## Summary
0
Time | 2023-10-08 21:12
ID | 1008_21_15_degredation
Pixel | 1
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 1.0444
Isc | 0.87431
Vmp | 0.81949
Imp | 0.81917
Pmp | 0.6713
FF | 0.73514
Eff | 0.11574
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 1.0444 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082267
1 | 1.0477 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008252
2 | 1.0493 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082647
3 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
4 | 1.0525 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00829
5 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
6 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
7 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
8 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
9 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
10 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
11 | 1.0621 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008366
12 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
13 | 1.0637 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083786
14 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
15 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
16 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
17 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
18 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
19 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
20 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
21 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
22 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
23 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
24 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
25 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
26 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
27 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
28 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
29 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
30 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
31 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
32 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
33 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
34 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
35 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
36 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
37 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
38 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
39 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
40 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
41 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
42 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
44 | 1.0702 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0084292
45 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
47 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
49 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
50 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
51 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
52 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
53 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
54 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
55 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
57 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
58 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
60 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
61 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
63 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
64 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
65 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
66 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
67 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
68 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
69 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
72 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
74 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
75 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
76 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
77 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
78 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
79 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
80 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
81 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
82 | 1.075 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
84 | 1.075 | 0 | 0 | 0
85 | 1.075 | 0 | 0 | 0
86 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
87 | 1.075 | 0 | 0 | 0
88 | 1.075 | 0 | 0 | 0
89 | 1.075 | 0 | 0 | 0
90 | 1.075 | 0 | 0 | 0
91 | 1.075 | 0 | 0 | 0
92 | 1.075 | 0 | 0 | 0
93 | 1.075 | 0 | 0 | 0
94 | 1.075 | 0 | 0 | 0
95 | 1.075 | 0 | 0 | 0
96 | 1.075 | 0 | 0 | 0
97 | 1.075 | 0 | 0 | 0
98 | 1.075 | 0 | 0 | 0
99 | 1.075 | 0 | 0 | 0
100 | 1.075 | 0 | 0 | 0
101 | 1.075 | 0 | 0 | 0
102 | 1.075 | 0 | 0 | 0
103 | 1.075 | 0 | 0 | 0
104 | 1.075 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
106 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
107 | 1.075 | 0 | 0 | 0
108 | 1.075 | 0 | 0 | 0
109 | 1.075 | 0 | 0 | 0
110 | 1.075 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
112 | 1.075 | 0 | 0 | 0
113 | 1.075 | 0 | 0 | 0
114 | 1.075 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
121 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
128 | 1.0461 | 0.14966 | 2.5803 | 0.15655
129 | 1.0155 | 0.26781 | 4.6173 | 0.27196
130 | 0.99142 | 0.3702 | 6.3828 | 0.36703
131 | 0.96892 | 0.44897 | 7.7409 | 0.43502
132 | 0.94964 | 0.51198 | 8.8273 | 0.4862
133 | 0.93357 | 0.56712 | 9.7779 | 0.52945
134 | 0.91911 | 0.61438 | 10.5927 | 0.56468
135 | 0.90626 | 0.65376 | 11.2718 | 0.59248
136 | 0.8934 | 0.68527 | 11.815 | 0.61222
137 | 0.88055 | 0.7089 | 12.2224 | 0.62422
138 | 0.87091 | 0.74041 | 12.7656 | 0.64482
139 | 0.86126 | 0.75616 | 13.0372 | 0.65125
140 | 0.85162 | 0.77979 | 13.4446 | 0.66409
141 | 0.84359 | 0.78767 | 13.5804 | 0.66447
142 | 0.83556 | 0.80342 | 13.852 | 0.6713
143 | 0.82913 | 0.80342 | 13.852 | 0.66614
144 | 0.81949 | 0.81917 | 14.1237 | 0.6713
145 | 0.80985 | 0.82705 | 14.2595 | 0.66978
146 | 0.80021 | 0.83493 | 14.3953 | 0.66811
147 | 0.79378 | 0.83493 | 14.3953 | 0.66275
148 | 0.78414 | 0.8428 | 14.5311 | 0.66087
149 | 0.77932 | 0.85068 | 14.6669 | 0.66295
150 | 0.77128 | 0.8428 | 14.5311 | 0.65004
151 | 0.76485 | 0.85068 | 14.6669 | 0.65065
152 | 0.75843 | 0.85068 | 14.6669 | 0.64518
153 | 0.75039 | 0.85856 | 14.8027 | 0.64425
154 | 0.74397 | 0.85856 | 14.8027 | 0.63874
155 | 0.73754 | 0.85856 | 14.8027 | 0.63322
156 | 0.73111 | 0.85856 | 14.8027 | 0.6277
157 | 0.72629 | 0.85856 | 14.8027 | 0.62356
158 | 0.71986 | 0.86643 | 14.9385 | 0.62371
159 | 0.71504 | 0.86643 | 14.9385 | 0.61954
160 | 0.70379 | 0.86643 | 14.9385 | 0.60979
161 | 0.69255 | 0.85856 | 14.8027 | 0.59459
162 | 0.68291 | 0.86643 | 14.9385 | 0.59169
163 | 0.67166 | 0.86643 | 14.9385 | 0.58195
164 | 0.66362 | 0.86643 | 14.9385 | 0.57499
165 | 0.65559 | 0.86643 | 14.9385 | 0.56802
166 | 0.64916 | 0.86643 | 14.9385 | 0.56246
167 | 0.64113 | 0.86643 | 14.9385 | 0.55549
168 | 0.63309 | 0.86643 | 14.9385 | 0.54853
169 | 0.62667 | 0.86643 | 14.9385 | 0.54296
170 | 0.61863 | 0.86643 | 14.9385 | 0.536
171 | 0.61221 | 0.86643 | 14.9385 | 0.53043
172 | 0.60738 | 0.86643 | 14.9385 | 0.52626
173 | 0.60096 | 0.86643 | 14.9385 | 0.52069
174 | 0.59614 | 0.87431 | 15.0743 | 0.52121
175 | 0.58971 | 0.87431 | 15.0743 | 0.51559
176 | 0.58007 | 0.86643 | 14.9385 | 0.50259
177 | 0.57364 | 0.87431 | 15.0743 | 0.50154
178 | 0.56561 | 0.86643 | 14.9385 | 0.49006
179 | 0.55757 | 0.87431 | 15.0743 | 0.48749
180 | 0.54954 | 0.86643 | 14.9385 | 0.47614
181 | 0.54472 | 0.87431 | 15.0743 | 0.47625
182 | 0.53829 | 0.87431 | 15.0743 | 0.47063
183 | 0.53186 | 0.87431 | 15.0743 | 0.46501
184 | 0.52544 | 0.86643 | 14.9385 | 0.45525
185 | 0.51901 | 0.87431 | 15.0743 | 0.45377
186 | 0.51258 | 0.87431 | 15.0743 | 0.44815
187 | 0.50615 | 0.87431 | 15.0743 | 0.44253
188 | 0.49973 | 0.86643 | 14.9385 | 0.43298
189 | 0.49491 | 0.87431 | 15.0743 | 0.4327
190 | 0.49009 | 0.87431 | 15.0743 | 0.42849
191 | 0.48366 | 0.87431 | 15.0743 | 0.42287
192 | 0.47562 | 0.87431 | 15.0743 | 0.41584
193 | 0.46598 | 0.87431 | 15.0743 | 0.40741
194 | 0.45795 | 0.87431 | 15.0743 | 0.40039
195 | 0.45152 | 0.87431 | 15.0743 | 0.39477
196 | 0.44509 | 0.87431 | 15.0743 | 0.38915
197 | 0.43867 | 0.87431 | 15.0743 | 0.38353
198 | 0.43224 | 0.88219 | 15.2101 | 0.38132
199 | 0.42581 | 0.87431 | 15.0743 | 0.37229
200 | 0.41938 | 0.87431 | 15.0743 | 0.36667
201 | 0.41296 | 0.87431 | 15.0743 | 0.36105
202 | 0.40653 | 0.87431 | 15.0743 | 0.35543
203 | 0.4001 | 0.87431 | 15.0743 | 0.34981
204 | 0.39528 | 0.87431 | 15.0743 | 0.3456
205 | 0.38885 | 0.87431 | 15.0743 | 0.33998
206 | 0.38403 | 0.86643 | 14.9385 | 0.33274
207 | 0.37921 | 0.87431 | 15.0743 | 0.33155
208 | 0.36957 | 0.87431 | 15.0743 | 0.32312
209 | 0.36154 | 0.87431 | 15.0743 | 0.3161
210 | 0.35511 | 0.87431 | 15.0743 | 0.31048
211 | 0.34708 | 0.87431 | 15.0743 | 0.30345
212 | 0.34065 | 0.87431 | 15.0743 | 0.29783
213 | 0.33422 | 0.87431 | 15.0743 | 0.29221
214 | 0.32779 | 0.87431 | 15.0743 | 0.28659
215 | 0.32297 | 0.87431 | 15.0743 | 0.28238
216 | 0.31494 | 0.86643 | 14.9385 | 0.27287
217 | 0.31012 | 0.87431 | 15.0743 | 0.27114
218 | 0.30209 | 0.87431 | 15.0743 | 0.26412
219 | 0.29726 | 0.87431 | 15.0743 | 0.2599
220 | 0.28923 | 0.87431 | 15.0743 | 0.25288
221 | 0.28441 | 0.87431 | 15.0743 | 0.24866
222 | 0.27959 | 0.87431 | 15.0743 | 0.24445
223 | 0.27477 | 0.87431 | 15.0743 | 0.24023
224 | 0.26191 | 0.87431 | 15.0743 | 0.22899
225 | 0.25067 | 0.87431 | 15.0743 | 0.21916
226 | 0.23942 | 0.87431 | 15.0743 | 0.20933
227 | 0.22978 | 0.87431 | 15.0743 | 0.2009
228 | 0.22174 | 0.87431 | 15.0743 | 0.19387
229 | 0.21371 | 0.87431 | 15.0743 | 0.18685
230 | 0.20568 | 0.87431 | 15.0743 | 0.17982
231 | 0.19925 | 0.87431 | 15.0743 | 0.1742
232 | 0.19282 | 0.87431 | 15.0743 | 0.16858
233 | 0.18479 | 0.87431 | 15.0743 | 0.16156
234 | 0.17675 | 0.87431 | 15.0743 | 0.15454
235 | 0.17032 | 0.87431 | 15.0743 | 0.14892
236 | 0.16229 | 0.87431 | 15.0743 | 0.14189
237 | 0.15908 | 0.87431 | 15.0743 | 0.13908
238 | 0.15104 | 0.87431 | 15.0743 | 0.13206
239 | 0.14622 | 0.87431 | 15.0743 | 0.12784
240 | 0.13658 | 0.87431 | 15.0743 | 0.11941
241 | 0.12855 | 0.87431 | 15.0743 | 0.11239
242 | 0.11891 | 0.87431 | 15.0743 | 0.10396
243 | 0.11409 | 0.87431 | 15.0743 | 0.099746
244 | 0.10444 | 0.87431 | 15.0743 | 0.091317
245 | 0.099624 | 0.87431 | 15.0743 | 0.087102
246 | 0.09159 | 0.87431 | 15.0743 | 0.080078
247 | 0.086769 | 0.87431 | 15.0743 | 0.075863
248 | 0.078735 | 0.87431 | 15.0743 | 0.068839
249 | 0.072308 | 0.87431 | 15.0743 | 0.063219
250 | 0.06588 | 0.87431 | 15.0743 | 0.0576
251 | 0.059453 | 0.87431 | 15.0743 | 0.05198
252 | 0.053026 | 0.87431 | 15.0743 | 0.046361
253 | 0.048205 | 0.87431 | 15.0743 | 0.042146
254 | 0.041778 | 0.87431 | 15.0743 | 0.036527
255 | 0.036957 | 0.87431 | 15.0743 | 0.032312