## Summary
0
Time | 2023-09-08 13:07
ID | A027_InPayload
Pixel | 0
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.88858
Isc | 1.0712
Vmp | 0.53829
Imp | 0.89794
Pmp | 0.48335
FF | 0.50779
Eff | 0.083337

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
1 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
2 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
3 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
4 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
5 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
6 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
7 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
8 | 0.88697 | 0 | 0 | 0
9 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
10 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
11 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
12 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
13 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
14 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
15 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
16 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
17 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
18 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
19 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
20 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
21 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
22 | 0.88697 | 0 | 0 | 0
23 | 0.88697 | 0 | 0 | 0
24 | 0.88697 | 0 | 0 | 0
25 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
26 | 0.88697 | 0 | 0 | 0
27 | 0.88697 | 0 | 0 | 0
28 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
29 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
30 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
31 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
32 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
33 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
34 | 0.88697 | 0 | 0 | 0
35 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
36 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
37 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
38 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
39 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
40 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
41 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
42 | 0.88697 | 0 | 0 | 0
43 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
44 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
45 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
46 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
47 | 0.88697 | 0 | 0 | 0
48 | 0.88697 | 0 | 0 | 0
49 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
50 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
51 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
52 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
53 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
54 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
55 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
56 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
57 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
58 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
59 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
60 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
61 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
62 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
63 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
64 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
65 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
66 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
67 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
68 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
69 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
70 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
71 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
72 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
73 | 0.88697 | 0 | 0 | 0
74 | 0.88697 | 0 | 0 | 0
75 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
76 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
77 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
78 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
79 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
80 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
81 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
82 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
83 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
84 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
85 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
86 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
87 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
88 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
89 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
90 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
91 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
92 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
93 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
94 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
95 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
96 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
97 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
98 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
99 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
100 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
101 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
102 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
103 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
104 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
105 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
106 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
107 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
108 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
109 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
110 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
111 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
112 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
113 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
114 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
115 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
116 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
117 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
118 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
119 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
120 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
121 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
122 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
123 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
124 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
125 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
126 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
127 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
128 | 0.71504 | 0.36233 | 6.247 | 0.25908
129 | 0.63149 | 0.52774 | 9.0989 | 0.33326
130 | 0.60578 | 0.6065 | 10.4569 | 0.36741
131 | 0.59774 | 0.64589 | 11.136 | 0.38607
132 | 0.59935 | 0.66164 | 11.4076 | 0.39655
133 | 0.59935 | 0.67739 | 11.6792 | 0.406
134 | 0.60256 | 0.68527 | 11.815 | 0.41292
135 | 0.60417 | 0.70102 | 12.0866 | 0.42354
136 | 0.60417 | 0.7089 | 12.2224 | 0.4283
137 | 0.60417 | 0.71678 | 12.3582 | 0.43305
138 | 0.60256 | 0.71678 | 12.3582 | 0.4319
139 | 0.60256 | 0.71678 | 12.3582 | 0.4319
140 | 0.60417 | 0.72465 | 12.494 | 0.43781
141 | 0.60417 | 0.73253 | 12.6298 | 0.44257
142 | 0.60417 | 0.74041 | 12.7656 | 0.44733
143 | 0.60417 | 0.74041 | 12.7656 | 0.44733
144 | 0.59614 | 0.74828 | 12.9014 | 0.44608
145 | 0.59453 | 0.75616 | 13.0372 | 0.44956
146 | 0.59292 | 0.76404 | 13.173 | 0.45301
147 | 0.59292 | 0.77191 | 13.3088 | 0.45768
148 | 0.59292 | 0.77979 | 13.4446 | 0.46235
149 | 0.59292 | 0.77979 | 13.4446 | 0.46235
150 | 0.59132 | 0.78767 | 13.5804 | 0.46576
151 | 0.58971 | 0.78767 | 13.5804 | 0.46449
152 | 0.5865 | 0.79554 | 13.7162 | 0.46658
153 | 0.58328 | 0.80342 | 13.852 | 0.46862
154 | 0.58328 | 0.80342 | 13.852 | 0.46862
155 | 0.58168 | 0.8113 | 13.9879 | 0.47191
156 | 0.58007 | 0.81917 | 14.1237 | 0.47518
157 | 0.58007 | 0.81917 | 14.1237 | 0.47518
158 | 0.57846 | 0.82705 | 14.2595 | 0.47842
159 | 0.57846 | 0.82705 | 14.2595 | 0.47842
160 | 0.55757 | 0.8428 | 14.5311 | 0.46992
161 | 0.54793 | 0.85856 | 14.8027 | 0.47043
162 | 0.54472 | 0.86643 | 14.9385 | 0.47196
163 | 0.54311 | 0.87431 | 15.0743 | 0.47485
164 | 0.5399 | 0.88219 | 15.2101 | 0.47629
165 | 0.53829 | 0.89006 | 15.3459 | 0.47911
166 | 0.53829 | 0.89794 | 15.4817 | 0.48335
167 | 0.53668 | 0.89794 | 15.4817 | 0.48191
168 | 0.53026 | 0.90582 | 15.6175 | 0.48031
169 | 0.52544 | 0.90582 | 15.6175 | 0.47595
170 | 0.52222 | 0.90582 | 15.6175 | 0.47304
171 | 0.52062 | 0.92157 | 15.8891 | 0.47978
172 | 0.5174 | 0.92157 | 15.8891 | 0.47682
173 | 0.51579 | 0.92945 | 16.0249 | 0.4794
174 | 0.51258 | 0.92157 | 15.8891 | 0.47238
175 | 0.51097 | 0.92945 | 16.0249 | 0.47492
176 | 0.49651 | 0.93732 | 16.1607 | 0.46539
177 | 0.48687 | 0.9452 | 16.2965 | 0.46019
178 | 0.48205 | 0.95308 | 16.4323 | 0.45943
179 | 0.47723 | 0.95308 | 16.4323 | 0.45484
180 | 0.47402 | 0.96095 | 16.5681 | 0.45551
181 | 0.4708 | 0.96095 | 16.5681 | 0.45242
182 | 0.46598 | 0.96095 | 16.5681 | 0.44779
183 | 0.46438 | 0.96095 | 16.5681 | 0.44624
184 | 0.45634 | 0.96883 | 16.7039 | 0.44212
185 | 0.44991 | 0.97671 | 16.8397 | 0.43943
186 | 0.44509 | 0.97671 | 16.8397 | 0.43473
187 | 0.44188 | 0.98458 | 16.9755 | 0.43507
188 | 0.43706 | 0.98458 | 16.9755 | 0.43032
189 | 0.43385 | 0.99246 | 17.1114 | 0.43057
190 | 0.42903 | 0.99246 | 17.1114 | 0.42579
191 | 0.42742 | 0.99246 | 17.1114 | 0.4242
192 | 0.44509 | 0.99246 | 17.1114 | 0.44174
193 | 0.45474 | 0.98458 | 16.9755 | 0.44772
194 | 0.45634 | 0.99246 | 17.1114 | 0.4529
195 | 0.45474 | 0.99246 | 17.1114 | 0.45131
196 | 0.45152 | 0.99246 | 17.1114 | 0.44812
197 | 0.44831 | 0.99246 | 17.1114 | 0.44493
198 | 0.44349 | 1.0003 | 17.2472 | 0.44364
199 | 0.44027 | 1.0003 | 17.2472 | 0.44042
200 | 0.43063 | 1.0082 | 17.383 | 0.43417
201 | 0.42421 | 1.0082 | 17.383 | 0.42769
202 | 0.41938 | 1.0082 | 17.383 | 0.42283
203 | 0.41456 | 1.0161 | 17.5188 | 0.42123
204 | 0.40974 | 1.0161 | 17.5188 | 0.41634
205 | 0.40653 | 1.0161 | 17.5188 | 0.41307
206 | 0.4001 | 1.024 | 17.6546 | 0.40969
207 | 0.39689 | 1.0161 | 17.5188 | 0.40327
208 | 0.37761 | 1.0318 | 17.7904 | 0.38963
209 | 0.36636 | 1.0318 | 17.7904 | 0.37802
210 | 0.35832 | 1.0318 | 17.7904 | 0.36973
211 | 0.3535 | 1.0318 | 17.7904 | 0.36476
212 | 0.34868 | 1.0318 | 17.7904 | 0.35979
213 | 0.34386 | 1.0397 | 17.9262 | 0.35752
214 | 0.33904 | 1.0397 | 17.9262 | 0.35251
215 | 0.33422 | 1.0397 | 17.9262 | 0.3475
216 | 0.32297 | 1.0397 | 17.9262 | 0.3358
217 | 0.31494 | 1.0397 | 17.9262 | 0.32745
218 | 0.31012 | 1.0397 | 17.9262 | 0.32244
219 | 0.30369 | 1.0397 | 17.9262 | 0.31575
220 | 0.29887 | 1.0476 | 18.062 | 0.3131
221 | 0.29405 | 1.0476 | 18.062 | 0.30805
222 | 0.28923 | 1.0476 | 18.062 | 0.303
223 | 0.28441 | 1.0476 | 18.062 | 0.29795
224 | 0.24745 | 1.0476 | 18.062 | 0.25923
225 | 0.22656 | 1.0555 | 18.1978 | 0.23913
226 | 0.21371 | 1.0633 | 18.3336 | 0.22725
227 | 0.20728 | 1.0633 | 18.3336 | 0.22041
228 | 0.19925 | 1.0633 | 18.3336 | 0.21187
229 | 0.19282 | 1.0555 | 18.1978 | 0.20352
230 | 0.188 | 1.0633 | 18.3336 | 0.19991
231 | 0.18318 | 1.0555 | 18.1978 | 0.19334
232 | 0.17193 | 1.0633 | 18.3336 | 0.18282
233 | 0.1639 | 1.0555 | 18.1978 | 0.17299
234 | 0.15586 | 1.0633 | 18.3336 | 0.16574
235 | 0.15104 | 1.0633 | 18.3336 | 0.16061
236 | 0.14462 | 1.0633 | 18.3336 | 0.15378
237 | 0.13979 | 1.0633 | 18.3336 | 0.14865
238 | 0.13497 | 1.0633 | 18.3336 | 0.14352
239 | 0.13015 | 1.0633 | 18.3336 | 0.1384
240 | 0.10766 | 1.0712 | 18.4694 | 0.11533
241 | 0.094803 | 1.0633 | 18.3336 | 0.10081
242 | 0.086769 | 1.0633 | 18.3336 | 0.092266
243 | 0.080342 | 1.0633 | 18.3336 | 0.085431
244 | 0.073915 | 1.0712 | 18.4694 | 0.079179
245 | 0.069094 | 1.0712 | 18.4694 | 0.074015
246 | 0.064274 | 1.0712 | 18.4694 | 0.068851
247 | 0.057846 | 1.0633 | 18.3336 | 0.061511
248 | 0.046598 | 1.0712 | 18.4694 | 0.049917
249 | 0.038564 | 1.0712 | 18.4694 | 0.041311
250 | 0.032137 | 1.0712 | 18.4694 | 0.034426
251 | 0.025709 | 1.0712 | 18.4694 | 0.027541
252 | 0.020889 | 1.0712 | 18.4694 | 0.022377
253 | 0.014462 | 1.0712 | 18.4694 | 0.015492
254 | 0.009641 | 1.0712 | 18.4694 | 0.010328
255 | 0.0048205 | 1.0712 | 18.4694 | 0.0051639