## Summary
0
Time | 2023-09-08 13:43
ID | A027_InPayload2
Pixel | 4
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 1.0573
Isc | 1.0082
Vmp | 0.8468
Imp | 0.96095
Pmp | 0.81374
FF | 0.76337
Eff | 0.1403

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
1 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
2 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
3 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
4 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
5 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
6 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
7 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
8 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
9 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
10 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
11 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
12 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
13 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
14 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
15 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
16 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
17 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
18 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
19 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
20 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
21 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
22 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
23 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
24 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
25 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
26 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
27 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
28 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
29 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
30 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
31 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
32 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
33 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
34 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
35 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
36 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
37 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
38 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
39 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
40 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
41 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
42 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
44 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
45 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
47 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
49 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
50 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
51 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
52 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
53 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
54 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
55 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
57 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
58 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
60 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
61 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
63 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
64 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
65 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
66 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
67 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
68 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
69 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
72 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
74 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
75 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
76 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
77 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
78 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
79 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
80 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
81 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
82 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
84 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
85 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
86 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
87 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
88 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
89 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
90 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
91 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
94 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
95 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
96 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
97 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
99 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
101 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
106 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
108 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
112 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
121 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
128 | 0.96571 | 0.575 | 9.9137 | 0.55528
129 | 0.90465 | 0.8113 | 13.9879 | 0.73394
130 | 0.87573 | 0.90582 | 15.6175 | 0.79325
131 | 0.86126 | 0.93732 | 16.1607 | 0.80728
132 | 0.85323 | 0.95308 | 16.4323 | 0.81319
133 | 0.8468 | 0.96095 | 16.5681 | 0.81374
134 | 0.84198 | 0.96095 | 16.5681 | 0.80911
135 | 0.83716 | 0.96095 | 16.5681 | 0.80447
136 | 0.82913 | 0.96883 | 16.7039 | 0.80328
137 | 0.82109 | 0.96883 | 16.7039 | 0.7955
138 | 0.81627 | 0.96883 | 16.7039 | 0.79083
139 | 0.80985 | 0.97671 | 16.8397 | 0.79098
140 | 0.80663 | 0.96883 | 16.7039 | 0.78149
141 | 0.80181 | 0.96883 | 16.7039 | 0.77682
142 | 0.7986 | 0.97671 | 16.8397 | 0.78
143 | 0.79378 | 0.97671 | 16.8397 | 0.77529
144 | 0.77771 | 0.97671 | 16.8397 | 0.75959
145 | 0.76485 | 0.98458 | 16.9755 | 0.75306
146 | 0.75843 | 0.98458 | 16.9755 | 0.74673
147 | 0.752 | 0.97671 | 16.8397 | 0.73448
148 | 0.74718 | 0.97671 | 16.8397 | 0.72977
149 | 0.74236 | 0.98458 | 16.9755 | 0.73091
150 | 0.73754 | 0.97671 | 16.8397 | 0.72036
151 | 0.73272 | 0.98458 | 16.9755 | 0.72142
152 | 0.72308 | 0.98458 | 16.9755 | 0.71193
153 | 0.71665 | 0.98458 | 16.9755 | 0.7056
154 | 0.71022 | 0.98458 | 16.9755 | 0.69927
155 | 0.7054 | 0.98458 | 16.9755 | 0.69453
156 | 0.70058 | 0.98458 | 16.9755 | 0.68978
157 | 0.69576 | 0.98458 | 16.9755 | 0.68503
158 | 0.69094 | 0.98458 | 16.9755 | 0.68029
159 | 0.68612 | 0.98458 | 16.9755 | 0.67554
160 | 0.65398 | 0.99246 | 17.1114 | 0.64905
161 | 0.63309 | 0.99246 | 17.1114 | 0.62832
162 | 0.62185 | 0.99246 | 17.1114 | 0.61716
163 | 0.61542 | 0.99246 | 17.1114 | 0.61078
164 | 0.60899 | 0.99246 | 17.1114 | 0.6044
165 | 0.60417 | 0.99246 | 17.1114 | 0.59961
166 | 0.59935 | 0.99246 | 17.1114 | 0.59483
167 | 0.59453 | 0.99246 | 17.1114 | 0.59005
168 | 0.58489 | 0.99246 | 17.1114 | 0.58048
169 | 0.57685 | 0.99246 | 17.1114 | 0.5725
170 | 0.57043 | 0.99246 | 17.1114 | 0.56613
171 | 0.56561 | 0.99246 | 17.1114 | 0.56134
172 | 0.56079 | 0.99246 | 17.1114 | 0.55656
173 | 0.55436 | 0.99246 | 17.1114 | 0.55018
174 | 0.55115 | 0.99246 | 17.1114 | 0.54699
175 | 0.54632 | 0.99246 | 17.1114 | 0.5422
176 | 0.52704 | 0.99246 | 17.1114 | 0.52307
177 | 0.51419 | 1.0003 | 17.2472 | 0.51436
178 | 0.50615 | 1.0003 | 17.2472 | 0.50632
179 | 0.49973 | 1.0003 | 17.2472 | 0.49989
180 | 0.49491 | 0.99246 | 17.1114 | 0.49117
181 | 0.49009 | 0.99246 | 17.1114 | 0.48639
182 | 0.48366 | 1.0003 | 17.2472 | 0.48382
183 | 0.47884 | 1.0003 | 17.2472 | 0.479
184 | 0.4692 | 0.99246 | 17.1114 | 0.46566
185 | 0.46116 | 0.99246 | 17.1114 | 0.45768
186 | 0.45474 | 1.0003 | 17.2472 | 0.45489
187 | 0.44991 | 0.99246 | 17.1114 | 0.44652
188 | 0.44509 | 1.0003 | 17.2472 | 0.44524
189 | 0.44027 | 1.0003 | 17.2472 | 0.44042
190 | 0.43385 | 0.99246 | 17.1114 | 0.43057
191 | 0.43063 | 1.0003 | 17.2472 | 0.43078
192 | 0.44991 | 1.0003 | 17.2472 | 0.45007
193 | 0.45795 | 1.0003 | 17.2472 | 0.4581
194 | 0.45956 | 1.0003 | 17.2472 | 0.45971
195 | 0.45795 | 1.0003 | 17.2472 | 0.4581
196 | 0.45313 | 1.0003 | 17.2472 | 0.45328
197 | 0.44831 | 1.0003 | 17.2472 | 0.44846
198 | 0.44349 | 1.0003 | 17.2472 | 0.44364
199 | 0.44027 | 1.0003 | 17.2472 | 0.44042
200 | 0.42903 | 1.0003 | 17.2472 | 0.42917
201 | 0.42099 | 1.0003 | 17.2472 | 0.42113
202 | 0.41456 | 0.99246 | 17.1114 | 0.41144
203 | 0.40974 | 1.0003 | 17.2472 | 0.40988
204 | 0.40332 | 1.0003 | 17.2472 | 0.40345
205 | 0.3985 | 1.0003 | 17.2472 | 0.39863
206 | 0.39368 | 1.0003 | 17.2472 | 0.39381
207 | 0.38885 | 1.0003 | 17.2472 | 0.38899
208 | 0.36957 | 1.0003 | 17.2472 | 0.3697
209 | 0.35672 | 1.0003 | 17.2472 | 0.35684
210 | 0.34708 | 1.0003 | 17.2472 | 0.34719
211 | 0.34226 | 1.0003 | 17.2472 | 0.34237
212 | 0.33744 | 1.0003 | 17.2472 | 0.33755
213 | 0.33101 | 1.0003 | 17.2472 | 0.33112
214 | 0.32619 | 1.0003 | 17.2472 | 0.3263
215 | 0.32137 | 1.0003 | 17.2472 | 0.32148
216 | 0.31173 | 1.0003 | 17.2472 | 0.31183
217 | 0.30369 | 1.0003 | 17.2472 | 0.30379
218 | 0.29726 | 1.0003 | 17.2472 | 0.29736
219 | 0.29244 | 1.0003 | 17.2472 | 0.29254
220 | 0.28602 | 1.0003 | 17.2472 | 0.28611
221 | 0.2812 | 1.0003 | 17.2472 | 0.28129
222 | 0.27638 | 1.0003 | 17.2472 | 0.27647
223 | 0.27156 | 1.0003 | 17.2472 | 0.27165
224 | 0.23621 | 1.0003 | 17.2472 | 0.23628
225 | 0.21532 | 1.0082 | 17.383 | 0.21708
226 | 0.20407 | 1.0003 | 17.2472 | 0.20414
227 | 0.19603 | 1.0082 | 17.383 | 0.19764
228 | 0.188 | 1.0003 | 17.2472 | 0.18806
229 | 0.18318 | 1.0003 | 17.2472 | 0.18324
230 | 0.17836 | 1.0082 | 17.383 | 0.17982
231 | 0.17354 | 1.0003 | 17.2472 | 0.1736
232 | 0.16229 | 1.0082 | 17.383 | 0.16362
233 | 0.15586 | 1.0003 | 17.2472 | 0.15592
234 | 0.14783 | 1.0003 | 17.2472 | 0.14788
235 | 0.14301 | 1.0082 | 17.383 | 0.14418
236 | 0.13658 | 1.0082 | 17.383 | 0.1377
237 | 0.13337 | 1.0082 | 17.383 | 0.13446
238 | 0.12694 | 1.0082 | 17.383 | 0.12798
239 | 0.12212 | 1.0003 | 17.2472 | 0.12216
240 | 0.10284 | 1.0082 | 17.383 | 0.10368
241 | 0.089983 | 1.0082 | 17.383 | 0.090722
242 | 0.081949 | 1.0082 | 17.383 | 0.082622
243 | 0.075521 | 1.0082 | 17.383 | 0.076142
244 | 0.069094 | 1.0082 | 17.383 | 0.069661
245 | 0.06588 | 1.0082 | 17.383 | 0.066421
246 | 0.059453 | 1.0082 | 17.383 | 0.059941
247 | 0.054632 | 1.0082 | 17.383 | 0.055081
248 | 0.043385 | 1.0082 | 17.383 | 0.043741
249 | 0.03535 | 1.0082 | 17.383 | 0.035641
250 | 0.028923 | 1.0082 | 17.383 | 0.029161
251 | 0.024103 | 1.0082 | 17.383 | 0.0243
252 | 0.019282 | 1.0082 | 17.383 | 0.01944
253 | 0.012855 | 1.0082 | 17.383 | 0.01296
254 | 0.0080342 | 1.0082 | 17.383 | 0.0081002
255 | 0.0048205 | 1.0082 | 17.383 | 0.0048601