## Summary
0
Time | 2023-09-08 13:26
ID | A031_InPayload
Pixel | 5
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 1.0412
Isc | 0.48048
Vmp | 0.55757
Imp | 0.40171
Pmp | 0.22398
FF | 0.44771
Eff | 0.038618

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
1 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
2 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
3 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
4 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
5 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
6 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
7 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
8 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
9 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
10 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
11 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
12 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
13 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
14 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
15 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
16 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
17 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
18 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
19 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
20 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
21 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
22 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
23 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
24 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
25 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
26 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
27 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
28 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
29 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
30 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
31 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
32 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
33 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
34 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
35 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
36 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
37 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
38 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
39 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
40 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
41 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
42 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
44 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
45 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
47 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
49 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
50 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
51 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
52 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
53 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
54 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
55 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
57 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
58 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
60 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
61 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
63 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
64 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
65 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
66 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
67 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
68 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
69 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
72 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
74 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
75 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
76 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
77 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
78 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
79 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
80 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
81 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
82 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
84 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
85 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
86 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
87 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
88 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
89 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
90 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
91 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
94 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
95 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
96 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
97 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
99 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
101 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
106 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
108 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
112 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
121 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
128 | 0.73272 | 0.28356 | 4.889 | 0.20777
129 | 0.55757 | 0.40171 | 6.926 | 0.22398
130 | 0.48205 | 0.44109 | 7.605 | 0.21263
131 | 0.44831 | 0.46472 | 8.0125 | 0.20834
132 | 0.43385 | 0.4726 | 8.1483 | 0.20504
133 | 0.42421 | 0.4726 | 8.1483 | 0.20048
134 | 0.41938 | 0.4726 | 8.1483 | 0.1982
135 | 0.41617 | 0.4726 | 8.1483 | 0.19668
136 | 0.40974 | 0.4726 | 8.1483 | 0.19364
137 | 0.40492 | 0.4726 | 8.1483 | 0.19137
138 | 0.40171 | 0.4726 | 8.1483 | 0.18985
139 | 0.3985 | 0.4726 | 8.1483 | 0.18833
140 | 0.39689 | 0.4726 | 8.1483 | 0.18757
141 | 0.39368 | 0.4726 | 8.1483 | 0.18605
142 | 0.39046 | 0.4726 | 8.1483 | 0.18453
143 | 0.38885 | 0.4726 | 8.1483 | 0.18377
144 | 0.37921 | 0.4726 | 8.1483 | 0.17922
145 | 0.37279 | 0.4726 | 8.1483 | 0.17618
146 | 0.36957 | 0.4726 | 8.1483 | 0.17466
147 | 0.36475 | 0.4726 | 8.1483 | 0.17238
148 | 0.36315 | 0.4726 | 8.1483 | 0.17162
149 | 0.36154 | 0.4726 | 8.1483 | 0.17086
150 | 0.35832 | 0.4726 | 8.1483 | 0.16934
151 | 0.35672 | 0.4726 | 8.1483 | 0.16858
152 | 0.35029 | 0.48048 | 8.2841 | 0.16831
153 | 0.34708 | 0.4726 | 8.1483 | 0.16403
154 | 0.34386 | 0.4726 | 8.1483 | 0.16251
155 | 0.34226 | 0.4726 | 8.1483 | 0.16175
156 | 0.33904 | 0.4726 | 8.1483 | 0.16023
157 | 0.33583 | 0.4726 | 8.1483 | 0.15871
158 | 0.33422 | 0.4726 | 8.1483 | 0.15795
159 | 0.33101 | 0.4726 | 8.1483 | 0.15643
160 | 0.31494 | 0.4726 | 8.1483 | 0.14884
161 | 0.3053 | 0.4726 | 8.1483 | 0.14428
162 | 0.29887 | 0.4726 | 8.1483 | 0.14125
163 | 0.29566 | 0.48048 | 8.2841 | 0.14206
164 | 0.29244 | 0.4726 | 8.1483 | 0.13821
165 | 0.29084 | 0.4726 | 8.1483 | 0.13745
166 | 0.28762 | 0.48048 | 8.2841 | 0.1382
167 | 0.28602 | 0.4726 | 8.1483 | 0.13517
168 | 0.2812 | 0.4726 | 8.1483 | 0.13289
169 | 0.27638 | 0.4726 | 8.1483 | 0.13062
170 | 0.27316 | 0.4726 | 8.1483 | 0.1291
171 | 0.26995 | 0.48048 | 8.2841 | 0.1297
172 | 0.26834 | 0.4726 | 8.1483 | 0.12682
173 | 0.26674 | 0.4726 | 8.1483 | 0.12606
174 | 0.26352 | 0.4726 | 8.1483 | 0.12454
175 | 0.26031 | 0.48048 | 8.2841 | 0.12507
176 | 0.25227 | 0.48048 | 8.2841 | 0.12121
177 | 0.24585 | 0.4726 | 8.1483 | 0.11619
178 | 0.24103 | 0.4726 | 8.1483 | 0.11391
179 | 0.23942 | 0.48048 | 8.2841 | 0.11503
180 | 0.23621 | 0.48048 | 8.2841 | 0.11349
181 | 0.23299 | 0.4726 | 8.1483 | 0.11011
182 | 0.23138 | 0.4726 | 8.1483 | 0.10935
183 | 0.22817 | 0.4726 | 8.1483 | 0.10783
184 | 0.22335 | 0.4726 | 8.1483 | 0.10556
185 | 0.22014 | 0.48048 | 8.2841 | 0.10577
186 | 0.21692 | 0.48048 | 8.2841 | 0.10423
187 | 0.21371 | 0.4726 | 8.1483 | 0.101
188 | 0.2121 | 0.4726 | 8.1483 | 0.10024
189 | 0.20889 | 0.4726 | 8.1483 | 0.098721
190 | 0.20728 | 0.4726 | 8.1483 | 0.097961
191 | 0.20407 | 0.4726 | 8.1483 | 0.096443
192 | 0.21371 | 0.4726 | 8.1483 | 0.101
193 | 0.21853 | 0.4726 | 8.1483 | 0.10328
194 | 0.21853 | 0.4726 | 8.1483 | 0.10328
195 | 0.21853 | 0.4726 | 8.1483 | 0.10328
196 | 0.21532 | 0.4726 | 8.1483 | 0.10176
197 | 0.21371 | 0.4726 | 8.1483 | 0.101
198 | 0.2105 | 0.4726 | 8.1483 | 0.09948
199 | 0.20889 | 0.4726 | 8.1483 | 0.098721
200 | 0.20407 | 0.4726 | 8.1483 | 0.096443
201 | 0.20085 | 0.48048 | 8.2841 | 0.096506
202 | 0.19764 | 0.48048 | 8.2841 | 0.094962
203 | 0.19443 | 0.4726 | 8.1483 | 0.091886
204 | 0.19121 | 0.4726 | 8.1483 | 0.090367
205 | 0.18961 | 0.48048 | 8.2841 | 0.091102
206 | 0.18639 | 0.4726 | 8.1483 | 0.088089
207 | 0.18479 | 0.4726 | 8.1483 | 0.08733
208 | 0.17515 | 0.4726 | 8.1483 | 0.082774
209 | 0.16872 | 0.4726 | 8.1483 | 0.079736
210 | 0.1655 | 0.4726 | 8.1483 | 0.078217
211 | 0.16229 | 0.4726 | 8.1483 | 0.076698
212 | 0.15908 | 0.4726 | 8.1483 | 0.07518
213 | 0.15747 | 0.4726 | 8.1483 | 0.07442
214 | 0.15426 | 0.48048 | 8.2841 | 0.074116
215 | 0.15265 | 0.4726 | 8.1483 | 0.072142
216 | 0.14622 | 0.4726 | 8.1483 | 0.069105
217 | 0.14301 | 0.48048 | 8.2841 | 0.068712
218 | 0.13979 | 0.4726 | 8.1483 | 0.066067
219 | 0.13819 | 0.4726 | 8.1483 | 0.065308
220 | 0.13497 | 0.4726 | 8.1483 | 0.063789
221 | 0.13337 | 0.4726 | 8.1483 | 0.063029
222 | 0.13015 | 0.4726 | 8.1483 | 0.061511
223 | 0.12855 | 0.4726 | 8.1483 | 0.060751
224 | 0.11087 | 0.4726 | 8.1483 | 0.052398
225 | 0.10123 | 0.4726 | 8.1483 | 0.047842
226 | 0.094803 | 0.48048 | 8.2841 | 0.045551
227 | 0.09159 | 0.4726 | 8.1483 | 0.043285
228 | 0.088376 | 0.48048 | 8.2841 | 0.042463
229 | 0.086769 | 0.4726 | 8.1483 | 0.041007
230 | 0.083556 | 0.48048 | 8.2841 | 0.040146
231 | 0.081949 | 0.4726 | 8.1483 | 0.038729
232 | 0.075521 | 0.4726 | 8.1483 | 0.035691
233 | 0.072308 | 0.4726 | 8.1483 | 0.034173
234 | 0.069094 | 0.48048 | 8.2841 | 0.033198
235 | 0.067487 | 0.48048 | 8.2841 | 0.032426
236 | 0.064274 | 0.4726 | 8.1483 | 0.030376
237 | 0.062667 | 0.4726 | 8.1483 | 0.029616
238 | 0.059453 | 0.48048 | 8.2841 | 0.028566
239 | 0.057846 | 0.4726 | 8.1483 | 0.027338
240 | 0.046598 | 0.4726 | 8.1483 | 0.022022
241 | 0.041778 | 0.48048 | 8.2841 | 0.020073
242 | 0.036957 | 0.48048 | 8.2841 | 0.017757
243 | 0.03535 | 0.48048 | 8.2841 | 0.016985
244 | 0.032137 | 0.4726 | 8.1483 | 0.015188
245 | 0.03053 | 0.4726 | 8.1483 | 0.014428
246 | 0.027316 | 0.48048 | 8.2841 | 0.013125
247 | 0.024103 | 0.48048 | 8.2841 | 0.011581
248 | 0.019282 | 0.48048 | 8.2841 | 0.0092646
249 | 0.016068 | 0.48048 | 8.2841 | 0.0077205
250 | 0.012855 | 0.48048 | 8.2841 | 0.0061764
251 | 0.009641 | 0.48048 | 8.2841 | 0.0046323
252 | 0.0080342 | 0.48048 | 8.2841 | 0.0038602
253 | 0.0048205 | 0.4726 | 8.1483 | 0.0022782
254 | 0.0048205 | 0.4726 | 8.1483 | 0.0022782
255 | 0.0032137 | 0.48048 | 8.2841 | 0.0015441