## Summary
0
Time | 2023-09-08 13:48
ID | A031_InPayload2
Pixel | 1
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 1.0525
Isc | 0.63013
Vmp | 0.60899
Imp | 0.59075
Pmp | 0.35976
FF | 0.54246
Eff | 0.062028

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 1.0525 | 0 | 0 | 0
1 | 1.0541 | 0 | 0 | 0
2 | 1.0541 | 0 | 0 | 0
3 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
4 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
5 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
6 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
7 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
8 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
9 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
10 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
11 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
12 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
13 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
14 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
15 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
16 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
17 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
18 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
19 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
20 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
21 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
22 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
23 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
24 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
25 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
26 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
27 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
28 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
29 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
30 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
31 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
32 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
33 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
34 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
35 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
36 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
37 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
38 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
39 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
40 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
41 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
42 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
44 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
45 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
47 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
49 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
50 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
51 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
52 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
53 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
54 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
55 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
57 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
58 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
60 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
61 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
63 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
64 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
65 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
66 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
67 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
68 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
69 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
72 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
74 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
75 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
76 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
77 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
78 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
79 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
80 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
81 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
82 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
84 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
85 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
86 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
87 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
88 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
89 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
90 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
91 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
94 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
95 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
96 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
97 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
99 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
101 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
106 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
108 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
112 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
121 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
128 | 0.81145 | 0.3702 | 6.3828 | 0.3004
129 | 0.67005 | 0.52774 | 9.0989 | 0.35361
130 | 0.60899 | 0.59075 | 10.1853 | 0.35976
131 | 0.58007 | 0.61438 | 10.5927 | 0.35638
132 | 0.56561 | 0.62226 | 10.7285 | 0.35195
133 | 0.55597 | 0.63013 | 10.8644 | 0.35033
134 | 0.55115 | 0.63013 | 10.8644 | 0.34729
135 | 0.54632 | 0.63013 | 10.8644 | 0.34426
136 | 0.5399 | 0.63013 | 10.8644 | 0.34021
137 | 0.53347 | 0.63801 | 11.0002 | 0.34036
138 | 0.52865 | 0.63013 | 10.8644 | 0.33312
139 | 0.52544 | 0.63013 | 10.8644 | 0.33109
140 | 0.52222 | 0.63013 | 10.8644 | 0.32907
141 | 0.51901 | 0.63013 | 10.8644 | 0.32704
142 | 0.51579 | 0.63013 | 10.8644 | 0.32502
143 | 0.51258 | 0.63013 | 10.8644 | 0.32299
144 | 0.50133 | 0.63013 | 10.8644 | 0.31591
145 | 0.4933 | 0.63013 | 10.8644 | 0.31084
146 | 0.48848 | 0.63013 | 10.8644 | 0.30781
147 | 0.48366 | 0.63013 | 10.8644 | 0.30477
148 | 0.48044 | 0.63013 | 10.8644 | 0.30274
149 | 0.47723 | 0.63013 | 10.8644 | 0.30072
150 | 0.47402 | 0.63013 | 10.8644 | 0.29869
151 | 0.4708 | 0.63013 | 10.8644 | 0.29667
152 | 0.46438 | 0.63013 | 10.8644 | 0.29262
153 | 0.45795 | 0.63013 | 10.8644 | 0.28857
154 | 0.45474 | 0.63013 | 10.8644 | 0.28654
155 | 0.45152 | 0.63013 | 10.8644 | 0.28452
156 | 0.44831 | 0.63013 | 10.8644 | 0.28249
157 | 0.44509 | 0.63013 | 10.8644 | 0.28047
158 | 0.44188 | 0.63013 | 10.8644 | 0.27844
159 | 0.43867 | 0.63013 | 10.8644 | 0.27642
160 | 0.41778 | 0.63013 | 10.8644 | 0.26326
161 | 0.40332 | 0.63013 | 10.8644 | 0.25414
162 | 0.39528 | 0.63013 | 10.8644 | 0.24908
163 | 0.39046 | 0.63013 | 10.8644 | 0.24604
164 | 0.38564 | 0.63013 | 10.8644 | 0.243
165 | 0.38243 | 0.63013 | 10.8644 | 0.24098
166 | 0.37921 | 0.63013 | 10.8644 | 0.23895
167 | 0.376 | 0.63013 | 10.8644 | 0.23693
168 | 0.36957 | 0.63013 | 10.8644 | 0.23288
169 | 0.36475 | 0.63013 | 10.8644 | 0.22984
170 | 0.35993 | 0.63013 | 10.8644 | 0.2268
171 | 0.35672 | 0.63013 | 10.8644 | 0.22478
172 | 0.3535 | 0.63013 | 10.8644 | 0.22275
173 | 0.35029 | 0.63013 | 10.8644 | 0.22073
174 | 0.34708 | 0.63013 | 10.8644 | 0.2187
175 | 0.34547 | 0.63013 | 10.8644 | 0.21769
176 | 0.33262 | 0.63013 | 10.8644 | 0.20959
177 | 0.32458 | 0.63013 | 10.8644 | 0.20453
178 | 0.31815 | 0.63013 | 10.8644 | 0.20048
179 | 0.31494 | 0.63013 | 10.8644 | 0.19845
180 | 0.31173 | 0.63013 | 10.8644 | 0.19643
181 | 0.30851 | 0.63013 | 10.8644 | 0.1944
182 | 0.3053 | 0.63013 | 10.8644 | 0.19238
183 | 0.30209 | 0.63013 | 10.8644 | 0.19035
184 | 0.29566 | 0.63013 | 10.8644 | 0.1863
185 | 0.29084 | 0.63013 | 10.8644 | 0.18327
186 | 0.28602 | 0.63013 | 10.8644 | 0.18023
187 | 0.2828 | 0.63013 | 10.8644 | 0.1782
188 | 0.27959 | 0.63013 | 10.8644 | 0.17618
189 | 0.27638 | 0.63013 | 10.8644 | 0.17415
190 | 0.27316 | 0.63013 | 10.8644 | 0.17213
191 | 0.26995 | 0.63013 | 10.8644 | 0.1701
192 | 0.2828 | 0.63013 | 10.8644 | 0.1782
193 | 0.28923 | 0.63013 | 10.8644 | 0.18225
194 | 0.28923 | 0.63013 | 10.8644 | 0.18225
195 | 0.28762 | 0.63013 | 10.8644 | 0.18124
196 | 0.28602 | 0.63013 | 10.8644 | 0.18023
197 | 0.2828 | 0.63013 | 10.8644 | 0.1782
198 | 0.27959 | 0.63013 | 10.8644 | 0.17618
199 | 0.27798 | 0.63013 | 10.8644 | 0.17517
200 | 0.26995 | 0.63013 | 10.8644 | 0.1701
201 | 0.26513 | 0.63013 | 10.8644 | 0.16707
202 | 0.26031 | 0.63013 | 10.8644 | 0.16403
203 | 0.2587 | 0.63013 | 10.8644 | 0.16302
204 | 0.25388 | 0.63013 | 10.8644 | 0.15998
205 | 0.25227 | 0.63013 | 10.8644 | 0.15897
206 | 0.24745 | 0.63013 | 10.8644 | 0.15593
207 | 0.24585 | 0.63013 | 10.8644 | 0.15492
208 | 0.23299 | 0.63013 | 10.8644 | 0.14682
209 | 0.22496 | 0.63013 | 10.8644 | 0.14175
210 | 0.21853 | 0.63801 | 11.0002 | 0.13942
211 | 0.21532 | 0.63013 | 10.8644 | 0.13568
212 | 0.2121 | 0.63013 | 10.8644 | 0.13365
213 | 0.20889 | 0.63013 | 10.8644 | 0.13163
214 | 0.20568 | 0.63013 | 10.8644 | 0.1296
215 | 0.20246 | 0.63013 | 10.8644 | 0.12758
216 | 0.19443 | 0.63013 | 10.8644 | 0.12251
217 | 0.18961 | 0.63013 | 10.8644 | 0.11948
218 | 0.18639 | 0.63801 | 11.0002 | 0.11892
219 | 0.18318 | 0.63801 | 11.0002 | 0.11687
220 | 0.17836 | 0.63013 | 10.8644 | 0.11239
221 | 0.17675 | 0.63013 | 10.8644 | 0.11138
222 | 0.17354 | 0.63801 | 11.0002 | 0.11072
223 | 0.17032 | 0.63013 | 10.8644 | 0.10733
224 | 0.14622 | 0.63013 | 10.8644 | 0.092139
225 | 0.13337 | 0.63013 | 10.8644 | 0.084039
226 | 0.12694 | 0.63013 | 10.8644 | 0.079989
227 | 0.12212 | 0.63013 | 10.8644 | 0.076952
228 | 0.1173 | 0.63801 | 11.0002 | 0.074838
229 | 0.11409 | 0.63013 | 10.8644 | 0.071889
230 | 0.11087 | 0.63801 | 11.0002 | 0.070737
231 | 0.10766 | 0.63013 | 10.8644 | 0.067839
232 | 0.10123 | 0.63013 | 10.8644 | 0.063789
233 | 0.09641 | 0.63801 | 11.0002 | 0.061511
234 | 0.09159 | 0.63013 | 10.8644 | 0.057714
235 | 0.088376 | 0.63013 | 10.8644 | 0.055689
236 | 0.085162 | 0.63013 | 10.8644 | 0.053664
237 | 0.081949 | 0.63013 | 10.8644 | 0.051639
238 | 0.078735 | 0.63013 | 10.8644 | 0.049614
239 | 0.077128 | 0.63013 | 10.8644 | 0.048601
240 | 0.062667 | 0.63801 | 11.0002 | 0.039982
241 | 0.054632 | 0.63013 | 10.8644 | 0.034426
242 | 0.051419 | 0.63801 | 11.0002 | 0.032806
243 | 0.046598 | 0.63013 | 10.8644 | 0.029363
244 | 0.043385 | 0.63801 | 11.0002 | 0.02768
245 | 0.040171 | 0.63801 | 11.0002 | 0.025629
246 | 0.036957 | 0.63013 | 10.8644 | 0.023288
247 | 0.033744 | 0.63013 | 10.8644 | 0.021263
248 | 0.027316 | 0.63013 | 10.8644 | 0.017213
249 | 0.022496 | 0.63013 | 10.8644 | 0.014175
250 | 0.017675 | 0.63013 | 10.8644 | 0.011138
251 | 0.014462 | 0.63801 | 11.0002 | 0.0092266
252 | 0.011248 | 0.63801 | 11.0002 | 0.0071762
253 | 0.0080342 | 0.63801 | 11.0002 | 0.0051259
254 | 0.0048205 | 0.63013 | 10.8644 | 0.0030376
255 | 0.0048205 | 0.63013 | 10.8644 | 0.0030376