## Summary
0
Time | 2023-09-08 11:47
ID | A037
Pixel | 1
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 1.0669
Isc | 1.0791
Vmp | 0.88858
Imp | 1.024
Pmp | 0.90988
FF | 0.79028
Eff | 0.15688

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
1 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
2 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
3 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
4 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
5 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
6 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
7 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
8 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
9 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
10 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
11 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
12 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
13 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
14 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
15 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
16 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
17 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
18 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
19 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
20 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
21 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
22 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
23 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
24 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
25 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
26 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
27 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
28 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
29 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
30 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
31 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
32 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
33 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
34 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
35 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
36 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
37 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
38 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
39 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
40 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
41 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
42 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
44 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
45 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
47 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
49 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
50 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
51 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
52 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
53 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
54 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
55 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
57 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
58 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
60 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
61 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
63 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
64 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
65 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
66 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
67 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
68 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
69 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
72 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
74 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
75 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
76 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
77 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
78 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
79 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
80 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
81 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
82 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
84 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
85 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
86 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
87 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
88 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
89 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
90 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
91 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
94 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
95 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
96 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
97 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
99 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
101 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
106 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
108 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
112 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
121 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
128 | 0.98178 | 0.59075 | 10.1853 | 0.58663
129 | 0.93357 | 0.8428 | 14.5311 | 0.80511
130 | 0.91268 | 0.9452 | 16.2965 | 0.88211
131 | 0.90304 | 0.98458 | 16.9755 | 0.9162
132 | 0.89501 | 1.0082 | 17.383 | 0.9241
133 | 0.89179 | 1.0161 | 17.5188 | 0.93511
134 | 0.88858 | 1.024 | 17.6546 | 0.93724
135 | 0.88537 | 1.024 | 17.6546 | 0.9339
136 | 0.87733 | 1.024 | 17.6546 | 0.93424
137 | 0.87251 | 1.0318 | 17.7904 | 0.92919
138 | 0.86769 | 1.0397 | 17.9262 | 0.93109
139 | 0.86448 | 1.0397 | 17.9262 | 0.9277
140 | 0.85966 | 1.0397 | 17.9262 | 0.92949
141 | 0.85644 | 1.0397 | 17.9262 | 0.92608
142 | 0.85323 | 1.0397 | 17.9262 | 0.92266
143 | 0.84841 | 1.0476 | 18.062 | 0.91924
144 | 0.83234 | 1.0555 | 18.1978 | 0.90712
145 | 0.82109 | 1.0555 | 18.1978 | 0.89507
146 | 0.81145 | 1.0555 | 18.1978 | 0.88646
147 | 0.80824 | 1.0555 | 18.1978 | 0.88778
148 | 0.80181 | 1.0555 | 18.1978 | 0.88084
149 | 0.79699 | 1.0633 | 18.3336 | 0.87564
150 | 0.79217 | 1.0633 | 18.3336 | 0.87044
151 | 0.78735 | 1.0555 | 18.1978 | 0.86524
152 | 0.77771 | 1.0633 | 18.3336 | 0.85483
153 | 0.76968 | 1.0633 | 18.3336 | 0.85234
154 | 0.76325 | 1.0633 | 18.3336 | 0.84361
155 | 0.75843 | 1.0633 | 18.3336 | 0.83403
156 | 0.752 | 1.0633 | 18.3336 | 0.83313
157 | 0.74879 | 1.0633 | 18.3336 | 0.82789
158 | 0.74236 | 1.0633 | 18.3336 | 0.8209
159 | 0.73754 | 1.0633 | 18.3336 | 0.81741
160 | 0.70219 | 1.0633 | 18.3336 | 0.77724
161 | 0.67969 | 1.0712 | 18.4694 | 0.75278
162 | 0.66844 | 1.0712 | 18.4694 | 0.73881
163 | 0.66041 | 1.0712 | 18.4694 | 0.73008
164 | 0.65238 | 1.0712 | 18.4694 | 0.72134
165 | 0.64756 | 1.0712 | 18.4694 | 0.71785
166 | 0.64274 | 1.0712 | 18.4694 | 0.71087
167 | 0.63791 | 1.0712 | 18.4694 | 0.70388
168 | 0.62506 | 1.0712 | 18.4694 | 0.69165
169 | 0.61703 | 1.0712 | 18.4694 | 0.68292
170 | 0.61221 | 1.0712 | 18.4694 | 0.67593
171 | 0.60578 | 1.0712 | 18.4694 | 0.67069
172 | 0.60096 | 1.0712 | 18.4694 | 0.66371
173 | 0.59614 | 1.0712 | 18.4694 | 0.66324
174 | 0.58971 | 1.0712 | 18.4694 | 0.65796
175 | 0.58489 | 1.0712 | 18.4694 | 0.64799
176 | 0.564 | 1.0712 | 18.4694 | 0.62805
177 | 0.55115 | 1.0712 | 18.4694 | 0.60956
178 | 0.5415 | 1.0712 | 18.4694 | 0.60342
179 | 0.53508 | 1.0712 | 18.4694 | 0.59639
180 | 0.52865 | 1.0712 | 18.4694 | 0.58935
181 | 0.52544 | 1.0712 | 18.4694 | 0.57987
182 | 0.51901 | 1.0712 | 18.4694 | 0.57704
183 | 0.51258 | 1.0712 | 18.4694 | 0.56764
184 | 0.50133 | 1.0712 | 18.4694 | 0.55542
185 | 0.4933 | 1.0712 | 18.4694 | 0.55065
186 | 0.48687 | 1.0712 | 18.4694 | 0.54361
187 | 0.48205 | 1.0712 | 18.4694 | 0.53657
188 | 0.47562 | 1.0712 | 18.4694 | 0.52954
189 | 0.4708 | 1.0712 | 18.4694 | 0.52426
190 | 0.46438 | 1.0712 | 18.4694 | 0.51722
191 | 0.46116 | 1.0712 | 18.4694 | 0.51194
192 | 0.48205 | 1.0791 | 18.6052 | 0.53271
193 | 0.49169 | 1.0712 | 18.4694 | 0.54713
194 | 0.4933 | 1.0712 | 18.4694 | 0.54889
195 | 0.49009 | 1.0712 | 18.4694 | 0.54537
196 | 0.48526 | 1.0712 | 18.4694 | 0.54185
197 | 0.48044 | 1.0712 | 18.4694 | 0.53481
198 | 0.47562 | 1.0791 | 18.6052 | 0.53129
199 | 0.4708 | 1.0712 | 18.4694 | 0.52426
200 | 0.45956 | 1.0712 | 18.4694 | 0.51194
201 | 0.45152 | 1.0712 | 18.4694 | 0.50139
202 | 0.44509 | 1.0712 | 18.4694 | 0.49435
203 | 0.43867 | 1.0791 | 18.6052 | 0.48907
204 | 0.43385 | 1.0791 | 18.6052 | 0.48204
205 | 0.42742 | 1.0791 | 18.6052 | 0.47676
206 | 0.4226 | 1.0791 | 18.6052 | 0.46972
207 | 0.41778 | 1.0791 | 18.6052 | 0.46444
208 | 0.39528 | 1.0791 | 18.6052 | 0.43981
209 | 0.38243 | 1.0712 | 18.4694 | 0.42398
210 | 0.37279 | 1.0791 | 18.6052 | 0.41518
211 | 0.36636 | 1.0791 | 18.6052 | 0.40815
212 | 0.35993 | 1.0791 | 18.6052 | 0.40111
213 | 0.35511 | 1.0791 | 18.6052 | 0.39407
214 | 0.35029 | 1.0712 | 18.4694 | 0.3888
215 | 0.34386 | 1.0791 | 18.6052 | 0.38352
216 | 0.33262 | 1.0712 | 18.4694 | 0.3712
217 | 0.32458 | 1.0791 | 18.6052 | 0.36065
218 | 0.31815 | 1.0791 | 18.6052 | 0.35361
219 | 0.31173 | 1.0712 | 18.4694 | 0.34657
220 | 0.30691 | 1.0791 | 18.6052 | 0.3413
221 | 0.30209 | 1.0712 | 18.4694 | 0.33426
222 | 0.29566 | 1.0791 | 18.6052 | 0.32898
223 | 0.29084 | 1.0791 | 18.6052 | 0.3237
224 | 0.25388 | 1.0791 | 18.6052 | 0.28148
225 | 0.22978 | 1.0791 | 18.6052 | 0.25509
226 | 0.21853 | 1.0791 | 18.6052 | 0.24278
227 | 0.2105 | 1.0791 | 18.6052 | 0.23398
228 | 0.20246 | 1.0791 | 18.6052 | 0.22694
229 | 0.19603 | 1.0712 | 18.4694 | 0.21815
230 | 0.19121 | 1.0791 | 18.6052 | 0.21111
231 | 0.18479 | 1.0791 | 18.6052 | 0.20583
232 | 0.17354 | 1.0791 | 18.6052 | 0.19352
233 | 0.1655 | 1.0791 | 18.6052 | 0.18296
234 | 0.15908 | 1.0791 | 18.6052 | 0.17593
235 | 0.15265 | 1.0791 | 18.6052 | 0.17065
236 | 0.14622 | 1.0791 | 18.6052 | 0.16361
237 | 0.1414 | 1.0791 | 18.6052 | 0.15833
238 | 0.13658 | 1.0791 | 18.6052 | 0.1513
239 | 0.13176 | 1.0791 | 18.6052 | 0.14602
240 | 0.11087 | 1.0791 | 18.6052 | 0.12139
241 | 0.09641 | 1.0791 | 18.6052 | 0.10731
242 | 0.088376 | 1.0791 | 18.6052 | 0.096759
243 | 0.080342 | 1.0791 | 18.6052 | 0.089722
244 | 0.075521 | 1.0791 | 18.6052 | 0.084444
245 | 0.069094 | 1.0791 | 18.6052 | 0.077964
246 | 0.064274 | 1.0791 | 18.6052 | 0.07037
247 | 0.059453 | 1.0791 | 18.6052 | 0.065092
248 | 0.048205 | 1.0791 | 18.6052 | 0.052778
249 | 0.038564 | 1.0791 | 18.6052 | 0.042222
250 | 0.032137 | 1.0791 | 18.6052 | 0.035185
251 | 0.025709 | 1.0791 | 18.6052 | 0.028148
252 | 0.020889 | 1.0791 | 18.6052 | 0.023035
253 | 0.014462 | 1.0791 | 18.6052 | 0.015833
254 | 0.009641 | 1.0791 | 18.6052 | 0.010556
255 | 0.0064274 | 1.0791 | 18.6052 | 0.007037
256 |  |  |  | 0
257 |  |  |  | 0
258 |  |  |  | 0
259 |  |  |  | 0
260 |  |  |  | 0
261 |  |  |  | 0
262 |  |  |  | 0
263 |  |  |  | 0
264 |  |  |  | 0
265 |  |  |  | 0
266 |  |  |  | 0
267 |  |  |  | 0
268 |  |  |  | 0
269 |  |  |  | 0
270 |  |  |  | 0
271 |  |  |  | 0
272 |  |  |  | 0
273 |  |  |  | 0
274 |  |  |  | 0
275 |  |  |  | 0
276 |  |  |  | 0
277 |  |  |  | 0
278 |  |  |  | 0
279 |  |  |  | 0
280 |  |  |  | 0
281 |  |  |  | 0
282 |  |  |  | 0
283 |  |  |  | 0
284 |  |  |  | 0
285 |  |  |  | 0
286 |  |  |  | 0
287 |  |  |  | 0
288 |  |  |  | 0
289 |  |  |  | 0
290 |  |  |  | 0
291 |  |  |  | 0
292 |  |  |  | 0
293 |  |  |  | 0
294 |  |  |  | 0
295 |  |  |  | 0
296 |  |  |  | 0
297 |  |  |  | 0
298 |  |  |  | 0
299 |  |  |  | 0
300 |  |  |  | 0
301 |  |  |  | 0
302 |  |  |  | 0
303 |  |  |  | 0
304 |  |  |  | 0
305 |  |  |  | 0
306 |  |  |  | 0
307 |  |  |  | 0
308 |  |  |  | 0
309 |  |  |  | 0
310 |  |  |  | 0
311 |  |  |  | 0
312 |  |  |  | 0
313 |  |  |  | 0
314 |  |  |  | 0
315 |  |  |  | 0
316 |  |  |  | 0
317 |  |  |  | 0
318 |  |  |  | 0
319 |  |  |  | 0
320 |  |  |  | 0
321 |  |  |  | 0
322 |  |  |  | 0
323 |  |  |  | 0
324 |  |  |  | 0
325 |  |  |  | 0
326 |  |  |  | 0
327 |  |  |  | 0
328 |  |  |  | 0
329 |  |  |  | 0
330 |  |  |  | 0
331 |  |  |  | 0
332 |  |  |  | 0
333 |  |  |  | 0
334 |  |  |  | 0
335 |  |  |  | 0
336 |  |  |  | 0
337 |  |  |  | 0
338 |  |  |  | 0
339 |  |  |  | 0
340 |  |  |  | 0
341 |  |  |  | 0
342 |  |  |  | 0
343 |  |  |  | 0
344 |  |  |  | 0
345 |  |  |  | 0
346 |  |  |  | 0
347 |  |  |  | 0
348 |  |  |  | 0
349 |  |  |  | 0
350 |  |  |  | 0
351 |  |  |  | 0
352 |  |  |  | 0
353 |  |  |  | 0
354 |  |  |  | 0
355 |  |  |  | 0
356 |  |  |  | 0
357 |  |  |  | 0
358 |  |  |  | 0
359 |  |  |  | 0
360 |  |  |  | 0
361 |  |  |  | 0
362 |  |  |  | 0
363 |  |  |  | 0
364 |  |  |  | 0
365 |  |  |  | 0
366 |  |  |  | 0
367 |  |  |  | 0
368 |  |  |  | 0
369 |  |  |  | 0
370 |  |  |  | 0
371 |  |  |  | 0
372 |  |  |  | 0
373 |  |  |  | 0
374 |  |  |  | 0
375 |  |  |  | 0
376 |  |  |  | 0
377 |  |  |  | 0
378 |  |  |  | 0
379 |  |  |  | 0
380 |  |  |  | 0
381 |  |  |  | 0
382 |  |  |  | 0
383 |  |  |  | 0
384 |  |  |  | 0.57998
385 |  |  |  | 0.78682
386 |  |  |  | 0.86267
387 |  |  |  | 0.88912
388 |  |  |  | 0.90236
389 |  |  |  | 0.90614
390 |  |  |  | 0.90988
391 |  |  |  | 0.90659
392 |  |  |  | 0.89836
393 |  |  |  | 0.9003
394 |  |  |  | 0.90216
395 |  |  |  | 0.89881
396 |  |  |  | 0.8938
397 |  |  |  | 0.89046
398 |  |  |  | 0.88712
399 |  |  |  | 0.88879
400 |  |  |  | 0.87851
401 |  |  |  | 0.86664
402 |  |  |  | 0.85647
403 |  |  |  | 0.85307
404 |  |  |  | 0.84629
405 |  |  |  | 0.84748
406 |  |  |  | 0.84235
407 |  |  |  | 0.83103
408 |  |  |  | 0.82698
409 |  |  |  | 0.81843
410 |  |  |  | 0.8116
411 |  |  |  | 0.80647
412 |  |  |  | 0.79964
413 |  |  |  | 0.79622
414 |  |  |  | 0.78939
415 |  |  |  | 0.78426
416 |  |  |  | 0.74667
417 |  |  |  | 0.7281
418 |  |  |  | 0.71605
419 |  |  |  | 0.70745
420 |  |  |  | 0.69884
421 |  |  |  | 0.69368
422 |  |  |  | 0.68851
423 |  |  |  | 0.68335
424 |  |  |  | 0.66958
425 |  |  |  | 0.66097
426 |  |  |  | 0.65581
427 |  |  |  | 0.64892
428 |  |  |  | 0.64376
429 |  |  |  | 0.6386
430 |  |  |  | 0.63171
431 |  |  |  | 0.62655
432 |  |  |  | 0.60417
433 |  |  |  | 0.5904
434 |  |  |  | 0.58007
435 |  |  |  | 0.57319
436 |  |  |  | 0.5663
437 |  |  |  | 0.56286
438 |  |  |  | 0.55597
439 |  |  |  | 0.54909
440 |  |  |  | 0.53704
441 |  |  |  | 0.52843
442 |  |  |  | 0.52155
443 |  |  |  | 0.51639
444 |  |  |  | 0.5095
445 |  |  |  | 0.50434
446 |  |  |  | 0.49745
447 |  |  |  | 0.49401
448 |  |  |  | 0.52018
449 |  |  |  | 0.52671
450 |  |  |  | 0.52843
451 |  |  |  | 0.52499
452 |  |  |  | 0.51983
453 |  |  |  | 0.51466
454 |  |  |  | 0.51325
455 |  |  |  | 0.50434
456 |  |  |  | 0.49229
457 |  |  |  | 0.48368
458 |  |  |  | 0.4768
459 |  |  |  | 0.47337
460 |  |  |  | 0.46816
461 |  |  |  | 0.46123
462 |  |  |  | 0.45603
463 |  |  |  | 0.45082
464 |  |  |  | 0.42655
465 |  |  |  | 0.40967
466 |  |  |  | 0.40227
467 |  |  |  | 0.39534
468 |  |  |  | 0.3884
469 |  |  |  | 0.3832
470 |  |  |  | 0.37524
471 |  |  |  | 0.37106
472 |  |  |  | 0.35631
473 |  |  |  | 0.35026
474 |  |  |  | 0.34332
475 |  |  |  | 0.33393
476 |  |  |  | 0.33118
477 |  |  |  | 0.3236
478 |  |  |  | 0.31905
479 |  |  |  | 0.31384
480 |  |  |  | 0.27396
481 |  |  |  | 0.24795
482 |  |  |  | 0.23582
483 |  |  |  | 0.22715
484 |  |  |  | 0.21848
485 |  |  |  | 0.21
486 |  |  |  | 0.20634
487 |  |  |  | 0.1994
488 |  |  |  | 0.18727
489 |  |  |  | 0.1786
490 |  |  |  | 0.17166
491 |  |  |  | 0.16472
492 |  |  |  | 0.15779
493 |  |  |  | 0.15259
494 |  |  |  | 0.14739
495 |  |  |  | 0.14218
496 |  |  |  | 0.11964
497 |  |  |  | 0.10404
498 |  |  |  | 0.095367
499 |  |  |  | 0.086697
500 |  |  |  | 0.081495
501 |  |  |  | 0.074559
502 |  |  |  | 0.069358
503 |  |  |  | 0.064156
504 |  |  |  | 0.052018
505 |  |  |  | 0.041615
506 |  |  |  | 0.034679
507 |  |  |  | 0.027743
508 |  |  |  | 0.022541
509 |  |  |  | 0.015605
510 |  |  |  | 0.010404
511 |  |  |  | 0.0069358