## Summary
0
Time | 2023-09-08 11:47
ID | A037
Pixel | 5
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 1.0669
Isc | 1.0949
Vmp | 0.90626
Imp | 1.0397
Pmp | 0.94225
FF | 0.80662
Eff | 0.16246

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
1 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
2 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
3 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
4 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
5 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
6 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
7 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
8 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
9 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
10 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
11 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
12 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
13 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
14 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
15 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
16 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
17 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
18 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
19 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
20 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
21 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
22 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
23 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
24 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
25 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
26 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
27 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
28 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
29 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
30 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
31 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
32 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
33 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
34 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
35 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
36 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
37 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
38 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
39 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
40 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
41 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
42 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
44 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
45 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
47 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
49 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
50 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
51 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
52 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
53 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
54 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
55 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
57 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
58 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
60 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
61 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
63 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
64 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
65 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
66 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
67 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
68 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
69 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
72 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
74 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
75 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
76 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
77 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
78 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
79 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
80 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
81 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
82 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
84 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
85 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
86 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
87 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
88 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
89 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
90 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
91 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
94 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
95 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
96 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
97 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
99 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
101 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
106 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
108 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
112 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
121 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
128 | 0.99463 | 0.59863 | 10.3211 | 0.59734
129 | 0.94964 | 0.85856 | 14.8027 | 0.8167
130 | 0.93036 | 0.96095 | 16.5681 | 0.89557
131 | 0.92072 | 1.0082 | 17.383 | 0.9299
132 | 0.91429 | 1.0318 | 17.7904 | 0.94672
133 | 0.91108 | 1.0318 | 17.7904 | 0.94893
134 | 0.90626 | 1.0397 | 17.9262 | 0.95276
135 | 0.90465 | 1.0476 | 18.062 | 0.94939
136 | 0.89662 | 1.0555 | 18.1978 | 0.95144
137 | 0.89179 | 1.0555 | 18.1978 | 0.95171
138 | 0.88697 | 1.0633 | 18.3336 | 0.94829
139 | 0.88376 | 1.0633 | 18.3336 | 0.94316
140 | 0.87894 | 1.0633 | 18.3336 | 0.94671
141 | 0.87573 | 1.0712 | 18.4694 | 0.9502
142 | 0.87251 | 1.0633 | 18.3336 | 0.93982
143 | 0.8693 | 1.0712 | 18.4694 | 0.94153
144 | 0.85162 | 1.0791 | 18.6052 | 0.92419
145 | 0.84038 | 1.0791 | 18.6052 | 0.91871
146 | 0.83234 | 1.0791 | 18.6052 | 0.91172
147 | 0.82752 | 1.0791 | 18.6052 | 0.90474
148 | 0.82109 | 1.0791 | 18.6052 | 0.90602
149 | 0.81627 | 1.0791 | 18.6052 | 0.90074
150 | 0.80985 | 1.087 | 18.741 | 0.8937
151 | 0.80663 | 1.087 | 18.741 | 0.88842
152 | 0.79538 | 1.087 | 18.741 | 0.87611
153 | 0.78735 | 1.087 | 18.741 | 0.86731
154 | 0.78092 | 1.087 | 18.741 | 0.86203
155 | 0.7761 | 1.087 | 18.741 | 0.855
156 | 0.76968 | 1.087 | 18.741 | 0.84972
157 | 0.76485 | 1.087 | 18.741 | 0.84268
158 | 0.75843 | 1.087 | 18.741 | 0.83741
159 | 0.75521 | 1.087 | 18.741 | 0.83213
160 | 0.71826 | 1.0949 | 18.8768 | 0.79736
161 | 0.69576 | 1.0949 | 18.8768 | 0.77078
162 | 0.68291 | 1.0949 | 18.8768 | 0.75296
163 | 0.67487 | 1.0949 | 18.8768 | 0.74241
164 | 0.66684 | 1.087 | 18.741 | 0.74243
165 | 0.66202 | 1.0949 | 18.8768 | 0.73534
166 | 0.65559 | 1.0949 | 18.8768 | 0.72305
167 | 0.65077 | 1.087 | 18.741 | 0.71778
168 | 0.63952 | 1.0949 | 18.8768 | 0.71054
169 | 0.63149 | 1.0949 | 18.8768 | 0.6999
170 | 0.62345 | 1.087 | 18.741 | 0.69282
171 | 0.61863 | 1.0949 | 18.8768 | 0.68573
172 | 0.61221 | 1.0949 | 18.8768 | 0.68041
173 | 0.60738 | 1.0949 | 18.8768 | 0.67333
174 | 0.60256 | 1.0949 | 18.8768 | 0.66978
175 | 0.59774 | 1.0949 | 18.8768 | 0.66269
176 | 0.57525 | 1.0949 | 18.8768 | 0.63966
177 | 0.56239 | 1.0949 | 18.8768 | 0.62371
178 | 0.55275 | 1.0949 | 18.8768 | 0.61485
179 | 0.54632 | 1.0949 | 18.8768 | 0.60599
180 | 0.5399 | 1.0949 | 18.8768 | 0.60068
181 | 0.53508 | 1.0949 | 18.8768 | 0.59359
182 | 0.52865 | 1.0949 | 18.8768 | 0.5865
183 | 0.52383 | 1.0949 | 18.8768 | 0.58119
184 | 0.51258 | 1.0949 | 18.8768 | 0.56878
185 | 0.50455 | 1.0949 | 18.8768 | 0.55815
186 | 0.49812 | 1.0949 | 18.8768 | 0.55106
187 | 0.49169 | 1.0949 | 18.8768 | 0.54575
188 | 0.48526 | 1.0949 | 18.8768 | 0.53866
189 | 0.48044 | 1.0949 | 18.8768 | 0.53335
190 | 0.47402 | 1.0949 | 18.8768 | 0.52626
191 | 0.4692 | 1.0949 | 18.8768 | 0.52094
192 | 0.49169 | 1.0949 | 18.8768 | 0.54575
193 | 0.50133 | 1.0949 | 18.8768 | 0.55815
194 | 0.50294 | 1.0949 | 18.8768 | 0.55815
195 | 0.49973 | 1.0949 | 18.8768 | 0.55461
196 | 0.49651 | 1.0949 | 18.8768 | 0.54929
197 | 0.49009 | 1.0949 | 18.8768 | 0.54398
198 | 0.48526 | 1.0949 | 18.8768 | 0.53866
199 | 0.48044 | 1.0949 | 18.8768 | 0.53335
200 | 0.4692 | 1.0949 | 18.8768 | 0.51917
201 | 0.46116 | 1.0949 | 18.8768 | 0.51031
202 | 0.45313 | 1.0949 | 18.8768 | 0.50322
203 | 0.44831 | 1.0949 | 18.8768 | 0.49614
204 | 0.44188 | 1.0949 | 18.8768 | 0.48905
205 | 0.43545 | 1.0949 | 18.8768 | 0.48373
206 | 0.43063 | 1.0949 | 18.8768 | 0.47842
207 | 0.42581 | 1.0949 | 18.8768 | 0.47133
208 | 0.40492 | 1.0949 | 18.8768 | 0.44829
209 | 0.38885 | 1.0949 | 18.8768 | 0.43235
210 | 0.38082 | 1.0949 | 18.8768 | 0.42171
211 | 0.37439 | 1.0949 | 18.8768 | 0.41463
212 | 0.36797 | 1.0949 | 18.8768 | 0.40754
213 | 0.36154 | 1.0949 | 18.8768 | 0.40331
214 | 0.35672 | 1.0949 | 18.8768 | 0.39514
215 | 0.35029 | 1.0949 | 18.8768 | 0.38982
216 | 0.33904 | 1.0949 | 18.8768 | 0.37565
217 | 0.3294 | 1.0949 | 18.8768 | 0.36679
218 | 0.32297 | 1.0949 | 18.8768 | 0.35793
219 | 0.31815 | 1.0949 | 18.8768 | 0.35261
220 | 0.31173 | 1.0949 | 18.8768 | 0.34552
221 | 0.30691 | 1.0949 | 18.8768 | 0.34021
222 | 0.30209 | 1.0949 | 18.8768 | 0.33312
223 | 0.29566 | 1.0949 | 18.8768 | 0.3278
224 | 0.2587 | 1.0949 | 18.8768 | 0.28528
225 | 0.2346 | 1.0949 | 18.8768 | 0.26047
226 | 0.22174 | 1.0949 | 18.8768 | 0.2463
227 | 0.2121 | 1.0949 | 18.8768 | 0.23744
228 | 0.20728 | 1.1027 | 19.0126 | 0.22858
229 | 0.20085 | 1.0949 | 18.8768 | 0.22486
230 | 0.19443 | 1.0949 | 18.8768 | 0.2144
231 | 0.188 | 1.0949 | 18.8768 | 0.20909
232 | 0.17675 | 1.0949 | 18.8768 | 0.19491
233 | 0.16711 | 1.0949 | 18.8768 | 0.18605
234 | 0.16068 | 1.0949 | 18.8768 | 0.17896
235 | 0.15586 | 1.1027 | 19.0126 | 0.17188
236 | 0.14944 | 1.0949 | 18.8768 | 0.16479
237 | 0.14462 | 1.1027 | 19.0126 | 0.15947
238 | 0.13819 | 1.0949 | 18.8768 | 0.15416
239 | 0.13337 | 1.0949 | 18.8768 | 0.14884
240 | 0.11248 | 1.0949 | 18.8768 | 0.12492
241 | 0.098017 | 1.0949 | 18.8768 | 0.10809
242 | 0.088376 | 1.0949 | 18.8768 | 0.098151
243 | 0.081949 | 1.1027 | 19.0126 | 0.092139
244 | 0.075521 | 1.0949 | 18.8768 | 0.085052
245 | 0.069094 | 1.0949 | 18.8768 | 0.077964
246 | 0.06588 | 1.0949 | 18.8768 | 0.072648
247 | 0.059453 | 1.0949 | 18.8768 | 0.065561
248 | 0.048205 | 1.0949 | 18.8768 | 0.053157
249 | 0.038564 | 1.0949 | 18.8768 | 0.044614
250 | 0.033744 | 1.0949 | 18.8768 | 0.035691
251 | 0.025709 | 1.1027 | 19.0126 | 0.030122
252 | 0.020889 | 1.1027 | 19.0126 | 0.023035
253 | 0.014462 | 1.1027 | 19.0126 | 0.017719
254 | 0.009641 | 1.0949 | 18.8768 | 0.010707
255 | 0.0048205 | 1.0949 | 18.8768 | 0.0071383
256 |  |  |  | 0
257 |  |  |  | 0
258 |  |  |  | 0
259 |  |  |  | 0
260 |  |  |  | 0
261 |  |  |  | 0
262 |  |  |  | 0
263 |  |  |  | 0
264 |  |  |  | 0
265 |  |  |  | 0
266 |  |  |  | 0
267 |  |  |  | 0
268 |  |  |  | 0
269 |  |  |  | 0
270 |  |  |  | 0
271 |  |  |  | 0
272 |  |  |  | 0
273 |  |  |  | 0
274 |  |  |  | 0
275 |  |  |  | 0
276 |  |  |  | 0
277 |  |  |  | 0
278 |  |  |  | 0
279 |  |  |  | 0
280 |  |  |  | 0
281 |  |  |  | 0
282 |  |  |  | 0
283 |  |  |  | 0
284 |  |  |  | 0
285 |  |  |  | 0
286 |  |  |  | 0
287 |  |  |  | 0
288 |  |  |  | 0
289 |  |  |  | 0
290 |  |  |  | 0
291 |  |  |  | 0
292 |  |  |  | 0
293 |  |  |  | 0
294 |  |  |  | 0
295 |  |  |  | 0
296 |  |  |  | 0
297 |  |  |  | 0
298 |  |  |  | 0
299 |  |  |  | 0
300 |  |  |  | 0
301 |  |  |  | 0
302 |  |  |  | 0
303 |  |  |  | 0
304 |  |  |  | 0
305 |  |  |  | 0
306 |  |  |  | 0
307 |  |  |  | 0
308 |  |  |  | 0
309 |  |  |  | 0
310 |  |  |  | 0
311 |  |  |  | 0
312 |  |  |  | 0
313 |  |  |  | 0
314 |  |  |  | 0
315 |  |  |  | 0
316 |  |  |  | 0
317 |  |  |  | 0
318 |  |  |  | 0
319 |  |  |  | 0
320 |  |  |  | 0
321 |  |  |  | 0
322 |  |  |  | 0
323 |  |  |  | 0
324 |  |  |  | 0
325 |  |  |  | 0
326 |  |  |  | 0
327 |  |  |  | 0
328 |  |  |  | 0
329 |  |  |  | 0
330 |  |  |  | 0
331 |  |  |  | 0
332 |  |  |  | 0
333 |  |  |  | 0
334 |  |  |  | 0
335 |  |  |  | 0
336 |  |  |  | 0
337 |  |  |  | 0
338 |  |  |  | 0
339 |  |  |  | 0
340 |  |  |  | 0
341 |  |  |  | 0
342 |  |  |  | 0
343 |  |  |  | 0
344 |  |  |  | 0
345 |  |  |  | 0
346 |  |  |  | 0
347 |  |  |  | 0
348 |  |  |  | 0
349 |  |  |  | 0
350 |  |  |  | 0
351 |  |  |  | 0
352 |  |  |  | 0
353 |  |  |  | 0
354 |  |  |  | 0
355 |  |  |  | 0
356 |  |  |  | 0
357 |  |  |  | 0
358 |  |  |  | 0
359 |  |  |  | 0
360 |  |  |  | 0
361 |  |  |  | 0
362 |  |  |  | 0
363 |  |  |  | 0
364 |  |  |  | 0
365 |  |  |  | 0
366 |  |  |  | 0
367 |  |  |  | 0
368 |  |  |  | 0
369 |  |  |  | 0
370 |  |  |  | 0
371 |  |  |  | 0
372 |  |  |  | 0
373 |  |  |  | 0
374 |  |  |  | 0
375 |  |  |  | 0
376 |  |  |  | 0
377 |  |  |  | 0
378 |  |  |  | 0
379 |  |  |  | 0
380 |  |  |  | 0
381 |  |  |  | 0
382 |  |  |  | 0
383 |  |  |  | 0
384 |  |  |  | 0.59541
385 |  |  |  | 0.81532
386 |  |  |  | 0.89403
387 |  |  |  | 0.92828
388 |  |  |  | 0.9434
389 |  |  |  | 0.94009
390 |  |  |  | 0.94225
391 |  |  |  | 0.94771
392 |  |  |  | 0.94635
393 |  |  |  | 0.94126
394 |  |  |  | 0.94316
395 |  |  |  | 0.93975
396 |  |  |  | 0.93462
397 |  |  |  | 0.9381
398 |  |  |  | 0.92779
399 |  |  |  | 0.93122
400 |  |  |  | 0.91899
401 |  |  |  | 0.90685
402 |  |  |  | 0.89818
403 |  |  |  | 0.89298
404 |  |  |  | 0.88604
405 |  |  |  | 0.88084
406 |  |  |  | 0.88029
407 |  |  |  | 0.87679
408 |  |  |  | 0.86457
409 |  |  |  | 0.85583
410 |  |  |  | 0.84885
411 |  |  |  | 0.84361
412 |  |  |  | 0.83662
413 |  |  |  | 0.83138
414 |  |  |  | 0.82439
415 |  |  |  | 0.8209
416 |  |  |  | 0.78639
417 |  |  |  | 0.76176
418 |  |  |  | 0.74768
419 |  |  |  | 0.73889
420 |  |  |  | 0.72484
421 |  |  |  | 0.72481
422 |  |  |  | 0.71778
423 |  |  |  | 0.70737
424 |  |  |  | 0.70018
425 |  |  |  | 0.69139
426 |  |  |  | 0.67768
427 |  |  |  | 0.67731
428 |  |  |  | 0.67028
429 |  |  |  | 0.665
430 |  |  |  | 0.65972
431 |  |  |  | 0.65444
432 |  |  |  | 0.62981
433 |  |  |  | 0.61574
434 |  |  |  | 0.60518
435 |  |  |  | 0.59815
436 |  |  |  | 0.59111
437 |  |  |  | 0.58583
438 |  |  |  | 0.57879
439 |  |  |  | 0.57352
440 |  |  |  | 0.5612
441 |  |  |  | 0.55241
442 |  |  |  | 0.54537
443 |  |  |  | 0.53833
444 |  |  |  | 0.53129
445 |  |  |  | 0.52602
446 |  |  |  | 0.51898
447 |  |  |  | 0.5137
448 |  |  |  | 0.53833
449 |  |  |  | 0.54889
450 |  |  |  | 0.55065
451 |  |  |  | 0.54713
452 |  |  |  | 0.54361
453 |  |  |  | 0.53657
454 |  |  |  | 0.53129
455 |  |  |  | 0.52602
456 |  |  |  | 0.5137
457 |  |  |  | 0.50491
458 |  |  |  | 0.49611
459 |  |  |  | 0.49083
460 |  |  |  | 0.48379
461 |  |  |  | 0.47676
462 |  |  |  | 0.47148
463 |  |  |  | 0.4662
464 |  |  |  | 0.44333
465 |  |  |  | 0.42574
466 |  |  |  | 0.41694
467 |  |  |  | 0.40991
468 |  |  |  | 0.40287
469 |  |  |  | 0.39583
470 |  |  |  | 0.39055
471 |  |  |  | 0.38352
472 |  |  |  | 0.3712
473 |  |  |  | 0.36065
474 |  |  |  | 0.35361
475 |  |  |  | 0.34833
476 |  |  |  | 0.3413
477 |  |  |  | 0.33602
478 |  |  |  | 0.33074
479 |  |  |  | 0.3237
480 |  |  |  | 0.28324
481 |  |  |  | 0.25685
482 |  |  |  | 0.24278
483 |  |  |  | 0.23222
484 |  |  |  | 0.22858
485 |  |  |  | 0.21991
486 |  |  |  | 0.21287
487 |  |  |  | 0.20583
488 |  |  |  | 0.19352
489 |  |  |  | 0.18296
490 |  |  |  | 0.17593
491 |  |  |  | 0.17188
492 |  |  |  | 0.16361
493 |  |  |  | 0.15947
494 |  |  |  | 0.1513
495 |  |  |  | 0.14602
496 |  |  |  | 0.12315
497 |  |  |  | 0.10731
498 |  |  |  | 0.096759
499 |  |  |  | 0.090367
500 |  |  |  | 0.082685
501 |  |  |  | 0.075648
502 |  |  |  | 0.072129
503 |  |  |  | 0.065092
504 |  |  |  | 0.052778
505 |  |  |  | 0.042222
506 |  |  |  | 0.036944
507 |  |  |  | 0.028351
508 |  |  |  | 0.023035
509 |  |  |  | 0.015947
510 |  |  |  | 0.010556
511 |  |  |  | 0.0052778