## Summary
0
Time | 2023-09-08 13:45
ID | A037_InPayload2
Pixel | 3
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 1.0364
Isc | 0.46472
Vmp | 0.54311
Imp | 0.38596
Pmp | 0.20962
FF | 0.43521
Eff | 0.036141

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
1 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
2 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
3 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
4 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
5 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
6 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
7 | 1.038 | 0 | 0 | 0
8 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
9 | 1.038 | 0 | 0 | 0
10 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
11 | 1.038 | 0 | 0 | 0
12 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
13 | 1.038 | 0 | 0 | 0
14 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
15 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
16 | 1.038 | 0 | 0 | 0
17 | 1.038 | 0 | 0 | 0
18 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
19 | 1.038 | 0 | 0 | 0
20 | 1.038 | 0 | 0 | 0
21 | 1.038 | 0 | 0 | 0
22 | 1.038 | 0 | 0 | 0
23 | 1.038 | 0 | 0 | 0
24 | 1.038 | 0 | 0 | 0
25 | 1.038 | 0 | 0 | 0
26 | 1.038 | 0 | 0 | 0
27 | 1.038 | 0 | 0 | 0
28 | 1.038 | 0 | 0 | 0
29 | 1.038 | 0 | 0 | 0
30 | 1.038 | 0 | 0 | 0
31 | 1.038 | 0 | 0 | 0
32 | 1.038 | 0 | 0 | 0
33 | 1.038 | 0 | 0 | 0
34 | 1.038 | 0 | 0 | 0
35 | 1.038 | 0 | 0 | 0
36 | 1.038 | 0 | 0 | 0
37 | 1.038 | 0 | 0 | 0
38 | 1.038 | 0 | 0 | 0
39 | 1.038 | 0 | 0 | 0
40 | 1.038 | 0 | 0 | 0
41 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
42 | 1.038 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
44 | 1.038 | 0 | 0 | 0
45 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
46 | 1.038 | 0 | 0 | 0
47 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
49 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
50 | 1.038 | 0 | 0 | 0
51 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
52 | 1.038 | 0 | 0 | 0
53 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
54 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
55 | 1.038 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
57 | 1.038 | 0 | 0 | 0
58 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
60 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
61 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
63 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
64 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
65 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
66 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
67 | 1.038 | 0 | 0 | 0
68 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
69 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
72 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
74 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
75 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
76 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
77 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
78 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
79 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
80 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
81 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
82 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
84 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
85 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
86 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
87 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
88 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
89 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
90 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
91 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
94 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
95 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
96 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
97 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
99 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
101 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
106 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
108 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
112 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
121 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
128 | 0.72147 | 0.26781 | 4.6173 | 0.19321
129 | 0.54311 | 0.38596 | 6.6544 | 0.20962
130 | 0.46759 | 0.42534 | 7.3334 | 0.19888
131 | 0.43224 | 0.44897 | 7.7409 | 0.19406
132 | 0.41617 | 0.45685 | 7.8767 | 0.19013
133 | 0.40814 | 0.45685 | 7.8767 | 0.18646
134 | 0.40171 | 0.45685 | 7.8767 | 0.18352
135 | 0.39689 | 0.45685 | 7.8767 | 0.18132
136 | 0.39368 | 0.45685 | 7.8767 | 0.17985
137 | 0.38885 | 0.45685 | 7.8767 | 0.17765
138 | 0.38564 | 0.45685 | 7.8767 | 0.17618
139 | 0.38243 | 0.45685 | 7.8767 | 0.17471
140 | 0.38082 | 0.45685 | 7.8767 | 0.17398
141 | 0.37761 | 0.45685 | 7.8767 | 0.17251
142 | 0.376 | 0.45685 | 7.8767 | 0.17177
143 | 0.37279 | 0.45685 | 7.8767 | 0.17031
144 | 0.36475 | 0.45685 | 7.8767 | 0.16664
145 | 0.35832 | 0.45685 | 7.8767 | 0.1637
146 | 0.35511 | 0.45685 | 7.8767 | 0.16223
147 | 0.3519 | 0.45685 | 7.8767 | 0.16076
148 | 0.35029 | 0.45685 | 7.8767 | 0.16003
149 | 0.34708 | 0.45685 | 7.8767 | 0.15856
150 | 0.34386 | 0.45685 | 7.8767 | 0.15709
151 | 0.34226 | 0.46472 | 8.0125 | 0.15905
152 | 0.33744 | 0.45685 | 7.8767 | 0.15416
153 | 0.33422 | 0.45685 | 7.8767 | 0.15269
154 | 0.33101 | 0.45685 | 7.8767 | 0.15122
155 | 0.32779 | 0.45685 | 7.8767 | 0.14975
156 | 0.32619 | 0.46472 | 8.0125 | 0.15159
157 | 0.32297 | 0.45685 | 7.8767 | 0.14755
158 | 0.32137 | 0.45685 | 7.8767 | 0.14682
159 | 0.31976 | 0.45685 | 7.8767 | 0.14608
160 | 0.30209 | 0.45685 | 7.8767 | 0.13801
161 | 0.29244 | 0.45685 | 7.8767 | 0.1336
162 | 0.28762 | 0.45685 | 7.8767 | 0.1314
163 | 0.28441 | 0.45685 | 7.8767 | 0.12993
164 | 0.2812 | 0.46472 | 8.0125 | 0.13068
165 | 0.27959 | 0.45685 | 7.8767 | 0.12773
166 | 0.27638 | 0.45685 | 7.8767 | 0.12626
167 | 0.27477 | 0.45685 | 7.8767 | 0.12553
168 | 0.26995 | 0.45685 | 7.8767 | 0.12332
169 | 0.26674 | 0.45685 | 7.8767 | 0.12186
170 | 0.26352 | 0.45685 | 7.8767 | 0.12039
171 | 0.26031 | 0.46472 | 8.0125 | 0.12097
172 | 0.2587 | 0.45685 | 7.8767 | 0.11819
173 | 0.25549 | 0.45685 | 7.8767 | 0.11672
174 | 0.25388 | 0.45685 | 7.8767 | 0.11598
175 | 0.25067 | 0.46472 | 8.0125 | 0.11649
176 | 0.24263 | 0.45685 | 7.8767 | 0.11085
177 | 0.23621 | 0.45685 | 7.8767 | 0.10791
178 | 0.23299 | 0.45685 | 7.8767 | 0.10644
179 | 0.22978 | 0.45685 | 7.8767 | 0.10497
180 | 0.22656 | 0.46472 | 8.0125 | 0.10529
181 | 0.22496 | 0.45685 | 7.8767 | 0.10277
182 | 0.22174 | 0.45685 | 7.8767 | 0.1013
183 | 0.22014 | 0.45685 | 7.8767 | 0.10057
184 | 0.21532 | 0.45685 | 7.8767 | 0.098366
185 | 0.2121 | 0.45685 | 7.8767 | 0.096898
186 | 0.20889 | 0.45685 | 7.8767 | 0.09543
187 | 0.20568 | 0.45685 | 7.8767 | 0.093962
188 | 0.20407 | 0.45685 | 7.8767 | 0.093228
189 | 0.20246 | 0.45685 | 7.8767 | 0.092494
190 | 0.19925 | 0.46472 | 8.0125 | 0.092595
191 | 0.19603 | 0.45685 | 7.8767 | 0.089557
192 | 0.20568 | 0.46472 | 8.0125 | 0.095582
193 | 0.2105 | 0.45685 | 7.8767 | 0.096164
194 | 0.2105 | 0.45685 | 7.8767 | 0.096164
195 | 0.2105 | 0.45685 | 7.8767 | 0.096164
196 | 0.20728 | 0.45685 | 7.8767 | 0.094696
197 | 0.20568 | 0.45685 | 7.8767 | 0.093962
198 | 0.20407 | 0.45685 | 7.8767 | 0.093228
199 | 0.20246 | 0.46472 | 8.0125 | 0.094088
200 | 0.19603 | 0.45685 | 7.8767 | 0.089557
201 | 0.19282 | 0.45685 | 7.8767 | 0.088089
202 | 0.18961 | 0.45685 | 7.8767 | 0.086621
203 | 0.188 | 0.45685 | 7.8767 | 0.085887
204 | 0.18479 | 0.45685 | 7.8767 | 0.084419
205 | 0.18157 | 0.46472 | 8.0125 | 0.084381
206 | 0.17997 | 0.46472 | 8.0125 | 0.083634
207 | 0.17836 | 0.45685 | 7.8767 | 0.081483
208 | 0.16872 | 0.45685 | 7.8767 | 0.077078
209 | 0.1639 | 0.46472 | 8.0125 | 0.076167
210 | 0.15908 | 0.45685 | 7.8767 | 0.072674
211 | 0.15586 | 0.46472 | 8.0125 | 0.072433
212 | 0.15265 | 0.45685 | 7.8767 | 0.069737
213 | 0.15104 | 0.46472 | 8.0125 | 0.070193
214 | 0.14944 | 0.46472 | 8.0125 | 0.069446
215 | 0.14622 | 0.45685 | 7.8767 | 0.066801
216 | 0.1414 | 0.45685 | 7.8767 | 0.064599
217 | 0.13819 | 0.45685 | 7.8767 | 0.063131
218 | 0.13497 | 0.46472 | 8.0125 | 0.062726
219 | 0.13337 | 0.45685 | 7.8767 | 0.060928
220 | 0.13015 | 0.46472 | 8.0125 | 0.060485
221 | 0.12855 | 0.45685 | 7.8767 | 0.058726
222 | 0.12533 | 0.45685 | 7.8767 | 0.057258
223 | 0.12373 | 0.45685 | 7.8767 | 0.056524
224 | 0.10605 | 0.46472 | 8.0125 | 0.049284
225 | 0.09641 | 0.46472 | 8.0125 | 0.044804
226 | 0.09159 | 0.46472 | 8.0125 | 0.042564
227 | 0.088376 | 0.45685 | 7.8767 | 0.040374
228 | 0.085162 | 0.46472 | 8.0125 | 0.039577
229 | 0.083556 | 0.45685 | 7.8767 | 0.038172
230 | 0.080342 | 0.45685 | 7.8767 | 0.036704
231 | 0.078735 | 0.45685 | 7.8767 | 0.03597
232 | 0.073915 | 0.46472 | 8.0125 | 0.03435
233 | 0.069094 | 0.45685 | 7.8767 | 0.031565
234 | 0.06588 | 0.46472 | 8.0125 | 0.030616
235 | 0.064274 | 0.45685 | 7.8767 | 0.029363
236 | 0.062667 | 0.46472 | 8.0125 | 0.029123
237 | 0.059453 | 0.46472 | 8.0125 | 0.027629
238 | 0.056239 | 0.46472 | 8.0125 | 0.026136
239 | 0.054632 | 0.45685 | 7.8767 | 0.024959
240 | 0.044991 | 0.45685 | 7.8767 | 0.020554
241 | 0.040171 | 0.45685 | 7.8767 | 0.018352
242 | 0.03535 | 0.46472 | 8.0125 | 0.016428
243 | 0.033744 | 0.45685 | 7.8767 | 0.015416
244 | 0.03053 | 0.46472 | 8.0125 | 0.014188
245 | 0.028923 | 0.46472 | 8.0125 | 0.013441
246 | 0.025709 | 0.45685 | 7.8767 | 0.011745
247 | 0.024103 | 0.46472 | 8.0125 | 0.011201
248 | 0.019282 | 0.46472 | 8.0125 | 0.0089608
249 | 0.014462 | 0.46472 | 8.0125 | 0.0067206
250 | 0.011248 | 0.46472 | 8.0125 | 0.0052271
251 | 0.009641 | 0.46472 | 8.0125 | 0.0044804
252 | 0.0080342 | 0.45685 | 7.8767 | 0.0036704
253 | 0.0048205 | 0.45685 | 7.8767 | 0.0022022
254 | 0.0048205 | 0.46472 | 8.0125 | 0.0022402
255 | 0.0032137 | 0.46472 | 8.0125 | 0.0014935