## Summary
0
Time | 2023-08-27 12:23
ID | N001_08272023_LM
Pixel | 0
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 1.0091
Isc | 1.024
Vmp | 0.77932
Imp | 0.87431
Pmp | 0.68136
FF | 0.65942
Eff | 0.11748

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
1 | 1.0091 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079483
2 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
3 | 1.0075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
4 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
5 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
6 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
7 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
8 | 1.0091 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079483
9 | 1.0075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
10 | 1.0075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
11 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
12 | 1.0107 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079609
13 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
14 | 1.0091 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079483
15 | 1.0091 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079483
16 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
17 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
18 | 1.0075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
19 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
20 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
21 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
22 | 1.0091 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079483
23 | 1.0059 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007923
24 | 1.0075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
25 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
26 | 1.0091 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079483
27 | 1.0075 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015871
28 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
29 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
30 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
31 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
32 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
33 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
34 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
35 | 1.0059 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007923
36 | 1.0075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
37 | 1.0075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
38 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
39 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
40 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
41 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
42 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
44 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
45 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
47 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
49 | 1.0075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
50 | 1.0075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
51 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
52 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
53 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
54 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
55 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
57 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
58 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
60 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
61 | 1.0091 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079483
62 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
63 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
64 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
65 | 1.0091 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079483
66 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
67 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
68 | 1.0075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
69 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
72 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
74 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
75 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
76 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
77 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
78 | 1.0075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
79 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
80 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
81 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
82 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
84 | 1.0091 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079483
85 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
86 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
87 | 1.0075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
88 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
89 | 1.0075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
90 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
91 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
94 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
95 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
96 | 1.0075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
97 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
99 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
101 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
104 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
106 | 1.0075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
107 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
108 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
112 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
120 | 1.0059 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007923
121 | 1.0091 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079483
122 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0091 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079483
125 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
128 | 0.9175 | 0.53561 | 9.2347 | 0.49143
129 | 0.84359 | 0.74041 | 12.7656 | 0.6246
130 | 0.80663 | 0.82705 | 14.2595 | 0.66712
131 | 0.78896 | 0.85068 | 14.6669 | 0.67115
132 | 0.77932 | 0.87431 | 15.0743 | 0.68136
133 | 0.7745 | 0.87431 | 15.0743 | 0.67715
134 | 0.76968 | 0.87431 | 15.0743 | 0.67293
135 | 0.76325 | 0.88219 | 15.2101 | 0.67333
136 | 0.75682 | 0.88219 | 15.2101 | 0.66766
137 | 0.752 | 0.88219 | 15.2101 | 0.6634
138 | 0.74879 | 0.88219 | 15.2101 | 0.66057
139 | 0.74397 | 0.89006 | 15.3459 | 0.66218
140 | 0.74075 | 0.89794 | 15.4817 | 0.66515
141 | 0.73754 | 0.89794 | 15.4817 | 0.66226
142 | 0.73432 | 0.90582 | 15.6175 | 0.66516
143 | 0.73111 | 0.89794 | 15.4817 | 0.65649
144 | 0.71826 | 0.91369 | 15.7533 | 0.65627
145 | 0.71183 | 0.91369 | 15.7533 | 0.65039
146 | 0.7054 | 0.91369 | 15.7533 | 0.64452
147 | 0.70058 | 0.90582 | 15.6175 | 0.6346
148 | 0.69576 | 0.91369 | 15.7533 | 0.63571
149 | 0.69415 | 0.91369 | 15.7533 | 0.63424
150 | 0.68773 | 0.92945 | 16.0249 | 0.6392
151 | 0.68612 | 0.92157 | 15.8891 | 0.63231
152 | 0.67969 | 0.92157 | 15.8891 | 0.62638
153 | 0.67326 | 0.92945 | 16.0249 | 0.62576
154 | 0.66844 | 0.92945 | 16.0249 | 0.62128
155 | 0.66684 | 0.92945 | 16.0249 | 0.61979
156 | 0.66041 | 0.92945 | 16.0249 | 0.61382
157 | 0.6588 | 0.92945 | 16.0249 | 0.61232
158 | 0.65398 | 0.92945 | 16.0249 | 0.60784
159 | 0.64916 | 0.93732 | 16.1607 | 0.60847
160 | 0.62506 | 0.9452 | 16.2965 | 0.59081
161 | 0.60899 | 0.95308 | 16.4323 | 0.58041
162 | 0.60096 | 0.96095 | 16.5681 | 0.57749
163 | 0.59292 | 0.96095 | 16.5681 | 0.56977
164 | 0.58971 | 0.96095 | 16.5681 | 0.56668
165 | 0.58489 | 0.96095 | 16.5681 | 0.56205
166 | 0.57846 | 0.96095 | 16.5681 | 0.55587
167 | 0.57525 | 0.96095 | 16.5681 | 0.55279
168 | 0.56721 | 0.96095 | 16.5681 | 0.54507
169 | 0.56079 | 0.96883 | 16.7039 | 0.54331
170 | 0.55597 | 0.96883 | 16.7039 | 0.53864
171 | 0.54793 | 0.96883 | 16.7039 | 0.53085
172 | 0.54472 | 0.97671 | 16.8397 | 0.53203
173 | 0.5399 | 0.96883 | 16.7039 | 0.52307
174 | 0.53668 | 0.97671 | 16.8397 | 0.52418
175 | 0.53186 | 0.97671 | 16.8397 | 0.51947
176 | 0.5174 | 0.96883 | 16.7039 | 0.50127
177 | 0.50455 | 0.98458 | 16.9755 | 0.49677
178 | 0.49812 | 0.98458 | 16.9755 | 0.49044
179 | 0.49009 | 0.97671 | 16.8397 | 0.47867
180 | 0.48687 | 0.98458 | 16.9755 | 0.47937
181 | 0.48044 | 0.98458 | 16.9755 | 0.47304
182 | 0.47562 | 0.98458 | 16.9755 | 0.46829
183 | 0.47241 | 0.98458 | 16.9755 | 0.46513
184 | 0.46277 | 0.97671 | 16.8397 | 0.45199
185 | 0.45474 | 0.98458 | 16.9755 | 0.44772
186 | 0.44991 | 0.98458 | 16.9755 | 0.44298
187 | 0.44188 | 0.98458 | 16.9755 | 0.43507
188 | 0.43867 | 0.99246 | 17.1114 | 0.43536
189 | 0.43385 | 0.98458 | 16.9755 | 0.42716
190 | 0.42903 | 0.97671 | 16.8397 | 0.41903
191 | 0.4226 | 0.99246 | 17.1114 | 0.41941
192 | 0.44509 | 0.98458 | 16.9755 | 0.43823
193 | 0.45313 | 0.98458 | 16.9755 | 0.44614
194 | 0.45474 | 0.98458 | 16.9755 | 0.44772
195 | 0.45152 | 0.99246 | 17.1114 | 0.44812
196 | 0.44831 | 0.98458 | 16.9755 | 0.4414
197 | 0.44349 | 0.99246 | 17.1114 | 0.44014
198 | 0.44027 | 0.99246 | 17.1114 | 0.43695
199 | 0.43545 | 0.99246 | 17.1114 | 0.43217
200 | 0.42421 | 0.99246 | 17.1114 | 0.42101
201 | 0.41938 | 0.99246 | 17.1114 | 0.41622
202 | 0.40974 | 1.0003 | 17.2472 | 0.40988
203 | 0.40492 | 1.0003 | 17.2472 | 0.40506
204 | 0.40171 | 0.99246 | 17.1114 | 0.39868
205 | 0.39528 | 0.99246 | 17.1114 | 0.3923
206 | 0.39046 | 0.99246 | 17.1114 | 0.38752
207 | 0.38564 | 0.99246 | 17.1114 | 0.38273
208 | 0.36636 | 1.0003 | 17.2472 | 0.36648
209 | 0.35511 | 0.99246 | 17.1114 | 0.35243
210 | 0.34708 | 1.0003 | 17.2472 | 0.34719
211 | 0.34226 | 0.99246 | 17.1114 | 0.33968
212 | 0.33422 | 1.0003 | 17.2472 | 0.33433
213 | 0.3294 | 0.99246 | 17.1114 | 0.32692
214 | 0.32619 | 1.0003 | 17.2472 | 0.3263
215 | 0.31976 | 0.99246 | 17.1114 | 0.31735
216 | 0.31173 | 1.0003 | 17.2472 | 0.31183
217 | 0.30209 | 1.0003 | 17.2472 | 0.30219
218 | 0.29566 | 1.0003 | 17.2472 | 0.29576
219 | 0.29084 | 0.99246 | 17.1114 | 0.28864
220 | 0.28762 | 1.0003 | 17.2472 | 0.28772
221 | 0.27959 | 1.0082 | 17.383 | 0.28189
222 | 0.27638 | 1.0082 | 17.383 | 0.27865
223 | 0.27156 | 1.0082 | 17.383 | 0.27379
224 | 0.23621 | 1.0161 | 17.5188 | 0.24001
225 | 0.21371 | 1.0082 | 17.383 | 0.21546
226 | 0.20246 | 1.0161 | 17.5188 | 0.20572
227 | 0.19443 | 1.0082 | 17.383 | 0.19602
228 | 0.188 | 1.0161 | 17.5188 | 0.19102
229 | 0.18318 | 1.024 | 17.6546 | 0.18757
230 | 0.17836 | 1.0082 | 17.383 | 0.17982
231 | 0.17193 | 1.0082 | 17.383 | 0.17334
232 | 0.16229 | 1.0161 | 17.5188 | 0.1649
233 | 0.15426 | 1.0161 | 17.5188 | 0.15674
234 | 0.14622 | 1.0161 | 17.5188 | 0.14857
235 | 0.14301 | 1.0161 | 17.5188 | 0.14531
236 | 0.13658 | 1.0161 | 17.5188 | 0.13878
237 | 0.13337 | 1.0161 | 17.5188 | 0.13551
238 | 0.12694 | 1.0161 | 17.5188 | 0.12898
239 | 0.12212 | 1.0161 | 17.5188 | 0.12408
240 | 0.10284 | 1.0082 | 17.383 | 0.10368
241 | 0.089983 | 1.0161 | 17.5188 | 0.091431
242 | 0.083556 | 1.0161 | 17.5188 | 0.0849
243 | 0.075521 | 1.024 | 17.6546 | 0.077331
244 | 0.070701 | 1.024 | 17.6546 | 0.072395
245 | 0.064274 | 1.0161 | 17.5188 | 0.065308
246 | 0.057846 | 1.024 | 17.6546 | 0.059232
247 | 0.053026 | 1.0161 | 17.5188 | 0.053879
248 | 0.043385 | 1.0161 | 17.5188 | 0.044083
249 | 0.03535 | 1.0161 | 17.5188 | 0.035919
250 | 0.028923 | 1.024 | 17.6546 | 0.029616
251 | 0.022496 | 1.0318 | 17.7904 | 0.023212
252 | 0.017675 | 1.024 | 17.6546 | 0.018099
253 | 0.012855 | 1.0318 | 17.7904 | 0.013264
254 | 0.0080342 | 1.0318 | 17.7904 | 0.00829
255 | 0.0048205 | 1.024 | 17.6546 | 0.004936