## Summary
0
Time | 2023-08-27 12:26
ID | N001_08272023_LM_2
Pixel | 5
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 1.0075
Isc | 1.0791
Vmp | 0.78253
Imp | 0.95308
Pmp | 0.74581
FF | 0.686
Eff | 0.12859

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
1 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
2 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
3 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
4 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
5 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
6 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
7 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
8 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
9 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
10 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
11 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
12 | 1.0059 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007923
13 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
14 | 1.0059 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007923
15 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
16 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
17 | 1.0043 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079103
18 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
19 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
20 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
21 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
22 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
23 | 1.0043 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079103
24 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
25 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
26 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
27 | 1.0027 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078977
28 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
29 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
30 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
31 | 1.0043 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079103
32 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
33 | 1.0043 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079103
34 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
35 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
36 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
37 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
38 | 1.0027 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078977
39 | 1.0027 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078977
40 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
41 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
42 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
44 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
45 | 1.0027 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078977
46 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
47 | 1.0027 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078977
48 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
49 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
50 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
51 | 1.0027 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078977
52 | 1.0011 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007885
53 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
54 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
55 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
57 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
58 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
60 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
61 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0011 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007885
63 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
64 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
65 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
66 | 1.0011 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007885
67 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
68 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
69 | 0.99945 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078723
70 | 0.99945 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078723
71 | 0.99785 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078597
72 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
73 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
74 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
75 | 0.99785 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078597
76 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
77 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
78 | 0.99785 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078597
79 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
80 | 0.99785 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078597
81 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
82 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
83 | 0.99785 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078597
84 | 0.99624 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007847
85 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
86 | 0.99785 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078597
87 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
88 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
89 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
90 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
91 | 0.99785 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015719
92 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
93 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
94 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
95 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
96 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
97 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
98 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
99 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
100 | 0.99463 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078344
101 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
102 | 0.99624 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007847
103 | 0.99624 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007847
104 | 0.99624 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007847
105 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
106 | 0.99624 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007847
107 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
108 | 0.99463 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078344
109 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
110 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
111 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
112 | 0.99463 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078344
113 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
114 | 0.99463 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078344
115 | 0.99463 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078344
116 | 0.99303 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078217
117 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
118 | 0.99463 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078344
119 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
120 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
121 | 0.99463 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078344
122 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
123 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
124 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
125 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
126 | 0.99303 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078217
127 | 0.99463 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078344
128 | 0.90626 | 0.51986 | 8.9631 | 0.47113
129 | 0.8468 | 0.74828 | 12.9014 | 0.63365
130 | 0.82431 | 0.8428 | 14.5311 | 0.69473
131 | 0.81306 | 0.88219 | 15.2101 | 0.71727
132 | 0.80663 | 0.90582 | 15.6175 | 0.73066
133 | 0.80342 | 0.91369 | 15.7533 | 0.73408
134 | 0.80021 | 0.92157 | 15.8891 | 0.73744
135 | 0.7986 | 0.92157 | 15.8891 | 0.73596
136 | 0.79378 | 0.92945 | 16.0249 | 0.73777
137 | 0.79056 | 0.93732 | 16.1607 | 0.74101
138 | 0.78735 | 0.93732 | 16.1607 | 0.738
139 | 0.78574 | 0.93732 | 16.1607 | 0.73649
140 | 0.78253 | 0.95308 | 16.4323 | 0.74581
141 | 0.77932 | 0.95308 | 16.4323 | 0.74275
142 | 0.77771 | 0.9452 | 16.2965 | 0.73509
143 | 0.7745 | 0.95308 | 16.4323 | 0.73815
144 | 0.76325 | 0.96883 | 16.7039 | 0.73946
145 | 0.75361 | 0.96883 | 16.7039 | 0.73012
146 | 0.74879 | 0.97671 | 16.8397 | 0.73134
147 | 0.74397 | 0.97671 | 16.8397 | 0.72664
148 | 0.74075 | 0.98458 | 16.9755 | 0.72933
149 | 0.73754 | 0.97671 | 16.8397 | 0.72036
150 | 0.73432 | 0.98458 | 16.9755 | 0.723
151 | 0.73111 | 0.98458 | 16.9755 | 0.71984
152 | 0.72308 | 0.98458 | 16.9755 | 0.71193
153 | 0.71826 | 0.99246 | 17.1114 | 0.71284
154 | 0.71504 | 0.98458 | 16.9755 | 0.70402
155 | 0.71183 | 1.0003 | 17.2472 | 0.71207
156 | 0.7054 | 0.99246 | 17.1114 | 0.70008
157 | 0.70379 | 1.0082 | 17.383 | 0.70957
158 | 0.69897 | 1.0003 | 17.2472 | 0.69921
159 | 0.69415 | 1.0082 | 17.383 | 0.69985
160 | 0.66684 | 1.0161 | 17.5188 | 0.67757
161 | 0.64756 | 1.024 | 17.6546 | 0.66307
162 | 0.63952 | 1.024 | 17.6546 | 0.65485
163 | 0.63309 | 1.0161 | 17.5188 | 0.64328
164 | 0.62667 | 1.0397 | 17.9262 | 0.65156
165 | 0.62185 | 1.024 | 17.6546 | 0.63675
166 | 0.61863 | 1.0318 | 17.7904 | 0.63833
167 | 0.61221 | 1.0318 | 17.7904 | 0.6317
168 | 0.60417 | 1.0318 | 17.7904 | 0.62341
169 | 0.59774 | 1.0318 | 17.7904 | 0.61678
170 | 0.58971 | 1.0318 | 17.7904 | 0.60849
171 | 0.5881 | 1.0397 | 17.9262 | 0.61146
172 | 0.58328 | 1.0397 | 17.9262 | 0.60645
173 | 0.58007 | 1.0397 | 17.9262 | 0.60311
174 | 0.57525 | 1.0397 | 17.9262 | 0.5981
175 | 0.57043 | 1.0476 | 18.062 | 0.59758
176 | 0.55115 | 1.0555 | 18.1978 | 0.58172
177 | 0.5399 | 1.0476 | 18.062 | 0.56559
178 | 0.53186 | 1.0476 | 18.062 | 0.55718
179 | 0.52704 | 1.0555 | 18.1978 | 0.55628
180 | 0.51901 | 1.0476 | 18.062 | 0.54371
181 | 0.51419 | 1.0633 | 18.3336 | 0.54676
182 | 0.51097 | 1.0555 | 18.1978 | 0.53932
183 | 0.50455 | 1.0633 | 18.3336 | 0.53651
184 | 0.4933 | 1.0555 | 18.1978 | 0.52066
185 | 0.48687 | 1.0555 | 18.1978 | 0.51388
186 | 0.48044 | 1.0712 | 18.4694 | 0.51466
187 | 0.47402 | 1.0712 | 18.4694 | 0.50778
188 | 0.4708 | 1.0633 | 18.3336 | 0.50063
189 | 0.46759 | 1.0555 | 18.1978 | 0.49353
190 | 0.45956 | 1.0633 | 18.3336 | 0.48867
191 | 0.45474 | 1.0633 | 18.3336 | 0.48354
192 | 0.47562 | 1.0555 | 18.1978 | 0.50201
193 | 0.48687 | 1.0633 | 18.3336 | 0.51771
194 | 0.48687 | 1.0633 | 18.3336 | 0.51771
195 | 0.48366 | 1.0633 | 18.3336 | 0.5143
196 | 0.48044 | 1.0633 | 18.3336 | 0.51088
197 | 0.47723 | 1.0633 | 18.3336 | 0.50746
198 | 0.47241 | 1.0555 | 18.1978 | 0.49862
199 | 0.46598 | 1.0633 | 18.3336 | 0.4955
200 | 0.45474 | 1.0555 | 18.1978 | 0.47996
201 | 0.4467 | 1.0712 | 18.4694 | 0.47852
202 | 0.44188 | 1.0633 | 18.3336 | 0.46987
203 | 0.43706 | 1.0712 | 18.4694 | 0.46819
204 | 0.43063 | 1.0712 | 18.4694 | 0.4613
205 | 0.42581 | 1.0633 | 18.3336 | 0.45279
206 | 0.42099 | 1.0791 | 18.6052 | 0.45429
207 | 0.41617 | 1.0633 | 18.3336 | 0.44253
208 | 0.39368 | 1.0712 | 18.4694 | 0.42171
209 | 0.38082 | 1.0712 | 18.4694 | 0.40794
210 | 0.37118 | 1.0791 | 18.6052 | 0.40054
211 | 0.36636 | 1.0791 | 18.6052 | 0.39534
212 | 0.35993 | 1.0712 | 18.4694 | 0.38557
213 | 0.3535 | 1.0712 | 18.4694 | 0.37868
214 | 0.34868 | 1.0712 | 18.4694 | 0.37352
215 | 0.34386 | 1.0791 | 18.6052 | 0.37106
216 | 0.33262 | 1.0791 | 18.6052 | 0.35893
217 | 0.32458 | 1.0791 | 18.6052 | 0.35026
218 | 0.31815 | 1.0712 | 18.4694 | 0.34081
219 | 0.31173 | 1.0791 | 18.6052 | 0.33638
220 | 0.3053 | 1.0712 | 18.4694 | 0.32704
221 | 0.30048 | 1.0712 | 18.4694 | 0.32188
222 | 0.29566 | 1.0712 | 18.4694 | 0.31672
223 | 0.28762 | 1.0712 | 18.4694 | 0.30811
224 | 0.25227 | 1.0791 | 18.6052 | 0.27223
225 | 0.22978 | 1.0791 | 18.6052 | 0.24795
226 | 0.21853 | 1.0791 | 18.6052 | 0.23582
227 | 0.20728 | 1.0791 | 18.6052 | 0.22368
228 | 0.20085 | 1.0791 | 18.6052 | 0.21674
229 | 0.19603 | 1.0791 | 18.6052 | 0.21154
230 | 0.19121 | 1.0712 | 18.4694 | 0.20483
231 | 0.18639 | 1.0712 | 18.4694 | 0.19967
232 | 0.17354 | 1.087 | 18.741 | 0.18863
233 | 0.1639 | 1.0712 | 18.4694 | 0.17557
234 | 0.15747 | 1.0791 | 18.6052 | 0.16993
235 | 0.15265 | 1.0791 | 18.6052 | 0.16472
236 | 0.14462 | 1.087 | 18.741 | 0.15719
237 | 0.1414 | 1.0791 | 18.6052 | 0.15259
238 | 0.13497 | 1.0791 | 18.6052 | 0.14565
239 | 0.12855 | 1.0791 | 18.6052 | 0.13872
240 | 0.11087 | 1.0791 | 18.6052 | 0.11964
241 | 0.093197 | 1.0949 | 18.8768 | 0.10204
242 | 0.086769 | 1.087 | 18.741 | 0.094316
243 | 0.080342 | 1.087 | 18.741 | 0.08733
244 | 0.072308 | 1.087 | 18.741 | 0.078597
245 | 0.06588 | 1.087 | 18.741 | 0.071611
246 | 0.062667 | 1.087 | 18.741 | 0.068117
247 | 0.057846 | 1.0791 | 18.6052 | 0.062422
248 | 0.046598 | 1.087 | 18.741 | 0.050651
249 | 0.036957 | 1.087 | 18.741 | 0.040172
250 | 0.03053 | 1.087 | 18.741 | 0.033185
251 | 0.024103 | 1.087 | 18.741 | 0.026199
252 | 0.019282 | 1.087 | 18.741 | 0.020959
253 | 0.014462 | 1.0949 | 18.8768 | 0.015833
254 | 0.009641 | 1.087 | 18.741 | 0.01048
255 | 0.0064274 | 1.0791 | 18.6052 | 0.0069358