## Summary
0
Time | 2023-08-27 12:31
ID | N002_08272023_LM
Pixel | 2
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 1.0461
Isc | 1.3548
Vmp | 0.82109
Imp | 1.2524
Pmp | 1.0283
FF | 0.72562
Eff | 0.1773

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
1 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
2 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
3 | 1.0444 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082267
4 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
5 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
6 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
7 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
8 | 1.0444 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082267
9 | 1.0477 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008252
10 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
11 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
12 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
13 | 1.0477 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008252
14 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
15 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
16 | 1.0477 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008252
17 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
18 | 1.0477 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008252
19 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
20 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
21 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
22 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
23 | 1.0493 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082647
24 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
25 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
26 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
27 | 1.0493 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082647
28 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
29 | 1.0477 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008252
30 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
31 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
32 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
33 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
34 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
35 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
36 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
37 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
38 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
39 | 1.0477 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008252
40 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
41 | 1.0493 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082647
42 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0477 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008252
44 | 1.0493 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082647
45 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
47 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
49 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
50 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
51 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
52 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
53 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
54 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
55 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
57 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
58 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
60 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
61 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
63 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
64 | 1.0493 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082647
65 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
66 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
67 | 1.0509 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082774
68 | 1.0509 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082774
69 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
72 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
74 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
75 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
76 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
77 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
78 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
79 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
80 | 1.0509 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082774
81 | 1.0493 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082647
82 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
84 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
85 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
86 | 1.0493 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082647
87 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
88 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
89 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
90 | 1.0493 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082647
91 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
94 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
95 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
96 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
97 | 1.0509 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082774
98 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
99 | 1.0493 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082647
100 | 1.0493 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082647
101 | 1.0509 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082774
102 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0509 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082774
106 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
108 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0509 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082774
112 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0509 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082774
115 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0493 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082647
117 | 1.0509 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082774
118 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
121 | 1.0525 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
128 | 0.98821 | 0.59863 | 10.3211 | 0.59157
129 | 0.94643 | 0.85856 | 14.8027 | 0.81256
130 | 0.92715 | 0.96095 | 16.5681 | 0.89094
131 | 0.9175 | 0.99246 | 17.1114 | 0.91058
132 | 0.91268 | 1.024 | 17.6546 | 0.93456
133 | 0.90786 | 1.0397 | 17.9262 | 0.94392
134 | 0.90786 | 1.0476 | 18.062 | 0.95107
135 | 0.90465 | 1.0476 | 18.062 | 0.94771
136 | 0.90304 | 1.0633 | 18.3336 | 0.96025
137 | 0.89983 | 1.0633 | 18.3336 | 0.95683
138 | 0.89822 | 1.0791 | 18.6052 | 0.96927
139 | 0.89822 | 1.0791 | 18.6052 | 0.96927
140 | 0.89501 | 1.0791 | 18.6052 | 0.96581
141 | 0.8934 | 1.087 | 18.741 | 0.97111
142 | 0.89179 | 1.0949 | 18.8768 | 0.97639
143 | 0.89179 | 1.0949 | 18.8768 | 0.97639
144 | 0.88537 | 1.1185 | 19.2842 | 0.99027
145 | 0.88055 | 1.1264 | 19.42 | 0.99181
146 | 0.87733 | 1.1421 | 19.6916 | 1.002
147 | 0.87573 | 1.1421 | 19.6916 | 1.0002
148 | 0.87251 | 1.15 | 19.8274 | 1.0034
149 | 0.87091 | 1.1579 | 19.9632 | 1.0084
150 | 0.86769 | 1.1657 | 20.0991 | 1.0115
151 | 0.86609 | 1.1657 | 20.0991 | 1.0096
152 | 0.86448 | 1.1815 | 20.3707 | 1.0214
153 | 0.85805 | 1.1736 | 20.2349 | 1.007
154 | 0.85644 | 1.1894 | 20.5065 | 1.0186
155 | 0.85484 | 1.1973 | 20.6423 | 1.0235
156 | 0.85162 | 1.1973 | 20.6423 | 1.0196
157 | 0.84841 | 1.1973 | 20.6423 | 1.0158
158 | 0.8468 | 1.213 | 20.9139 | 1.0272
159 | 0.8452 | 1.213 | 20.9139 | 1.0252
160 | 0.82109 | 1.2524 | 21.5929 | 1.0283
161 | 0.80503 | 1.2681 | 21.8645 | 1.0209
162 | 0.79538 | 1.276 | 22.0003 | 1.0149
163 | 0.79056 | 1.2839 | 22.1361 | 1.015
164 | 0.78574 | 1.2839 | 22.1361 | 1.0088
165 | 0.77932 | 1.2839 | 22.1361 | 1.0006
166 | 0.7761 | 1.2996 | 22.4077 | 1.0087
167 | 0.77128 | 1.2996 | 22.4077 | 1.0024
168 | 0.76164 | 1.3075 | 22.5435 | 0.99586
169 | 0.75361 | 1.3075 | 22.5435 | 0.98536
170 | 0.74718 | 1.3075 | 22.5435 | 0.97696
171 | 0.73915 | 1.3154 | 22.6793 | 0.97227
172 | 0.73593 | 1.3154 | 22.6793 | 0.96805
173 | 0.7295 | 1.3154 | 22.6793 | 0.95959
174 | 0.72629 | 1.3154 | 22.6793 | 0.95536
175 | 0.71986 | 1.3154 | 22.6793 | 0.94691
176 | 0.69737 | 1.3233 | 22.8151 | 0.92281
177 | 0.6813 | 1.3233 | 22.8151 | 0.90155
178 | 0.67166 | 1.3233 | 22.8151 | 0.88879
179 | 0.66362 | 1.3312 | 22.9509 | 0.88339
180 | 0.6572 | 1.3312 | 22.9509 | 0.87483
181 | 0.65077 | 1.339 | 23.0867 | 0.8714
182 | 0.64434 | 1.3469 | 23.2226 | 0.86787
183 | 0.63791 | 1.339 | 23.0867 | 0.85419
184 | 0.62506 | 1.339 | 23.0867 | 0.83697
185 | 0.61381 | 1.339 | 23.0867 | 0.82191
186 | 0.60899 | 1.339 | 23.0867 | 0.81546
187 | 0.59935 | 1.3469 | 23.2226 | 0.80727
188 | 0.59453 | 1.3312 | 22.9509 | 0.79141
189 | 0.5865 | 1.339 | 23.0867 | 0.78534
190 | 0.58007 | 1.339 | 23.0867 | 0.77673
191 | 0.57525 | 1.339 | 23.0867 | 0.77027
192 | 0.59935 | 1.3312 | 22.9509 | 0.79783
193 | 0.61221 | 1.339 | 23.0867 | 0.81976
194 | 0.61381 | 1.339 | 23.0867 | 0.82191
195 | 0.6106 | 1.339 | 23.0867 | 0.81761
196 | 0.60578 | 1.339 | 23.0867 | 0.81116
197 | 0.59935 | 1.339 | 23.0867 | 0.80255
198 | 0.59453 | 1.339 | 23.0867 | 0.79609
199 | 0.5865 | 1.339 | 23.0867 | 0.78534
200 | 0.57364 | 1.3469 | 23.2226 | 0.77264
201 | 0.56239 | 1.3469 | 23.2226 | 0.75749
202 | 0.55597 | 1.339 | 23.0867 | 0.74446
203 | 0.54793 | 1.339 | 23.0867 | 0.7337
204 | 0.5415 | 1.3469 | 23.2226 | 0.72936
205 | 0.53508 | 1.3469 | 23.2226 | 0.7207
206 | 0.52865 | 1.3469 | 23.2226 | 0.71204
207 | 0.52222 | 1.3469 | 23.2226 | 0.70339
208 | 0.49651 | 1.339 | 23.0867 | 0.66485
209 | 0.47884 | 1.3469 | 23.2226 | 0.64495
210 | 0.4692 | 1.3469 | 23.2226 | 0.63196
211 | 0.45956 | 1.3548 | 23.3584 | 0.6226
212 | 0.45313 | 1.3469 | 23.2226 | 0.61032
213 | 0.4467 | 1.3469 | 23.2226 | 0.60166
214 | 0.43867 | 1.3469 | 23.2226 | 0.59084
215 | 0.43063 | 1.339 | 23.0867 | 0.57663
216 | 0.41778 | 1.3469 | 23.2226 | 0.56271
217 | 0.40653 | 1.3469 | 23.2226 | 0.54756
218 | 0.3985 | 1.3548 | 23.3584 | 0.53988
219 | 0.39046 | 1.3548 | 23.3584 | 0.52899
220 | 0.38403 | 1.3548 | 23.3584 | 0.52028
221 | 0.37761 | 1.3548 | 23.3584 | 0.51158
222 | 0.36957 | 1.3469 | 23.2226 | 0.49778
223 | 0.36315 | 1.3548 | 23.3584 | 0.49198
224 | 0.31815 | 1.3548 | 23.3584 | 0.43103
225 | 0.28923 | 1.3469 | 23.2226 | 0.38957
226 | 0.27156 | 1.3469 | 23.2226 | 0.36576
227 | 0.26191 | 1.3548 | 23.3584 | 0.35484
228 | 0.25388 | 1.3469 | 23.2226 | 0.34195
229 | 0.24585 | 1.3469 | 23.2226 | 0.33113
230 | 0.23942 | 1.3548 | 23.3584 | 0.32436
231 | 0.23299 | 1.3469 | 23.2226 | 0.31382
232 | 0.21692 | 1.3469 | 23.2226 | 0.29218
233 | 0.20728 | 1.3548 | 23.3584 | 0.28082
234 | 0.19925 | 1.3548 | 23.3584 | 0.26994
235 | 0.19121 | 1.3469 | 23.2226 | 0.25755
236 | 0.18479 | 1.3469 | 23.2226 | 0.24889
237 | 0.17675 | 1.3548 | 23.3584 | 0.23946
238 | 0.17032 | 1.3469 | 23.2226 | 0.22941
239 | 0.1639 | 1.3469 | 23.2226 | 0.22075
240 | 0.13819 | 1.3469 | 23.2226 | 0.18613
241 | 0.12051 | 1.3548 | 23.3584 | 0.16327
242 | 0.10926 | 1.3469 | 23.2226 | 0.14717
243 | 0.10123 | 1.3469 | 23.2226 | 0.13635
244 | 0.093197 | 1.3548 | 23.3584 | 0.12626
245 | 0.086769 | 1.3548 | 23.3584 | 0.11755
246 | 0.080342 | 1.3469 | 23.2226 | 0.10821
247 | 0.072308 | 1.3548 | 23.3584 | 0.097961
248 | 0.057846 | 1.3548 | 23.3584 | 0.078369
249 | 0.048205 | 1.3548 | 23.3584 | 0.065308
250 | 0.038564 | 1.3469 | 23.2226 | 0.051942
251 | 0.033744 | 1.3548 | 23.3584 | 0.045715
252 | 0.024103 | 1.3469 | 23.2226 | 0.032464
253 | 0.017675 | 1.3469 | 23.2226 | 0.023807
254 | 0.009641 | 1.3548 | 23.3584 | 0.013062
255 | 0.0064274 | 1.3548 | 23.3584 | 0.0087077