## Summary
0
Time | 2023-08-27 12:31
ID | N002_08272023_LM
Pixel | 4
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 1.0428
Isc | 1.3469
Vmp | 0.83074
Imp | 1.2051
Pmp | 1.0011
FF | 0.71276
Eff | 0.17261

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
1 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
2 | 1.0428 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082141
3 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
4 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
5 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
6 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
7 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
8 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
9 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
10 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
11 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
12 | 1.0444 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082267
13 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
14 | 1.0444 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082267
15 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
16 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
17 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
18 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
19 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
20 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
21 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
22 | 1.0461 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082394
23 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
24 | 1.0461 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082394
25 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
26 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
27 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
28 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
29 | 1.0461 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082394
30 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
31 | 1.0477 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008252
32 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
33 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
34 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
35 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
36 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
37 | 1.0461 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082394
38 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
39 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
40 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
41 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
42 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0477 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008252
44 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
45 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
47 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0477 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008252
49 | 1.0477 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008252
50 | 1.0461 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082394
51 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
52 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
53 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
54 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
55 | 1.0477 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008252
56 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
57 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
58 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0477 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008252
60 | 1.0461 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082394
61 | 1.0461 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082394
62 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
63 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
64 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
65 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
66 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
67 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
68 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
69 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
72 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
74 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
75 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
76 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
77 | 1.0477 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008252
78 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
79 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
80 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
81 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
82 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
84 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
85 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
86 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
87 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
88 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
89 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
90 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
91 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0461 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082394
94 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
95 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
96 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
97 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0477 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008252
99 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
101 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
106 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
108 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
112 | 1.0461 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082394
113 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
121 | 1.0461 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082394
122 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0461 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082394
124 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
128 | 0.98017 | 0.59075 | 10.1853 | 0.57904
129 | 0.93679 | 0.8428 | 14.5311 | 0.78953
130 | 0.9159 | 0.9452 | 16.2965 | 0.8657
131 | 0.90465 | 0.98458 | 16.9755 | 0.8907
132 | 0.90144 | 1.0161 | 17.5188 | 0.91594
133 | 0.89662 | 1.024 | 17.6546 | 0.9181
134 | 0.89501 | 1.0318 | 17.7904 | 0.92351
135 | 0.8934 | 1.0318 | 17.7904 | 0.92185
136 | 0.88858 | 1.0397 | 17.9262 | 0.92387
137 | 0.88697 | 1.0555 | 18.1978 | 0.93618
138 | 0.88376 | 1.0555 | 18.1978 | 0.93278
139 | 0.88376 | 1.0633 | 18.3336 | 0.93975
140 | 0.88215 | 1.0712 | 18.4694 | 0.94499
141 | 0.88055 | 1.0712 | 18.4694 | 0.94326
142 | 0.87733 | 1.0791 | 18.6052 | 0.94673
143 | 0.87733 | 1.0791 | 18.6052 | 0.94673
144 | 0.87251 | 1.1027 | 19.0126 | 0.96215
145 | 0.86609 | 1.1106 | 19.1484 | 0.96188
146 | 0.86126 | 1.1185 | 19.2842 | 0.96331
147 | 0.85966 | 1.1264 | 19.42 | 0.96829
148 | 0.85644 | 1.1264 | 19.42 | 0.96467
149 | 0.85484 | 1.1342 | 19.5558 | 0.96959
150 | 0.85484 | 1.1421 | 19.6916 | 0.97632
151 | 0.85162 | 1.1421 | 19.6916 | 0.97265
152 | 0.8468 | 1.1579 | 19.9632 | 0.98049
153 | 0.8452 | 1.1579 | 19.9632 | 0.97863
154 | 0.84038 | 1.1579 | 19.9632 | 0.97304
155 | 0.83877 | 1.1815 | 20.3707 | 0.991
156 | 0.83556 | 1.1815 | 20.3707 | 0.98721
157 | 0.83395 | 1.1815 | 20.3707 | 0.98531
158 | 0.83074 | 1.2051 | 20.7781 | 1.0011
159 | 0.82913 | 1.1894 | 20.5065 | 0.98614
160 | 0.80663 | 1.2366 | 21.3213 | 0.99751
161 | 0.79056 | 1.2524 | 21.5929 | 0.99009
162 | 0.77932 | 1.2445 | 21.4571 | 0.96987
163 | 0.7761 | 1.2603 | 21.7287 | 0.97809
164 | 0.76968 | 1.2681 | 21.8645 | 0.97606
165 | 0.76646 | 1.2681 | 21.8645 | 0.97198
166 | 0.76325 | 1.276 | 22.0003 | 0.97392
167 | 0.75843 | 1.276 | 22.0003 | 0.96777
168 | 0.74879 | 1.2918 | 22.2719 | 0.96726
169 | 0.74236 | 1.2839 | 22.1361 | 0.95311
170 | 0.73593 | 1.2839 | 22.1361 | 0.94486
171 | 0.7295 | 1.2918 | 22.2719 | 0.94235
172 | 0.72629 | 1.2918 | 22.2719 | 0.9382
173 | 0.71986 | 1.2996 | 22.4077 | 0.93557
174 | 0.71504 | 1.2996 | 22.4077 | 0.9293
175 | 0.71183 | 1.2996 | 22.4077 | 0.92513
176 | 0.68933 | 1.3075 | 22.5435 | 0.90132
177 | 0.67487 | 1.3154 | 22.6793 | 0.88773
178 | 0.66523 | 1.3233 | 22.8151 | 0.88029
179 | 0.6572 | 1.3154 | 22.6793 | 0.86448
180 | 0.65077 | 1.3233 | 22.8151 | 0.86115
181 | 0.64434 | 1.3233 | 22.8151 | 0.85264
182 | 0.63952 | 1.3233 | 22.8151 | 0.84626
183 | 0.63309 | 1.3233 | 22.8151 | 0.83776
184 | 0.61863 | 1.3312 | 22.9509 | 0.8235
185 | 0.60899 | 1.3233 | 22.8151 | 0.80587
186 | 0.60256 | 1.3233 | 22.8151 | 0.79736
187 | 0.59614 | 1.339 | 23.0867 | 0.79825
188 | 0.5881 | 1.3312 | 22.9509 | 0.78286
189 | 0.58489 | 1.3312 | 22.9509 | 0.77858
190 | 0.57525 | 1.3233 | 22.8151 | 0.76121
191 | 0.57043 | 1.339 | 23.0867 | 0.76382
192 | 0.59614 | 1.3233 | 22.8151 | 0.78885
193 | 0.60578 | 1.3312 | 22.9509 | 0.80638
194 | 0.60899 | 1.339 | 23.0867 | 0.81546
195 | 0.60417 | 1.3312 | 22.9509 | 0.80424
196 | 0.60096 | 1.3312 | 22.9509 | 0.79997
197 | 0.59453 | 1.3233 | 22.8151 | 0.78673
198 | 0.5881 | 1.3312 | 22.9509 | 0.78286
199 | 0.58328 | 1.3312 | 22.9509 | 0.77644
200 | 0.57043 | 1.3312 | 22.9509 | 0.75933
201 | 0.55918 | 1.3233 | 22.8151 | 0.73995
202 | 0.55115 | 1.339 | 23.0867 | 0.738
203 | 0.54472 | 1.3312 | 22.9509 | 0.7251
204 | 0.53668 | 1.3312 | 22.9509 | 0.71441
205 | 0.53026 | 1.3312 | 22.9509 | 0.70585
206 | 0.52383 | 1.339 | 23.0867 | 0.70142
207 | 0.51901 | 1.339 | 23.0867 | 0.69497
208 | 0.4933 | 1.339 | 23.0867 | 0.66054
209 | 0.47562 | 1.339 | 23.0867 | 0.63688
210 | 0.46438 | 1.339 | 23.0867 | 0.62181
211 | 0.45634 | 1.3312 | 22.9509 | 0.60746
212 | 0.44831 | 1.339 | 23.0867 | 0.6003
213 | 0.44188 | 1.339 | 23.0867 | 0.59169
214 | 0.43545 | 1.339 | 23.0867 | 0.58309
215 | 0.43063 | 1.339 | 23.0867 | 0.57663
216 | 0.41617 | 1.339 | 23.0867 | 0.55727
217 | 0.40653 | 1.339 | 23.0867 | 0.54436
218 | 0.39528 | 1.339 | 23.0867 | 0.5293
219 | 0.38885 | 1.339 | 23.0867 | 0.52069
220 | 0.38082 | 1.339 | 23.0867 | 0.50993
221 | 0.37439 | 1.339 | 23.0867 | 0.50132
222 | 0.36636 | 1.339 | 23.0867 | 0.49057
223 | 0.36154 | 1.339 | 23.0867 | 0.48411
224 | 0.31333 | 1.339 | 23.0867 | 0.41956
225 | 0.28602 | 1.339 | 23.0867 | 0.38299
226 | 0.26995 | 1.3469 | 23.2226 | 0.3636
227 | 0.26031 | 1.339 | 23.0867 | 0.34856
228 | 0.25227 | 1.339 | 23.0867 | 0.3378
229 | 0.24424 | 1.339 | 23.0867 | 0.32704
230 | 0.23621 | 1.339 | 23.0867 | 0.31629
231 | 0.23138 | 1.339 | 23.0867 | 0.30983
232 | 0.21532 | 1.339 | 23.0867 | 0.28832
233 | 0.20407 | 1.339 | 23.0867 | 0.27325
234 | 0.19603 | 1.3469 | 23.2226 | 0.26404
235 | 0.18961 | 1.339 | 23.0867 | 0.25389
236 | 0.18157 | 1.3469 | 23.2226 | 0.24456
237 | 0.17354 | 1.3469 | 23.2226 | 0.23374
238 | 0.16872 | 1.3469 | 23.2226 | 0.22725
239 | 0.16229 | 1.339 | 23.0867 | 0.21731
240 | 0.13658 | 1.3469 | 23.2226 | 0.18396
241 | 0.11891 | 1.3469 | 23.2226 | 0.16016
242 | 0.10766 | 1.339 | 23.0867 | 0.14416
243 | 0.099624 | 1.339 | 23.0867 | 0.1334
244 | 0.093197 | 1.3312 | 22.9509 | 0.12406
245 | 0.086769 | 1.339 | 23.0867 | 0.11619
246 | 0.078735 | 1.339 | 23.0867 | 0.10543
247 | 0.072308 | 1.3469 | 23.2226 | 0.097392
248 | 0.057846 | 1.3469 | 23.2226 | 0.077913
249 | 0.046598 | 1.339 | 23.0867 | 0.062397
250 | 0.038564 | 1.339 | 23.0867 | 0.051639
251 | 0.03053 | 1.339 | 23.0867 | 0.040881
252 | 0.024103 | 1.339 | 23.0867 | 0.032274
253 | 0.016068 | 1.3469 | 23.2226 | 0.021643
254 | 0.011248 | 1.3469 | 23.2226 | 0.01515
255 | 0.0064274 | 1.3469 | 23.2226 | 0.008657