## Summary
0
Time | 2023-08-27 12:33
ID | N002_08272023_LM_2
Pixel | 0
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.98178
Isc | 1.0161
Vmp | 0.76968
Imp | 0.85856
Pmp | 0.66081
FF | 0.66242
Eff | 0.11393

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.98178 | 0 | 0 | 0.0079483
1 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
2 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
3 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
4 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
5 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
6 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
7 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
8 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
9 | 0.98338 | 0 | 0 | 0.007923
10 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
11 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
12 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
13 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
14 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
15 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
16 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
17 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
18 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
19 | 0.98338 | 0 | 0 | 0.0079356
20 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
21 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
22 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
23 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
24 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
25 | 0.98338 | 0 | 0 | 0.0079356
26 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
27 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
28 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
29 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
30 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
31 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
32 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
33 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
34 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
35 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
36 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
37 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
38 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
39 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
40 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
41 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
42 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
43 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
44 | 0.98338 | 0 | 0 | 0.0079483
45 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
46 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
47 | 0.98178 | 0 | 0 | 0.0079356
48 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
49 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
50 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
51 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
52 | 0.98178 | 0 | 0 | 0.0079356
53 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
54 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
55 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
56 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
57 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
58 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
59 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
60 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
61 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
62 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
63 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
64 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
65 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
66 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
67 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
68 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
69 | 0.98338 | 0 | 0 | 0.007923
70 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
71 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
72 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
73 | 0.98338 | 0 | 0 | 0.0079356
74 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
75 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
76 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
77 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
78 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
79 | 0.98338 | 0 | 0 | 0.0079356
80 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
81 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
82 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
83 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
84 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
85 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
86 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
87 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
88 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
89 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
90 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
91 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
92 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
93 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
94 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
95 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
96 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
97 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
98 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
99 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
100 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
101 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
102 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
103 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
104 | 0.98338 | 0 | 0 | 0.007923
105 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
106 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
107 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
108 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
109 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
110 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
111 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
112 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
113 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
114 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
115 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
116 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
117 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
118 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
119 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
120 | 0.98499 | 0 | 0 | 0.0079356
121 | 0.98178 | 0 | 0 | 0.0079356
122 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
123 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
124 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
125 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
126 | 0.98338 | 0 | 0 | 0.007923
127 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
128 | 0.90626 | 0.54349 | 9.3705 | 0.51563
129 | 0.84841 | 0.75616 | 13.0372 | 0.70435
130 | 0.80985 | 0.82705 | 14.2595 | 0.75554
131 | 0.78574 | 0.85068 | 14.6669 | 0.77298
132 | 0.76968 | 0.85856 | 14.8027 | 0.77716
133 | 0.75521 | 0.85856 | 14.8027 | 0.77114
134 | 0.74557 | 0.85068 | 14.6669 | 0.76662
135 | 0.73754 | 0.85068 | 14.6669 | 0.7685
136 | 0.7295 | 0.85856 | 14.8027 | 0.76725
137 | 0.72308 | 0.85068 | 14.6669 | 0.76266
138 | 0.71665 | 0.85856 | 14.8027 | 0.75806
139 | 0.71344 | 0.85068 | 14.6669 | 0.74876
140 | 0.70701 | 0.85856 | 14.8027 | 0.74724
141 | 0.70219 | 0.85068 | 14.6669 | 0.74734
142 | 0.69897 | 0.85856 | 14.8027 | 0.74581
143 | 0.69576 | 0.85856 | 14.8027 | 0.74889
144 | 0.68612 | 0.85856 | 14.8027 | 0.74724
145 | 0.67487 | 0.86643 | 14.9385 | 0.7439
146 | 0.67005 | 0.86643 | 14.9385 | 0.74357
147 | 0.66684 | 0.86643 | 14.9385 | 0.73882
148 | 0.66202 | 0.87431 | 15.0743 | 0.73566
149 | 0.6572 | 0.86643 | 14.9385 | 0.73091
150 | 0.65398 | 0.86643 | 14.9385 | 0.72775
151 | 0.65077 | 0.88219 | 15.2101 | 0.73198
152 | 0.64434 | 0.88219 | 15.2101 | 0.72975
153 | 0.63952 | 0.89006 | 15.3459 | 0.72493
154 | 0.6347 | 0.88219 | 15.2101 | 0.72577
155 | 0.62988 | 0.88219 | 15.2101 | 0.71689
156 | 0.62667 | 0.89006 | 15.3459 | 0.71767
157 | 0.62185 | 0.87431 | 15.0743 | 0.71605
158 | 0.61863 | 0.89006 | 15.3459 | 0.71675
159 | 0.61542 | 0.89006 | 15.3459 | 0.71349
160 | 0.59614 | 0.90582 | 15.6175 | 0.69968
161 | 0.58007 | 0.91369 | 15.7533 | 0.68831
162 | 0.57043 | 0.91369 | 15.7533 | 0.67829
163 | 0.56561 | 0.91369 | 15.7533 | 0.67669
164 | 0.55918 | 0.91369 | 15.7533 | 0.66996
165 | 0.55436 | 0.91369 | 15.7533 | 0.66659
166 | 0.55115 | 0.91369 | 15.7533 | 0.66652
167 | 0.54632 | 0.91369 | 15.7533 | 0.65649
168 | 0.5399 | 0.92157 | 15.8891 | 0.65782
169 | 0.53186 | 0.92157 | 15.8891 | 0.64786
170 | 0.52704 | 0.92157 | 15.8891 | 0.64586
171 | 0.52222 | 0.92157 | 15.8891 | 0.63599
172 | 0.51901 | 0.92945 | 16.0249 | 0.63732
173 | 0.51258 | 0.92945 | 16.0249 | 0.63515
174 | 0.51097 | 0.92945 | 16.0249 | 0.62707
175 | 0.50615 | 0.92945 | 16.0249 | 0.62827
176 | 0.49169 | 0.93732 | 16.1607 | 0.62004
177 | 0.47884 | 0.92945 | 16.0249 | 0.60607
178 | 0.47241 | 0.93732 | 16.1607 | 0.60166
179 | 0.46598 | 0.92945 | 16.0249 | 0.59639
180 | 0.46277 | 0.93732 | 16.1607 | 0.58511
181 | 0.45795 | 0.93732 | 16.1607 | 0.58407
182 | 0.45313 | 0.9452 | 16.2965 | 0.57463
183 | 0.44831 | 0.93732 | 16.1607 | 0.57352
184 | 0.44027 | 0.93732 | 16.1607 | 0.56472
185 | 0.43385 | 0.93732 | 16.1607 | 0.56214
186 | 0.42742 | 0.9452 | 16.2965 | 0.55284
187 | 0.4226 | 0.9452 | 16.2965 | 0.54575
188 | 0.41778 | 0.9452 | 16.2965 | 0.54043
189 | 0.41296 | 0.9452 | 16.2965 | 0.54072
190 | 0.40974 | 0.93732 | 16.1607 | 0.53537
191 | 0.40332 | 0.9452 | 16.2965 | 0.53002
192 | 0.41938 | 0.93732 | 16.1607 | 0.55143
193 | 0.42742 | 0.93732 | 16.1607 | 0.55815
194 | 0.43063 | 0.93732 | 16.1607 | 0.56392
195 | 0.42742 | 0.9452 | 16.2965 | 0.56035
196 | 0.42421 | 0.93732 | 16.1607 | 0.55857
197 | 0.41938 | 0.9452 | 16.2965 | 0.55143
198 | 0.41617 | 0.93732 | 16.1607 | 0.55175
199 | 0.41135 | 0.93732 | 16.1607 | 0.54456
200 | 0.40332 | 0.9452 | 16.2965 | 0.53934
201 | 0.39368 | 0.9452 | 16.2965 | 0.52479
202 | 0.38885 | 0.9452 | 16.2965 | 0.5176
203 | 0.38243 | 0.9452 | 16.2965 | 0.51401
204 | 0.37921 | 0.9452 | 16.2965 | 0.50682
205 | 0.376 | 0.9452 | 16.2965 | 0.50496
206 | 0.36957 | 0.9452 | 16.2965 | 0.49953
207 | 0.36797 | 0.9452 | 16.2965 | 0.4941
208 | 0.34868 | 0.95308 | 16.4323 | 0.46876
209 | 0.33744 | 0.95308 | 16.4323 | 0.45746
210 | 0.3294 | 0.96095 | 16.5681 | 0.44834
211 | 0.32297 | 0.9452 | 16.2965 | 0.44228
212 | 0.31815 | 0.95308 | 16.4323 | 0.43494
213 | 0.31494 | 0.95308 | 16.4323 | 0.42944
214 | 0.31012 | 0.95308 | 16.4323 | 0.42685
215 | 0.3053 | 0.9452 | 16.2965 | 0.42131
216 | 0.29726 | 0.96095 | 16.5681 | 0.40558
217 | 0.28762 | 0.96095 | 16.5681 | 0.39729
218 | 0.2812 | 0.95308 | 16.4323 | 0.39257
219 | 0.27959 | 0.96095 | 16.5681 | 0.3862
220 | 0.27156 | 0.96095 | 16.5681 | 0.3814
221 | 0.26834 | 0.96095 | 16.5681 | 0.37396
222 | 0.26352 | 0.96095 | 16.5681 | 0.36838
223 | 0.26031 | 0.96095 | 16.5681 | 0.35908
224 | 0.22656 | 0.96883 | 16.7039 | 0.31629
225 | 0.20728 | 0.96883 | 16.7039 | 0.29419
226 | 0.19443 | 0.96883 | 16.7039 | 0.27722
227 | 0.188 | 0.96883 | 16.7039 | 0.26412
228 | 0.18157 | 0.97671 | 16.8397 | 0.25836
229 | 0.17675 | 0.97671 | 16.8397 | 0.2525
230 | 0.17032 | 0.96883 | 16.7039 | 0.24327
231 | 0.16711 | 0.96883 | 16.7039 | 0.23921
232 | 0.15586 | 0.97671 | 16.8397 | 0.22402
233 | 0.14783 | 0.97671 | 16.8397 | 0.21263
234 | 0.14301 | 0.97671 | 16.8397 | 0.20449
235 | 0.13658 | 0.97671 | 16.8397 | 0.19744
236 | 0.13176 | 0.98458 | 16.9755 | 0.19175
237 | 0.12694 | 0.98458 | 16.9755 | 0.18347
238 | 0.12212 | 0.98458 | 16.9755 | 0.17774
239 | 0.1173 | 0.99246 | 17.1114 | 0.17122
240 | 0.099624 | 0.99246 | 17.1114 | 0.14428
241 | 0.086769 | 0.99246 | 17.1114 | 0.12889
242 | 0.078735 | 0.99246 | 17.1114 | 0.11619
243 | 0.073915 | 0.99246 | 17.1114 | 0.10773
244 | 0.067487 | 0.99246 | 17.1114 | 0.10004
245 | 0.062667 | 0.99246 | 17.1114 | 0.092949
246 | 0.056239 | 1.0003 | 17.2472 | 0.083811
247 | 0.051419 | 1.0003 | 17.2472 | 0.077964
248 | 0.040171 | 1.0003 | 17.2472 | 0.062371
249 | 0.032137 | 1.0003 | 17.2472 | 0.050677
250 | 0.027316 | 1.0003 | 17.2472 | 0.040931
251 | 0.022496 | 1.0003 | 17.2472 | 0.033135
252 | 0.016068 | 1.0082 | 17.383 | 0.025503
253 | 0.011248 | 1.0003 | 17.2472 | 0.019491
254 | 0.0064274 | 1.0003 | 17.2472 | 0.011846
255 | 0.0048205 | 1.0161 | 17.5188 | 0.007847
256 |  |  |  | 0
257 |  |  |  | 0.0077458
258 |  |  |  | 0
259 |  |  |  | 0
260 |  |  |  | 0.0077458
261 |  |  |  | 0
262 |  |  |  | 0
263 |  |  |  | 0
264 |  |  |  | 0
265 |  |  |  | 0
266 |  |  |  | 0.0077458
267 |  |  |  | 0
268 |  |  |  | 0
269 |  |  |  | 0
270 |  |  |  | 0.0077458
271 |  |  |  | 0
272 |  |  |  | 0
273 |  |  |  | 0
274 |  |  |  | 0
275 |  |  |  | 0
276 |  |  |  | 0
277 |  |  |  | 0
278 |  |  |  | 0
279 |  |  |  | 0.0077458
280 |  |  |  | 0
281 |  |  |  | 0
282 |  |  |  | 0
283 |  |  |  | 0.0077458
284 |  |  |  | 0
285 |  |  |  | 0.0077458
286 |  |  |  | 0
287 |  |  |  | 0
288 |  |  |  | 0
289 |  |  |  | 0.0077331
290 |  |  |  | 0.0077458
291 |  |  |  | 0.0077458
292 |  |  |  | 0.0077458
293 |  |  |  | 0
294 |  |  |  | 0
295 |  |  |  | 0
296 |  |  |  | 0.0077458
297 |  |  |  | 0
298 |  |  |  | 0
299 |  |  |  | 0
300 |  |  |  | 0
301 |  |  |  | 0
302 |  |  |  | 0.0077331
303 |  |  |  | 0
304 |  |  |  | 0
305 |  |  |  | 0
306 |  |  |  | 0
307 |  |  |  | 0.0077331
308 |  |  |  | 0
309 |  |  |  | 0
310 |  |  |  | 0
311 |  |  |  | 0
312 |  |  |  | 0
313 |  |  |  | 0
314 |  |  |  | 0
315 |  |  |  | 0.0077458
316 |  |  |  | 0
317 |  |  |  | 0.0077331
318 |  |  |  | 0
319 |  |  |  | 0
320 |  |  |  | 0.0077458
321 |  |  |  | 0
322 |  |  |  | 0
323 |  |  |  | 0
324 |  |  |  | 0
325 |  |  |  | 0
326 |  |  |  | 0
327 |  |  |  | 0
328 |  |  |  | 0
329 |  |  |  | 0
330 |  |  |  | 0
331 |  |  |  | 0
332 |  |  |  | 0
333 |  |  |  | 0
334 |  |  |  | 0
335 |  |  |  | 0
336 |  |  |  | 0
337 |  |  |  | 0.0077331
338 |  |  |  | 0.0077331
339 |  |  |  | 0
340 |  |  |  | 0
341 |  |  |  | 0
342 |  |  |  | 0
343 |  |  |  | 0
344 |  |  |  | 0
345 |  |  |  | 0.0077458
346 |  |  |  | 0
347 |  |  |  | 0
348 |  |  |  | 0
349 |  |  |  | 0
350 |  |  |  | 0
351 |  |  |  | 0
352 |  |  |  | 0.0077331
353 |  |  |  | 0.0077458
354 |  |  |  | 0.0077331
355 |  |  |  | 0.0077458
356 |  |  |  | 0
357 |  |  |  | 0
358 |  |  |  | 0
359 |  |  |  | 0
360 |  |  |  | 0
361 |  |  |  | 0
362 |  |  |  | 0
363 |  |  |  | 0
364 |  |  |  | 0
365 |  |  |  | 0
366 |  |  |  | 0
367 |  |  |  | 0
368 |  |  |  | 0
369 |  |  |  | 0.0077458
370 |  |  |  | 0
371 |  |  |  | 0
372 |  |  |  | 0
373 |  |  |  | 0.0077458
374 |  |  |  | 0
375 |  |  |  | 0
376 |  |  |  | 0
377 |  |  |  | 0
378 |  |  |  | 0
379 |  |  |  | 0.0077458
380 |  |  |  | 0
381 |  |  |  | 0
382 |  |  |  | 0
383 |  |  |  | 0
384 |  |  |  | 0.49254
385 |  |  |  | 0.64153
386 |  |  |  | 0.66978
387 |  |  |  | 0.66842
388 |  |  |  | 0.66081
389 |  |  |  | 0.64839
390 |  |  |  | 0.63424
391 |  |  |  | 0.62741
392 |  |  |  | 0.62632
393 |  |  |  | 0.61511
394 |  |  |  | 0.61528
395 |  |  |  | 0.6069
396 |  |  |  | 0.60701
397 |  |  |  | 0.59734
398 |  |  |  | 0.60011
399 |  |  |  | 0.59735
400 |  |  |  | 0.58907
401 |  |  |  | 0.58473
402 |  |  |  | 0.58055
403 |  |  |  | 0.57777
404 |  |  |  | 0.57881
405 |  |  |  | 0.56942
406 |  |  |  | 0.56663
407 |  |  |  | 0.5741
408 |  |  |  | 0.56843
409 |  |  |  | 0.56921
410 |  |  |  | 0.55992
411 |  |  |  | 0.55567
412 |  |  |  | 0.55777
413 |  |  |  | 0.54369
414 |  |  |  | 0.55062
415 |  |  |  | 0.54776
416 |  |  |  | 0.53999
417 |  |  |  | 0.53
418 |  |  |  | 0.52119
419 |  |  |  | 0.51679
420 |  |  |  | 0.51092
421 |  |  |  | 0.50651
422 |  |  |  | 0.50358
423 |  |  |  | 0.49917
424 |  |  |  | 0.49755
425 |  |  |  | 0.49015
426 |  |  |  | 0.48571
427 |  |  |  | 0.48126
428 |  |  |  | 0.48239
429 |  |  |  | 0.47642
430 |  |  |  | 0.47492
431 |  |  |  | 0.47044
432 |  |  |  | 0.46087
433 |  |  |  | 0.44505
434 |  |  |  | 0.4428
435 |  |  |  | 0.43311
436 |  |  |  | 0.43376
437 |  |  |  | 0.42925
438 |  |  |  | 0.4283
439 |  |  |  | 0.42021
440 |  |  |  | 0.41268
441 |  |  |  | 0.40665
442 |  |  |  | 0.404
443 |  |  |  | 0.39944
444 |  |  |  | 0.39488
445 |  |  |  | 0.39033
446 |  |  |  | 0.38406
447 |  |  |  | 0.38121
448 |  |  |  | 0.3931
449 |  |  |  | 0.40063
450 |  |  |  | 0.40364
451 |  |  |  | 0.404
452 |  |  |  | 0.39762
453 |  |  |  | 0.3964
454 |  |  |  | 0.39009
455 |  |  |  | 0.38557
456 |  |  |  | 0.38121
457 |  |  |  | 0.3721
458 |  |  |  | 0.36754
459 |  |  |  | 0.36147
460 |  |  |  | 0.35843
461 |  |  |  | 0.35539
462 |  |  |  | 0.34932
463 |  |  |  | 0.3478
464 |  |  |  | 0.33232
465 |  |  |  | 0.3216
466 |  |  |  | 0.31654
467 |  |  |  | 0.30527
468 |  |  |  | 0.30322
469 |  |  |  | 0.30016
470 |  |  |  | 0.29557
471 |  |  |  | 0.28857
472 |  |  |  | 0.28566
473 |  |  |  | 0.27639
474 |  |  |  | 0.268
475 |  |  |  | 0.26867
476 |  |  |  | 0.26095
477 |  |  |  | 0.25786
478 |  |  |  | 0.25323
479 |  |  |  | 0.25014
480 |  |  |  | 0.2195
481 |  |  |  | 0.20082
482 |  |  |  | 0.18837
483 |  |  |  | 0.18214
484 |  |  |  | 0.17734
485 |  |  |  | 0.17263
486 |  |  |  | 0.16502
487 |  |  |  | 0.1619
488 |  |  |  | 0.15223
489 |  |  |  | 0.14439
490 |  |  |  | 0.13968
491 |  |  |  | 0.1334
492 |  |  |  | 0.12973
493 |  |  |  | 0.12498
494 |  |  |  | 0.12024
495 |  |  |  | 0.11641
496 |  |  |  | 0.098873
497 |  |  |  | 0.086115
498 |  |  |  | 0.078141
499 |  |  |  | 0.073357
500 |  |  |  | 0.066978
501 |  |  |  | 0.062194
502 |  |  |  | 0.056258
503 |  |  |  | 0.051436
504 |  |  |  | 0.040184
505 |  |  |  | 0.032148
506 |  |  |  | 0.027325
507 |  |  |  | 0.022503
508 |  |  |  | 0.0162
509 |  |  |  | 0.011252
510 |  |  |  | 0.0064295
511 |  |  |  | 0.0048981