## Summary
0
Time | 2023-08-27 12:33
ID | N002_08272023_LM_2
Pixel | 2
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 1.0252
Isc | 1.3233
Vmp | 0.81467
Imp | 1.2366
Pmp | 1.0074
FF | 0.74264
Eff | 0.1737

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
1 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
2 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
3 | 1.0236 | 0 | 0 | 0.0082267
4 | 1.0252 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
5 | 1.0252 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
6 | 1.0252 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
7 | 1.0268 | 0 | 0 | 0
8 | 1.0252 | 0 | 0 | 0.0082267
9 | 1.0252 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008252
10 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
11 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
12 | 1.0268 | 0 | 0 | 0
13 | 1.0252 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008252
14 | 1.0268 | 0 | 0 | 0
15 | 1.0268 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
16 | 1.0268 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008252
17 | 1.0268 | 0 | 0 | 0
18 | 1.0268 | 0 | 0 | 0.008252
19 | 1.0284 | 0 | 0 | 0
20 | 1.0268 | 0 | 0 | 0
21 | 1.0268 | 0 | 0 | 0
22 | 1.0268 | 0 | 0 | 0
23 | 1.0284 | 0 | 0 | 0.0082647
24 | 1.0268 | 0 | 0 | 0
25 | 1.0268 | 0 | 0 | 0
26 | 1.0284 | 0 | 0 | 0
27 | 1.0284 | 0 | 0 | 0.0082647
28 | 1.0284 | 0 | 0 | 0
29 | 1.0284 | 0 | 0 | 0.008252
30 | 1.0284 | 0 | 0 | 0
31 | 1.0268 | 0 | 0 | 0
32 | 1.0284 | 0 | 0 | 0
33 | 1.03 | 0 | 0 | 0
34 | 1.0284 | 0 | 0 | 0
35 | 1.0268 | 0 | 0 | 0
36 | 1.0284 | 0 | 0 | 0
37 | 1.0284 | 0 | 0 | 0
38 | 1.0284 | 0 | 0 | 0
39 | 1.0284 | 0 | 0 | 0.008252
40 | 1.0284 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
41 | 1.0284 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082647
42 | 1.0284 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0284 | 0 | 0 | 0.008252
44 | 1.0284 | 0 | 0 | 0.0082647
45 | 1.0284 | 0 | 0 | 0
46 | 1.03 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
47 | 1.0284 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0284 | 0 | 0 | 0
49 | 1.03 | 0 | 0 | 0
50 | 1.0284 | 0 | 0 | 0
51 | 1.03 | 0 | 0 | 0
52 | 1.03 | 0 | 0 | 0
53 | 1.03 | 0 | 0 | 0
54 | 1.03 | 0 | 0 | 0
55 | 1.03 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0284 | 0 | 0 | 0
57 | 1.0284 | 0 | 0 | 0
58 | 1.03 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0284 | 0 | 0 | 0
60 | 1.03 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
61 | 1.0284 | 0 | 0 | 0
62 | 1.03 | 0 | 0 | 0
63 | 1.03 | 0 | 0 | 0
64 | 1.03 | 0 | 0 | 0.0082647
65 | 1.0284 | 0 | 0 | 0
66 | 1.03 | 0 | 0 | 0
67 | 1.03 | 0 | 0 | 0.0082774
68 | 1.03 | 0 | 0 | 0.0082774
69 | 1.03 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0284 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0284 | 0 | 0 | 0
72 | 1.03 | 0 | 0 | 0
73 | 1.03 | 0 | 0 | 0
74 | 1.0316 | 0 | 0 | 0
75 | 1.03 | 0 | 0 | 0
76 | 1.03 | 0 | 0 | 0
77 | 1.03 | 0 | 0 | 0
78 | 1.03 | 0 | 0 | 0
79 | 1.03 | 0 | 0 | 0
80 | 1.0284 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082774
81 | 1.03 | 0 | 0 | 0.0082647
82 | 1.03 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0284 | 0 | 0 | 0
84 | 1.03 | 0 | 0 | 0
85 | 1.03 | 0 | 0 | 0
86 | 1.0284 | 0 | 0 | 0.0082647
87 | 1.03 | 0 | 0 | 0
88 | 1.03 | 0 | 0 | 0
89 | 1.03 | 0 | 0 | 0
90 | 1.03 | 0 | 0 | 0.0082647
91 | 1.03 | 0 | 0 | 0
92 | 1.03 | 0 | 0 | 0
93 | 1.03 | 0 | 0 | 0
94 | 1.0284 | 0 | 0 | 0
95 | 1.03 | 0 | 0 | 0
96 | 1.03 | 0 | 0 | 0
97 | 1.0316 | 0 | 0 | 0.0082774
98 | 1.0284 | 0 | 0 | 0
99 | 1.03 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082647
100 | 1.03 | 0 | 0 | 0.0082647
101 | 1.03 | 0 | 0 | 0.0082774
102 | 1.03 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
103 | 1.03 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0284 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0284 | 0 | 0 | 0.0082774
106 | 1.03 | 0 | 0 | 0
107 | 1.03 | 0 | 0 | 0
108 | 1.03 | 0 | 0 | 0
109 | 1.03 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0316 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0284 | 0 | 0 | 0.0082774
112 | 1.03 | 0 | 0 | 0
113 | 1.03 | 0 | 0 | 0
114 | 1.03 | 0 | 0 | 0.0082774
115 | 1.03 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
116 | 1.0316 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082647
117 | 1.03 | 0 | 0 | 0.0082774
118 | 1.0316 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0316 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
120 | 1.03 | 0 | 0 | 0
121 | 1.03 | 0 | 0 | 0
122 | 1.03 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
123 | 1.03 | 0 | 0 | 0
124 | 1.03 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0316 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
126 | 1.03 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
127 | 1.0284 | 0 | 0 | 0
128 | 0.97214 | 0.59075 | 10.1853 | 0.59157
129 | 0.93518 | 0.85068 | 14.6669 | 0.81256
130 | 0.9175 | 0.95308 | 16.4323 | 0.89094
131 | 0.90947 | 0.99246 | 17.1114 | 0.91058
132 | 0.90465 | 1.0161 | 17.5188 | 0.93456
133 | 0.90304 | 1.0318 | 17.7904 | 0.94392
134 | 0.90144 | 1.0318 | 17.7904 | 0.95107
135 | 0.89983 | 1.0397 | 17.9262 | 0.94771
136 | 0.89822 | 1.0555 | 18.1978 | 0.96025
137 | 0.89501 | 1.0633 | 18.3336 | 0.95683
138 | 0.8934 | 1.0633 | 18.3336 | 0.96927
139 | 0.8934 | 1.0791 | 18.6052 | 0.96927
140 | 0.89179 | 1.087 | 18.741 | 0.96581
141 | 0.89019 | 1.0791 | 18.6052 | 0.97111
142 | 0.88697 | 1.087 | 18.741 | 0.97639
143 | 0.88697 | 1.087 | 18.741 | 0.97639
144 | 0.88215 | 1.1185 | 19.2842 | 0.99027
145 | 0.87733 | 1.1264 | 19.42 | 0.99181
146 | 0.87251 | 1.1342 | 19.5558 | 1.002
147 | 0.87091 | 1.1421 | 19.6916 | 1.0002
148 | 0.87091 | 1.15 | 19.8274 | 1.0034
149 | 0.86769 | 1.1421 | 19.6916 | 1.0084
150 | 0.86448 | 1.15 | 19.8274 | 1.0115
151 | 0.86287 | 1.1657 | 20.0991 | 1.0096
152 | 0.85805 | 1.1657 | 20.0991 | 1.0214
153 | 0.85484 | 1.1815 | 20.3707 | 1.007
154 | 0.85323 | 1.1815 | 20.3707 | 1.0186
155 | 0.85002 | 1.1894 | 20.5065 | 1.0235
156 | 0.84841 | 1.1973 | 20.6423 | 1.0196
157 | 0.84359 | 1.1973 | 20.6423 | 1.0158
158 | 0.84198 | 1.1973 | 20.6423 | 1.0272
159 | 0.83877 | 1.213 | 20.9139 | 1.0252
160 | 0.81467 | 1.2366 | 21.3213 | 1.0283
161 | 0.79699 | 1.2524 | 21.5929 | 1.0209
162 | 0.78896 | 1.2681 | 21.8645 | 1.0149
163 | 0.78253 | 1.2681 | 21.8645 | 1.015
164 | 0.7761 | 1.276 | 22.0003 | 1.0088
165 | 0.77128 | 1.2681 | 21.8645 | 1.0006
166 | 0.76646 | 1.276 | 22.0003 | 1.0087
167 | 0.76003 | 1.2839 | 22.1361 | 1.0024
168 | 0.75039 | 1.2839 | 22.1361 | 0.99586
169 | 0.74236 | 1.2839 | 22.1361 | 0.98536
170 | 0.73432 | 1.2918 | 22.2719 | 0.97696
171 | 0.73111 | 1.2839 | 22.1361 | 0.97227
172 | 0.72468 | 1.2918 | 22.2719 | 0.96805
173 | 0.71665 | 1.2918 | 22.2719 | 0.95959
174 | 0.71344 | 1.2918 | 22.2719 | 0.95536
175 | 0.7054 | 1.2996 | 22.4077 | 0.94691
176 | 0.68451 | 1.2996 | 22.4077 | 0.92281
177 | 0.67005 | 1.2996 | 22.4077 | 0.90155
178 | 0.6588 | 1.3075 | 22.5435 | 0.88879
179 | 0.65077 | 1.2996 | 22.4077 | 0.88339
180 | 0.64434 | 1.2996 | 22.4077 | 0.87483
181 | 0.63791 | 1.3075 | 22.5435 | 0.8714
182 | 0.62988 | 1.3075 | 22.5435 | 0.86787
183 | 0.62506 | 1.3075 | 22.5435 | 0.85419
184 | 0.61221 | 1.3154 | 22.6793 | 0.83697
185 | 0.60256 | 1.3075 | 22.5435 | 0.82191
186 | 0.59453 | 1.3075 | 22.5435 | 0.81546
187 | 0.5881 | 1.3075 | 22.5435 | 0.80727
188 | 0.58168 | 1.3154 | 22.6793 | 0.79141
189 | 0.57525 | 1.3154 | 22.6793 | 0.78534
190 | 0.56882 | 1.3075 | 22.5435 | 0.77673
191 | 0.56239 | 1.3154 | 22.6793 | 0.77027
192 | 0.5865 | 1.3075 | 22.5435 | 0.79783
193 | 0.59935 | 1.3075 | 22.5435 | 0.81976
194 | 0.60096 | 1.3075 | 22.5435 | 0.82191
195 | 0.59774 | 1.3075 | 22.5435 | 0.81761
196 | 0.59132 | 1.3154 | 22.6793 | 0.81116
197 | 0.5881 | 1.2996 | 22.4077 | 0.80255
198 | 0.58007 | 1.3154 | 22.6793 | 0.79609
199 | 0.57525 | 1.3154 | 22.6793 | 0.78534
200 | 0.56079 | 1.3154 | 22.6793 | 0.77264
201 | 0.55115 | 1.3154 | 22.6793 | 0.75749
202 | 0.54311 | 1.3154 | 22.6793 | 0.74446
203 | 0.53668 | 1.3075 | 22.5435 | 0.7337
204 | 0.52865 | 1.3154 | 22.6793 | 0.72936
205 | 0.52222 | 1.3154 | 22.6793 | 0.7207
206 | 0.5174 | 1.3154 | 22.6793 | 0.71204
207 | 0.51258 | 1.3154 | 22.6793 | 0.70339
208 | 0.48687 | 1.3154 | 22.6793 | 0.66485
209 | 0.4692 | 1.3233 | 22.8151 | 0.64495
210 | 0.45795 | 1.3312 | 22.9509 | 0.63196
211 | 0.44991 | 1.3233 | 22.8151 | 0.6226
212 | 0.44188 | 1.3154 | 22.6793 | 0.61032
213 | 0.43545 | 1.3233 | 22.8151 | 0.60166
214 | 0.42903 | 1.3075 | 22.5435 | 0.59084
215 | 0.4226 | 1.3233 | 22.8151 | 0.57663
216 | 0.40814 | 1.3154 | 22.6793 | 0.56271
217 | 0.39689 | 1.3233 | 22.8151 | 0.54756
218 | 0.38885 | 1.3154 | 22.6793 | 0.53988
219 | 0.38243 | 1.3154 | 22.6793 | 0.52899
220 | 0.37439 | 1.3154 | 22.6793 | 0.52028
221 | 0.36797 | 1.3233 | 22.8151 | 0.51158
222 | 0.36315 | 1.3154 | 22.6793 | 0.49778
223 | 0.35511 | 1.3233 | 22.8151 | 0.49198
224 | 0.31012 | 1.3154 | 22.6793 | 0.43103
225 | 0.2828 | 1.3233 | 22.8151 | 0.38957
226 | 0.26674 | 1.3154 | 22.6793 | 0.36576
227 | 0.25549 | 1.3154 | 22.6793 | 0.35484
228 | 0.24745 | 1.3233 | 22.8151 | 0.34195
229 | 0.24103 | 1.3154 | 22.6793 | 0.33113
230 | 0.23299 | 1.3233 | 22.8151 | 0.32436
231 | 0.22656 | 1.3312 | 22.9509 | 0.31382
232 | 0.21371 | 1.3233 | 22.8151 | 0.29218
233 | 0.20085 | 1.3233 | 22.8151 | 0.28082
234 | 0.19443 | 1.3233 | 22.8151 | 0.26994
235 | 0.18639 | 1.3154 | 22.6793 | 0.25755
236 | 0.17997 | 1.3154 | 22.6793 | 0.24889
237 | 0.17193 | 1.3233 | 22.8151 | 0.23946
238 | 0.16711 | 1.3233 | 22.8151 | 0.22941
239 | 0.16068 | 1.3154 | 22.6793 | 0.22075
240 | 0.13497 | 1.3233 | 22.8151 | 0.18613
241 | 0.1173 | 1.3233 | 22.8151 | 0.16327
242 | 0.10605 | 1.3233 | 22.8151 | 0.14717
243 | 0.098017 | 1.3233 | 22.8151 | 0.13635
244 | 0.089983 | 1.3233 | 22.8151 | 0.12626
245 | 0.083556 | 1.3233 | 22.8151 | 0.11755
246 | 0.077128 | 1.3233 | 22.8151 | 0.10821
247 | 0.069094 | 1.3312 | 22.9509 | 0.097961
248 | 0.057846 | 1.3233 | 22.8151 | 0.078369
249 | 0.046598 | 1.3233 | 22.8151 | 0.065308
250 | 0.038564 | 1.3233 | 22.8151 | 0.051942
251 | 0.03053 | 1.3312 | 22.9509 | 0.045715
252 | 0.024103 | 1.3233 | 22.8151 | 0.032464
253 | 0.016068 | 1.3233 | 22.8151 | 0.023807
254 | 0.009641 | 1.3312 | 22.9509 | 0.013062
255 | 0.0048205 | 1.3233 | 22.8151 | 0.0087077
256 |  |  |  | 0
257 |  |  |  | 0
258 |  |  |  | 0
259 |  |  |  | 0
260 |  |  |  | 0.0080749
261 |  |  |  | 0.0080749
262 |  |  |  | 0.0080749
263 |  |  |  | 0
264 |  |  |  | 0
265 |  |  |  | 0.0080749
266 |  |  |  | 0
267 |  |  |  | 0
268 |  |  |  | 0
269 |  |  |  | 0.0080749
270 |  |  |  | 0
271 |  |  |  | 0.0080875
272 |  |  |  | 0.0080875
273 |  |  |  | 0
274 |  |  |  | 0
275 |  |  |  | 0
276 |  |  |  | 0
277 |  |  |  | 0
278 |  |  |  | 0
279 |  |  |  | 0
280 |  |  |  | 0
281 |  |  |  | 0
282 |  |  |  | 0
283 |  |  |  | 0
284 |  |  |  | 0
285 |  |  |  | 0
286 |  |  |  | 0
287 |  |  |  | 0
288 |  |  |  | 0
289 |  |  |  | 0
290 |  |  |  | 0
291 |  |  |  | 0
292 |  |  |  | 0
293 |  |  |  | 0
294 |  |  |  | 0
295 |  |  |  | 0
296 |  |  |  | 0.0081002
297 |  |  |  | 0.0081002
298 |  |  |  | 0
299 |  |  |  | 0
300 |  |  |  | 0
301 |  |  |  | 0
302 |  |  |  | 0.0081128
303 |  |  |  | 0
304 |  |  |  | 0
305 |  |  |  | 0
306 |  |  |  | 0
307 |  |  |  | 0
308 |  |  |  | 0
309 |  |  |  | 0
310 |  |  |  | 0
311 |  |  |  | 0
312 |  |  |  | 0
313 |  |  |  | 0
314 |  |  |  | 0
315 |  |  |  | 0
316 |  |  |  | 0.0081128
317 |  |  |  | 0
318 |  |  |  | 0
319 |  |  |  | 0
320 |  |  |  | 0
321 |  |  |  | 0
322 |  |  |  | 0
323 |  |  |  | 0
324 |  |  |  | 0
325 |  |  |  | 0
326 |  |  |  | 0
327 |  |  |  | 0
328 |  |  |  | 0
329 |  |  |  | 0
330 |  |  |  | 0
331 |  |  |  | 0
332 |  |  |  | 0
333 |  |  |  | 0
334 |  |  |  | 0
335 |  |  |  | 0
336 |  |  |  | 0.0081002
337 |  |  |  | 0
338 |  |  |  | 0
339 |  |  |  | 0
340 |  |  |  | 0
341 |  |  |  | 0
342 |  |  |  | 0
343 |  |  |  | 0
344 |  |  |  | 0
345 |  |  |  | 0
346 |  |  |  | 0
347 |  |  |  | 0
348 |  |  |  | 0
349 |  |  |  | 0
350 |  |  |  | 0
351 |  |  |  | 0
352 |  |  |  | 0
353 |  |  |  | 0
354 |  |  |  | 0
355 |  |  |  | 0.0081128
356 |  |  |  | 0
357 |  |  |  | 0
358 |  |  |  | 0.0081128
359 |  |  |  | 0
360 |  |  |  | 0
361 |  |  |  | 0
362 |  |  |  | 0
363 |  |  |  | 0
364 |  |  |  | 0
365 |  |  |  | 0
366 |  |  |  | 0
367 |  |  |  | 0
368 |  |  |  | 0
369 |  |  |  | 0
370 |  |  |  | 0
371 |  |  |  | 0.0081128
372 |  |  |  | 0.0081255
373 |  |  |  | 0
374 |  |  |  | 0
375 |  |  |  | 0.0081255
376 |  |  |  | 0
377 |  |  |  | 0
378 |  |  |  | 0.0081128
379 |  |  |  | 0
380 |  |  |  | 0
381 |  |  |  | 0.0081255
382 |  |  |  | 0.0081128
383 |  |  |  | 0
384 |  |  |  | 0.57429
385 |  |  |  | 0.79554
386 |  |  |  | 0.87445
387 |  |  |  | 0.90261
388 |  |  |  | 0.9192
389 |  |  |  | 0.9318
390 |  |  |  | 0.93014
391 |  |  |  | 0.93557
392 |  |  |  | 0.94805
393 |  |  |  | 0.95171
394 |  |  |  | 0.95
395 |  |  |  | 0.96407
396 |  |  |  | 0.96936
397 |  |  |  | 0.9606
398 |  |  |  | 0.96412
399 |  |  |  | 0.96412
400 |  |  |  | 0.98668
401 |  |  |  | 0.98819
402 |  |  |  | 0.98964
403 |  |  |  | 0.99467
404 |  |  |  | 1.0015
405 |  |  |  | 0.991
406 |  |  |  | 0.99414
407 |  |  |  | 1.0059
408 |  |  |  | 1.0003
409 |  |  |  | 1.01
410 |  |  |  | 1.0081
411 |  |  |  | 1.011
412 |  |  |  | 1.0158
413 |  |  |  | 1.01
414 |  |  |  | 1.0081
415 |  |  |  | 1.0174
416 |  |  |  | 1.0074
417 |  |  |  | 0.99814
418 |  |  |  | 1.0005
419 |  |  |  | 0.99236
420 |  |  |  | 0.99032
421 |  |  |  | 0.97809
422 |  |  |  | 0.97802
423 |  |  |  | 0.9758
424 |  |  |  | 0.96343
425 |  |  |  | 0.95311
426 |  |  |  | 0.94858
427 |  |  |  | 0.93867
428 |  |  |  | 0.93613
429 |  |  |  | 0.92575
430 |  |  |  | 0.9216
431 |  |  |  | 0.91677
432 |  |  |  | 0.88963
433 |  |  |  | 0.87083
434 |  |  |  | 0.8614
435 |  |  |  | 0.84577
436 |  |  |  | 0.83742
437 |  |  |  | 0.83409
438 |  |  |  | 0.82358
439 |  |  |  | 0.81728
440 |  |  |  | 0.8053
441 |  |  |  | 0.78787
442 |  |  |  | 0.77736
443 |  |  |  | 0.76896
444 |  |  |  | 0.76514
445 |  |  |  | 0.75668
446 |  |  |  | 0.74375
447 |  |  |  | 0.73977
448 |  |  |  | 0.76686
449 |  |  |  | 0.78367
450 |  |  |  | 0.78577
451 |  |  |  | 0.78156
452 |  |  |  | 0.77782
453 |  |  |  | 0.76433
454 |  |  |  | 0.76302
455 |  |  |  | 0.75668
456 |  |  |  | 0.73766
457 |  |  |  | 0.72498
458 |  |  |  | 0.71441
459 |  |  |  | 0.70173
460 |  |  |  | 0.69539
461 |  |  |  | 0.68693
462 |  |  |  | 0.68059
463 |  |  |  | 0.67425
464 |  |  |  | 0.64043
465 |  |  |  | 0.62088
466 |  |  |  | 0.6096
467 |  |  |  | 0.59536
468 |  |  |  | 0.58125
469 |  |  |  | 0.57623
470 |  |  |  | 0.56096
471 |  |  |  | 0.55922
472 |  |  |  | 0.53686
473 |  |  |  | 0.52519
474 |  |  |  | 0.5115
475 |  |  |  | 0.50305
476 |  |  |  | 0.49248
477 |  |  |  | 0.48692
478 |  |  |  | 0.47768
479 |  |  |  | 0.46991
480 |  |  |  | 0.40793
481 |  |  |  | 0.37423
482 |  |  |  | 0.35086
483 |  |  |  | 0.33607
484 |  |  |  | 0.32745
485 |  |  |  | 0.31705
486 |  |  |  | 0.30831
487 |  |  |  | 0.30159
488 |  |  |  | 0.2828
489 |  |  |  | 0.26579
490 |  |  |  | 0.25728
491 |  |  |  | 0.24518
492 |  |  |  | 0.23673
493 |  |  |  | 0.22751
494 |  |  |  | 0.22113
495 |  |  |  | 0.21136
496 |  |  |  | 0.17861
497 |  |  |  | 0.15522
498 |  |  |  | 0.14034
499 |  |  |  | 0.1297
500 |  |  |  | 0.11907
501 |  |  |  | 0.11057
502 |  |  |  | 0.10206
503 |  |  |  | 0.091975
504 |  |  |  | 0.076547
505 |  |  |  | 0.061662
506 |  |  |  | 0.051031
507 |  |  |  | 0.04064
508 |  |  |  | 0.031894
509 |  |  |  | 0.021263
510 |  |  |  | 0.012834
511 |  |  |  | 0.0063789