## Summary
0
Time | 2023-08-27 12:35
ID | N002_08272023_LM_3
Pixel | 0
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.97374
Isc | 0.92945
Vmp | 0.74075
Imp | 0.82705
Pmp | 0.61264
FF | 0.67692
Eff | 0.10563

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.97374 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079483
1 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
2 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
3 | 0.97535 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
4 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
5 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
6 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
7 | 0.97374 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
8 | 0.97535 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
9 | 0.97535 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007923
10 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
11 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
12 | 0.97374 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
13 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
14 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
15 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
16 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
17 | 0.97374 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
18 | 0.97535 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
19 | 0.97535 | 0 | 0 | 0.0079356
20 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
21 | 0.97535 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
22 | 0.97374 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
23 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
24 | 0.97535 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
25 | 0.97535 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
26 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
27 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
28 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
29 | 0.97535 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
30 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
31 | 0.97535 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
32 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
33 | 0.97374 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
34 | 0.97535 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
35 | 0.97374 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
36 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
37 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
38 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
39 | 0.97535 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
40 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
41 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
42 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
43 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
44 | 0.97374 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079483
45 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
46 | 0.97374 | 0 | 0 | 0.0079356
47 | 0.97535 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
48 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
49 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
50 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
51 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
52 | 0.97535 | 0 | 0 | 0.0079356
53 | 0.97535 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
54 | 0.97214 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
55 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
56 | 0.97535 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
57 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
58 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
59 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
60 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
61 | 0.97535 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
62 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
63 | 0.97374 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
64 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
65 | 0.97374 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
66 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
67 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
68 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
69 | 0.97374 | 0 | 0 | 0.007923
70 | 0.97535 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
71 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
72 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
73 | 0.97374 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
74 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
75 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
76 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
77 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
78 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
79 | 0.97535 | 0 | 0 | 0.0079356
80 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
81 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
82 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
83 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
84 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
85 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
86 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
87 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
88 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
89 | 0.97214 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
90 | 0.97374 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
91 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
92 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
93 | 0.97374 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
94 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
95 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
96 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
97 | 0.97535 | 0 | 0 | 0.0079356
98 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
99 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
100 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
101 | 0.97535 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
102 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
103 | 0.97535 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
104 | 0.97535 | 0 | 0 | 0.007923
105 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
106 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
107 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
108 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
109 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
110 | 0.97696 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
111 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
112 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
113 | 0.97374 | 0 | 0 | 0.0079356
114 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
115 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
116 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
117 | 0.97374 | 0 | 0 | 0.0079356
118 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
119 | 0.97374 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
120 | 0.97374 | 0 | 0 | 0.0079356
121 | 0.97374 | 0 | 0 | 0.0079356
122 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
123 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
124 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
125 | 0.97374 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
126 | 0.97535 | 0 | 0 | 0.007923
127 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
128 | 0.8934 | 0.54349 | 9.3705 | 0.51563
129 | 0.83234 | 0.74828 | 12.9014 | 0.70435
130 | 0.78896 | 0.8113 | 13.9879 | 0.75554
131 | 0.76003 | 0.83493 | 14.3953 | 0.77298
132 | 0.74075 | 0.82705 | 14.2595 | 0.77716
133 | 0.7279 | 0.81917 | 14.1237 | 0.77114
134 | 0.71826 | 0.81917 | 14.1237 | 0.76662
135 | 0.70862 | 0.82705 | 14.2595 | 0.7685
136 | 0.70058 | 0.82705 | 14.2595 | 0.76725
137 | 0.69255 | 0.81917 | 14.1237 | 0.76266
138 | 0.68773 | 0.82705 | 14.2595 | 0.75806
139 | 0.68291 | 0.82705 | 14.2595 | 0.74876
140 | 0.67809 | 0.82705 | 14.2595 | 0.74724
141 | 0.67326 | 0.8113 | 13.9879 | 0.74734
142 | 0.67005 | 0.82705 | 14.2595 | 0.74581
143 | 0.66523 | 0.81917 | 14.1237 | 0.74889
144 | 0.65559 | 0.83493 | 14.3953 | 0.74724
145 | 0.64756 | 0.83493 | 14.3953 | 0.7439
146 | 0.64113 | 0.83493 | 14.3953 | 0.74357
147 | 0.63791 | 0.83493 | 14.3953 | 0.73882
148 | 0.63309 | 0.83493 | 14.3953 | 0.73566
149 | 0.62988 | 0.83493 | 14.3953 | 0.73091
150 | 0.62506 | 0.83493 | 14.3953 | 0.72775
151 | 0.62185 | 0.83493 | 14.3953 | 0.73198
152 | 0.61381 | 0.83493 | 14.3953 | 0.72975
153 | 0.6106 | 0.83493 | 14.3953 | 0.72493
154 | 0.60578 | 0.83493 | 14.3953 | 0.72577
155 | 0.60256 | 0.8428 | 14.5311 | 0.71689
156 | 0.59935 | 0.8428 | 14.5311 | 0.71767
157 | 0.59453 | 0.8428 | 14.5311 | 0.71605
158 | 0.59292 | 0.85068 | 14.6669 | 0.71675
159 | 0.5881 | 0.8428 | 14.5311 | 0.71349
160 | 0.56882 | 0.85856 | 14.8027 | 0.69968
161 | 0.55115 | 0.86643 | 14.9385 | 0.68831
162 | 0.54472 | 0.86643 | 14.9385 | 0.67829
163 | 0.5399 | 0.87431 | 15.0743 | 0.67669
164 | 0.53186 | 0.86643 | 14.9385 | 0.66996
165 | 0.52865 | 0.87431 | 15.0743 | 0.66659
166 | 0.52383 | 0.87431 | 15.0743 | 0.66652
167 | 0.52062 | 0.87431 | 15.0743 | 0.65649
168 | 0.51258 | 0.87431 | 15.0743 | 0.65782
169 | 0.50776 | 0.87431 | 15.0743 | 0.64786
170 | 0.50133 | 0.88219 | 15.2101 | 0.64586
171 | 0.49651 | 0.87431 | 15.0743 | 0.63599
172 | 0.4933 | 0.88219 | 15.2101 | 0.63732
173 | 0.48848 | 0.88219 | 15.2101 | 0.63515
174 | 0.48526 | 0.87431 | 15.0743 | 0.62707
175 | 0.48044 | 0.87431 | 15.0743 | 0.62827
176 | 0.46598 | 0.89006 | 15.3459 | 0.62004
177 | 0.45634 | 0.89006 | 15.3459 | 0.60607
178 | 0.44991 | 0.89006 | 15.3459 | 0.60166
179 | 0.44509 | 0.88219 | 15.2101 | 0.59639
180 | 0.43867 | 0.88219 | 15.2101 | 0.58511
181 | 0.43545 | 0.89006 | 15.3459 | 0.58407
182 | 0.43063 | 0.89006 | 15.3459 | 0.57463
183 | 0.42742 | 0.89006 | 15.3459 | 0.57352
184 | 0.41617 | 0.89006 | 15.3459 | 0.56472
185 | 0.41135 | 0.89006 | 15.3459 | 0.56214
186 | 0.40492 | 0.89794 | 15.4817 | 0.55284
187 | 0.3985 | 0.89794 | 15.4817 | 0.54575
188 | 0.39368 | 0.89006 | 15.3459 | 0.54043
189 | 0.39046 | 0.89006 | 15.3459 | 0.54072
190 | 0.38564 | 0.89794 | 15.4817 | 0.53537
191 | 0.38082 | 0.89794 | 15.4817 | 0.53002
192 | 0.39528 | 0.88219 | 15.2101 | 0.55143
193 | 0.40492 | 0.88219 | 15.2101 | 0.55815
194 | 0.40653 | 0.88219 | 15.2101 | 0.56392
195 | 0.40492 | 0.89006 | 15.3459 | 0.56035
196 | 0.4001 | 0.88219 | 15.2101 | 0.55857
197 | 0.39689 | 0.89006 | 15.3459 | 0.55143
198 | 0.39207 | 0.89006 | 15.3459 | 0.55175
199 | 0.38725 | 0.89006 | 15.3459 | 0.54456
200 | 0.37921 | 0.89006 | 15.3459 | 0.53934
201 | 0.37118 | 0.89006 | 15.3459 | 0.52479
202 | 0.36636 | 0.89006 | 15.3459 | 0.5176
203 | 0.36315 | 0.89794 | 15.4817 | 0.51401
204 | 0.35672 | 0.89006 | 15.3459 | 0.50682
205 | 0.35511 | 0.89794 | 15.4817 | 0.50496
206 | 0.34868 | 0.89794 | 15.4817 | 0.49953
207 | 0.34547 | 0.89794 | 15.4817 | 0.4941
208 | 0.3294 | 0.89794 | 15.4817 | 0.46876
209 | 0.31815 | 0.89794 | 15.4817 | 0.45746
210 | 0.31012 | 0.89794 | 15.4817 | 0.44834
211 | 0.3053 | 0.89794 | 15.4817 | 0.44228
212 | 0.30048 | 0.89794 | 15.4817 | 0.43494
213 | 0.29726 | 0.89006 | 15.3459 | 0.42944
214 | 0.29084 | 0.90582 | 15.6175 | 0.42685
215 | 0.28762 | 0.89794 | 15.4817 | 0.42131
216 | 0.27798 | 0.89794 | 15.4817 | 0.40558
217 | 0.27156 | 0.90582 | 15.6175 | 0.39729
218 | 0.26352 | 0.90582 | 15.6175 | 0.39257
219 | 0.2587 | 0.90582 | 15.6175 | 0.3862
220 | 0.25549 | 0.89794 | 15.4817 | 0.3814
221 | 0.25227 | 0.89794 | 15.4817 | 0.37396
222 | 0.24745 | 0.90582 | 15.6175 | 0.36838
223 | 0.24263 | 0.90582 | 15.6175 | 0.35908
224 | 0.2121 | 0.91369 | 15.7533 | 0.31629
225 | 0.19121 | 0.91369 | 15.7533 | 0.29419
226 | 0.18157 | 0.91369 | 15.7533 | 0.27722
227 | 0.17675 | 0.91369 | 15.7533 | 0.26412
228 | 0.16711 | 0.90582 | 15.6175 | 0.25836
229 | 0.1639 | 0.90582 | 15.6175 | 0.2525
230 | 0.15908 | 0.90582 | 15.6175 | 0.24327
231 | 0.15586 | 0.91369 | 15.7533 | 0.23921
232 | 0.14622 | 0.92157 | 15.8891 | 0.22402
233 | 0.13819 | 0.90582 | 15.6175 | 0.21263
234 | 0.13176 | 0.91369 | 15.7533 | 0.20449
235 | 0.12694 | 0.92157 | 15.8891 | 0.19744
236 | 0.12373 | 0.91369 | 15.7533 | 0.19175
237 | 0.11891 | 0.92157 | 15.8891 | 0.18347
238 | 0.11409 | 0.92157 | 15.8891 | 0.17774
239 | 0.11087 | 0.91369 | 15.7533 | 0.17122
240 | 0.09159 | 0.92945 | 16.0249 | 0.14428
241 | 0.081949 | 0.92157 | 15.8891 | 0.12889
242 | 0.072308 | 0.92157 | 15.8891 | 0.11619
243 | 0.067487 | 0.92157 | 15.8891 | 0.10773
244 | 0.062667 | 0.92157 | 15.8891 | 0.10004
245 | 0.057846 | 0.92945 | 16.0249 | 0.092949
246 | 0.053026 | 0.92157 | 15.8891 | 0.083811
247 | 0.048205 | 0.92945 | 16.0249 | 0.077964
248 | 0.038564 | 0.92945 | 16.0249 | 0.062371
249 | 0.03053 | 0.92157 | 15.8891 | 0.050677
250 | 0.025709 | 0.92945 | 16.0249 | 0.040931
251 | 0.020889 | 0.92945 | 16.0249 | 0.033135
252 | 0.014462 | 0.93732 | 16.1607 | 0.025503
253 | 0.009641 | 0.92945 | 16.0249 | 0.019491
254 | 0.0064274 | 0.93732 | 16.1607 | 0.011846
255 | 0.0048205 | 0.92945 | 16.0249 | 0.007847
256 |  |  |  | 0
257 |  |  |  | 0.0077458
258 |  |  |  | 0
259 |  |  |  | 0
260 |  |  |  | 0.0077458
261 |  |  |  | 0
262 |  |  |  | 0
263 |  |  |  | 0
264 |  |  |  | 0
265 |  |  |  | 0
266 |  |  |  | 0.0077458
267 |  |  |  | 0
268 |  |  |  | 0
269 |  |  |  | 0
270 |  |  |  | 0.0077458
271 |  |  |  | 0
272 |  |  |  | 0
273 |  |  |  | 0
274 |  |  |  | 0
275 |  |  |  | 0
276 |  |  |  | 0
277 |  |  |  | 0
278 |  |  |  | 0
279 |  |  |  | 0.0077458
280 |  |  |  | 0
281 |  |  |  | 0
282 |  |  |  | 0
283 |  |  |  | 0.0077458
284 |  |  |  | 0
285 |  |  |  | 0.0077458
286 |  |  |  | 0
287 |  |  |  | 0
288 |  |  |  | 0
289 |  |  |  | 0.0077331
290 |  |  |  | 0.0077458
291 |  |  |  | 0.0077458
292 |  |  |  | 0.0077458
293 |  |  |  | 0
294 |  |  |  | 0
295 |  |  |  | 0
296 |  |  |  | 0.0077458
297 |  |  |  | 0
298 |  |  |  | 0
299 |  |  |  | 0
300 |  |  |  | 0
301 |  |  |  | 0
302 |  |  |  | 0.0077331
303 |  |  |  | 0
304 |  |  |  | 0
305 |  |  |  | 0
306 |  |  |  | 0
307 |  |  |  | 0.0077331
308 |  |  |  | 0
309 |  |  |  | 0
310 |  |  |  | 0
311 |  |  |  | 0
312 |  |  |  | 0
313 |  |  |  | 0
314 |  |  |  | 0
315 |  |  |  | 0.0077458
316 |  |  |  | 0
317 |  |  |  | 0.0077331
318 |  |  |  | 0
319 |  |  |  | 0
320 |  |  |  | 0.0077458
321 |  |  |  | 0
322 |  |  |  | 0
323 |  |  |  | 0
324 |  |  |  | 0
325 |  |  |  | 0
326 |  |  |  | 0
327 |  |  |  | 0
328 |  |  |  | 0
329 |  |  |  | 0
330 |  |  |  | 0
331 |  |  |  | 0
332 |  |  |  | 0
333 |  |  |  | 0
334 |  |  |  | 0
335 |  |  |  | 0
336 |  |  |  | 0
337 |  |  |  | 0.0077331
338 |  |  |  | 0.0077331
339 |  |  |  | 0
340 |  |  |  | 0
341 |  |  |  | 0
342 |  |  |  | 0
343 |  |  |  | 0
344 |  |  |  | 0
345 |  |  |  | 0.0077458
346 |  |  |  | 0
347 |  |  |  | 0
348 |  |  |  | 0
349 |  |  |  | 0
350 |  |  |  | 0
351 |  |  |  | 0
352 |  |  |  | 0.0077331
353 |  |  |  | 0.0077458
354 |  |  |  | 0.0077331
355 |  |  |  | 0.0077458
356 |  |  |  | 0
357 |  |  |  | 0
358 |  |  |  | 0
359 |  |  |  | 0
360 |  |  |  | 0
361 |  |  |  | 0
362 |  |  |  | 0
363 |  |  |  | 0
364 |  |  |  | 0
365 |  |  |  | 0
366 |  |  |  | 0
367 |  |  |  | 0
368 |  |  |  | 0
369 |  |  |  | 0.0077458
370 |  |  |  | 0
371 |  |  |  | 0
372 |  |  |  | 0
373 |  |  |  | 0.0077458
374 |  |  |  | 0
375 |  |  |  | 0
376 |  |  |  | 0
377 |  |  |  | 0
378 |  |  |  | 0
379 |  |  |  | 0.0077458
380 |  |  |  | 0
381 |  |  |  | 0
382 |  |  |  | 0
383 |  |  |  | 0
384 |  |  |  | 0.49254
385 |  |  |  | 0.64153
386 |  |  |  | 0.66978
387 |  |  |  | 0.66842
388 |  |  |  | 0.66081
389 |  |  |  | 0.64839
390 |  |  |  | 0.63424
391 |  |  |  | 0.62741
392 |  |  |  | 0.62632
393 |  |  |  | 0.61511
394 |  |  |  | 0.61528
395 |  |  |  | 0.6069
396 |  |  |  | 0.60701
397 |  |  |  | 0.59734
398 |  |  |  | 0.60011
399 |  |  |  | 0.59735
400 |  |  |  | 0.58907
401 |  |  |  | 0.58473
402 |  |  |  | 0.58055
403 |  |  |  | 0.57777
404 |  |  |  | 0.57881
405 |  |  |  | 0.56942
406 |  |  |  | 0.56663
407 |  |  |  | 0.5741
408 |  |  |  | 0.56843
409 |  |  |  | 0.56921
410 |  |  |  | 0.55992
411 |  |  |  | 0.55567
412 |  |  |  | 0.55777
413 |  |  |  | 0.54369
414 |  |  |  | 0.55062
415 |  |  |  | 0.54776
416 |  |  |  | 0.53999
417 |  |  |  | 0.53
418 |  |  |  | 0.52119
419 |  |  |  | 0.51679
420 |  |  |  | 0.51092
421 |  |  |  | 0.50651
422 |  |  |  | 0.50358
423 |  |  |  | 0.49917
424 |  |  |  | 0.49755
425 |  |  |  | 0.49015
426 |  |  |  | 0.48571
427 |  |  |  | 0.48126
428 |  |  |  | 0.48239
429 |  |  |  | 0.47642
430 |  |  |  | 0.47492
431 |  |  |  | 0.47044
432 |  |  |  | 0.46087
433 |  |  |  | 0.44505
434 |  |  |  | 0.4428
435 |  |  |  | 0.43311
436 |  |  |  | 0.43376
437 |  |  |  | 0.42925
438 |  |  |  | 0.4283
439 |  |  |  | 0.42021
440 |  |  |  | 0.41268
441 |  |  |  | 0.40665
442 |  |  |  | 0.404
443 |  |  |  | 0.39944
444 |  |  |  | 0.39488
445 |  |  |  | 0.39033
446 |  |  |  | 0.38406
447 |  |  |  | 0.38121
448 |  |  |  | 0.3931
449 |  |  |  | 0.40063
450 |  |  |  | 0.40364
451 |  |  |  | 0.404
452 |  |  |  | 0.39762
453 |  |  |  | 0.3964
454 |  |  |  | 0.39009
455 |  |  |  | 0.38557
456 |  |  |  | 0.38121
457 |  |  |  | 0.3721
458 |  |  |  | 0.36754
459 |  |  |  | 0.36147
460 |  |  |  | 0.35843
461 |  |  |  | 0.35539
462 |  |  |  | 0.34932
463 |  |  |  | 0.3478
464 |  |  |  | 0.33232
465 |  |  |  | 0.3216
466 |  |  |  | 0.31654
467 |  |  |  | 0.30527
468 |  |  |  | 0.30322
469 |  |  |  | 0.30016
470 |  |  |  | 0.29557
471 |  |  |  | 0.28857
472 |  |  |  | 0.28566
473 |  |  |  | 0.27639
474 |  |  |  | 0.268
475 |  |  |  | 0.26867
476 |  |  |  | 0.26095
477 |  |  |  | 0.25786
478 |  |  |  | 0.25323
479 |  |  |  | 0.25014
480 |  |  |  | 0.2195
481 |  |  |  | 0.20082
482 |  |  |  | 0.18837
483 |  |  |  | 0.18214
484 |  |  |  | 0.17734
485 |  |  |  | 0.17263
486 |  |  |  | 0.16502
487 |  |  |  | 0.1619
488 |  |  |  | 0.15223
489 |  |  |  | 0.14439
490 |  |  |  | 0.13968
491 |  |  |  | 0.1334
492 |  |  |  | 0.12973
493 |  |  |  | 0.12498
494 |  |  |  | 0.12024
495 |  |  |  | 0.11641
496 |  |  |  | 0.098873
497 |  |  |  | 0.086115
498 |  |  |  | 0.078141
499 |  |  |  | 0.073357
500 |  |  |  | 0.066978
501 |  |  |  | 0.062194
502 |  |  |  | 0.056258
503 |  |  |  | 0.051436
504 |  |  |  | 0.040184
505 |  |  |  | 0.032148
506 |  |  |  | 0.027325
507 |  |  |  | 0.022503
508 |  |  |  | 0.0162
509 |  |  |  | 0.011252
510 |  |  |  | 0.0064295
511 |  |  |  | 0.0048981
512 |  |  |  | 0.0076698
513 |  |  |  | 0
514 |  |  |  | 0
515 |  |  |  | 0.0076825
516 |  |  |  | 0
517 |  |  |  | 0
518 |  |  |  | 0
519 |  |  |  | 0.0076698
520 |  |  |  | 0.0076825
521 |  |  |  | 0.0076825
522 |  |  |  | 0
523 |  |  |  | 0
524 |  |  |  | 0.0076698
525 |  |  |  | 0
526 |  |  |  | 0
527 |  |  |  | 0
528 |  |  |  | 0
529 |  |  |  | 0.0076698
530 |  |  |  | 0.0076825
531 |  |  |  | 0
532 |  |  |  | 0
533 |  |  |  | 0.0076825
534 |  |  |  | 0.0076698
535 |  |  |  | 0
536 |  |  |  | 0.0076825
537 |  |  |  | 0.0076825
538 |  |  |  | 0
539 |  |  |  | 0
540 |  |  |  | 0
541 |  |  |  | 0.0076825
542 |  |  |  | 0
543 |  |  |  | 0.0076825
544 |  |  |  | 0
545 |  |  |  | 0.0076698
546 |  |  |  | 0.0076825
547 |  |  |  | 0.0076698
548 |  |  |  | 0
549 |  |  |  | 0
550 |  |  |  | 0
551 |  |  |  | 0.0076825
552 |  |  |  | 0
553 |  |  |  | 0
554 |  |  |  | 0
555 |  |  |  | 0
556 |  |  |  | 0.0076698
557 |  |  |  | 0
558 |  |  |  | 0
559 |  |  |  | 0.0076825
560 |  |  |  | 0
561 |  |  |  | 0
562 |  |  |  | 0
563 |  |  |  | 0
564 |  |  |  | 0
565 |  |  |  | 0.0076825
566 |  |  |  | 0.0076572
567 |  |  |  | 0
568 |  |  |  | 0.0076825
569 |  |  |  | 0
570 |  |  |  | 0
571 |  |  |  | 0
572 |  |  |  | 0
573 |  |  |  | 0.0076825
574 |  |  |  | 0
575 |  |  |  | 0.0076698
576 |  |  |  | 0
577 |  |  |  | 0.0076698
578 |  |  |  | 0
579 |  |  |  | 0
580 |  |  |  | 0
581 |  |  |  | 0
582 |  |  |  | 0.0076825
583 |  |  |  | 0
584 |  |  |  | 0
585 |  |  |  | 0.0076698
586 |  |  |  | 0
587 |  |  |  | 0
588 |  |  |  | 0
589 |  |  |  | 0
590 |  |  |  | 0
591 |  |  |  | 0
592 |  |  |  | 0
593 |  |  |  | 0
594 |  |  |  | 0
595 |  |  |  | 0
596 |  |  |  | 0
597 |  |  |  | 0
598 |  |  |  | 0
599 |  |  |  | 0
600 |  |  |  | 0
601 |  |  |  | 0.0076572
602 |  |  |  | 0.0076698
603 |  |  |  | 0
604 |  |  |  | 0
605 |  |  |  | 0.0076698
606 |  |  |  | 0
607 |  |  |  | 0
608 |  |  |  | 0
609 |  |  |  | 0
610 |  |  |  | 0
611 |  |  |  | 0
612 |  |  |  | 0
613 |  |  |  | 0.0076825
614 |  |  |  | 0
615 |  |  |  | 0.0076825
616 |  |  |  | 0
617 |  |  |  | 0
618 |  |  |  | 0
619 |  |  |  | 0
620 |  |  |  | 0
621 |  |  |  | 0
622 |  |  |  | 0.0076952
623 |  |  |  | 0
624 |  |  |  | 0
625 |  |  |  | 0
626 |  |  |  | 0
627 |  |  |  | 0
628 |  |  |  | 0
629 |  |  |  | 0
630 |  |  |  | 0
631 |  |  |  | 0.0076698
632 |  |  |  | 0
633 |  |  |  | 0
634 |  |  |  | 0
635 |  |  |  | 0
636 |  |  |  | 0
637 |  |  |  | 0.0076698
638 |  |  |  | 0
639 |  |  |  | 0
640 |  |  |  | 0.48555
641 |  |  |  | 0.62283
642 |  |  |  | 0.64008
643 |  |  |  | 0.63457
644 |  |  |  | 0.61264
645 |  |  |  | 0.59627
646 |  |  |  | 0.58838
647 |  |  |  | 0.58606
648 |  |  |  | 0.57941
649 |  |  |  | 0.56732
650 |  |  |  | 0.56878
651 |  |  |  | 0.5648
652 |  |  |  | 0.56081
653 |  |  |  | 0.54622
654 |  |  |  | 0.55417
655 |  |  |  | 0.54494
656 |  |  |  | 0.54737
657 |  |  |  | 0.54066
658 |  |  |  | 0.53529
659 |  |  |  | 0.53261
660 |  |  |  | 0.52859
661 |  |  |  | 0.5259
662 |  |  |  | 0.52188
663 |  |  |  | 0.5192
664 |  |  |  | 0.51249
665 |  |  |  | 0.5098
666 |  |  |  | 0.50578
667 |  |  |  | 0.50784
668 |  |  |  | 0.50513
669 |  |  |  | 0.50107
670 |  |  |  | 0.50439
671 |  |  |  | 0.49565
672 |  |  |  | 0.48836
673 |  |  |  | 0.47753
674 |  |  |  | 0.47196
675 |  |  |  | 0.47204
676 |  |  |  | 0.46082
677 |  |  |  | 0.4622
678 |  |  |  | 0.45799
679 |  |  |  | 0.45518
680 |  |  |  | 0.44815
681 |  |  |  | 0.44394
682 |  |  |  | 0.44227
683 |  |  |  | 0.43411
684 |  |  |  | 0.43518
685 |  |  |  | 0.43093
686 |  |  |  | 0.42427
687 |  |  |  | 0.42006
688 |  |  |  | 0.41475
689 |  |  |  | 0.40617
690 |  |  |  | 0.40045
691 |  |  |  | 0.39266
692 |  |  |  | 0.38699
693 |  |  |  | 0.38758
694 |  |  |  | 0.38329
695 |  |  |  | 0.38043
696 |  |  |  | 0.37042
697 |  |  |  | 0.36613
698 |  |  |  | 0.3636
699 |  |  |  | 0.35782
700 |  |  |  | 0.3504
701 |  |  |  | 0.34753
702 |  |  |  | 0.34628
703 |  |  |  | 0.34195
704 |  |  |  | 0.34871
705 |  |  |  | 0.35722
706 |  |  |  | 0.35863
707 |  |  |  | 0.36041
708 |  |  |  | 0.35296
709 |  |  |  | 0.35326
710 |  |  |  | 0.34897
711 |  |  |  | 0.34467
712 |  |  |  | 0.33752
713 |  |  |  | 0.33037
714 |  |  |  | 0.32608
715 |  |  |  | 0.32608
716 |  |  |  | 0.3175
717 |  |  |  | 0.31887
718 |  |  |  | 0.3131
719 |  |  |  | 0.31021
720 |  |  |  | 0.29578
721 |  |  |  | 0.28568
722 |  |  |  | 0.27847
723 |  |  |  | 0.27414
724 |  |  |  | 0.26981
725 |  |  |  | 0.26458
726 |  |  |  | 0.26345
727 |  |  |  | 0.25827
728 |  |  |  | 0.24961
729 |  |  |  | 0.24598
730 |  |  |  | 0.2387
731 |  |  |  | 0.23434
732 |  |  |  | 0.22941
733 |  |  |  | 0.22653
734 |  |  |  | 0.22415
735 |  |  |  | 0.21978
736 |  |  |  | 0.1938
737 |  |  |  | 0.17471
738 |  |  |  | 0.1659
739 |  |  |  | 0.1615
740 |  |  |  | 0.15137
741 |  |  |  | 0.14846
742 |  |  |  | 0.14409
743 |  |  |  | 0.14241
744 |  |  |  | 0.13475
745 |  |  |  | 0.12517
746 |  |  |  | 0.12039
747 |  |  |  | 0.11698
748 |  |  |  | 0.11305
749 |  |  |  | 0.10958
750 |  |  |  | 0.10514
751 |  |  |  | 0.1013
752 |  |  |  | 0.085128
753 |  |  |  | 0.075521
754 |  |  |  | 0.066637
755 |  |  |  | 0.062194
756 |  |  |  | 0.057752
757 |  |  |  | 0.053765
758 |  |  |  | 0.048867
759 |  |  |  | 0.044804
760 |  |  |  | 0.035843
761 |  |  |  | 0.028135
762 |  |  |  | 0.023895
763 |  |  |  | 0.019415
764 |  |  |  | 0.013555
765 |  |  |  | 0.0089608
766 |  |  |  | 0.0060245
767 |  |  |  | 0.0044804