## Summary
0
Time | 2023-08-27 12:35
ID | N002_08272023_LM_3
Pixel | 4
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 1.0123
Isc | 1.2839
Vmp | 0.82109
Imp | 1.1736
Pmp | 0.96365
FF | 0.74145
Eff | 0.16615

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
1 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
2 | 1.0123 | 0 | 0 | 0.0082141
3 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
4 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
5 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
6 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
7 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
8 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
9 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
10 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
11 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
12 | 1.0139 | 0 | 0 | 0.0082267
13 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
14 | 1.0123 | 0 | 0 | 0.0082267
15 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
16 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
17 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
18 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
19 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
20 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
21 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
22 | 1.0155 | 0 | 0 | 0.0082394
23 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
24 | 1.0155 | 0 | 0 | 0.0082394
25 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
26 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
27 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
28 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
29 | 1.0139 | 0 | 0 | 0.0082394
30 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
31 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008252
32 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
33 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
34 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
35 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
36 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
37 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082394
38 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
39 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
40 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
41 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
42 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0155 | 0 | 0 | 0.008252
44 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
45 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
47 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0155 | 0 | 0 | 0.008252
49 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.008252
50 | 1.0155 | 0 | 0 | 0.0082394
51 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
52 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
53 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
54 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
55 | 1.0155 | 0 | 0 | 0.008252
56 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
57 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
58 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0171 | 0 | 0 | 0.008252
60 | 1.0155 | 0 | 0 | 0.0082394
61 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082394
62 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
63 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
64 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
65 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
66 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
67 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
68 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
69 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
72 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
74 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
75 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
76 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
77 | 1.0171 | 0 | 0 | 0.008252
78 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
79 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
80 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
81 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
82 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
84 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
85 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
86 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
87 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
88 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
89 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
90 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
91 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0155 | 0 | 0 | 0.0082394
94 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
95 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
96 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
97 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0155 | 0 | 0 | 0.008252
99 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
101 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
106 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
107 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
108 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
109 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
112 | 1.0155 | 0 | 0 | 0.0082394
113 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
120 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
121 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082394
122 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0171 | 0 | 0 | 0.0082394
124 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
125 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0
126 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
128 | 0.95607 | 0.58287 | 10.0495 | 0.57904
129 | 0.9175 | 0.82705 | 14.2595 | 0.78953
130 | 0.90144 | 0.93732 | 16.1607 | 0.8657
131 | 0.8934 | 0.97671 | 16.8397 | 0.8907
132 | 0.89019 | 1.0003 | 17.2472 | 0.91594
133 | 0.88697 | 1.0082 | 17.383 | 0.9181
134 | 0.88537 | 1.0161 | 17.5188 | 0.92351
135 | 0.88376 | 1.024 | 17.6546 | 0.92185
136 | 0.87894 | 1.0318 | 17.7904 | 0.92387
137 | 0.87733 | 1.0397 | 17.9262 | 0.93618
138 | 0.87573 | 1.0476 | 18.062 | 0.93278
139 | 0.87573 | 1.0476 | 18.062 | 0.93975
140 | 0.87251 | 1.0555 | 18.1978 | 0.94499
141 | 0.87091 | 1.0633 | 18.3336 | 0.94326
142 | 0.87091 | 1.0633 | 18.3336 | 0.94673
143 | 0.8693 | 1.0712 | 18.4694 | 0.94673
144 | 0.86448 | 1.0949 | 18.8768 | 0.96215
145 | 0.85805 | 1.1027 | 19.0126 | 0.96188
146 | 0.85644 | 1.1185 | 19.2842 | 0.96331
147 | 0.85323 | 1.1106 | 19.1484 | 0.96829
148 | 0.85002 | 1.1264 | 19.42 | 0.96467
149 | 0.85002 | 1.1264 | 19.42 | 0.96959
150 | 0.8468 | 1.1342 | 19.5558 | 0.97632
151 | 0.84359 | 1.1421 | 19.6916 | 0.97265
152 | 0.84038 | 1.1421 | 19.6916 | 0.98049
153 | 0.83556 | 1.15 | 19.8274 | 0.97863
154 | 0.83234 | 1.1579 | 19.9632 | 0.97304
155 | 0.82913 | 1.1579 | 19.9632 | 0.991
156 | 0.82752 | 1.1657 | 20.0991 | 0.98721
157 | 0.82431 | 1.1657 | 20.0991 | 0.98531
158 | 0.82109 | 1.1736 | 20.2349 | 1.0011
159 | 0.81788 | 1.1815 | 20.3707 | 0.98614
160 | 0.79378 | 1.2051 | 20.7781 | 0.99751
161 | 0.7745 | 1.2209 | 21.0497 | 0.99009
162 | 0.76485 | 1.2209 | 21.0497 | 0.96987
163 | 0.75682 | 1.2288 | 21.1855 | 0.97809
164 | 0.752 | 1.2288 | 21.1855 | 0.97606
165 | 0.74557 | 1.2366 | 21.3213 | 0.97198
166 | 0.74075 | 1.2366 | 21.3213 | 0.97392
167 | 0.73754 | 1.2366 | 21.3213 | 0.96777
168 | 0.72629 | 1.2445 | 21.4571 | 0.96726
169 | 0.71826 | 1.2445 | 21.4571 | 0.95311
170 | 0.71183 | 1.2524 | 21.5929 | 0.94486
171 | 0.7054 | 1.2524 | 21.5929 | 0.94235
172 | 0.70058 | 1.2524 | 21.5929 | 0.9382
173 | 0.69415 | 1.2524 | 21.5929 | 0.93557
174 | 0.68933 | 1.2524 | 21.5929 | 0.9293
175 | 0.68451 | 1.2524 | 21.5929 | 0.92513
176 | 0.66202 | 1.2603 | 21.7287 | 0.90132
177 | 0.64756 | 1.2681 | 21.8645 | 0.88773
178 | 0.63631 | 1.2681 | 21.8645 | 0.88029
179 | 0.62988 | 1.2681 | 21.8645 | 0.86448
180 | 0.62345 | 1.2681 | 21.8645 | 0.86115
181 | 0.61703 | 1.2681 | 21.8645 | 0.85264
182 | 0.6106 | 1.2681 | 21.8645 | 0.84626
183 | 0.60578 | 1.2681 | 21.8645 | 0.83776
184 | 0.59292 | 1.2681 | 21.8645 | 0.8235
185 | 0.58489 | 1.2681 | 21.8645 | 0.80587
186 | 0.57525 | 1.2681 | 21.8645 | 0.79736
187 | 0.57043 | 1.2681 | 21.8645 | 0.79825
188 | 0.564 | 1.276 | 22.0003 | 0.78286
189 | 0.55757 | 1.276 | 22.0003 | 0.77858
190 | 0.54954 | 1.2681 | 21.8645 | 0.76121
191 | 0.54472 | 1.276 | 22.0003 | 0.76382
192 | 0.56882 | 1.2603 | 21.7287 | 0.78885
193 | 0.58007 | 1.2603 | 21.7287 | 0.80638
194 | 0.58007 | 1.2681 | 21.8645 | 0.81546
195 | 0.57846 | 1.2603 | 21.7287 | 0.80424
196 | 0.57203 | 1.2681 | 21.8645 | 0.79997
197 | 0.56882 | 1.2603 | 21.7287 | 0.78673
198 | 0.56239 | 1.276 | 22.0003 | 0.78286
199 | 0.55757 | 1.276 | 22.0003 | 0.77644
200 | 0.54311 | 1.2603 | 21.7287 | 0.75933
201 | 0.53347 | 1.2681 | 21.8645 | 0.73995
202 | 0.52544 | 1.2681 | 21.8645 | 0.738
203 | 0.52062 | 1.2681 | 21.8645 | 0.7251
204 | 0.51258 | 1.276 | 22.0003 | 0.71441
205 | 0.50615 | 1.276 | 22.0003 | 0.70585
206 | 0.50133 | 1.276 | 22.0003 | 0.70142
207 | 0.49491 | 1.2839 | 22.1361 | 0.69497
208 | 0.4708 | 1.276 | 22.0003 | 0.66054
209 | 0.45474 | 1.276 | 22.0003 | 0.63688
210 | 0.44509 | 1.276 | 22.0003 | 0.62181
211 | 0.43706 | 1.2839 | 22.1361 | 0.60746
212 | 0.42903 | 1.2839 | 22.1361 | 0.6003
213 | 0.4226 | 1.2839 | 22.1361 | 0.59169
214 | 0.41617 | 1.276 | 22.0003 | 0.58309
215 | 0.40974 | 1.276 | 22.0003 | 0.57663
216 | 0.39528 | 1.2839 | 22.1361 | 0.55727
217 | 0.38564 | 1.2839 | 22.1361 | 0.54436
218 | 0.37761 | 1.276 | 22.0003 | 0.5293
219 | 0.37118 | 1.2839 | 22.1361 | 0.52069
220 | 0.36315 | 1.276 | 22.0003 | 0.50993
221 | 0.35832 | 1.2839 | 22.1361 | 0.50132
222 | 0.35029 | 1.276 | 22.0003 | 0.49057
223 | 0.34547 | 1.276 | 22.0003 | 0.48411
224 | 0.29887 | 1.2918 | 22.2719 | 0.41956
225 | 0.27477 | 1.2839 | 22.1361 | 0.38299
226 | 0.25709 | 1.2839 | 22.1361 | 0.3636
227 | 0.24906 | 1.2839 | 22.1361 | 0.34856
228 | 0.23942 | 1.2839 | 22.1361 | 0.3378
229 | 0.23299 | 1.276 | 22.0003 | 0.32704
230 | 0.22656 | 1.2839 | 22.1361 | 0.31629
231 | 0.22014 | 1.276 | 22.0003 | 0.30983
232 | 0.20568 | 1.276 | 22.0003 | 0.28832
233 | 0.19603 | 1.276 | 22.0003 | 0.27325
234 | 0.188 | 1.2839 | 22.1361 | 0.26404
235 | 0.18157 | 1.2839 | 22.1361 | 0.25389
236 | 0.17354 | 1.2839 | 22.1361 | 0.24456
237 | 0.16711 | 1.2839 | 22.1361 | 0.23374
238 | 0.16229 | 1.2839 | 22.1361 | 0.22725
239 | 0.15426 | 1.276 | 22.0003 | 0.21731
240 | 0.13015 | 1.2839 | 22.1361 | 0.18396
241 | 0.11248 | 1.276 | 22.0003 | 0.16016
242 | 0.10284 | 1.276 | 22.0003 | 0.14416
243 | 0.094803 | 1.2839 | 22.1361 | 0.1334
244 | 0.088376 | 1.2839 | 22.1361 | 0.12406
245 | 0.080342 | 1.276 | 22.0003 | 0.11619
246 | 0.073915 | 1.2918 | 22.2719 | 0.10543
247 | 0.069094 | 1.2839 | 22.1361 | 0.097392
248 | 0.056239 | 1.276 | 22.0003 | 0.077913
249 | 0.043385 | 1.276 | 22.0003 | 0.062397
250 | 0.036957 | 1.2839 | 22.1361 | 0.051639
251 | 0.03053 | 1.2839 | 22.1361 | 0.040881
252 | 0.022496 | 1.2918 | 22.2719 | 0.032274
253 | 0.016068 | 1.2839 | 22.1361 | 0.021643
254 | 0.009641 | 1.2918 | 22.2719 | 0.01515
255 | 0.0080342 | 1.2839 | 22.1361 | 0.008657
256 |  |  |  | 0
257 |  |  |  | 0
258 |  |  |  | 0.0080495
259 |  |  |  | 0
260 |  |  |  | 0
261 |  |  |  | 0
262 |  |  |  | 0
263 |  |  |  | 0
264 |  |  |  | 0
265 |  |  |  | 0
266 |  |  |  | 0.0080495
267 |  |  |  | 0.0080622
268 |  |  |  | 0
269 |  |  |  | 0
270 |  |  |  | 0
271 |  |  |  | 0
272 |  |  |  | 0
273 |  |  |  | 0
274 |  |  |  | 0
275 |  |  |  | 0
276 |  |  |  | 0
277 |  |  |  | 0.0080749
278 |  |  |  | 0
279 |  |  |  | 0
280 |  |  |  | 0
281 |  |  |  | 0
282 |  |  |  | 0
283 |  |  |  | 0.0080749
284 |  |  |  | 0
285 |  |  |  | 0
286 |  |  |  | 0
287 |  |  |  | 0.0080622
288 |  |  |  | 0.0080749
289 |  |  |  | 0
290 |  |  |  | 0
291 |  |  |  | 0
292 |  |  |  | 0
293 |  |  |  | 0
294 |  |  |  | 0.0080749
295 |  |  |  | 0
296 |  |  |  | 0
297 |  |  |  | 0
298 |  |  |  | 0
299 |  |  |  | 0
300 |  |  |  | 0
301 |  |  |  | 0
302 |  |  |  | 0.0080749
303 |  |  |  | 0.0080875
304 |  |  |  | 0
305 |  |  |  | 0
306 |  |  |  | 0
307 |  |  |  | 0
308 |  |  |  | 0
309 |  |  |  | 0
310 |  |  |  | 0
311 |  |  |  | 0
312 |  |  |  | 0
313 |  |  |  | 0
314 |  |  |  | 0.0080875
315 |  |  |  | 0
316 |  |  |  | 0
317 |  |  |  | 0
318 |  |  |  | 0.0080875
319 |  |  |  | 0.0080749
320 |  |  |  | 0
321 |  |  |  | 0
322 |  |  |  | 0
323 |  |  |  | 0
324 |  |  |  | 0
325 |  |  |  | 0
326 |  |  |  | 0
327 |  |  |  | 0
328 |  |  |  | 0
329 |  |  |  | 0
330 |  |  |  | 0
331 |  |  |  | 0
332 |  |  |  | 0
333 |  |  |  | 0
334 |  |  |  | 0
335 |  |  |  | 0
336 |  |  |  | 0
337 |  |  |  | 0
338 |  |  |  | 0.0080749
339 |  |  |  | 0
340 |  |  |  | 0.0080875
341 |  |  |  | 0
342 |  |  |  | 0
343 |  |  |  | 0
344 |  |  |  | 0.0080749
345 |  |  |  | 0
346 |  |  |  | 0.0080875
347 |  |  |  | 0
348 |  |  |  | 0
349 |  |  |  | 0
350 |  |  |  | 0
351 |  |  |  | 0
352 |  |  |  | 0
353 |  |  |  | 0
354 |  |  |  | 0
355 |  |  |  | 0
356 |  |  |  | 0
357 |  |  |  | 0
358 |  |  |  | 0
359 |  |  |  | 0
360 |  |  |  | 0
361 |  |  |  | 0
362 |  |  |  | 0.0080622
363 |  |  |  | 0
364 |  |  |  | 0
365 |  |  |  | 0
366 |  |  |  | 0.0080749
367 |  |  |  | 0
368 |  |  |  | 0
369 |  |  |  | 0
370 |  |  |  | 0
371 |  |  |  | 0.0080749
372 |  |  |  | 0
373 |  |  |  | 0
374 |  |  |  | 0
375 |  |  |  | 0
376 |  |  |  | 0
377 |  |  |  | 0
378 |  |  |  | 0.0080749
379 |  |  |  | 0
380 |  |  |  | 0
381 |  |  |  | 0
382 |  |  |  | 0
383 |  |  |  | 0
384 |  |  |  | 0.56101
385 |  |  |  | 0.77141
386 |  |  |  | 0.85096
387 |  |  |  | 0.88596
388 |  |  |  | 0.89531
389 |  |  |  | 0.90614
390 |  |  |  | 0.90288
391 |  |  |  | 0.90988
392 |  |  |  | 0.92053
393 |  |  |  | 0.92414
394 |  |  |  | 0.92246
395 |  |  |  | 0.92939
396 |  |  |  | 0.926
397 |  |  |  | 0.9381
398 |  |  |  | 0.93638
399 |  |  |  | 0.93638
400 |  |  |  | 0.95683
401 |  |  |  | 0.95152
402 |  |  |  | 0.95474
403 |  |  |  | 0.95296
404 |  |  |  | 0.96286
405 |  |  |  | 0.96777
406 |  |  |  | 0.96594
407 |  |  |  | 0.97082
408 |  |  |  | 0.97863
409 |  |  |  | 0.97118
410 |  |  |  | 0.97592
411 |  |  |  | 0.9656
412 |  |  |  | 0.97874
413 |  |  |  | 0.97961
414 |  |  |  | 0.97772
415 |  |  |  | 0.98041
416 |  |  |  | 0.97499
417 |  |  |  | 0.96572
418 |  |  |  | 0.95987
419 |  |  |  | 0.93982
420 |  |  |  | 0.94587
421 |  |  |  | 0.93987
422 |  |  |  | 0.93187
423 |  |  |  | 0.93173
424 |  |  |  | 0.92544
425 |  |  |  | 0.91532
426 |  |  |  | 0.90722
427 |  |  |  | 0.90114
428 |  |  |  | 0.89862
429 |  |  |  | 0.89047
430 |  |  |  | 0.8864
431 |  |  |  | 0.87825
432 |  |  |  | 0.855
433 |  |  |  | 0.83654
434 |  |  |  | 0.82424
435 |  |  |  | 0.81902
436 |  |  |  | 0.80579
437 |  |  |  | 0.80251
438 |  |  |  | 0.79632
439 |  |  |  | 0.78807
440 |  |  |  | 0.77363
441 |  |  |  | 0.76125
442 |  |  |  | 0.75094
443 |  |  |  | 0.74268
444 |  |  |  | 0.73237
445 |  |  |  | 0.72856
446 |  |  |  | 0.72026
447 |  |  |  | 0.70968
448 |  |  |  | 0.73856
449 |  |  |  | 0.75506
450 |  |  |  | 0.75712
451 |  |  |  | 0.753
452 |  |  |  | 0.74681
453 |  |  |  | 0.74062
454 |  |  |  | 0.72583
455 |  |  |  | 0.72856
456 |  |  |  | 0.71195
457 |  |  |  | 0.6995
458 |  |  |  | 0.68912
459 |  |  |  | 0.68082
460 |  |  |  | 0.67252
461 |  |  |  | 0.66421
462 |  |  |  | 0.65591
463 |  |  |  | 0.64761
464 |  |  |  | 0.61647
465 |  |  |  | 0.59935
466 |  |  |  | 0.58473
467 |  |  |  | 0.57288
468 |  |  |  | 0.56251
469 |  |  |  | 0.5542
470 |  |  |  | 0.54382
471 |  |  |  | 0.54088
472 |  |  |  | 0.51477
473 |  |  |  | 0.50439
474 |  |  |  | 0.49793
475 |  |  |  | 0.48571
476 |  |  |  | 0.47533
477 |  |  |  | 0.47196
478 |  |  |  | 0.45943
479 |  |  |  | 0.45525
480 |  |  |  | 0.39469
481 |  |  |  | 0.36128
482 |  |  |  | 0.3404
483 |  |  |  | 0.3238
484 |  |  |  | 0.31534
485 |  |  |  | 0.30512
486 |  |  |  | 0.29863
487 |  |  |  | 0.28819
488 |  |  |  | 0.26984
489 |  |  |  | 0.25686
490 |  |  |  | 0.24851
491 |  |  |  | 0.23807
492 |  |  |  | 0.22972
493 |  |  |  | 0.22136
494 |  |  |  | 0.21092
495 |  |  |  | 0.20466
496 |  |  |  | 0.17124
497 |  |  |  | 0.15036
498 |  |  |  | 0.13492
499 |  |  |  | 0.12321
500 |  |  |  | 0.11486
501 |  |  |  | 0.1065
502 |  |  |  | 0.098151
503 |  |  |  | 0.089798
504 |  |  |  | 0.073091
505 |  |  |  | 0.058473
506 |  |  |  | 0.048031
507 |  |  |  | 0.039678
508 |  |  |  | 0.029414
509 |  |  |  | 0.02101
510 |  |  |  | 0.01253
511 |  |  |  | 0.006265
512 |  |  |  | 0
513 |  |  |  | 0
514 |  |  |  | 0
515 |  |  |  | 0
516 |  |  |  | 0
517 |  |  |  | 0
518 |  |  |  | 0
519 |  |  |  | 0
520 |  |  |  | 0
521 |  |  |  | 0
522 |  |  |  | 0
523 |  |  |  | 0
524 |  |  |  | 0
525 |  |  |  | 0
526 |  |  |  | 0
527 |  |  |  | 0
528 |  |  |  | 0
529 |  |  |  | 0
530 |  |  |  | 0
531 |  |  |  | 0
532 |  |  |  | 0
533 |  |  |  | 0
534 |  |  |  | 0
535 |  |  |  | 0
536 |  |  |  | 0
537 |  |  |  | 0.0079989
538 |  |  |  | 0
539 |  |  |  | 0
540 |  |  |  | 0
541 |  |  |  | 0
542 |  |  |  | 0
543 |  |  |  | 0.0079989
544 |  |  |  | 0.0079863
545 |  |  |  | 0
546 |  |  |  | 0
547 |  |  |  | 0.0080116
548 |  |  |  | 0
549 |  |  |  | 0.0079989
550 |  |  |  | 0.0079989
551 |  |  |  | 0
552 |  |  |  | 0
553 |  |  |  | 0
554 |  |  |  | 0
555 |  |  |  | 0
556 |  |  |  | 0.0079989
557 |  |  |  | 0
558 |  |  |  | 0
559 |  |  |  | 0
560 |  |  |  | 0
561 |  |  |  | 0.0079989
562 |  |  |  | 0
563 |  |  |  | 0
564 |  |  |  | 0
565 |  |  |  | 0
566 |  |  |  | 0
567 |  |  |  | 0
568 |  |  |  | 0
569 |  |  |  | 0
570 |  |  |  | 0
571 |  |  |  | 0
572 |  |  |  | 0
573 |  |  |  | 0.0079989
574 |  |  |  | 0
575 |  |  |  | 0.0079989
576 |  |  |  | 0
577 |  |  |  | 0.0079989
578 |  |  |  | 0.0079989
579 |  |  |  | 0
580 |  |  |  | 0
581 |  |  |  | 0
582 |  |  |  | 0
583 |  |  |  | 0
584 |  |  |  | 0
585 |  |  |  | 0
586 |  |  |  | 0
587 |  |  |  | 0
588 |  |  |  | 0.0080116
589 |  |  |  | 0
590 |  |  |  | 0
591 |  |  |  | 0
592 |  |  |  | 0.0079989
593 |  |  |  | 0
594 |  |  |  | 0
595 |  |  |  | 0
596 |  |  |  | 0
597 |  |  |  | 0
598 |  |  |  | 0.0079989
599 |  |  |  | 0
600 |  |  |  | 0.0079989
601 |  |  |  | 0.0079989
602 |  |  |  | 0
603 |  |  |  | 0
604 |  |  |  | 0
605 |  |  |  | 0
606 |  |  |  | 0
607 |  |  |  | 0
608 |  |  |  | 0
609 |  |  |  | 0
610 |  |  |  | 0
611 |  |  |  | 0
612 |  |  |  | 0
613 |  |  |  | 0
614 |  |  |  | 0
615 |  |  |  | 0
616 |  |  |  | 0
617 |  |  |  | 0
618 |  |  |  | 0.0079989
619 |  |  |  | 0
620 |  |  |  | 0.0079989
621 |  |  |  | 0
622 |  |  |  | 0
623 |  |  |  | 0
624 |  |  |  | 0
625 |  |  |  | 0
626 |  |  |  | 0
627 |  |  |  | 0
628 |  |  |  | 0
629 |  |  |  | 0
630 |  |  |  | 0
631 |  |  |  | 0.0079989
632 |  |  |  | 0
633 |  |  |  | 0.0079989
634 |  |  |  | 0
635 |  |  |  | 0
636 |  |  |  | 0.0079989
637 |  |  |  | 0.0079989
638 |  |  |  | 0
639 |  |  |  | 0
640 |  |  |  | 0.55727
641 |  |  |  | 0.75882
642 |  |  |  | 0.84494
643 |  |  |  | 0.87259
644 |  |  |  | 0.89049
645 |  |  |  | 0.89426
646 |  |  |  | 0.89961
647 |  |  |  | 0.90494
648 |  |  |  | 0.90693
649 |  |  |  | 0.91218
650 |  |  |  | 0.91741
651 |  |  |  | 0.91741
652 |  |  |  | 0.92091
653 |  |  |  | 0.92608
654 |  |  |  | 0.92608
655 |  |  |  | 0.93122
656 |  |  |  | 0.94648
657 |  |  |  | 0.9462
658 |  |  |  | 0.95792
659 |  |  |  | 0.94761
660 |  |  |  | 0.95743
661 |  |  |  | 0.95743
662 |  |  |  | 0.96048
663 |  |  |  | 0.96348
664 |  |  |  | 0.95981
665 |  |  |  | 0.96088
666 |  |  |  | 0.96374
667 |  |  |  | 0.96002
668 |  |  |  | 0.96468
669 |  |  |  | 0.96093
670 |  |  |  | 0.96365
671 |  |  |  | 0.96632
672 |  |  |  | 0.9566
673 |  |  |  | 0.94557
674 |  |  |  | 0.9338
675 |  |  |  | 0.92995
676 |  |  |  | 0.92403
677 |  |  |  | 0.922
678 |  |  |  | 0.91604
679 |  |  |  | 0.91207
680 |  |  |  | 0.90388
681 |  |  |  | 0.89388
682 |  |  |  | 0.89149
683 |  |  |  | 0.88344
684 |  |  |  | 0.8774
685 |  |  |  | 0.86935
686 |  |  |  | 0.86331
687 |  |  |  | 0.85728
688 |  |  |  | 0.83432
689 |  |  |  | 0.82119
690 |  |  |  | 0.80693
691 |  |  |  | 0.79878
692 |  |  |  | 0.79063
693 |  |  |  | 0.78248
694 |  |  |  | 0.77432
695 |  |  |  | 0.76821
696 |  |  |  | 0.75191
697 |  |  |  | 0.74172
698 |  |  |  | 0.7295
699 |  |  |  | 0.72338
700 |  |  |  | 0.71967
701 |  |  |  | 0.71147
702 |  |  |  | 0.69689
703 |  |  |  | 0.69507
704 |  |  |  | 0.71686
705 |  |  |  | 0.73104
706 |  |  |  | 0.73561
707 |  |  |  | 0.72901
708 |  |  |  | 0.72542
709 |  |  |  | 0.71686
710 |  |  |  | 0.71762
711 |  |  |  | 0.71147
712 |  |  |  | 0.68446
713 |  |  |  | 0.67652
714 |  |  |  | 0.66633
715 |  |  |  | 0.66021
716 |  |  |  | 0.65406
717 |  |  |  | 0.64586
718 |  |  |  | 0.63971
719 |  |  |  | 0.63541
720 |  |  |  | 0.60075
721 |  |  |  | 0.58025
722 |  |  |  | 0.56795
723 |  |  |  | 0.56114
724 |  |  |  | 0.55082
725 |  |  |  | 0.54257
726 |  |  |  | 0.53104
727 |  |  |  | 0.52284
728 |  |  |  | 0.5075
729 |  |  |  | 0.49512
730 |  |  |  | 0.48183
731 |  |  |  | 0.47656
732 |  |  |  | 0.46338
733 |  |  |  | 0.46005
734 |  |  |  | 0.44698
735 |  |  |  | 0.44083
736 |  |  |  | 0.38607
737 |  |  |  | 0.35277
738 |  |  |  | 0.33008
739 |  |  |  | 0.31977
740 |  |  |  | 0.30739
741 |  |  |  | 0.2973
742 |  |  |  | 0.29088
743 |  |  |  | 0.2809
744 |  |  |  | 0.26245
745 |  |  |  | 0.25014
746 |  |  |  | 0.24137
747 |  |  |  | 0.23312
748 |  |  |  | 0.22281
749 |  |  |  | 0.21455
750 |  |  |  | 0.20836
751 |  |  |  | 0.19683
752 |  |  |  | 0.1671
753 |  |  |  | 0.14352
754 |  |  |  | 0.13122
755 |  |  |  | 0.12172
756 |  |  |  | 0.11347
757 |  |  |  | 0.10252
758 |  |  |  | 0.095481
759 |  |  |  | 0.088709
760 |  |  |  | 0.071762
761 |  |  |  | 0.05536
762 |  |  |  | 0.047449
763 |  |  |  | 0.039197
764 |  |  |  | 0.029059
765 |  |  |  | 0.02063
766 |  |  |  | 0.012454
767 |  |  |  | 0.010315