## Summary
0
Time | 2023-08-27 12:40
ID | N003_08272023_LM_2
Pixel | 2
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 1.0027
Isc | 1.2839
Vmp | 0.81627
Imp | 1.1579
Pmp | 0.94514
FF | 0.73419
Eff | 0.16295

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
1 | 1.0027 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078977
2 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
3 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
4 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
5 | 1.0027 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078977
6 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
7 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
8 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
9 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
10 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
11 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
12 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
13 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
14 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
15 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
16 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
17 | 1.0043 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079103
18 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
19 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
20 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
21 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
22 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
23 | 1.0027 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078977
24 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
25 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
26 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
27 | 1.0043 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079103
28 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
29 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
30 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
31 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
32 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
33 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
34 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
35 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
36 | 1.0027 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078977
37 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
38 | 1.0043 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079103
39 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
40 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
41 | 1.0027 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078977
42 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
44 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
45 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
47 | 1.0043 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079103
48 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
49 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
50 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
51 | 1.0059 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007923
52 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
53 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
54 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
55 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
57 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
58 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
60 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
61 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
63 | 1.0043 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079103
64 | 1.0027 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078977
65 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
66 | 1.0011 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007885
67 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
68 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
69 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0043 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079103
72 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
74 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
75 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
76 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
77 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
78 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
79 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
80 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
81 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
82 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
84 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
85 | 1.0043 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079103
86 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
87 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
88 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
89 | 1.0027 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078977
90 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
91 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
94 | 1.0027 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078977
95 | 1.0011 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007885
96 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
97 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
99 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
101 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
106 | 1.0011 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007885
107 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
108 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0027 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078977
110 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
112 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0027 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078977
114 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0011 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007885
118 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
121 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0027 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078977
125 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
127 | 0.99945 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078723
128 | 0.94161 | 0.56712 | 9.7779 | 0.534
129 | 0.90304 | 0.82705 | 14.2595 | 0.74686
130 | 0.88697 | 0.92157 | 15.8891 | 0.81741
131 | 0.87894 | 0.95308 | 16.4323 | 0.8377
132 | 0.87733 | 0.99246 | 17.1114 | 0.87072
133 | 0.87412 | 0.99246 | 17.1114 | 0.86753
134 | 0.87251 | 1.0003 | 17.2472 | 0.87281
135 | 0.87091 | 1.0082 | 17.383 | 0.87806
136 | 0.8693 | 1.0082 | 17.383 | 0.87644
137 | 0.86609 | 1.024 | 17.6546 | 0.88684
138 | 0.86609 | 1.0318 | 17.7904 | 0.89366
139 | 0.86287 | 1.0397 | 17.9262 | 0.89714
140 | 0.86287 | 1.0476 | 18.062 | 0.90394
141 | 0.86126 | 1.0476 | 18.062 | 0.90226
142 | 0.85966 | 1.0555 | 18.1978 | 0.90734
143 | 0.85966 | 1.0555 | 18.1978 | 0.90734
144 | 0.85162 | 1.0791 | 18.6052 | 0.91899
145 | 0.84841 | 1.087 | 18.741 | 0.9222
146 | 0.8452 | 1.0949 | 18.8768 | 0.92537
147 | 0.84198 | 1.1027 | 19.0126 | 0.92848
148 | 0.84198 | 1.1106 | 19.1484 | 0.93511
149 | 0.83877 | 1.1027 | 19.0126 | 0.92494
150 | 0.83716 | 1.1106 | 19.1484 | 0.92976
151 | 0.83395 | 1.1264 | 19.42 | 0.93933
152 | 0.83074 | 1.1264 | 19.42 | 0.93571
153 | 0.82591 | 1.1342 | 19.5558 | 0.93678
154 | 0.8227 | 1.1421 | 19.6916 | 0.93962
155 | 0.81949 | 1.1421 | 19.6916 | 0.93595
156 | 0.81788 | 1.15 | 19.8274 | 0.94056
157 | 0.81627 | 1.1579 | 19.9632 | 0.94514
158 | 0.81306 | 1.1579 | 19.9632 | 0.94142
159 | 0.80824 | 1.1579 | 19.9632 | 0.93583
160 | 0.78414 | 1.1894 | 20.5065 | 0.93263
161 | 0.76485 | 1.2051 | 20.7781 | 0.92175
162 | 0.75682 | 1.2209 | 21.0497 | 0.92399
163 | 0.74879 | 1.213 | 20.9139 | 0.90828
164 | 0.74397 | 1.2209 | 21.0497 | 0.90829
165 | 0.74075 | 1.2209 | 21.0497 | 0.90437
166 | 0.73432 | 1.2209 | 21.0497 | 0.89652
167 | 0.73111 | 1.2209 | 21.0497 | 0.8926
168 | 0.71826 | 1.2366 | 21.3213 | 0.88822
169 | 0.71022 | 1.2366 | 21.3213 | 0.87829
170 | 0.7054 | 1.2445 | 21.4571 | 0.87788
171 | 0.69897 | 1.2445 | 21.4571 | 0.86988
172 | 0.69415 | 1.2445 | 21.4571 | 0.86388
173 | 0.69094 | 1.2445 | 21.4571 | 0.85988
174 | 0.68291 | 1.2445 | 21.4571 | 0.84988
175 | 0.67809 | 1.2445 | 21.4571 | 0.84389
176 | 0.6572 | 1.2445 | 21.4571 | 0.81789
177 | 0.64274 | 1.2524 | 21.5929 | 0.80495
178 | 0.63309 | 1.2524 | 21.5929 | 0.79288
179 | 0.62506 | 1.2603 | 21.7287 | 0.78774
180 | 0.61863 | 1.2524 | 21.5929 | 0.77477
181 | 0.61381 | 1.2524 | 21.5929 | 0.76873
182 | 0.60899 | 1.2603 | 21.7287 | 0.76749
183 | 0.60256 | 1.2524 | 21.5929 | 0.75464
184 | 0.59132 | 1.2603 | 21.7287 | 0.74522
185 | 0.58168 | 1.2681 | 21.8645 | 0.73765
186 | 0.57364 | 1.2603 | 21.7287 | 0.72294
187 | 0.56561 | 1.2603 | 21.7287 | 0.71281
188 | 0.56079 | 1.2603 | 21.7287 | 0.70674
189 | 0.55436 | 1.2603 | 21.7287 | 0.69864
190 | 0.54793 | 1.2681 | 21.8645 | 0.69485
191 | 0.5415 | 1.2681 | 21.8645 | 0.6867
192 | 0.56721 | 1.2603 | 21.7287 | 0.71484
193 | 0.57685 | 1.2524 | 21.5929 | 0.72245
194 | 0.57846 | 1.2603 | 21.7287 | 0.72901
195 | 0.57685 | 1.2603 | 21.7287 | 0.72699
196 | 0.57203 | 1.2603 | 21.7287 | 0.72091
197 | 0.56721 | 1.2603 | 21.7287 | 0.71484
198 | 0.55918 | 1.2603 | 21.7287 | 0.70471
199 | 0.55436 | 1.2603 | 21.7287 | 0.69864
200 | 0.54311 | 1.2681 | 21.8645 | 0.68874
201 | 0.53186 | 1.2681 | 21.8645 | 0.67448
202 | 0.52383 | 1.2681 | 21.8645 | 0.66429
203 | 0.5174 | 1.2681 | 21.8645 | 0.65614
204 | 0.51258 | 1.2681 | 21.8645 | 0.65003
205 | 0.50455 | 1.2681 | 21.8645 | 0.63984
206 | 0.49812 | 1.2839 | 22.1361 | 0.63953
207 | 0.49491 | 1.276 | 22.0003 | 0.63151
208 | 0.4708 | 1.276 | 22.0003 | 0.60075
209 | 0.45474 | 1.276 | 22.0003 | 0.58025
210 | 0.44349 | 1.276 | 22.0003 | 0.5659
211 | 0.43545 | 1.2603 | 21.7287 | 0.54879
212 | 0.42742 | 1.2681 | 21.8645 | 0.54203
213 | 0.4226 | 1.2681 | 21.8645 | 0.53591
214 | 0.41456 | 1.276 | 22.0003 | 0.52899
215 | 0.40974 | 1.276 | 22.0003 | 0.52284
216 | 0.39528 | 1.2681 | 21.8645 | 0.50127
217 | 0.38564 | 1.2681 | 21.8645 | 0.48905
218 | 0.376 | 1.2839 | 22.1361 | 0.48274
219 | 0.37118 | 1.276 | 22.0003 | 0.47363
220 | 0.36315 | 1.2839 | 22.1361 | 0.46624
221 | 0.35511 | 1.276 | 22.0003 | 0.45313
222 | 0.35029 | 1.276 | 22.0003 | 0.44698
223 | 0.34386 | 1.276 | 22.0003 | 0.43878
224 | 0.30048 | 1.2839 | 22.1361 | 0.38578
225 | 0.27316 | 1.2918 | 22.2719 | 0.35286
226 | 0.25709 | 1.2839 | 22.1361 | 0.33008
227 | 0.24906 | 1.2839 | 22.1361 | 0.31977
228 | 0.24103 | 1.2839 | 22.1361 | 0.30945
229 | 0.23299 | 1.2839 | 22.1361 | 0.29914
230 | 0.22656 | 1.276 | 22.0003 | 0.2891
231 | 0.22174 | 1.2839 | 22.1361 | 0.2847
232 | 0.20728 | 1.2839 | 22.1361 | 0.26613
233 | 0.19603 | 1.2839 | 22.1361 | 0.25169
234 | 0.18639 | 1.2839 | 22.1361 | 0.23931
235 | 0.18157 | 1.276 | 22.0003 | 0.23169
236 | 0.17515 | 1.2839 | 22.1361 | 0.22487
237 | 0.16711 | 1.2839 | 22.1361 | 0.21455
238 | 0.16229 | 1.2918 | 22.2719 | 0.20964
239 | 0.15586 | 1.276 | 22.0003 | 0.19888
240 | 0.13015 | 1.2839 | 22.1361 | 0.1671
241 | 0.11248 | 1.2839 | 22.1361 | 0.14441
242 | 0.10444 | 1.2839 | 22.1361 | 0.1341
243 | 0.094803 | 1.2839 | 22.1361 | 0.12172
244 | 0.088376 | 1.2918 | 22.2719 | 0.11416
245 | 0.081949 | 1.276 | 22.0003 | 0.10457
246 | 0.073915 | 1.2839 | 22.1361 | 0.094898
247 | 0.067487 | 1.2839 | 22.1361 | 0.086646
248 | 0.054632 | 1.2839 | 22.1361 | 0.070142
249 | 0.043385 | 1.2839 | 22.1361 | 0.055701
250 | 0.03535 | 1.2918 | 22.2719 | 0.045665
251 | 0.03053 | 1.2839 | 22.1361 | 0.039197
252 | 0.022496 | 1.2918 | 22.2719 | 0.029059
253 | 0.016068 | 1.2918 | 22.2719 | 0.020757
254 | 0.0080342 | 1.276 | 22.0003 | 0.010252
255 | 0.0064274 | 1.2839 | 22.1361 | 0.008252