## Summary
0
Time | 2023-08-27 12:40
ID | N003_08272023_LM_2
Pixel | 3
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.99142
Isc | 1.2051
Vmp | 0.79378
Imp | 1.0555
Pmp | 0.83781
FF | 0.70122
Eff | 0.14445

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
1 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
2 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
3 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
4 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
5 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
6 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
7 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
8 | 0.98981 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077964
9 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
10 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
11 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
12 | 0.98821 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077838
13 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
14 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
15 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
16 | 0.98821 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077838
17 | 0.98821 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077838
18 | 0.9866 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077711
19 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
20 | 0.98821 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077838
21 | 0.98821 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077838
22 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
23 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
24 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
25 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
26 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
27 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
28 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
29 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
30 | 0.98499 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077584
31 | 0.98499 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077584
32 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
33 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
34 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
35 | 0.98499 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077584
36 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
37 | 0.98499 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077584
38 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
39 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
40 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
41 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
42 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
43 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
44 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
45 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
46 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
47 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
48 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
49 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
50 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
51 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
52 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
53 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
54 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
55 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
56 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
57 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
58 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
59 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
60 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
61 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
62 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
63 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
64 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
65 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
66 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
67 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
68 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
69 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
70 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
71 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
72 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
73 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
74 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
75 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
76 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
77 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
78 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
79 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
80 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
81 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
82 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
83 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
84 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
85 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
86 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
87 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
88 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
89 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
90 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
91 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
92 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
93 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
94 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
95 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
96 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
97 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
98 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
99 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
100 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
101 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
102 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
103 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
104 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
105 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
106 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
107 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
108 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
109 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
110 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
111 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
112 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
113 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
114 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
115 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
116 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
117 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
118 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
119 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
120 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
121 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
122 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
123 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
124 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
125 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
126 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
127 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
128 | 0.91108 | 0.55137 | 9.5063 | 0.50234
129 | 0.8693 | 0.78767 | 13.5804 | 0.68472
130 | 0.85323 | 0.88219 | 15.2101 | 0.75271
131 | 0.8468 | 0.92945 | 16.0249 | 0.78706
132 | 0.84198 | 0.95308 | 16.4323 | 0.80247
133 | 0.84038 | 0.95308 | 16.4323 | 0.80094
134 | 0.83716 | 0.96883 | 16.7039 | 0.81107
135 | 0.83716 | 0.96883 | 16.7039 | 0.81107
136 | 0.83234 | 0.97671 | 16.8397 | 0.81295
137 | 0.83074 | 0.98458 | 16.9755 | 0.81793
138 | 0.82913 | 0.99246 | 17.1114 | 0.82288
139 | 0.82752 | 0.99246 | 17.1114 | 0.82128
140 | 0.82591 | 1.0003 | 17.2472 | 0.82619
141 | 0.82431 | 1.0003 | 17.2472 | 0.82458
142 | 0.8227 | 1.0082 | 17.383 | 0.82946
143 | 0.8227 | 1.0161 | 17.5188 | 0.83594
144 | 0.81145 | 1.0318 | 17.7904 | 0.83729
145 | 0.80663 | 1.0318 | 17.7904 | 0.83232
146 | 0.80181 | 1.0397 | 17.9262 | 0.83366
147 | 0.7986 | 1.0397 | 17.9262 | 0.83032
148 | 0.79378 | 1.0397 | 17.9262 | 0.82531
149 | 0.79378 | 1.0555 | 18.1978 | 0.83781
150 | 0.79056 | 1.0555 | 18.1978 | 0.83442
151 | 0.78735 | 1.0633 | 18.3336 | 0.83723
152 | 0.78092 | 1.0633 | 18.3336 | 0.83039
153 | 0.77771 | 1.0712 | 18.4694 | 0.8331
154 | 0.7745 | 1.0712 | 18.4694 | 0.82966
155 | 0.76968 | 1.0712 | 18.4694 | 0.8245
156 | 0.76485 | 1.0791 | 18.6052 | 0.82536
157 | 0.76325 | 1.087 | 18.741 | 0.82963
158 | 0.76164 | 1.0949 | 18.8768 | 0.83389
159 | 0.75682 | 1.0949 | 18.8768 | 0.82861
160 | 0.7279 | 1.1106 | 19.1484 | 0.80841
161 | 0.71022 | 1.1185 | 19.2842 | 0.79437
162 | 0.70219 | 1.1264 | 19.42 | 0.79092
163 | 0.69737 | 1.1264 | 19.42 | 0.78549
164 | 0.69255 | 1.1264 | 19.42 | 0.78006
165 | 0.68451 | 1.1342 | 19.5558 | 0.7764
166 | 0.6813 | 1.1421 | 19.6916 | 0.77812
167 | 0.67809 | 1.1421 | 19.6916 | 0.77445
168 | 0.66844 | 1.1421 | 19.6916 | 0.76344
169 | 0.66041 | 1.15 | 19.8274 | 0.75947
170 | 0.65559 | 1.1579 | 19.9632 | 0.75909
171 | 0.64916 | 1.15 | 19.8274 | 0.74653
172 | 0.64434 | 1.15 | 19.8274 | 0.74099
173 | 0.63791 | 1.15 | 19.8274 | 0.7336
174 | 0.6347 | 1.1579 | 19.9632 | 0.7349
175 | 0.62827 | 1.1657 | 20.0991 | 0.73241
176 | 0.6106 | 1.15 | 19.8274 | 0.70218
177 | 0.59774 | 1.1657 | 20.0991 | 0.69682
178 | 0.58971 | 1.1657 | 20.0991 | 0.68745
179 | 0.58328 | 1.1657 | 20.0991 | 0.67996
180 | 0.57685 | 1.1736 | 20.2349 | 0.67701
181 | 0.57043 | 1.1657 | 20.0991 | 0.66497
182 | 0.56561 | 1.1657 | 20.0991 | 0.65935
183 | 0.56239 | 1.1736 | 20.2349 | 0.66004
184 | 0.54793 | 1.1657 | 20.0991 | 0.63875
185 | 0.5399 | 1.1657 | 20.0991 | 0.62938
186 | 0.53508 | 1.1736 | 20.2349 | 0.62798
187 | 0.52865 | 1.1815 | 20.3707 | 0.6246
188 | 0.52222 | 1.1736 | 20.2349 | 0.61289
189 | 0.5174 | 1.1815 | 20.3707 | 0.61131
190 | 0.51097 | 1.1815 | 20.3707 | 0.60372
191 | 0.50615 | 1.1815 | 20.3707 | 0.59802
192 | 0.52865 | 1.1815 | 20.3707 | 0.6246
193 | 0.5399 | 1.1815 | 20.3707 | 0.63789
194 | 0.5415 | 1.1736 | 20.2349 | 0.63552
195 | 0.53668 | 1.1736 | 20.2349 | 0.62986
196 | 0.53186 | 1.1815 | 20.3707 | 0.6284
197 | 0.52865 | 1.1815 | 20.3707 | 0.6246
198 | 0.52222 | 1.1736 | 20.2349 | 0.61289
199 | 0.51901 | 1.1815 | 20.3707 | 0.61321
200 | 0.50615 | 1.1815 | 20.3707 | 0.59802
201 | 0.49812 | 1.1894 | 20.5065 | 0.59245
202 | 0.49169 | 1.1815 | 20.3707 | 0.58093
203 | 0.48366 | 1.1815 | 20.3707 | 0.57144
204 | 0.47884 | 1.1894 | 20.5065 | 0.56952
205 | 0.4708 | 1.1894 | 20.5065 | 0.55996
206 | 0.46759 | 1.1894 | 20.5065 | 0.55614
207 | 0.46277 | 1.1894 | 20.5065 | 0.55041
208 | 0.43867 | 1.1973 | 20.6423 | 0.52519
209 | 0.4226 | 1.1894 | 20.5065 | 0.50263
210 | 0.41456 | 1.1894 | 20.5065 | 0.49307
211 | 0.40653 | 1.1894 | 20.5065 | 0.48352
212 | 0.4001 | 1.1973 | 20.6423 | 0.47902
213 | 0.39368 | 1.1973 | 20.6423 | 0.47133
214 | 0.38725 | 1.1973 | 20.6423 | 0.46363
215 | 0.37921 | 1.2051 | 20.7781 | 0.457
216 | 0.36957 | 1.1894 | 20.5065 | 0.43956
217 | 0.36154 | 1.1894 | 20.5065 | 0.43
218 | 0.3519 | 1.1973 | 20.6423 | 0.42131
219 | 0.34708 | 1.1973 | 20.6423 | 0.41554
220 | 0.33904 | 1.1973 | 20.6423 | 0.40592
221 | 0.33262 | 1.1973 | 20.6423 | 0.39822
222 | 0.3294 | 1.2051 | 20.7781 | 0.39697
223 | 0.32297 | 1.1894 | 20.5065 | 0.38414
224 | 0.2812 | 1.213 | 20.9139 | 0.34109
225 | 0.25709 | 1.1894 | 20.5065 | 0.30578
226 | 0.24263 | 1.2051 | 20.7781 | 0.2924
227 | 0.23299 | 1.1973 | 20.6423 | 0.27895
228 | 0.22656 | 1.2051 | 20.7781 | 0.27304
229 | 0.21853 | 1.2051 | 20.7781 | 0.26336
230 | 0.2105 | 1.2051 | 20.7781 | 0.25367
231 | 0.20728 | 1.2051 | 20.7781 | 0.2498
232 | 0.19121 | 1.2051 | 20.7781 | 0.23044
233 | 0.18479 | 1.2051 | 20.7781 | 0.22269
234 | 0.17515 | 1.2051 | 20.7781 | 0.21107
235 | 0.17032 | 1.2051 | 20.7781 | 0.20526
236 | 0.1639 | 1.213 | 20.9139 | 0.19881
237 | 0.15586 | 1.1973 | 20.6423 | 0.18661
238 | 0.15104 | 1.2051 | 20.7781 | 0.18203
239 | 0.14301 | 1.2051 | 20.7781 | 0.17234
240 | 0.12212 | 1.2051 | 20.7781 | 0.14717
241 | 0.10605 | 1.1973 | 20.6423 | 0.12697
242 | 0.09641 | 1.1973 | 20.6423 | 0.11543
243 | 0.088376 | 1.1973 | 20.6423 | 0.10581
244 | 0.081949 | 1.2051 | 20.7781 | 0.098759
245 | 0.075521 | 1.2051 | 20.7781 | 0.091013
246 | 0.069094 | 1.2051 | 20.7781 | 0.083267
247 | 0.064274 | 1.2051 | 20.7781 | 0.077458
248 | 0.051419 | 1.2051 | 20.7781 | 0.061966
249 | 0.043385 | 1.2051 | 20.7781 | 0.052284
250 | 0.03535 | 1.213 | 20.9139 | 0.04288
251 | 0.027316 | 1.213 | 20.9139 | 0.033135
252 | 0.020889 | 1.2051 | 20.7781 | 0.025174
253 | 0.014462 | 1.213 | 20.9139 | 0.017542
254 | 0.0080342 | 1.2051 | 20.7781 | 0.0096822
255 | 0.0064274 | 1.2051 | 20.7781 | 0.0077458