## Summary
0
Time | 2023-08-27 12:41
ID | N003_08272023_LM_3
Pixel | 2
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 1.0171
Isc | 1.2918
Vmp | 0.83234
Imp | 1.1815
Pmp | 0.98341
FF | 0.74847
Eff | 0.16955

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
1 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
2 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
3 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
4 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
5 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
6 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
7 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
8 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
9 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
10 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
11 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
12 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
13 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
14 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
15 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
16 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
17 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
18 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
19 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
20 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
21 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
22 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
23 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
24 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
25 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
26 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
27 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
28 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
29 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
30 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
31 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
32 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
33 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
34 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
35 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
36 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
37 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
38 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
39 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
40 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
41 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
42 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
44 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
45 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
47 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
48 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
49 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
50 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
51 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
52 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
53 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
54 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
55 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
57 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
58 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
60 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
61 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
63 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
64 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
65 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
66 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
67 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
68 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
69 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
72 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
74 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
75 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
76 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
77 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
78 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
79 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
80 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
81 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
82 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
83 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
84 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
85 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
86 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
87 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
88 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
89 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
90 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
91 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
93 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
94 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
95 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
96 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
97 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
99 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
101 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
104 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
106 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
108 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
110 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
112 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
121 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
124 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
128 | 0.95607 | 0.58287 | 10.0495 | 0.55727
129 | 0.9175 | 0.83493 | 14.3953 | 0.76605
130 | 0.90304 | 0.92945 | 16.0249 | 0.83933
131 | 0.8934 | 0.97671 | 16.8397 | 0.87259
132 | 0.89179 | 1.0003 | 17.2472 | 0.89209
133 | 0.88858 | 1.0161 | 17.5188 | 0.90288
134 | 0.88858 | 1.024 | 17.6546 | 0.90988
135 | 0.88697 | 1.024 | 17.6546 | 0.90823
136 | 0.88376 | 1.0397 | 17.9262 | 0.91886
137 | 0.88215 | 1.0476 | 18.062 | 0.92414
138 | 0.87894 | 1.0555 | 18.1978 | 0.9277
139 | 0.87894 | 1.0476 | 18.062 | 0.92077
140 | 0.87894 | 1.0633 | 18.3336 | 0.93462
141 | 0.87573 | 1.0712 | 18.4694 | 0.9381
142 | 0.87412 | 1.0712 | 18.4694 | 0.93638
143 | 0.87251 | 1.0791 | 18.6052 | 0.94153
144 | 0.86769 | 1.0949 | 18.8768 | 0.95
145 | 0.86126 | 1.1106 | 19.1484 | 0.95653
146 | 0.85966 | 1.1106 | 19.1484 | 0.95474
147 | 0.85644 | 1.1185 | 19.2842 | 0.95792
148 | 0.85484 | 1.1264 | 19.42 | 0.96286
149 | 0.85323 | 1.1264 | 19.42 | 0.96105
150 | 0.85002 | 1.1421 | 19.6916 | 0.97082
151 | 0.84841 | 1.1421 | 19.6916 | 0.96898
152 | 0.84359 | 1.15 | 19.8274 | 0.97012
153 | 0.84038 | 1.1579 | 19.9632 | 0.97304
154 | 0.83556 | 1.1579 | 19.9632 | 0.96746
155 | 0.83234 | 1.1657 | 20.0991 | 0.9703
156 | 0.83234 | 1.1815 | 20.3707 | 0.98341
157 | 0.82752 | 1.1736 | 20.2349 | 0.9712
158 | 0.82431 | 1.1815 | 20.3707 | 0.97392
159 | 0.82109 | 1.1815 | 20.3707 | 0.97012
160 | 0.79378 | 1.213 | 20.9139 | 0.96286
161 | 0.7745 | 1.2288 | 21.1855 | 0.95167
162 | 0.76646 | 1.2366 | 21.3213 | 0.94783
163 | 0.76003 | 1.2288 | 21.1855 | 0.9339
164 | 0.75361 | 1.2366 | 21.3213 | 0.93194
165 | 0.74879 | 1.2366 | 21.3213 | 0.92598
166 | 0.74397 | 1.2366 | 21.3213 | 0.92001
167 | 0.73754 | 1.2445 | 21.4571 | 0.91788
168 | 0.72629 | 1.2445 | 21.4571 | 0.90388
169 | 0.71826 | 1.2445 | 21.4571 | 0.89388
170 | 0.71183 | 1.2445 | 21.4571 | 0.88588
171 | 0.7054 | 1.2603 | 21.7287 | 0.88899
172 | 0.70219 | 1.2603 | 21.7287 | 0.88494
173 | 0.69576 | 1.2603 | 21.7287 | 0.87684
174 | 0.68933 | 1.2524 | 21.5929 | 0.86331
175 | 0.68612 | 1.2524 | 21.5929 | 0.85929
176 | 0.66202 | 1.2603 | 21.7287 | 0.83432
177 | 0.64756 | 1.2603 | 21.7287 | 0.81609
178 | 0.63791 | 1.2681 | 21.8645 | 0.80897
179 | 0.63149 | 1.2603 | 21.7287 | 0.79584
180 | 0.62506 | 1.2681 | 21.8645 | 0.79266
181 | 0.61863 | 1.2681 | 21.8645 | 0.78451
182 | 0.61221 | 1.276 | 22.0003 | 0.78118
183 | 0.60738 | 1.2681 | 21.8645 | 0.77025
184 | 0.59453 | 1.2681 | 21.8645 | 0.75395
185 | 0.58489 | 1.2681 | 21.8645 | 0.74172
186 | 0.57685 | 1.276 | 22.0003 | 0.73608
187 | 0.57043 | 1.276 | 22.0003 | 0.72788
188 | 0.56561 | 1.2681 | 21.8645 | 0.71727
189 | 0.55757 | 1.2681 | 21.8645 | 0.70708
190 | 0.55115 | 1.276 | 22.0003 | 0.70327
191 | 0.54632 | 1.276 | 22.0003 | 0.69712
192 | 0.57043 | 1.276 | 22.0003 | 0.72788
193 | 0.58007 | 1.276 | 22.0003 | 0.74018
194 | 0.58328 | 1.2681 | 21.8645 | 0.73968
195 | 0.58007 | 1.276 | 22.0003 | 0.74018
196 | 0.57525 | 1.276 | 22.0003 | 0.73403
197 | 0.57043 | 1.276 | 22.0003 | 0.72788
198 | 0.564 | 1.276 | 22.0003 | 0.71967
199 | 0.55918 | 1.276 | 22.0003 | 0.71352
200 | 0.54632 | 1.276 | 22.0003 | 0.69712
201 | 0.53668 | 1.276 | 22.0003 | 0.68482
202 | 0.52704 | 1.2839 | 22.1361 | 0.67667
203 | 0.52222 | 1.2839 | 22.1361 | 0.67048
204 | 0.51419 | 1.276 | 22.0003 | 0.65611
205 | 0.50937 | 1.276 | 22.0003 | 0.64996
206 | 0.50294 | 1.276 | 22.0003 | 0.64176
207 | 0.49812 | 1.276 | 22.0003 | 0.63561
208 | 0.47241 | 1.276 | 22.0003 | 0.6028
209 | 0.45634 | 1.2839 | 22.1361 | 0.58589
210 | 0.44509 | 1.2839 | 22.1361 | 0.57145
211 | 0.43867 | 1.2839 | 22.1361 | 0.5632
212 | 0.43224 | 1.276 | 22.0003 | 0.55155
213 | 0.42421 | 1.2839 | 22.1361 | 0.54463
214 | 0.41778 | 1.2918 | 22.2719 | 0.53967
215 | 0.41296 | 1.2839 | 22.1361 | 0.53019
216 | 0.39689 | 1.2839 | 22.1361 | 0.50956
217 | 0.38725 | 1.2839 | 22.1361 | 0.49719
218 | 0.37761 | 1.2918 | 22.2719 | 0.48778
219 | 0.37279 | 1.2839 | 22.1361 | 0.47862
220 | 0.36475 | 1.2839 | 22.1361 | 0.4683
221 | 0.35832 | 1.2839 | 22.1361 | 0.46005
222 | 0.3519 | 1.276 | 22.0003 | 0.44903
223 | 0.34547 | 1.2839 | 22.1361 | 0.44355
224 | 0.30209 | 1.2839 | 22.1361 | 0.38785
225 | 0.27477 | 1.2839 | 22.1361 | 0.35277
226 | 0.2587 | 1.2839 | 22.1361 | 0.33214
227 | 0.25067 | 1.2918 | 22.2719 | 0.3238
228 | 0.24103 | 1.2839 | 22.1361 | 0.30945
229 | 0.2346 | 1.2918 | 22.2719 | 0.30305
230 | 0.22817 | 1.2918 | 22.2719 | 0.29474
231 | 0.22174 | 1.2839 | 22.1361 | 0.2847
232 | 0.20728 | 1.2918 | 22.2719 | 0.26776
233 | 0.19603 | 1.2839 | 22.1361 | 0.25169
234 | 0.188 | 1.2918 | 22.2719 | 0.24285
235 | 0.18157 | 1.2918 | 22.2719 | 0.23455
236 | 0.17515 | 1.2839 | 22.1361 | 0.22487
237 | 0.16872 | 1.2839 | 22.1361 | 0.21662
238 | 0.16229 | 1.2839 | 22.1361 | 0.20836
239 | 0.15426 | 1.2918 | 22.2719 | 0.19926
240 | 0.13015 | 1.2918 | 22.2719 | 0.16813
241 | 0.11409 | 1.2918 | 22.2719 | 0.14737
242 | 0.10444 | 1.2918 | 22.2719 | 0.13492
243 | 0.09641 | 1.2839 | 22.1361 | 0.12378
244 | 0.089983 | 1.2918 | 22.2719 | 0.11624
245 | 0.081949 | 1.2918 | 22.2719 | 0.10586
246 | 0.075521 | 1.2918 | 22.2719 | 0.097556
247 | 0.069094 | 1.2839 | 22.1361 | 0.088709
248 | 0.054632 | 1.2918 | 22.2719 | 0.070573
249 | 0.044991 | 1.2918 | 22.2719 | 0.058119
250 | 0.036957 | 1.2918 | 22.2719 | 0.04774
251 | 0.03053 | 1.2918 | 22.2719 | 0.039438
252 | 0.020889 | 1.2996 | 22.4077 | 0.027148
253 | 0.017675 | 1.2918 | 22.2719 | 0.022832
254 | 0.009641 | 1.2918 | 22.2719 | 0.012454
255 | 0.0064274 | 1.2918 | 22.2719 | 0.0083027