## Summary
0
Time | 2023-09-23 13:41
ID | Pogopintest
Pixel | 2
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.8693
Isc | 0.50411
Vmp | 0.55115
Imp | 0.43322
Pmp | 0.23876
FF | 0.54485
Eff | 0.041166

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.8693 | 0 | 0 | 0
1 | 0.8693 | 0 | 0 | 0
2 | 0.87091 | 0 | 0 | 0
3 | 0.87091 | 0 | 0 | 0
4 | 0.87091 | 0 | 0 | 0
5 | 0.87251 | 0 | 0 | 0
6 | 0.87251 | 0 | 0 | 0
7 | 0.87412 | 0 | 0 | 0
8 | 0.87412 | 0 | 0 | 0
9 | 0.87412 | 0 | 0 | 0
10 | 0.87573 | 0 | 0 | 0
11 | 0.87573 | 0 | 0 | 0
12 | 0.87573 | 0 | 0 | 0
13 | 0.87573 | 0 | 0 | 0
14 | 0.87733 | 0 | 0 | 0
15 | 0.87733 | 0 | 0 | 0
16 | 0.87894 | 0 | 0 | 0
17 | 0.87894 | 0 | 0 | 0
18 | 0.87894 | 0 | 0 | 0
19 | 0.87894 | 0 | 0 | 0
20 | 0.88055 | 0 | 0 | 0
21 | 0.88055 | 0 | 0 | 0
22 | 0.88055 | 0 | 0 | 0
23 | 0.88215 | 0 | 0 | 0
24 | 0.88055 | 0 | 0 | 0
25 | 0.88215 | 0 | 0 | 0
26 | 0.88215 | 0 | 0 | 0
27 | 0.88376 | 0 | 0 | 0
28 | 0.88376 | 0 | 0 | 0
29 | 0.88376 | 0 | 0 | 0
30 | 0.88376 | 0 | 0 | 0
31 | 0.88537 | 0 | 0 | 0
32 | 0.88537 | 0 | 0 | 0
33 | 0.88537 | 0 | 0 | 0
34 | 0.88697 | 0 | 0 | 0
35 | 0.88697 | 0 | 0 | 0
36 | 0.88697 | 0 | 0 | 0
37 | 0.88697 | 0 | 0 | 0
38 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
39 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
40 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
41 | 0.88858 | 0 | 0 | 0
42 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
43 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
44 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
45 | 0.89019 | 0 | 0 | 0
46 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
47 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
48 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
49 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
50 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
51 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
52 | 0.8934 | 0 | 0 | 0
53 | 0.8934 | 0 | 0 | 0
54 | 0.8934 | 0 | 0 | 0
55 | 0.89501 | 0 | 0 | 0
56 | 0.89501 | 0 | 0 | 0
57 | 0.89501 | 0 | 0 | 0
58 | 0.89662 | 0 | 0 | 0
59 | 0.89501 | 0 | 0 | 0
60 | 0.89662 | 0 | 0 | 0
61 | 0.89662 | 0 | 0 | 0
62 | 0.89662 | 0 | 0 | 0
63 | 0.89662 | 0 | 0 | 0
64 | 0.89822 | 0 | 0 | 0
65 | 0.89822 | 0 | 0 | 0
66 | 0.89822 | 0 | 0 | 0
67 | 0.89822 | 0 | 0 | 0
68 | 0.89983 | 0 | 0 | 0
69 | 0.89822 | 0 | 0 | 0
70 | 0.89983 | 0 | 0 | 0
71 | 0.89983 | 0 | 0 | 0
72 | 0.89983 | 0 | 0 | 0
73 | 0.90144 | 0 | 0 | 0
74 | 0.90144 | 0 | 0 | 0
75 | 0.90144 | 0 | 0 | 0
76 | 0.90144 | 0 | 0 | 0
77 | 0.90144 | 0 | 0 | 0
78 | 0.90144 | 0 | 0 | 0
79 | 0.90144 | 0 | 0 | 0
80 | 0.90304 | 0 | 0 | 0
81 | 0.90304 | 0 | 0 | 0
82 | 0.90304 | 0 | 0 | 0
83 | 0.90304 | 0 | 0 | 0
84 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
85 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
86 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
87 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
88 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
89 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
90 | 0.90465 | 0 | 0 | 0
91 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
92 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
93 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
94 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
95 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
96 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
97 | 0.90626 | 0 | 0 | 0
98 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
99 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
100 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
101 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
102 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
103 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
104 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
105 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
106 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
107 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
108 | 0.90947 | 0 | 0 | 0
109 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
110 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
111 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
112 | 0.91108 | 0 | 0 | 0
113 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
114 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
115 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
116 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
117 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
118 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
119 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
120 | 0.91268 | 0 | 0 | 0
121 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
122 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
123 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
124 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
125 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
126 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
127 | 0.9159 | 0 | 0 | 0
128 | 0.6813 | 0.30719 | 5.2964 | 0.20929
129 | 0.55115 | 0.43322 | 7.4692 | 0.23876
130 | 0.49651 | 0.48048 | 8.2841 | 0.23856
131 | 0.47241 | 0.49623 | 8.5557 | 0.23442
132 | 0.45956 | 0.50411 | 8.6915 | 0.23166
133 | 0.45313 | 0.50411 | 8.6915 | 0.22842
134 | 0.44831 | 0.50411 | 8.6915 | 0.22599
135 | 0.44509 | 0.50411 | 8.6915 | 0.22437
136 | 0.43867 | 0.50411 | 8.6915 | 0.22113
137 | 0.43385 | 0.50411 | 8.6915 | 0.2187
138 | 0.43063 | 0.50411 | 8.6915 | 0.21708
139 | 0.42742 | 0.50411 | 8.6915 | 0.21546
140 | 0.42421 | 0.51198 | 8.8273 | 0.21719
141 | 0.42099 | 0.50411 | 8.6915 | 0.21222
142 | 0.41938 | 0.50411 | 8.6915 | 0.21141
143 | 0.41778 | 0.50411 | 8.6915 | 0.2106
144 | 0.40653 | 0.50411 | 8.6915 | 0.20493
145 | 0.3985 | 0.50411 | 8.6915 | 0.20088
146 | 0.39528 | 0.50411 | 8.6915 | 0.19926
147 | 0.39207 | 0.50411 | 8.6915 | 0.19764
148 | 0.38885 | 0.50411 | 8.6915 | 0.19602
149 | 0.38564 | 0.50411 | 8.6915 | 0.1944
150 | 0.38243 | 0.50411 | 8.6915 | 0.19278
151 | 0.38082 | 0.50411 | 8.6915 | 0.19197
152 | 0.376 | 0.50411 | 8.6915 | 0.18954
153 | 0.37118 | 0.50411 | 8.6915 | 0.18711
154 | 0.36797 | 0.50411 | 8.6915 | 0.18549
155 | 0.36475 | 0.50411 | 8.6915 | 0.18387
156 | 0.36315 | 0.51198 | 8.8273 | 0.18592
157 | 0.35993 | 0.50411 | 8.6915 | 0.18144
158 | 0.35672 | 0.51198 | 8.8273 | 0.18263
159 | 0.35511 | 0.50411 | 8.6915 | 0.17901
160 | 0.33583 | 0.51198 | 8.8273 | 0.17194
161 | 0.32619 | 0.50411 | 8.6915 | 0.16443
162 | 0.31976 | 0.50411 | 8.6915 | 0.16119
163 | 0.31655 | 0.50411 | 8.6915 | 0.15957
164 | 0.31333 | 0.50411 | 8.6915 | 0.15795
165 | 0.31012 | 0.51198 | 8.8273 | 0.15878
166 | 0.30851 | 0.51198 | 8.8273 | 0.15795
167 | 0.3053 | 0.51198 | 8.8273 | 0.15631
168 | 0.29887 | 0.50411 | 8.6915 | 0.15066
169 | 0.29566 | 0.51198 | 8.8273 | 0.15137
170 | 0.29244 | 0.50411 | 8.6915 | 0.14742
171 | 0.29084 | 0.50411 | 8.6915 | 0.14661
172 | 0.28602 | 0.50411 | 8.6915 | 0.14418
173 | 0.28441 | 0.51198 | 8.8273 | 0.14561
174 | 0.2812 | 0.51198 | 8.8273 | 0.14397
175 | 0.27959 | 0.51198 | 8.8273 | 0.14315
176 | 0.26834 | 0.50411 | 8.6915 | 0.13527
177 | 0.26352 | 0.51198 | 8.8273 | 0.13492
178 | 0.2587 | 0.50411 | 8.6915 | 0.13041
179 | 0.25549 | 0.50411 | 8.6915 | 0.12879
180 | 0.25227 | 0.51198 | 8.8273 | 0.12916
181 | 0.24906 | 0.50411 | 8.6915 | 0.12555
182 | 0.24745 | 0.50411 | 8.6915 | 0.12474
183 | 0.24424 | 0.50411 | 8.6915 | 0.12312
184 | 0.23942 | 0.51198 | 8.8273 | 0.12258
185 | 0.2346 | 0.50411 | 8.6915 | 0.11826
186 | 0.23138 | 0.50411 | 8.6915 | 0.11664
187 | 0.22817 | 0.51198 | 8.8273 | 0.11682
188 | 0.22656 | 0.50411 | 8.6915 | 0.11421
189 | 0.22335 | 0.51198 | 8.8273 | 0.11435
190 | 0.22174 | 0.51198 | 8.8273 | 0.11353
191 | 0.21853 | 0.51198 | 8.8273 | 0.11188
192 | 0.22978 | 0.51198 | 8.8273 | 0.11764
193 | 0.2346 | 0.51198 | 8.8273 | 0.12011
194 | 0.2346 | 0.50411 | 8.6915 | 0.11826
195 | 0.23299 | 0.50411 | 8.6915 | 0.11745
196 | 0.23138 | 0.50411 | 8.6915 | 0.11664
197 | 0.22817 | 0.50411 | 8.6915 | 0.11502
198 | 0.22656 | 0.50411 | 8.6915 | 0.11421
199 | 0.22335 | 0.50411 | 8.6915 | 0.11259
200 | 0.21853 | 0.51198 | 8.8273 | 0.11188
201 | 0.21371 | 0.51198 | 8.8273 | 0.10942
202 | 0.2121 | 0.51198 | 8.8273 | 0.10859
203 | 0.20889 | 0.50411 | 8.6915 | 0.1053
204 | 0.20568 | 0.51198 | 8.8273 | 0.1053
205 | 0.20246 | 0.50411 | 8.6915 | 0.10206
206 | 0.20085 | 0.51198 | 8.8273 | 0.10283
207 | 0.19764 | 0.50411 | 8.6915 | 0.099632
208 | 0.18639 | 0.50411 | 8.6915 | 0.093962
209 | 0.17997 | 0.50411 | 8.6915 | 0.090722
210 | 0.17675 | 0.50411 | 8.6915 | 0.089102
211 | 0.17354 | 0.50411 | 8.6915 | 0.087482
212 | 0.17032 | 0.50411 | 8.6915 | 0.085862
213 | 0.16711 | 0.50411 | 8.6915 | 0.084242
214 | 0.1655 | 0.50411 | 8.6915 | 0.083432
215 | 0.16229 | 0.51198 | 8.8273 | 0.08309
216 | 0.15747 | 0.50411 | 8.6915 | 0.079382
217 | 0.15265 | 0.51198 | 8.8273 | 0.078154
218 | 0.14944 | 0.50411 | 8.6915 | 0.075332
219 | 0.14622 | 0.51198 | 8.8273 | 0.074863
220 | 0.14462 | 0.50411 | 8.6915 | 0.072901
221 | 0.1414 | 0.50411 | 8.6915 | 0.071281
222 | 0.13979 | 0.50411 | 8.6915 | 0.070471
223 | 0.13658 | 0.51198 | 8.8273 | 0.069927
224 | 0.1173 | 0.51198 | 8.8273 | 0.060055
225 | 0.10605 | 0.50411 | 8.6915 | 0.053461
226 | 0.10123 | 0.50411 | 8.6915 | 0.051031
227 | 0.09641 | 0.51198 | 8.8273 | 0.04936
228 | 0.093197 | 0.50411 | 8.6915 | 0.046981
229 | 0.09159 | 0.50411 | 8.6915 | 0.046171
230 | 0.088376 | 0.51198 | 8.8273 | 0.045247
231 | 0.085162 | 0.51198 | 8.8273 | 0.043602
232 | 0.080342 | 0.50411 | 8.6915 | 0.040501
233 | 0.077128 | 0.50411 | 8.6915 | 0.038881
234 | 0.073915 | 0.50411 | 8.6915 | 0.037261
235 | 0.070701 | 0.51198 | 8.8273 | 0.036198
236 | 0.067487 | 0.50411 | 8.6915 | 0.034021
237 | 0.06588 | 0.51198 | 8.8273 | 0.03373
238 | 0.062667 | 0.51198 | 8.8273 | 0.032084
239 | 0.059453 | 0.51198 | 8.8273 | 0.030439
240 | 0.049812 | 0.51198 | 8.8273 | 0.025503
241 | 0.043385 | 0.50411 | 8.6915 | 0.02187
242 | 0.038564 | 0.51198 | 8.8273 | 0.019744
243 | 0.03535 | 0.50411 | 8.6915 | 0.01782
244 | 0.033744 | 0.51198 | 8.8273 | 0.017276
245 | 0.03053 | 0.50411 | 8.6915 | 0.01539
246 | 0.027316 | 0.50411 | 8.6915 | 0.01377
247 | 0.025709 | 0.51198 | 8.8273 | 0.013163
248 | 0.019282 | 0.51198 | 8.8273 | 0.0098721
249 | 0.014462 | 0.51198 | 8.8273 | 0.0074041
250 | 0.011248 | 0.51198 | 8.8273 | 0.0057587
251 | 0.009641 | 0.51198 | 8.8273 | 0.004936
252 | 0.0064274 | 0.51198 | 8.8273 | 0.0032907
253 | 0.0048205 | 0.50411 | 8.6915 | 0.00243
254 | 0.0032137 | 0.51198 | 8.8273 | 0.0016453
255 | 0.0032137 | 0.50411 | 8.6915 | 0.00162