## Summary
0
Time | 2023-10-05 12:49
ID | Test_Sim_400Shunt
Pixel | 1
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 1.0669
Isc | 3.2609
Vmp | 0.93679
Imp | 1.2839
Pmp | 1.2027
FF | 0.34569
Eff | 0.20737
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 1.0669 | 0.039383 | 0.67902 | 0.04202
1 | 1.0685 | 0.039383 | 0.67902 | 0.042083
2 | 1.0702 | 0.031507 | 0.54322 | 0.033717
3 | 1.0718 | 0.031507 | 0.54322 | 0.033768
4 | 1.0734 | 0.02363 | 0.40741 | 0.025364
5 | 1.075 | 0.02363 | 0.40741 | 0.025402
6 | 1.0766 | 0.015753 | 0.27161 | 0.01696
7 | 1.0766 | 0.02363 | 0.40741 | 0.02544
8 | 1.0782 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016985
9 | 1.0798 | 0.015753 | 0.27161 | 0.01701
10 | 1.0798 | 0.015753 | 0.27161 | 0.01701
11 | 1.0798 | 0.015753 | 0.27161 | 0.01701
12 | 1.0814 | 0.015753 | 0.27161 | 0.017036
13 | 1.0814 | 0.015753 | 0.27161 | 0.017036
14 | 1.0814 | 0.015753 | 0.27161 | 0.017036
15 | 1.083 | 0.015753 | 0.27161 | 0.017061
16 | 1.083 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085305
17 | 1.083 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085305
18 | 1.083 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085305
19 | 1.0846 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085431
20 | 1.0846 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085431
21 | 1.0846 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085431
22 | 1.0846 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085431
23 | 1.0862 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085558
24 | 1.0846 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085431
25 | 1.0862 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085558
26 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
27 | 1.0862 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085558
28 | 1.0862 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085558
29 | 1.0862 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085558
30 | 1.0862 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085558
31 | 1.0862 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085558
32 | 1.0862 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085558
33 | 1.0862 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085558
34 | 1.0862 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085558
35 | 1.0878 | 0 | 0 | 0
36 | 1.0878 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085685
37 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
38 | 1.0878 | 0 | 0 | 0
39 | 1.0878 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085685
40 | 1.0878 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085685
41 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
42 | 1.0862 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085558
43 | 1.0878 | 0 | 0 | 0
44 | 1.0878 | 0 | 0 | 0
45 | 1.0878 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0878 | 0 | 0 | 0
47 | 1.0878 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0878 | 0 | 0 | 0
49 | 1.0878 | 0 | 0 | 0
50 | 1.0878 | 0 | 0 | 0
51 | 1.0878 | 0 | 0 | 0
52 | 1.0878 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085685
53 | 1.0878 | 0 | 0 | 0
54 | 1.0878 | 0 | 0 | 0
55 | 1.0878 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0878 | 0 | 0 | 0
57 | 1.0878 | 0 | 0 | 0
58 | 1.0878 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0878 | 0 | 0 | 0
60 | 1.0878 | 0 | 0 | 0
61 | 1.0878 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0878 | 0 | 0 | 0
63 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
64 | 1.0878 | 0 | 0 | 0
65 | 1.0878 | 0 | 0 | 0
66 | 1.0878 | 0 | 0 | 0
67 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
68 | 1.0878 | 0 | 0 | 0
69 | 1.0878 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0878 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0878 | 0 | 0 | 0
72 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0894 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085811
74 | 1.0894 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085811
75 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
76 | 1.0878 | 0 | 0 | 0
77 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
78 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
79 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
80 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
81 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
82 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
84 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
85 | 1.0878 | 0 | 0 | 0
86 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
87 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
88 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
89 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
90 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
91 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0878 | 0 | 0 | 0
94 | 1.0894 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085811
95 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
96 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
97 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
99 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
101 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0878 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
106 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
108 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
112 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
121 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
128 | 1.0798 | 0.16541 | 2.8519 | 0.17861
129 | 1.0685 | 0.29931 | 5.1606 | 0.31983
130 | 1.0589 | 0.41746 | 7.1976 | 0.44205
131 | 1.0525 | 0.51986 | 8.9631 | 0.54714
132 | 1.0461 | 0.59863 | 10.3211 | 0.62619
133 | 1.0412 | 0.66164 | 11.4076 | 0.68892
134 | 1.0348 | 0.72465 | 12.494 | 0.74987
135 | 1.0316 | 0.77191 | 13.3088 | 0.7963
136 | 1.0284 | 0.81917 | 14.1237 | 0.84242
137 | 1.0252 | 0.85068 | 14.6669 | 0.87208
138 | 1.0219 | 0.88219 | 15.2101 | 0.90155
139 | 1.0187 | 0.91369 | 15.7533 | 0.93081
140 | 1.0171 | 0.93732 | 16.1607 | 0.95338
141 | 1.0139 | 0.96095 | 16.5681 | 0.97432
142 | 1.0123 | 0.98458 | 16.9755 | 0.9967
143 | 1.0107 | 1.0003 | 17.2472 | 1.011
144 | 1.0075 | 1.024 | 17.6546 | 1.0316
145 | 1.0043 | 1.0318 | 17.7904 | 1.0363
146 | 1.0027 | 1.0555 | 18.1978 | 1.0583
147 | 0.99945 | 1.0712 | 18.4694 | 1.0706
148 | 0.99945 | 1.087 | 18.741 | 1.0864
149 | 0.99624 | 1.0949 | 18.8768 | 1.0907
150 | 0.99463 | 1.1106 | 19.1484 | 1.1046
151 | 0.99303 | 1.1106 | 19.1484 | 1.1029
152 | 0.99142 | 1.1264 | 19.42 | 1.1167
153 | 0.98821 | 1.1421 | 19.6916 | 1.1286
154 | 0.9866 | 1.15 | 19.8274 | 1.1346
155 | 0.98499 | 1.1579 | 19.9632 | 1.1405
156 | 0.98338 | 1.1657 | 20.0991 | 1.1464
157 | 0.98178 | 1.1736 | 20.2349 | 1.1522
158 | 0.97856 | 1.1815 | 20.3707 | 1.1562
159 | 0.97696 | 1.1894 | 20.5065 | 1.162
160 | 0.97214 | 1.2051 | 20.7781 | 1.1715
161 | 0.9641 | 1.2209 | 21.0497 | 1.1771
162 | 0.95928 | 1.2366 | 21.3213 | 1.1863
163 | 0.95446 | 1.2445 | 21.4571 | 1.1878
164 | 0.94964 | 1.2603 | 21.7287 | 1.1968
165 | 0.94482 | 1.2681 | 21.8645 | 1.1982
166 | 0.94 | 1.276 | 22.0003 | 1.1995
167 | 0.93679 | 1.2839 | 22.1361 | 1.2027
168 | 0.93036 | 1.2918 | 22.2719 | 1.2018
169 | 0.92393 | 1.2996 | 22.4077 | 1.2008
170 | 0.91911 | 1.3075 | 22.5435 | 1.2018
171 | 0.91268 | 1.3075 | 22.5435 | 1.1934
172 | 0.90786 | 1.3154 | 22.6793 | 1.1942
173 | 0.90304 | 1.3233 | 22.8151 | 1.195
174 | 0.89662 | 1.3312 | 22.9509 | 1.1935
175 | 0.89179 | 1.3312 | 22.9509 | 1.1871
176 | 0.88215 | 1.339 | 23.0867 | 1.1812
177 | 0.87251 | 1.339 | 23.0867 | 1.1683
178 | 0.86126 | 1.3469 | 23.2226 | 1.16
179 | 0.85323 | 1.3469 | 23.2226 | 1.1492
180 | 0.84359 | 1.3469 | 23.2226 | 1.1362
181 | 0.83716 | 1.3548 | 23.3584 | 1.1342
182 | 0.82913 | 1.3548 | 23.3584 | 1.1233
183 | 0.82109 | 1.3627 | 23.4942 | 1.1189
184 | 0.81145 | 1.3627 | 23.4942 | 1.1057
185 | 0.80342 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0948
186 | 0.79538 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0838
187 | 0.78574 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0707
188 | 0.77771 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0598
189 | 0.76968 | 1.3705 | 23.63 | 1.0549
190 | 0.76164 | 1.3705 | 23.63 | 1.0439
191 | 0.75521 | 1.3705 | 23.63 | 1.035
192 | 0.74075 | 1.3705 | 23.63 | 1.0152
193 | 0.7279 | 1.3705 | 23.63 | 0.99761
194 | 0.71665 | 1.3784 | 23.7658 | 0.98784
195 | 0.70701 | 1.3784 | 23.7658 | 0.97455
196 | 0.69576 | 1.3784 | 23.7658 | 0.95905
197 | 0.68612 | 1.3784 | 23.7658 | 0.94576
198 | 0.67648 | 1.3784 | 23.7658 | 0.93247
199 | 0.66844 | 1.3784 | 23.7658 | 0.92139
200 | 0.6572 | 1.3784 | 23.7658 | 0.90589
201 | 0.64595 | 1.3705 | 23.63 | 0.8853
202 | 0.63791 | 1.3784 | 23.7658 | 0.87931
203 | 0.62827 | 1.3784 | 23.7658 | 0.86602
204 | 0.62024 | 1.3784 | 23.7658 | 0.85495
205 | 0.6106 | 1.3784 | 23.7658 | 0.84166
206 | 0.60417 | 1.3784 | 23.7658 | 0.8328
207 | 0.59614 | 1.3784 | 23.7658 | 0.82172
208 | 0.58328 | 1.3784 | 23.7658 | 0.804
209 | 0.57043 | 1.3784 | 23.7658 | 0.78629
210 | 0.55918 | 1.3784 | 23.7658 | 0.77078
211 | 0.54793 | 1.3863 | 23.9016 | 0.75959
212 | 0.53829 | 1.3863 | 23.9016 | 0.74623
213 | 0.52704 | 1.3863 | 23.9016 | 0.73063
214 | 0.51901 | 1.3863 | 23.9016 | 0.7195
215 | 0.51097 | 1.3863 | 23.9016 | 0.70836
216 | 0.49973 | 1.3942 | 24.0374 | 0.6967
217 | 0.49169 | 1.3942 | 24.0374 | 0.6855
218 | 0.48366 | 1.402 | 24.1732 | 0.67811
219 | 0.47402 | 1.4099 | 24.309 | 0.66833
220 | 0.46759 | 1.4099 | 24.309 | 0.65926
221 | 0.45956 | 1.4178 | 24.4448 | 0.65156
222 | 0.45313 | 1.4257 | 24.5806 | 0.64601
223 | 0.4467 | 1.4257 | 24.5806 | 0.63685
224 | 0.43385 | 1.4651 | 25.2596 | 0.63561
225 | 0.42099 | 1.4966 | 25.8028 | 0.63004
226 | 0.40974 | 1.5359 | 26.4819 | 0.62934
227 | 0.4001 | 1.5596 | 26.8893 | 0.62399
228 | 0.39207 | 1.5911 | 27.4325 | 0.62381
229 | 0.38243 | 1.6147 | 27.8399 | 0.61751
230 | 0.37439 | 1.6462 | 28.3831 | 0.61633
231 | 0.36797 | 1.662 | 28.6547 | 0.61155
232 | 0.35832 | 1.7014 | 29.3337 | 0.60964
233 | 0.35029 | 1.7329 | 29.877 | 0.60701
234 | 0.34226 | 1.7644 | 30.4202 | 0.60387
235 | 0.33583 | 1.8038 | 31.0992 | 0.60575
236 | 0.32779 | 1.8353 | 31.6424 | 0.60159
237 | 0.32137 | 1.8668 | 32.1856 | 0.59992
238 | 0.31494 | 1.8983 | 32.7289 | 0.59784
239 | 0.30851 | 1.9298 | 33.2721 | 0.59536
240 | 0.29566 | 2.0085 | 34.6301 | 0.59384
241 | 0.28441 | 2.0794 | 35.8524 | 0.59141
242 | 0.27316 | 2.1425 | 36.9388 | 0.58524
243 | 0.26352 | 2.2133 | 38.161 | 0.58326
244 | 0.25227 | 2.2764 | 39.2475 | 0.57426
245 | 0.24263 | 2.3394 | 40.3339 | 0.56761
246 | 0.23138 | 2.4103 | 41.5561 | 0.5577
247 | 0.22174 | 2.4733 | 42.6426 | 0.54843
248 | 0.20889 | 2.5678 | 44.2722 | 0.53638
249 | 0.19603 | 2.6623 | 45.9019 | 0.5219
250 | 0.18157 | 2.7568 | 47.5315 | 0.50056
251 | 0.16872 | 2.8513 | 49.1612 | 0.48107
252 | 0.15586 | 2.9459 | 50.7908 | 0.45915
253 | 0.1414 | 3.0483 | 52.5563 | 0.43103
254 | 0.12694 | 3.1585 | 54.4576 | 0.40095
255 | 0.11087 | 3.2609 | 56.223 | 0.36155