## Summary
0
Time | 2023-10-05 12:49
ID | Test_Sim_400Shunt
Pixel | 3
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.64916
Isc | 2.6229
Vmp | 0.17997
Imp | 1.7014
Pmp | 0.30619
FF | 0.17982
Eff | 0.052791
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.64916 | 0 | 0 | 0
1 | 0.63631 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.005012
2 | 0.62345 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0049107
3 | 0.61381 | 0 | 0 | 0
4 | 0.60578 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0047715
5 | 0.59774 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0047082
6 | 0.59132 | 0 | 0 | 0
7 | 0.58489 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.004607
8 | 0.58168 | 0 | 0 | 0
9 | 0.57685 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0045437
10 | 0.57203 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0045057
11 | 0.56882 | 0 | 0 | 0
12 | 0.56561 | 0 | 0 | 0
13 | 0.564 | 0 | 0 | 0
14 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
15 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
16 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
17 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
18 | 0.55436 | 0 | 0 | 0
19 | 0.55275 | 0 | 0 | 0
20 | 0.55115 | 0 | 0 | 0
21 | 0.55115 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0043412
22 | 0.54954 | 0 | 0 | 0
23 | 0.54954 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0043285
24 | 0.54793 | 0 | 0 | 0
25 | 0.54793 | 0 | 0 | 0
26 | 0.54793 | 0 | 0 | 0
27 | 0.54793 | 0 | 0 | 0
28 | 0.54793 | 0 | 0 | 0
29 | 0.54632 | 0 | 0 | 0
30 | 0.54632 | 0 | 0 | 0
31 | 0.54632 | 0 | 0 | 0
32 | 0.54632 | 0 | 0 | 0
33 | 0.54632 | 0 | 0 | 0
34 | 0.54472 | 0 | 0 | 0
35 | 0.54632 | 0 | 0 | 0
36 | 0.54472 | 0 | 0 | 0
37 | 0.54472 | 0 | 0 | 0
38 | 0.54472 | 0 | 0 | 0
39 | 0.54472 | 0 | 0 | 0
40 | 0.54472 | 0 | 0 | 0
41 | 0.54472 | 0 | 0 | 0
42 | 0.54472 | 0 | 0 | 0
43 | 0.54472 | 0 | 0 | 0
44 | 0.54472 | 0 | 0 | 0
45 | 0.54472 | 0 | 0 | 0
46 | 0.54472 | 0 | 0 | 0
47 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
48 | 0.54472 | 0 | 0 | 0
49 | 0.54472 | 0 | 0 | 0
50 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
51 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
52 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
53 | 0.54472 | 0 | 0 | 0
54 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
55 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
56 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
57 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
58 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
59 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
60 | 0.54472 | 0 | 0 | 0
61 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
62 | 0.54472 | 0 | 0 | 0
63 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
64 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
65 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
66 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
67 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
68 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
69 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
70 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
71 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
72 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
73 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
74 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
75 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
76 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
77 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
78 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
79 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
80 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
81 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
82 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
83 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
84 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
85 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
86 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
87 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
88 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
89 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
90 | 0.5415 | 0 | 0 | 0
91 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
92 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
93 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
94 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
95 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
96 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
97 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
98 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
99 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
100 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
101 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
102 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
103 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
104 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
105 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
106 | 0.5415 | 0 | 0 | 0
107 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
108 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
109 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
110 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
111 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
112 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
113 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
114 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
115 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
116 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
117 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
118 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
119 | 0.54311 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0042779
120 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
121 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
122 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
123 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
124 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
125 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
126 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
127 | 0.54311 | 0 | 0 | 0
128 | 0.51579 | 0.055137 | 0.95063 | 0.028439
129 | 0.49009 | 0.1024 | 1.7655 | 0.050183
130 | 0.4708 | 0.14178 | 2.4445 | 0.06675
131 | 0.45313 | 0.18116 | 3.1235 | 0.08209
132 | 0.43867 | 0.20479 | 3.5309 | 0.089836
133 | 0.42742 | 0.22842 | 3.9383 | 0.097632
134 | 0.41617 | 0.25205 | 4.3457 | 0.1049
135 | 0.40814 | 0.26781 | 4.6173 | 0.1093
136 | 0.4001 | 0.28356 | 4.889 | 0.11345
137 | 0.39207 | 0.29144 | 5.0248 | 0.11426
138 | 0.38725 | 0.30719 | 5.2964 | 0.11896
139 | 0.38082 | 0.31507 | 5.4322 | 0.11998
140 | 0.37761 | 0.32294 | 5.568 | 0.12195
141 | 0.37279 | 0.33082 | 5.7038 | 0.12332
142 | 0.36957 | 0.3387 | 5.8396 | 0.12517
143 | 0.36636 | 0.34657 | 5.9754 | 0.12697
144 | 0.36315 | 0.35445 | 6.1112 | 0.12872
145 | 0.35993 | 0.35445 | 6.1112 | 0.12758
146 | 0.35832 | 0.36233 | 6.247 | 0.12983
147 | 0.35511 | 0.3702 | 6.3828 | 0.13146
148 | 0.3535 | 0.3702 | 6.3828 | 0.13087
149 | 0.3519 | 0.37808 | 6.5186 | 0.13305
150 | 0.35029 | 0.37808 | 6.5186 | 0.13244
151 | 0.34868 | 0.38596 | 6.6544 | 0.13458
152 | 0.34708 | 0.38596 | 6.6544 | 0.13396
153 | 0.34708 | 0.39383 | 6.7902 | 0.13669
154 | 0.34547 | 0.39383 | 6.7902 | 0.13606
155 | 0.34386 | 0.39383 | 6.7902 | 0.13542
156 | 0.34386 | 0.40171 | 6.926 | 0.13813
157 | 0.34226 | 0.40959 | 7.0618 | 0.14018
158 | 0.34226 | 0.40959 | 7.0618 | 0.14018
159 | 0.34065 | 0.40959 | 7.0618 | 0.13953
160 | 0.33904 | 0.41746 | 7.1976 | 0.14154
161 | 0.33744 | 0.42534 | 7.3334 | 0.14352
162 | 0.33744 | 0.43322 | 7.4692 | 0.14618
163 | 0.33583 | 0.43322 | 7.4692 | 0.14549
164 | 0.33583 | 0.44109 | 7.605 | 0.14813
165 | 0.33422 | 0.44897 | 7.7409 | 0.15006
166 | 0.33262 | 0.44897 | 7.7409 | 0.14933
167 | 0.33262 | 0.45685 | 7.8767 | 0.15195
168 | 0.33101 | 0.45685 | 7.8767 | 0.15122
169 | 0.33101 | 0.46472 | 8.0125 | 0.15383
170 | 0.33101 | 0.4726 | 8.1483 | 0.15643
171 | 0.3294 | 0.4726 | 8.1483 | 0.15568
172 | 0.3294 | 0.48048 | 8.2841 | 0.15827
173 | 0.32779 | 0.48048 | 8.2841 | 0.1575
174 | 0.32779 | 0.48835 | 8.4199 | 0.16008
175 | 0.32779 | 0.48835 | 8.4199 | 0.16008
176 | 0.32458 | 0.49623 | 8.5557 | 0.16107
177 | 0.32458 | 0.50411 | 8.6915 | 0.16362
178 | 0.32297 | 0.50411 | 8.6915 | 0.16281
179 | 0.32297 | 0.51198 | 8.8273 | 0.16536
180 | 0.32297 | 0.51986 | 8.9631 | 0.1679
181 | 0.32137 | 0.52774 | 9.0989 | 0.1696
182 | 0.32137 | 0.52774 | 9.0989 | 0.1696
183 | 0.31976 | 0.52774 | 9.0989 | 0.16875
184 | 0.31815 | 0.53561 | 9.2347 | 0.17041
185 | 0.31815 | 0.54349 | 9.3705 | 0.17291
186 | 0.31655 | 0.55137 | 9.5063 | 0.17453
187 | 0.31494 | 0.55924 | 9.6421 | 0.17613
188 | 0.31655 | 0.55924 | 9.6421 | 0.17703
189 | 0.31494 | 0.56712 | 9.7779 | 0.17861
190 | 0.31333 | 0.56712 | 9.7779 | 0.1777
191 | 0.31333 | 0.575 | 9.9137 | 0.18017
192 | 0.31173 | 0.58287 | 10.0495 | 0.1817
193 | 0.31173 | 0.59075 | 10.1853 | 0.18415
194 | 0.31012 | 0.59863 | 10.3211 | 0.18565
195 | 0.30851 | 0.6065 | 10.4569 | 0.18711
196 | 0.30691 | 0.62226 | 10.7285 | 0.19097
197 | 0.3053 | 0.62226 | 10.7285 | 0.18997
198 | 0.3053 | 0.63013 | 10.8644 | 0.19238
199 | 0.30369 | 0.63013 | 10.8644 | 0.19137
200 | 0.30209 | 0.64589 | 11.136 | 0.19511
201 | 0.30209 | 0.65376 | 11.2718 | 0.19749
202 | 0.30209 | 0.66164 | 11.4076 | 0.19987
203 | 0.30048 | 0.66952 | 11.5434 | 0.20118
204 | 0.29887 | 0.67739 | 11.6792 | 0.20245
205 | 0.29726 | 0.68527 | 11.815 | 0.20371
206 | 0.29726 | 0.69315 | 11.9508 | 0.20605
207 | 0.29566 | 0.70102 | 12.0866 | 0.20726
208 | 0.29405 | 0.71678 | 12.3582 | 0.21077
209 | 0.29244 | 0.72465 | 12.494 | 0.21192
210 | 0.29084 | 0.74041 | 12.7656 | 0.21534
211 | 0.28923 | 0.74828 | 12.9014 | 0.21643
212 | 0.28762 | 0.76404 | 13.173 | 0.21975
213 | 0.28602 | 0.77191 | 13.3088 | 0.22078
214 | 0.28441 | 0.78767 | 13.5804 | 0.22402
215 | 0.28441 | 0.79554 | 13.7162 | 0.22626
216 | 0.2812 | 0.8113 | 13.9879 | 0.22813
217 | 0.27959 | 0.82705 | 14.2595 | 0.23123
218 | 0.27959 | 0.83493 | 14.3953 | 0.23344
219 | 0.27638 | 0.8428 | 14.5311 | 0.23293
220 | 0.27638 | 0.85856 | 14.8027 | 0.23728
221 | 0.27477 | 0.87431 | 15.0743 | 0.24023
222 | 0.27316 | 0.88219 | 15.2101 | 0.24098
223 | 0.26995 | 0.89006 | 15.3459 | 0.24027
224 | 0.26674 | 0.93732 | 16.1607 | 0.25002
225 | 0.26191 | 0.96883 | 16.7039 | 0.25375
226 | 0.2587 | 1.0003 | 17.2472 | 0.25879
227 | 0.25549 | 1.0318 | 17.7904 | 0.26362
228 | 0.25067 | 1.0633 | 18.3336 | 0.26655
229 | 0.24745 | 1.087 | 18.741 | 0.26898
230 | 0.24424 | 1.1185 | 19.2842 | 0.27318
231 | 0.24103 | 1.1421 | 19.6916 | 0.27528
232 | 0.23781 | 1.1736 | 20.2349 | 0.2791
233 | 0.2346 | 1.2051 | 20.7781 | 0.28272
234 | 0.23138 | 1.2366 | 21.3213 | 0.28614
235 | 0.22817 | 1.2681 | 21.8645 | 0.28935
236 | 0.22496 | 1.2996 | 22.4077 | 0.29237
237 | 0.22174 | 1.3312 | 22.9509 | 0.29518
238 | 0.21853 | 1.3627 | 23.4942 | 0.29778
239 | 0.21371 | 1.3942 | 24.0374 | 0.29795
240 | 0.20728 | 1.4572 | 25.1238 | 0.30205
241 | 0.19925 | 1.5202 | 26.2102 | 0.3029
242 | 0.19282 | 1.5832 | 27.2967 | 0.30527
243 | 0.18639 | 1.6383 | 28.2473 | 0.30538
244 | 0.17997 | 1.7014 | 29.3337 | 0.30619
245 | 0.17354 | 1.7565 | 30.2844 | 0.30482
246 | 0.16711 | 1.8195 | 31.3708 | 0.30406
247 | 0.16068 | 1.8746 | 32.3214 | 0.30122
248 | 0.15265 | 1.9613 | 33.8153 | 0.29939
249 | 0.14301 | 2.0479 | 35.3091 | 0.29287
250 | 0.13337 | 2.1425 | 36.9388 | 0.28573
251 | 0.12373 | 2.2291 | 38.4326 | 0.2758
252 | 0.11409 | 2.3236 | 40.0623 | 0.26509
253 | 0.10444 | 2.4181 | 41.6919 | 0.25256
254 | 0.093197 | 2.5205 | 43.4574 | 0.2349
255 | 0.081949 | 2.6229 | 45.2229 | 0.21495