## Summary
0
Time | 2023-10-05 12:49
ID | Test_Sim_400Shunt
Pixel | 4
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.9625
Isc | 3.2137
Vmp | 0.94482
Imp | 1.1736
Pmp | 1.1089
FF | 0.35849
Eff | 0.19118
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.9625 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075812
1 | 0.97696 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076952
2 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
3 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
4 | 1.0091 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079483
5 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
6 | 1.0252 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080749
7 | 1.0316 | 0 | 0 | 0
8 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
9 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
10 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
11 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
12 | 1.0541 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083027
13 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
14 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
15 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
16 | 1.0637 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083786
17 | 1.0653 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0083913
18 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
19 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
20 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
21 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
22 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
23 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
24 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
25 | 1.075 | 0 | 0 | 0
26 | 1.075 | 0 | 0 | 0
27 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
28 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
29 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
30 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
31 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
32 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
33 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
34 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
35 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
36 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
37 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
38 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
39 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
40 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
41 | 1.0798 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085052
42 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
44 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
45 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
47 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
49 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
50 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
51 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
52 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
53 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
54 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
55 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
57 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
58 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
60 | 1.083 | 0 | 0 | 0
61 | 1.083 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
63 | 1.083 | 0 | 0 | 0
64 | 1.083 | 0 | 0 | 0
65 | 1.083 | 0 | 0 | 0
66 | 1.083 | 0 | 0 | 0
67 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
68 | 1.083 | 0 | 0 | 0
69 | 1.083 | 0 | 0 | 0
70 | 1.083 | 0 | 0 | 0
71 | 1.083 | 0 | 0 | 0
72 | 1.083 | 0 | 0 | 0
73 | 1.083 | 0 | 0 | 0
74 | 1.083 | 0 | 0 | 0
75 | 1.083 | 0 | 0 | 0
76 | 1.083 | 0 | 0 | 0
77 | 1.083 | 0 | 0 | 0
78 | 1.083 | 0 | 0 | 0
79 | 1.083 | 0 | 0 | 0
80 | 1.083 | 0 | 0 | 0
81 | 1.083 | 0 | 0 | 0
82 | 1.083 | 0 | 0 | 0
83 | 1.083 | 0 | 0 | 0
84 | 1.083 | 0 | 0 | 0
85 | 1.083 | 0 | 0 | 0
86 | 1.083 | 0 | 0 | 0
87 | 1.083 | 0 | 0 | 0
88 | 1.083 | 0 | 0 | 0
89 | 1.083 | 0 | 0 | 0
90 | 1.083 | 0 | 0 | 0
91 | 1.083 | 0 | 0 | 0
92 | 1.083 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
94 | 1.083 | 0 | 0 | 0
95 | 1.083 | 0 | 0 | 0
96 | 1.083 | 0 | 0 | 0
97 | 1.083 | 0 | 0 | 0
98 | 1.083 | 0 | 0 | 0
99 | 1.083 | 0 | 0 | 0
100 | 1.083 | 0 | 0 | 0
101 | 1.083 | 0 | 0 | 0
102 | 1.083 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
104 | 1.083 | 0 | 0 | 0
105 | 1.083 | 0 | 0 | 0
106 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
107 | 1.083 | 0 | 0 | 0
108 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
109 | 1.083 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
112 | 1.083 | 0 | 0 | 0
113 | 1.083 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
115 | 1.083 | 0 | 0 | 0
116 | 1.083 | 0 | 0 | 0
117 | 1.083 | 0 | 0 | 0
118 | 1.083 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
120 | 1.083 | 0 | 0 | 0
121 | 1.083 | 0 | 0 | 0
122 | 1.083 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0846 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085431
124 | 1.083 | 0 | 0 | 0
125 | 1.083 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
127 | 1.083 | 0 | 0 | 0
128 | 1.0718 | 0.16541 | 2.8519 | 0.17728
129 | 1.0621 | 0.29931 | 5.1606 | 0.31791
130 | 1.0509 | 0.41746 | 7.1976 | 0.4387
131 | 1.0444 | 0.51198 | 8.8273 | 0.53474
132 | 1.0364 | 0.59075 | 10.1853 | 0.61226
133 | 1.03 | 0.65376 | 11.2718 | 0.67336
134 | 1.0252 | 0.71678 | 12.3582 | 0.73481
135 | 1.0203 | 0.76404 | 13.173 | 0.77958
136 | 1.0171 | 0.80342 | 13.852 | 0.81718
137 | 1.0123 | 0.8428 | 14.5311 | 0.85318
138 | 1.0107 | 0.87431 | 15.0743 | 0.88366
139 | 1.0059 | 0.90582 | 15.6175 | 0.91114
140 | 1.0027 | 0.92945 | 16.0249 | 0.93192
141 | 1.0011 | 0.95308 | 16.4323 | 0.95409
142 | 0.99945 | 0.96883 | 16.7039 | 0.9683
143 | 0.99624 | 0.98458 | 16.9755 | 0.98088
144 | 0.99303 | 1.0082 | 17.383 | 1.0012
145 | 0.98981 | 1.024 | 17.6546 | 1.0135
146 | 0.9866 | 1.0397 | 17.9262 | 1.0258
147 | 0.98499 | 1.0555 | 18.1978 | 1.0396
148 | 0.98178 | 1.0633 | 18.3336 | 1.044
149 | 0.98017 | 1.0791 | 18.6052 | 1.0577
150 | 0.97696 | 1.087 | 18.741 | 1.0619
151 | 0.97535 | 1.0949 | 18.8768 | 1.0679
152 | 0.97214 | 1.1106 | 19.1484 | 1.0797
153 | 0.96892 | 1.1185 | 19.2842 | 1.0837
154 | 0.96571 | 1.1264 | 19.42 | 1.0877
155 | 0.9641 | 1.1342 | 19.5558 | 1.0935
156 | 0.96089 | 1.1342 | 19.5558 | 1.0899
157 | 0.95928 | 1.1421 | 19.6916 | 1.0956
158 | 0.95607 | 1.15 | 19.8274 | 1.0995
159 | 0.95285 | 1.1579 | 19.9632 | 1.1033
160 | 0.94482 | 1.1736 | 20.2349 | 1.1089
161 | 0.93679 | 1.1815 | 20.3707 | 1.1068
162 | 0.92875 | 1.1894 | 20.5065 | 1.1046
163 | 0.92232 | 1.1973 | 20.6423 | 1.1043
164 | 0.91429 | 1.2051 | 20.7781 | 1.1018
165 | 0.90786 | 1.213 | 20.9139 | 1.1012
166 | 0.90144 | 1.2209 | 21.0497 | 1.1005
167 | 0.89501 | 1.2209 | 21.0497 | 1.0927
168 | 0.88858 | 1.2288 | 21.1855 | 1.0919
169 | 0.88055 | 1.2366 | 21.3213 | 1.0889
170 | 0.87412 | 1.2366 | 21.3213 | 1.081
171 | 0.86609 | 1.2445 | 21.4571 | 1.0779
172 | 0.85966 | 1.2445 | 21.4571 | 1.0699
173 | 0.85323 | 1.2524 | 21.5929 | 1.0686
174 | 0.8468 | 1.2445 | 21.4571 | 1.0539
175 | 0.84038 | 1.2524 | 21.5929 | 1.0525
176 | 0.83074 | 1.2524 | 21.5929 | 1.0404
177 | 0.81788 | 1.2524 | 21.5929 | 1.0243
178 | 0.80985 | 1.2603 | 21.7287 | 1.0206
179 | 0.80021 | 1.2603 | 21.7287 | 1.0085
180 | 0.79217 | 1.2603 | 21.7287 | 0.99835
181 | 0.78253 | 1.2603 | 21.7287 | 0.98619
182 | 0.7745 | 1.2603 | 21.7287 | 0.97607
183 | 0.76646 | 1.2603 | 21.7287 | 0.96594
184 | 0.75682 | 1.2681 | 21.8645 | 0.95976
185 | 0.74879 | 1.2681 | 21.8645 | 0.94957
186 | 0.73915 | 1.2681 | 21.8645 | 0.93734
187 | 0.73111 | 1.2681 | 21.8645 | 0.92715
188 | 0.72468 | 1.2681 | 21.8645 | 0.919
189 | 0.71504 | 1.276 | 22.0003 | 0.91241
190 | 0.70862 | 1.2681 | 21.8645 | 0.89862
191 | 0.70058 | 1.2681 | 21.8645 | 0.88844
192 | 0.68773 | 1.276 | 22.0003 | 0.87755
193 | 0.67648 | 1.276 | 22.0003 | 0.8632
194 | 0.66523 | 1.2681 | 21.8645 | 0.84361
195 | 0.65559 | 1.276 | 22.0003 | 0.83654
196 | 0.64595 | 1.276 | 22.0003 | 0.82424
197 | 0.63631 | 1.2681 | 21.8645 | 0.80693
198 | 0.62827 | 1.276 | 22.0003 | 0.80169
199 | 0.61863 | 1.276 | 22.0003 | 0.78939
200 | 0.60899 | 1.276 | 22.0003 | 0.77708
201 | 0.60256 | 1.276 | 22.0003 | 0.76888
202 | 0.59292 | 1.276 | 22.0003 | 0.75658
203 | 0.58328 | 1.276 | 22.0003 | 0.74428
204 | 0.57525 | 1.276 | 22.0003 | 0.73403
205 | 0.56721 | 1.276 | 22.0003 | 0.72377
206 | 0.55918 | 1.276 | 22.0003 | 0.71352
207 | 0.55275 | 1.276 | 22.0003 | 0.70532
208 | 0.5415 | 1.2839 | 22.1361 | 0.69523
209 | 0.53026 | 1.2839 | 22.1361 | 0.68079
210 | 0.52062 | 1.2839 | 22.1361 | 0.66842
211 | 0.51097 | 1.2918 | 22.2719 | 0.66006
212 | 0.50133 | 1.2918 | 22.2719 | 0.64761
213 | 0.4933 | 1.2996 | 22.4077 | 0.64112
214 | 0.48526 | 1.2996 | 22.4077 | 0.63067
215 | 0.47723 | 1.2996 | 22.4077 | 0.62023
216 | 0.4692 | 1.3075 | 22.5435 | 0.61349
217 | 0.46116 | 1.3154 | 22.6793 | 0.60661
218 | 0.45474 | 1.3233 | 22.8151 | 0.60174
219 | 0.44831 | 1.3312 | 22.9509 | 0.59677
220 | 0.44188 | 1.339 | 23.0867 | 0.59169
221 | 0.43545 | 1.3469 | 23.2226 | 0.58652
222 | 0.42903 | 1.3627 | 23.4942 | 0.58462
223 | 0.42421 | 1.3705 | 23.63 | 0.58139
224 | 0.41296 | 1.4099 | 24.309 | 0.58224
225 | 0.40171 | 1.4414 | 24.8522 | 0.57904
226 | 0.39368 | 1.4729 | 25.3954 | 0.57986
227 | 0.38403 | 1.5044 | 25.9386 | 0.57776
228 | 0.376 | 1.5359 | 26.4819 | 0.57752
229 | 0.36797 | 1.5675 | 27.0251 | 0.57677
230 | 0.36154 | 1.5911 | 27.4325 | 0.57524
231 | 0.35511 | 1.6226 | 27.9757 | 0.5762
232 | 0.34708 | 1.6541 | 28.5189 | 0.5741
233 | 0.33904 | 1.6856 | 29.0621 | 0.57149
234 | 0.33262 | 1.725 | 29.7412 | 0.57376
235 | 0.32619 | 1.7565 | 30.2844 | 0.57295
236 | 0.31815 | 1.7959 | 30.9634 | 0.57137
237 | 0.31333 | 1.8195 | 31.3708 | 0.57011
238 | 0.3053 | 1.851 | 31.914 | 0.56511
239 | 0.29887 | 1.8904 | 32.5931 | 0.56499
240 | 0.28762 | 1.9692 | 33.9511 | 0.56638
241 | 0.27638 | 2.0401 | 35.1733 | 0.56382
242 | 0.26674 | 2.1031 | 36.2598 | 0.56096
243 | 0.25709 | 2.1661 | 37.3462 | 0.55689
244 | 0.24585 | 2.237 | 38.5684 | 0.54995
245 | 0.23621 | 2.3 | 39.6549 | 0.54327
246 | 0.22656 | 2.363 | 40.7413 | 0.53537
247 | 0.21692 | 2.4339 | 41.9636 | 0.52797
248 | 0.20407 | 2.5284 | 43.5932 | 0.51597
249 | 0.19121 | 2.615 | 45.0871 | 0.50003
250 | 0.17675 | 2.7096 | 46.7167 | 0.47892
251 | 0.1655 | 2.8041 | 48.3464 | 0.46409
252 | 0.15104 | 2.9065 | 50.1118 | 0.439
253 | 0.13658 | 3.001 | 51.7415 | 0.40988
254 | 0.12212 | 3.1034 | 53.5069 | 0.37899
255 | 0.10926 | 3.2137 | 55.4082 | 0.35114