## Summary
0
Time | 2023-10-06 15:27
ID | torque.3_GB_LM_A48
Pixel | 0
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0048205
Isc | 2.4733
Vmp | 0.28441
Imp | 1.8431
Pmp | 0.52421
FF | 43.9678
Eff | 0.090381
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0048205 | 2.6308 | 45.3587 | 0.012682
1 | 0.083556 | 2.2291 | 38.4326 | 0.18625
2 | 0.15908 | 1.9062 | 32.8647 | 0.30322
3 | 0.21853 | 1.6305 | 28.1115 | 0.35631
4 | 0.26995 | 1.402 | 24.1732 | 0.37848
5 | 0.31173 | 1.2051 | 20.7781 | 0.37567
6 | 0.34868 | 1.0397 | 17.9262 | 0.36253
7 | 0.37921 | 0.89794 | 15.4817 | 0.34051
8 | 0.40492 | 0.77191 | 13.3088 | 0.31257
9 | 0.42903 | 0.66164 | 11.4076 | 0.28386
10 | 0.44831 | 0.575 | 9.9137 | 0.25778
11 | 0.46438 | 0.48835 | 8.4199 | 0.22678
12 | 0.47884 | 0.42534 | 7.3334 | 0.20367
13 | 0.49169 | 0.36233 | 6.247 | 0.17815
14 | 0.50294 | 0.31507 | 5.4322 | 0.15846
15 | 0.51097 | 0.26781 | 4.6173 | 0.13684
16 | 0.51901 | 0.2363 | 4.0741 | 0.12264
17 | 0.52704 | 0.19692 | 3.3951 | 0.10378
18 | 0.53186 | 0.17329 | 2.9877 | 0.092165
19 | 0.53668 | 0.14966 | 2.5803 | 0.080318
20 | 0.54311 | 0.12603 | 2.1729 | 0.068446
21 | 0.54632 | 0.11815 | 2.0371 | 0.064548
22 | 0.55115 | 0.09452 | 1.6297 | 0.052094
23 | 0.55275 | 0.086643 | 1.4938 | 0.047892
24 | 0.55597 | 0.07089 | 1.2222 | 0.039412
25 | 0.55757 | 0.063013 | 1.0864 | 0.035134
26 | 0.56079 | 0.055137 | 0.95063 | 0.03092
27 | 0.56239 | 0.04726 | 0.81483 | 0.026579
28 | 0.56239 | 0.039383 | 0.67902 | 0.022149
29 | 0.564 | 0.039383 | 0.67902 | 0.022212
30 | 0.56561 | 0.031507 | 0.54322 | 0.01782
31 | 0.56561 | 0.031507 | 0.54322 | 0.01782
32 | 0.56721 | 0.02363 | 0.40741 | 0.013403
33 | 0.56882 | 0.02363 | 0.40741 | 0.013441
34 | 0.56882 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0089608
35 | 0.56882 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0089608
36 | 0.57043 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0089861
37 | 0.57043 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0089861
38 | 0.57043 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0089861
39 | 0.57043 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0089861
40 | 0.57203 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0090114
41 | 0.57203 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0090114
42 | 0.57203 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0045057
43 | 0.57203 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0045057
44 | 0.57203 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0045057
45 | 0.57364 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0045184
46 | 0.57203 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0045057
47 | 0.57203 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0045057
48 | 0.57203 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0045057
49 | 0.57364 | 0 | 0 | 0
50 | 0.57203 | 0 | 0 | 0
51 | 0.57364 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0045184
52 | 0.57203 | 0 | 0 | 0
53 | 0.57364 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0045184
54 | 0.57364 | 0 | 0 | 0
55 | 0.57203 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0045057
56 | 0.57203 | 0 | 0 | 0
57 | 0.57203 | 0 | 0 | 0
58 | 0.57203 | 0 | 0 | 0
59 | 0.57203 | 0 | 0 | 0
60 | 0.57203 | 0 | 0 | 0
61 | 0.57203 | 0 | 0 | 0
62 | 0.57203 | 0 | 0 | 0
63 | 0.57364 | 0 | 0 | 0
64 | 0.57364 | 0 | 0 | 0
65 | 0.57203 | 0 | 0 | 0
66 | 0.57203 | 0 | 0 | 0
67 | 0.57203 | 0 | 0 | 0
68 | 0.57043 | 0 | 0 | 0
69 | 0.57043 | 0 | 0 | 0
70 | 0.57043 | 0 | 0 | 0
71 | 0.57043 | 0 | 0 | 0
72 | 0.56882 | 0 | 0 | 0
73 | 0.56882 | 0 | 0 | 0
74 | 0.57043 | 0 | 0 | 0
75 | 0.56882 | 0 | 0 | 0
76 | 0.56882 | 0 | 0 | 0
77 | 0.56882 | 0 | 0 | 0
78 | 0.56882 | 0 | 0 | 0
79 | 0.56882 | 0 | 0 | 0
80 | 0.56882 | 0 | 0 | 0
81 | 0.56882 | 0 | 0 | 0
82 | 0.56882 | 0 | 0 | 0
83 | 0.56882 | 0 | 0 | 0
84 | 0.56882 | 0 | 0 | 0
85 | 0.56882 | 0 | 0 | 0
86 | 0.57043 | 0 | 0 | 0
87 | 0.56882 | 0 | 0 | 0
88 | 0.56882 | 0 | 0 | 0
89 | 0.57043 | 0 | 0 | 0
90 | 0.56882 | 0 | 0 | 0
91 | 0.56882 | 0 | 0 | 0
92 | 0.56882 | 0 | 0 | 0
93 | 0.56882 | 0 | 0 | 0
94 | 0.56721 | 0 | 0 | 0
95 | 0.56882 | 0 | 0 | 0
96 | 0.56882 | 0 | 0 | 0
97 | 0.56882 | 0 | 0 | 0
98 | 0.56882 | 0 | 0 | 0
99 | 0.56721 | 0 | 0 | 0
100 | 0.56721 | 0 | 0 | 0
101 | 0.56721 | 0 | 0 | 0
102 | 0.56721 | 0 | 0 | 0
103 | 0.56721 | 0 | 0 | 0
104 | 0.56721 | 0 | 0 | 0
105 | 0.56721 | 0 | 0 | 0
106 | 0.56721 | 0 | 0 | 0
107 | 0.56721 | 0 | 0 | 0
108 | 0.56721 | 0 | 0 | 0
109 | 0.56721 | 0 | 0 | 0
110 | 0.56721 | 0 | 0 | 0
111 | 0.56721 | 0 | 0 | 0
112 | 0.56721 | 0 | 0 | 0
113 | 0.56721 | 0 | 0 | 0
114 | 0.56721 | 0 | 0 | 0
115 | 0.56721 | 0 | 0 | 0
116 | 0.56561 | 0 | 0 | 0
117 | 0.56721 | 0 | 0 | 0
118 | 0.56561 | 0 | 0 | 0
119 | 0.56561 | 0 | 0 | 0
120 | 0.56561 | 0 | 0 | 0
121 | 0.56561 | 0 | 0 | 0
122 | 0.56561 | 0 | 0 | 0
123 | 0.56561 | 0 | 0 | 0
124 | 0.56561 | 0 | 0 | 0
125 | 0.56561 | 0 | 0 | 0
126 | 0.56561 | 0 | 0 | 0
127 | 0.56561 | 0 | 0 | 0
128 | 0.56561 | 0 | 0 | 0
129 | 0.55436 | 0.086643 | 1.4938 | 0.048031
130 | 0.54472 | 0.14966 | 2.5803 | 0.081521
131 | 0.53668 | 0.21267 | 3.6667 | 0.11414
132 | 0.53026 | 0.25205 | 4.3457 | 0.13365
133 | 0.52383 | 0.29144 | 5.0248 | 0.15266
134 | 0.51901 | 0.33082 | 5.7038 | 0.1717
135 | 0.51579 | 0.35445 | 6.1112 | 0.18282
136 | 0.51097 | 0.37808 | 6.5186 | 0.19319
137 | 0.50776 | 0.40171 | 6.926 | 0.20397
138 | 0.50455 | 0.41746 | 7.1976 | 0.21063
139 | 0.50133 | 0.43322 | 7.4692 | 0.21719
140 | 0.49973 | 0.44897 | 7.7409 | 0.22436
141 | 0.49812 | 0.46472 | 8.0125 | 0.23149
142 | 0.49651 | 0.4726 | 8.1483 | 0.23465
143 | 0.4933 | 0.48048 | 8.2841 | 0.23702
144 | 0.4933 | 0.48835 | 8.4199 | 0.2409
145 | 0.49009 | 0.49623 | 8.5557 | 0.24319
146 | 0.48848 | 0.50411 | 8.6915 | 0.24624
147 | 0.48687 | 0.51198 | 8.8273 | 0.24927
148 | 0.48526 | 0.51986 | 8.9631 | 0.25227
149 | 0.48366 | 0.52774 | 9.0989 | 0.25524
150 | 0.48366 | 0.52774 | 9.0989 | 0.25524
151 | 0.48205 | 0.53561 | 9.2347 | 0.25819
152 | 0.48044 | 0.53561 | 9.2347 | 0.25733
153 | 0.47884 | 0.54349 | 9.3705 | 0.26024
154 | 0.47884 | 0.55137 | 9.5063 | 0.26401
155 | 0.47723 | 0.55924 | 9.6421 | 0.26689
156 | 0.47562 | 0.55924 | 9.6421 | 0.26599
157 | 0.47562 | 0.56712 | 9.7779 | 0.26974
158 | 0.47402 | 0.56712 | 9.7779 | 0.26882
159 | 0.47402 | 0.575 | 9.9137 | 0.27256
160 | 0.47241 | 0.575 | 9.9137 | 0.27163
161 | 0.4708 | 0.58287 | 10.0495 | 0.27442
162 | 0.4692 | 0.59075 | 10.1853 | 0.27718
163 | 0.46759 | 0.59863 | 10.3211 | 0.27991
164 | 0.46759 | 0.6065 | 10.4569 | 0.28359
165 | 0.46598 | 0.61438 | 10.5927 | 0.28629
166 | 0.46438 | 0.62226 | 10.7285 | 0.28896
167 | 0.46277 | 0.63013 | 10.8644 | 0.29161
168 | 0.46116 | 0.63013 | 10.8644 | 0.29059
169 | 0.46116 | 0.63801 | 11.0002 | 0.29423
170 | 0.46116 | 0.64589 | 11.136 | 0.29786
171 | 0.45956 | 0.65376 | 11.2718 | 0.30044
172 | 0.45795 | 0.66164 | 11.4076 | 0.303
173 | 0.45634 | 0.66164 | 11.4076 | 0.30193
174 | 0.45634 | 0.66952 | 11.5434 | 0.30553
175 | 0.45474 | 0.67739 | 11.6792 | 0.30803
176 | 0.45313 | 0.67739 | 11.6792 | 0.30695
177 | 0.45152 | 0.68527 | 11.815 | 0.30941
178 | 0.44991 | 0.69315 | 11.9508 | 0.31186
179 | 0.44991 | 0.7089 | 12.2224 | 0.31894
180 | 0.4467 | 0.71678 | 12.3582 | 0.32018
181 | 0.4467 | 0.71678 | 12.3582 | 0.32018
182 | 0.44509 | 0.72465 | 12.494 | 0.32254
183 | 0.44349 | 0.73253 | 12.6298 | 0.32487
184 | 0.44188 | 0.74041 | 12.7656 | 0.32717
185 | 0.44188 | 0.74828 | 12.9014 | 0.33065
186 | 0.44027 | 0.75616 | 13.0372 | 0.33292
187 | 0.43867 | 0.76404 | 13.173 | 0.33516
188 | 0.43706 | 0.76404 | 13.173 | 0.33393
189 | 0.43706 | 0.77979 | 13.4446 | 0.34081
190 | 0.43545 | 0.77979 | 13.4446 | 0.33956
191 | 0.43385 | 0.78767 | 13.5804 | 0.34173
192 | 0.43385 | 0.79554 | 13.7162 | 0.34514
193 | 0.43063 | 0.80342 | 13.852 | 0.34598
194 | 0.42903 | 0.81917 | 14.1237 | 0.35145
195 | 0.42742 | 0.82705 | 14.2595 | 0.3535
196 | 0.42421 | 0.83493 | 14.3953 | 0.35418
197 | 0.4226 | 0.85068 | 14.6669 | 0.3595
198 | 0.42099 | 0.85856 | 14.8027 | 0.36144
199 | 0.41938 | 0.86643 | 14.9385 | 0.36337
200 | 0.41938 | 0.87431 | 15.0743 | 0.36667
201 | 0.41617 | 0.89006 | 15.3459 | 0.37042
202 | 0.41456 | 0.89794 | 15.4817 | 0.37225
203 | 0.41296 | 0.90582 | 15.6175 | 0.37406
204 | 0.41135 | 0.92157 | 15.8891 | 0.37909
205 | 0.40974 | 0.92945 | 16.0249 | 0.38083
206 | 0.40814 | 0.93732 | 16.1607 | 0.38256
207 | 0.40653 | 0.9452 | 16.2965 | 0.38425
208 | 0.40492 | 0.96095 | 16.5681 | 0.38911
209 | 0.40332 | 0.96883 | 16.7039 | 0.39074
210 | 0.4001 | 0.99246 | 17.1114 | 0.39709
211 | 0.39689 | 1.0082 | 17.383 | 0.40015
212 | 0.39528 | 1.024 | 17.6546 | 0.40476
213 | 0.39207 | 1.0397 | 17.9262 | 0.40764
214 | 0.39046 | 1.0555 | 18.1978 | 0.41212
215 | 0.38885 | 1.0633 | 18.3336 | 0.41349
216 | 0.38564 | 1.0791 | 18.6052 | 0.41615
217 | 0.38243 | 1.0949 | 18.8768 | 0.4187
218 | 0.38082 | 1.1106 | 19.1484 | 0.42294
219 | 0.37761 | 1.1342 | 19.5558 | 0.4283
220 | 0.376 | 1.1421 | 19.6916 | 0.42944
221 | 0.37279 | 1.1579 | 19.9632 | 0.43164
222 | 0.37118 | 1.1736 | 20.2349 | 0.43562
223 | 0.36797 | 1.1894 | 20.5065 | 0.43765
224 | 0.36636 | 1.2051 | 20.7781 | 0.44151
225 | 0.35832 | 1.2524 | 21.5929 | 0.44876
226 | 0.3519 | 1.2996 | 22.4077 | 0.45734
227 | 0.34708 | 1.339 | 23.0867 | 0.46475
228 | 0.34226 | 1.3784 | 23.7658 | 0.47177
229 | 0.33744 | 1.4257 | 24.5806 | 0.48107
230 | 0.33262 | 1.4572 | 25.1238 | 0.48468
231 | 0.32779 | 1.4966 | 25.8028 | 0.49057
232 | 0.32458 | 1.5281 | 26.3461 | 0.49598
233 | 0.31815 | 1.5753 | 27.1609 | 0.5012
234 | 0.31333 | 1.6147 | 27.8399 | 0.50594
235 | 0.31012 | 1.6541 | 28.5189 | 0.51297
236 | 0.30369 | 1.6935 | 29.1979 | 0.5143
237 | 0.29887 | 1.7329 | 29.877 | 0.5179
238 | 0.29405 | 1.7722 | 30.556 | 0.52113
239 | 0.28923 | 1.8038 | 31.0992 | 0.5217
240 | 0.28441 | 1.8431 | 31.7782 | 0.52421
241 | 0.27316 | 1.914 | 33.0005 | 0.52284
242 | 0.26191 | 1.9849 | 34.2227 | 0.51988
243 | 0.25067 | 2.0322 | 35.0375 | 0.5094
244 | 0.24103 | 2.0873 | 35.9882 | 0.5031
245 | 0.22978 | 2.1425 | 36.9388 | 0.49229
246 | 0.22014 | 2.1818 | 37.6178 | 0.4803
247 | 0.20889 | 2.2212 | 38.2968 | 0.46399
248 | 0.19764 | 2.2527 | 38.8401 | 0.44523
249 | 0.18479 | 2.3 | 39.6549 | 0.42501
250 | 0.16872 | 2.3315 | 40.1981 | 0.39336
251 | 0.15586 | 2.363 | 40.7413 | 0.3683
252 | 0.1414 | 2.3945 | 41.2845 | 0.33859
253 | 0.12855 | 2.4181 | 41.6919 | 0.31084
254 | 0.11409 | 2.4418 | 42.0994 | 0.27857
255 | 0.10123 | 2.4733 | 42.6426 | 0.25037