## Summary
0
Time | 2023-10-06 15:50
ID | torque.3_GB_LM_A48_V2
Pixel | 1
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0080342
Isc | 0
Vmp | 0.65077
Imp | 2.1031
Pmp | 1.3686
FF | 13686112.078
Eff | 0.23597
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0080342 | 2.6229 | 45.2229 | 0.021073
1 | 0.0080342 | 2.6308 | 45.3587 | 0.021136
2 | 0.012855 | 2.6229 | 45.2229 | 0.033717
3 | 0.017675 | 2.6229 | 45.2229 | 0.046361
4 | 0.022496 | 2.615 | 45.0871 | 0.058827
5 | 0.03053 | 2.615 | 45.0871 | 0.079837
6 | 0.038564 | 2.6072 | 44.9513 | 0.10054
7 | 0.046598 | 2.6072 | 44.9513 | 0.12149
8 | 0.06106 | 2.5993 | 44.8155 | 0.15871
9 | 0.072308 | 2.5993 | 44.8155 | 0.18795
10 | 0.086769 | 2.5914 | 44.6796 | 0.22486
11 | 0.099624 | 2.5914 | 44.6796 | 0.25817
12 | 0.11248 | 2.5835 | 44.5438 | 0.29059
13 | 0.12373 | 2.5757 | 44.408 | 0.31868
14 | 0.13658 | 2.5678 | 44.2722 | 0.35071
15 | 0.14944 | 2.5599 | 44.1364 | 0.38254
16 | 0.17193 | 2.552 | 44.0006 | 0.43878
17 | 0.19282 | 2.5442 | 43.8648 | 0.49057
18 | 0.2121 | 2.5363 | 43.729 | 0.53795
19 | 0.22978 | 2.5205 | 43.4574 | 0.57916
20 | 0.24585 | 2.5127 | 43.3216 | 0.61773
21 | 0.26191 | 2.5127 | 43.3216 | 0.6581
22 | 0.27798 | 2.5048 | 43.1858 | 0.69628
23 | 0.29244 | 2.4969 | 43.05 | 0.7302
24 | 0.31012 | 2.4811 | 42.7784 | 0.76945
25 | 0.32619 | 2.4811 | 42.7784 | 0.80932
26 | 0.34065 | 2.4733 | 42.6426 | 0.84252
27 | 0.35511 | 2.4575 | 42.371 | 0.87269
28 | 0.36957 | 2.4575 | 42.371 | 0.90823
29 | 0.38403 | 2.4496 | 42.2352 | 0.94075
30 | 0.39689 | 2.4418 | 42.0994 | 0.96911
31 | 0.40974 | 2.4418 | 42.0994 | 1.0005
32 | 0.43385 | 2.4103 | 41.5561 | 1.0457
33 | 0.45956 | 2.3787 | 41.0129 | 1.0932
34 | 0.48205 | 2.363 | 40.7413 | 1.1391
35 | 0.50133 | 2.3394 | 40.3339 | 1.1728
36 | 0.51901 | 2.3236 | 40.0623 | 1.206
37 | 0.53668 | 2.3 | 39.6549 | 1.2344
38 | 0.55115 | 2.2842 | 39.3833 | 1.2589
39 | 0.56561 | 2.2606 | 38.9759 | 1.2786
40 | 0.57846 | 2.2448 | 38.7043 | 1.2986
41 | 0.59132 | 2.2212 | 38.2968 | 1.3134
42 | 0.60417 | 2.2055 | 38.0252 | 1.3325
43 | 0.61381 | 2.1818 | 37.6178 | 1.3392
44 | 0.62506 | 2.1661 | 37.3462 | 1.3539
45 | 0.63309 | 2.1425 | 36.9388 | 1.3564
46 | 0.64274 | 2.1188 | 36.5314 | 1.3618
47 | 0.65077 | 2.1031 | 36.2598 | 1.3686
48 | 0.66041 | 2.0716 | 35.7166 | 1.3681
49 | 0.67005 | 2.0401 | 35.1733 | 1.3669
50 | 0.67809 | 2.0085 | 34.6301 | 1.362
51 | 0.68451 | 1.9849 | 34.2227 | 1.3587
52 | 0.69255 | 1.9613 | 33.8153 | 1.3583
53 | 0.69897 | 1.9377 | 33.4079 | 1.3544
54 | 0.70379 | 1.914 | 33.0005 | 1.3471
55 | 0.71022 | 1.8983 | 32.7289 | 1.3482
56 | 0.71504 | 1.8746 | 32.3214 | 1.3405
57 | 0.71986 | 1.851 | 31.914 | 1.3325
58 | 0.72468 | 1.8274 | 31.5066 | 1.3243
59 | 0.7279 | 1.8038 | 31.0992 | 1.3129
60 | 0.73272 | 1.788 | 30.8276 | 1.3101
61 | 0.73754 | 1.7644 | 30.4202 | 1.3013
62 | 0.74075 | 1.7486 | 30.1486 | 1.2953
63 | 0.74397 | 1.7329 | 29.877 | 1.2892
64 | 0.74879 | 1.7014 | 29.3337 | 1.274
65 | 0.75361 | 1.6699 | 28.7905 | 1.2584
66 | 0.75521 | 1.6462 | 28.3831 | 1.2432
67 | 0.76003 | 1.6305 | 28.1115 | 1.2392
68 | 0.76325 | 1.6068 | 27.7041 | 1.2264
69 | 0.76485 | 1.5911 | 27.4325 | 1.2169
70 | 0.76807 | 1.5675 | 27.0251 | 1.2039
71 | 0.77128 | 1.5517 | 26.7535 | 1.1968
72 | 0.77289 | 1.5359 | 26.4819 | 1.1871
73 | 0.7761 | 1.5202 | 26.2102 | 1.1798
74 | 0.77771 | 1.4966 | 25.8028 | 1.1639
75 | 0.78092 | 1.4887 | 25.667 | 1.1626
76 | 0.78253 | 1.4651 | 25.2596 | 1.1465
77 | 0.78414 | 1.4572 | 25.1238 | 1.1426
78 | 0.78574 | 1.4414 | 24.8522 | 1.1326
79 | 0.78735 | 1.4257 | 24.5806 | 1.1225
80 | 0.79056 | 1.4099 | 24.309 | 1.1146
81 | 0.79378 | 1.3942 | 24.0374 | 1.1067
82 | 0.79538 | 1.3705 | 23.63 | 1.0901
83 | 0.79699 | 1.3548 | 23.3584 | 1.0798
84 | 0.7986 | 1.339 | 23.0867 | 1.0693
85 | 0.80021 | 1.3233 | 22.8151 | 1.0589
86 | 0.80181 | 1.3154 | 22.6793 | 1.0547
87 | 0.80181 | 1.2996 | 22.4077 | 1.0421
88 | 0.80503 | 1.2839 | 22.1361 | 1.0336
89 | 0.80663 | 1.276 | 22.0003 | 1.0293
90 | 0.80824 | 1.2603 | 21.7287 | 1.0186
91 | 0.80985 | 1.2524 | 21.5929 | 1.0142
92 | 0.81145 | 1.2366 | 21.3213 | 1.0035
93 | 0.81145 | 1.2288 | 21.1855 | 0.99708
94 | 0.81306 | 1.2209 | 21.0497 | 0.99265
95 | 0.81306 | 1.2051 | 20.7781 | 0.97984
96 | 0.81467 | 1.1894 | 20.5065 | 0.96894
97 | 0.81788 | 1.1657 | 20.0991 | 0.95344
98 | 0.81949 | 1.15 | 19.8274 | 0.9424
99 | 0.82109 | 1.1342 | 19.5558 | 0.93132
100 | 0.8227 | 1.1264 | 19.42 | 0.92666
101 | 0.8227 | 1.1106 | 19.1484 | 0.9137
102 | 0.82431 | 1.0949 | 18.8768 | 0.9025
103 | 0.82591 | 1.087 | 18.741 | 0.89775
104 | 0.82752 | 1.0791 | 18.6052 | 0.89298
105 | 0.82752 | 1.0712 | 18.4694 | 0.88646
106 | 0.82913 | 1.0555 | 18.1978 | 0.87512
107 | 0.83074 | 1.0476 | 18.062 | 0.87027
108 | 0.83074 | 1.0397 | 17.9262 | 0.86373
109 | 0.83234 | 1.0318 | 17.7904 | 0.85885
110 | 0.83395 | 1.024 | 17.6546 | 0.85393
111 | 0.83395 | 1.0161 | 17.5188 | 0.84737
112 | 0.83395 | 1.0082 | 17.383 | 0.8408
113 | 0.83556 | 1.0003 | 17.2472 | 0.83584
114 | 0.83556 | 0.99246 | 17.1114 | 0.82925
115 | 0.83716 | 0.97671 | 16.8397 | 0.81766
116 | 0.83716 | 0.96883 | 16.7039 | 0.81107
117 | 0.83877 | 0.96095 | 16.5681 | 0.80602
118 | 0.84038 | 0.95308 | 16.4323 | 0.80094
119 | 0.84038 | 0.9452 | 16.2965 | 0.79432
120 | 0.84198 | 0.9452 | 16.2965 | 0.79584
121 | 0.84198 | 0.93732 | 16.1607 | 0.78921
122 | 0.84198 | 0.92945 | 16.0249 | 0.78258
123 | 0.84359 | 0.92157 | 15.8891 | 0.77743
124 | 0.84359 | 0.91369 | 15.7533 | 0.77078
125 | 0.8452 | 0.90582 | 15.6175 | 0.76559
126 | 0.8452 | 0.89794 | 15.4817 | 0.75893
127 | 0.8468 | 0.89794 | 15.4817 | 0.76038
128 | 0.85484 | 0.75616 | 13.0372 | 0.64639
129 | 0.86448 | 0.64589 | 11.136 | 0.55835
130 | 0.87251 | 0.55924 | 9.6421 | 0.48795
131 | 0.87894 | 0.4726 | 8.1483 | 0.41539
132 | 0.88537 | 0.40171 | 6.926 | 0.35566
133 | 0.88858 | 0.34657 | 5.9754 | 0.30796
134 | 0.8934 | 0.29931 | 5.1606 | 0.26741
135 | 0.89662 | 0.25993 | 4.4815 | 0.23306
136 | 0.89983 | 0.22055 | 3.8025 | 0.19845
137 | 0.90144 | 0.18904 | 3.2593 | 0.17041
138 | 0.90465 | 0.16541 | 2.8519 | 0.14964
139 | 0.90626 | 0.14178 | 2.4445 | 0.12849
140 | 0.90947 | 0.12603 | 2.1729 | 0.11462
141 | 0.90947 | 0.11027 | 1.9013 | 0.10029
142 | 0.90947 | 0.09452 | 1.6297 | 0.085963
143 | 0.91108 | 0.078767 | 1.358 | 0.071762
144 | 0.91429 | 0.07089 | 1.2222 | 0.064814
145 | 0.91429 | 0.063013 | 1.0864 | 0.057612
146 | 0.91429 | 0.04726 | 0.81483 | 0.043209
147 | 0.9159 | 0.04726 | 0.81483 | 0.043285
148 | 0.9159 | 0.039383 | 0.67902 | 0.036071
149 | 0.9159 | 0.039383 | 0.67902 | 0.036071
150 | 0.9175 | 0.031507 | 0.54322 | 0.028907
151 | 0.9175 | 0.02363 | 0.40741 | 0.021681
152 | 0.9175 | 0.02363 | 0.40741 | 0.021681
153 | 0.91911 | 0.02363 | 0.40741 | 0.021719
154 | 0.91911 | 0.02363 | 0.40741 | 0.021719
155 | 0.91911 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014479
156 | 0.92072 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014504
157 | 0.91911 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014479
158 | 0.92072 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014504
159 | 0.91911 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072395
160 | 0.92072 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072522
161 | 0.92072 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014504
162 | 0.92072 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072522
163 | 0.92072 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072522
164 | 0.92072 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072522
165 | 0.92072 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072522
166 | 0.92072 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072522
167 | 0.92072 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072522
168 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
169 | 0.92232 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072648
170 | 0.92232 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072648
171 | 0.92232 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072648
172 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
173 | 0.92072 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072522
174 | 0.92232 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072648
175 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
176 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
177 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
178 | 0.92072 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072522
179 | 0.92232 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072648
180 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
181 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
182 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
183 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
184 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
185 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
186 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
187 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
188 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
189 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
190 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
191 | 0.92232 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072648
192 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
193 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
194 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
195 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
196 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
197 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
198 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
199 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
200 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
201 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
202 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
203 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
204 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
205 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
206 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
207 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
208 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
209 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
210 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
211 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
212 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
213 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
214 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
215 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
216 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
217 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
218 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
219 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
220 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
221 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
222 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
223 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
224 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
225 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
226 | 0.92393 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072775
227 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
228 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
229 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
230 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
231 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
232 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
233 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
234 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
235 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
236 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
237 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
238 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
239 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
240 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
241 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
242 | 0.92393 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0072775
243 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
244 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
245 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
246 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
247 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
248 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
249 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
250 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
251 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
252 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
253 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
254 | 0.92393 | 0 | 0 | 0
255 | 0.92393 | 0 | 0 | 0