## Summary
0
Time | 2023-10-06 15:54
ID | torque.3_GB_LM_A48_V3_placed_wrong
Pixel | 2
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.62988
Isc | 0.18116
Vmp | 0.0080342
Imp | 0.12603
Pmp | 0.0010125
FF | 0.0088731
Eff | 0.00017457
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.62988 | 0 | 0 | 0
1 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
2 | 0.49651 | 0 | 0 | 0
3 | 0.44027 | 0 | 0 | 0
4 | 0.39207 | 0 | 0 | 0
5 | 0.34868 | 0 | 0 | 0
6 | 0.31012 | 0 | 0 | 0
7 | 0.27638 | 0 | 0 | 0
8 | 0.24585 | 0 | 0 | 0
9 | 0.22014 | 0 | 0 | 0
10 | 0.19443 | 0 | 0 | 0
11 | 0.17515 | 0 | 0 | 0
12 | 0.15586 | 0 | 0 | 0
13 | 0.13979 | 0 | 0 | 0
14 | 0.12533 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00098721
15 | 0.11248 | 0 | 0 | 0
16 | 0.10123 | 0 | 0 | 0
17 | 0.09159 | 0 | 0 | 0
18 | 0.081949 | 0 | 0 | 0
19 | 0.075521 | 0 | 0 | 0
20 | 0.069094 | 0 | 0 | 0
21 | 0.062667 | 0 | 0 | 0
22 | 0.057846 | 0 | 0 | 0
23 | 0.053026 | 0 | 0 | 0
24 | 0.048205 | 0 | 0 | 0
25 | 0.044991 | 0 | 0 | 0
26 | 0.041778 | 0 | 0 | 0
27 | 0.038564 | 0 | 0 | 0
28 | 0.036957 | 0 | 0 | 0
29 | 0.033744 | 0 | 0 | 0
30 | 0.032137 | 0 | 0 | 0
31 | 0.03053 | 0 | 0 | 0
32 | 0.028923 | 0 | 0 | 0
33 | 0.027316 | 0 | 0 | 0
34 | 0.025709 | 0 | 0 | 0
35 | 0.024103 | 0 | 0 | 0
36 | 0.024103 | 0 | 0 | 0
37 | 0.022496 | 0 | 0 | 0
38 | 0.022496 | 0 | 0 | 0
39 | 0.020889 | 0 | 0 | 0
40 | 0.020889 | 0 | 0 | 0
41 | 0.020889 | 0 | 0 | 0
42 | 0.020889 | 0 | 0 | 0
43 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
44 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
45 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
46 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
47 | 0.019282 | 0 | 0 | 0
48 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
49 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
50 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
51 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
52 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
53 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
54 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
55 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
56 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
57 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
58 | 0.017675 | 0 | 0 | 0
59 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
60 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
61 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
62 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
63 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
64 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
65 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
66 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
67 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
68 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
69 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
70 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
71 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
72 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
73 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
74 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
75 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
76 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
77 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
78 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
79 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
80 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
81 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
82 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
83 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
84 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
85 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
86 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
87 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
88 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
89 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
90 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
91 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
92 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
93 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
94 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
95 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
96 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
97 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
98 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
99 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
100 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
101 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
102 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
103 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
104 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
105 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
106 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
107 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
108 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
109 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
110 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
111 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
112 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
113 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
114 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
115 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
116 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
117 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
118 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
119 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
120 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
121 | 0.016068 | 0 | 0 | 0
122 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
123 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
124 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
125 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
126 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
127 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
128 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
129 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
130 | 0.014462 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00011391
131 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
132 | 0.014462 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00011391
133 | 0.014462 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00011391
134 | 0.014462 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00011391
135 | 0.014462 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00011391
136 | 0.014462 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00011391
137 | 0.014462 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00011391
138 | 0.014462 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00011391
139 | 0.014462 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00011391
140 | 0.014462 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00011391
141 | 0.014462 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00011391
142 | 0.012855 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00010125
143 | 0.012855 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00010125
144 | 0.014462 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00011391
145 | 0.014462 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00011391
146 | 0.014462 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00011391
147 | 0.014462 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00011391
148 | 0.014462 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00011391
149 | 0.014462 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00011391
150 | 0.014462 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00011391
151 | 0.014462 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00011391
152 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
153 | 0.014462 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00022782
154 | 0.014462 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00022782
155 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
156 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
157 | 0.014462 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00022782
158 | 0.014462 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00022782
159 | 0.012855 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00010125
160 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
161 | 0.014462 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00022782
162 | 0.014462 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00022782
163 | 0.014462 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00022782
164 | 0.014462 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00022782
165 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
166 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
167 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
168 | 0.014462 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00022782
169 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
170 | 0.014462 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00022782
171 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
172 | 0.014462 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00022782
173 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
174 | 0.014462 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00022782
175 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
176 | 0.014462 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00022782
177 | 0.014462 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00022782
178 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
179 | 0.012855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00030376
180 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
181 | 0.012855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00030376
182 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
183 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
184 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
185 | 0.012855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00030376
186 | 0.014462 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00022782
187 | 0.012855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00030376
188 | 0.014462 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00034173
189 | 0.012855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00030376
190 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
191 | 0.012855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00030376
192 | 0.012855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00030376
193 | 0.012855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00030376
194 | 0.012855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00030376
195 | 0.012855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00030376
196 | 0.012855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00030376
197 | 0.012855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00030376
198 | 0.012855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00030376
199 | 0.012855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00030376
200 | 0.012855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00030376
201 | 0.012855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00030376
202 | 0.012855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00030376
203 | 0.012855 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00040501
204 | 0.012855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00030376
205 | 0.012855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00030376
206 | 0.012855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00030376
207 | 0.012855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00030376
208 | 0.012855 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00040501
209 | 0.012855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00030376
210 | 0.012855 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00040501
211 | 0.012855 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00040501
212 | 0.012855 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00040501
213 | 0.011248 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00035438
214 | 0.012855 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00040501
215 | 0.012855 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00040501
216 | 0.012855 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00040501
217 | 0.012855 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00040501
218 | 0.012855 | 0.039383 | 0.67902 | 0.00050626
219 | 0.011248 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00035438
220 | 0.012855 | 0.039383 | 0.67902 | 0.00050626
221 | 0.011248 | 0.039383 | 0.67902 | 0.00044298
222 | 0.012855 | 0.039383 | 0.67902 | 0.00050626
223 | 0.012855 | 0.039383 | 0.67902 | 0.00050626
224 | 0.011248 | 0.039383 | 0.67902 | 0.00044298
225 | 0.011248 | 0.04726 | 0.81483 | 0.00053157
226 | 0.011248 | 0.04726 | 0.81483 | 0.00053157
227 | 0.011248 | 0.04726 | 0.81483 | 0.00053157
228 | 0.011248 | 0.04726 | 0.81483 | 0.00053157
229 | 0.011248 | 0.055137 | 0.95063 | 0.00062017
230 | 0.011248 | 0.055137 | 0.95063 | 0.00062017
231 | 0.011248 | 0.055137 | 0.95063 | 0.00062017
232 | 0.011248 | 0.063013 | 1.0864 | 0.00070876
233 | 0.011248 | 0.063013 | 1.0864 | 0.00070876
234 | 0.011248 | 0.063013 | 1.0864 | 0.00070876
235 | 0.011248 | 0.063013 | 1.0864 | 0.00070876
236 | 0.011248 | 0.063013 | 1.0864 | 0.00070876
237 | 0.011248 | 0.07089 | 1.2222 | 0.00079736
238 | 0.011248 | 0.07089 | 1.2222 | 0.00079736
239 | 0.009641 | 0.07089 | 1.2222 | 0.00068345
240 | 0.009641 | 0.07089 | 1.2222 | 0.00068345
241 | 0.009641 | 0.078767 | 1.358 | 0.00075939
242 | 0.009641 | 0.086643 | 1.4938 | 0.00083533
243 | 0.009641 | 0.09452 | 1.6297 | 0.00091127
244 | 0.0080342 | 0.09452 | 1.6297 | 0.00075939
245 | 0.0080342 | 0.1024 | 1.7655 | 0.00082267
246 | 0.0080342 | 0.1024 | 1.7655 | 0.00082267
247 | 0.0080342 | 0.11027 | 1.9013 | 0.00088596
248 | 0.0064274 | 0.11815 | 2.0371 | 0.00075939
249 | 0.0080342 | 0.12603 | 2.1729 | 0.0010125
250 | 0.0064274 | 0.1339 | 2.3087 | 0.00086064
251 | 0.0064274 | 0.14178 | 2.4445 | 0.00091127
252 | 0.0064274 | 0.14966 | 2.5803 | 0.00096189
253 | 0.0048205 | 0.15753 | 2.7161 | 0.00075939
254 | 0.0048205 | 0.17329 | 2.9877 | 0.00083533
255 | 0.0048205 | 0.18116 | 3.1235 | 0.0008733