## Summary
0
Time | 2023-10-06 15:54
ID | torque.3_GB_LM_A48_V3_placed_wrong
Pixel | 2
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.011248
Isc | 0
Vmp | 0.011248
Imp | 0.26781
Pmp | 0.0030122
FF | 30122.4828
Eff | 0.00051935
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.011248 | 0.26781 | 4.6173 | 0.0030122
1 | 0.009641 | 0.25993 | 4.4815 | 0.002506
2 | 0.009641 | 0.25205 | 4.3457 | 0.00243
3 | 0.009641 | 0.24418 | 4.2099 | 0.0023541
4 | 0.009641 | 0.22842 | 3.9383 | 0.0022022
5 | 0.009641 | 0.22055 | 3.8025 | 0.0021263
6 | 0.0080342 | 0.21267 | 3.6667 | 0.0017086
7 | 0.0080342 | 0.19692 | 3.3951 | 0.0015821
8 | 0.0080342 | 0.18904 | 3.2593 | 0.0015188
9 | 0.0080342 | 0.17329 | 2.9877 | 0.0013922
10 | 0.0080342 | 0.16541 | 2.8519 | 0.0013289
11 | 0.0080342 | 0.15753 | 2.7161 | 0.0012657
12 | 0.0080342 | 0.14966 | 2.5803 | 0.0012024
13 | 0.0080342 | 0.14178 | 2.4445 | 0.0011391
14 | 0.009641 | 0.14178 | 2.4445 | 0.0013669
15 | 0.009641 | 0.12603 | 2.1729 | 0.001215
16 | 0.009641 | 0.12603 | 2.1729 | 0.001215
17 | 0.009641 | 0.11815 | 2.0371 | 0.0011391
18 | 0.009641 | 0.11027 | 1.9013 | 0.0010631
19 | 0.009641 | 0.1024 | 1.7655 | 0.00098721
20 | 0.011248 | 0.1024 | 1.7655 | 0.0011517
21 | 0.009641 | 0.09452 | 1.6297 | 0.00091127
22 | 0.009641 | 0.086643 | 1.4938 | 0.00083533
23 | 0.011248 | 0.086643 | 1.4938 | 0.00097455
24 | 0.011248 | 0.078767 | 1.358 | 0.00088596
25 | 0.011248 | 0.078767 | 1.358 | 0.00088596
26 | 0.009641 | 0.078767 | 1.358 | 0.00075939
27 | 0.011248 | 0.07089 | 1.2222 | 0.00079736
28 | 0.011248 | 0.07089 | 1.2222 | 0.00079736
29 | 0.011248 | 0.063013 | 1.0864 | 0.00070876
30 | 0.011248 | 0.063013 | 1.0864 | 0.00070876
31 | 0.011248 | 0.063013 | 1.0864 | 0.00070876
32 | 0.011248 | 0.063013 | 1.0864 | 0.00070876
33 | 0.011248 | 0.055137 | 0.95063 | 0.00062017
34 | 0.012855 | 0.055137 | 0.95063 | 0.00070876
35 | 0.012855 | 0.055137 | 0.95063 | 0.00070876
36 | 0.011248 | 0.04726 | 0.81483 | 0.00053157
37 | 0.011248 | 0.04726 | 0.81483 | 0.00053157
38 | 0.012855 | 0.04726 | 0.81483 | 0.00060751
39 | 0.011248 | 0.039383 | 0.67902 | 0.00044298
40 | 0.012855 | 0.039383 | 0.67902 | 0.00050626
41 | 0.011248 | 0.04726 | 0.81483 | 0.00053157
42 | 0.012855 | 0.039383 | 0.67902 | 0.00050626
43 | 0.012855 | 0.039383 | 0.67902 | 0.00050626
44 | 0.012855 | 0.039383 | 0.67902 | 0.00050626
45 | 0.012855 | 0.039383 | 0.67902 | 0.00050626
46 | 0.012855 | 0.039383 | 0.67902 | 0.00050626
47 | 0.012855 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00040501
48 | 0.012855 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00040501
49 | 0.012855 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00040501
50 | 0.012855 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00040501
51 | 0.012855 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00040501
52 | 0.012855 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00040501
53 | 0.014462 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00045563
54 | 0.012855 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00040501
55 | 0.012855 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00040501
56 | 0.012855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00030376
57 | 0.012855 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00040501
58 | 0.012855 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00040501
59 | 0.012855 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00040501
60 | 0.012855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00030376
61 | 0.012855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00030376
62 | 0.012855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00030376
63 | 0.012855 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00040501
64 | 0.012855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00030376
65 | 0.012855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00030376
66 | 0.012855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00030376
67 | 0.012855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00030376
68 | 0.012855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00030376
69 | 0.012855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00030376
70 | 0.012855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00030376
71 | 0.012855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00030376
72 | 0.012855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00030376
73 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
74 | 0.012855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00030376
75 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
76 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
77 | 0.012855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00030376
78 | 0.012855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00030376
79 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
80 | 0.012855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00030376
81 | 0.014462 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00034173
82 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
83 | 0.012855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00030376
84 | 0.012855 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00030376
85 | 0.014462 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00022782
86 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
87 | 0.014462 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00022782
88 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
89 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
90 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
91 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
92 | 0.014462 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00022782
93 | 0.014462 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00022782
94 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
95 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
96 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
97 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
98 | 0.014462 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00022782
99 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
100 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
101 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
102 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
103 | 0.014462 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00022782
104 | 0.014462 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00011391
105 | 0.014462 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00022782
106 | 0.014462 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00022782
107 | 0.014462 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00022782
108 | 0.014462 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00022782
109 | 0.012855 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00010125
110 | 0.014462 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00011391
111 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
112 | 0.012855 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00010125
113 | 0.014462 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00022782
114 | 0.014462 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00011391
115 | 0.014462 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00011391
116 | 0.014462 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00022782
117 | 0.012855 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0002025
118 | 0.012855 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00010125
119 | 0.014462 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00011391
120 | 0.014462 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00011391
121 | 0.014462 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00011391
122 | 0.014462 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00011391
123 | 0.014462 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00011391
124 | 0.014462 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00011391
125 | 0.014462 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00022782
126 | 0.014462 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00011391
127 | 0.012855 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00010125
128 | 0.014462 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00011391
129 | 0.014462 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00011391
130 | 0.014462 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00011391
131 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
132 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
133 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
134 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
135 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
136 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
137 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
138 | 0.012855 | 0 | 0 | 0
139 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
140 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
141 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
142 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
143 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
144 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
145 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
146 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
147 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
148 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
149 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
150 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
151 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
152 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
153 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
154 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
155 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
156 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
157 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
158 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
159 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
160 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
161 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
162 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
163 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
164 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
165 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
166 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
167 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
168 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
169 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
170 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
171 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
172 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
173 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
174 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
175 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
176 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
177 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
178 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
179 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
180 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
181 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
182 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
183 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
184 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
185 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
186 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
187 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
188 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
189 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
190 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
191 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
192 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
193 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
194 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
195 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
196 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
197 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
198 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
199 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
200 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
201 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
202 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
203 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
204 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
205 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
206 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
207 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
208 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
209 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
210 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
211 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
212 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
213 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
214 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
215 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
216 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
217 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
218 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
219 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
220 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
221 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
222 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
223 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
224 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
225 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
226 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
227 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
228 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
229 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
230 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
231 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
232 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
233 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
234 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
235 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
236 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
237 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
238 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
239 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
240 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
241 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
242 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
243 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
244 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
245 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
246 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
247 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
248 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
249 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
250 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
251 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
252 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
253 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
254 | 0.014462 | 0 | 0 | 0
255 | 0.014462 | 0 | 0 | 0