## Summary
0
Time | 2023-10-06 15:54
ID | torque.3_GB_LM_A48_V3_placed_wrong
Pixel | 5
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.009641
Isc | 0
Vmp | 0.009641
Imp | 0.22842
Pmp | 0.0022022
FF | 22022.3193
Eff | 0.0003797
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.009641 | 0.22842 | 3.9383 | 0.0022022
1 | 0.009641 | 0.22842 | 3.9383 | 0.0022022
2 | 0.0080342 | 0.22055 | 3.8025 | 0.0017719
3 | 0.0080342 | 0.20479 | 3.5309 | 0.0016453
4 | 0.0080342 | 0.19692 | 3.3951 | 0.0015821
5 | 0.0080342 | 0.18904 | 3.2593 | 0.0015188
6 | 0.0064274 | 0.18116 | 3.1235 | 0.0011644
7 | 0.0080342 | 0.17329 | 2.9877 | 0.0013922
8 | 0.0064274 | 0.15753 | 2.7161 | 0.0010125
9 | 0.0080342 | 0.14966 | 2.5803 | 0.0012024
10 | 0.0080342 | 0.14178 | 2.4445 | 0.0011391
11 | 0.0080342 | 0.1339 | 2.3087 | 0.0010758
12 | 0.0080342 | 0.12603 | 2.1729 | 0.0010125
13 | 0.0080342 | 0.11815 | 2.0371 | 0.00094924
14 | 0.0080342 | 0.11027 | 1.9013 | 0.00088596
15 | 0.0080342 | 0.11027 | 1.9013 | 0.00088596
16 | 0.0080342 | 0.1024 | 1.7655 | 0.00082267
17 | 0.0080342 | 0.09452 | 1.6297 | 0.00075939
18 | 0.0080342 | 0.086643 | 1.4938 | 0.00069611
19 | 0.0080342 | 0.086643 | 1.4938 | 0.00069611
20 | 0.0080342 | 0.086643 | 1.4938 | 0.00069611
21 | 0.0080342 | 0.078767 | 1.358 | 0.00063283
22 | 0.009641 | 0.078767 | 1.358 | 0.00075939
23 | 0.009641 | 0.07089 | 1.2222 | 0.00068345
24 | 0.009641 | 0.063013 | 1.0864 | 0.00060751
25 | 0.009641 | 0.063013 | 1.0864 | 0.00060751
26 | 0.009641 | 0.063013 | 1.0864 | 0.00060751
27 | 0.009641 | 0.055137 | 0.95063 | 0.00053157
28 | 0.009641 | 0.055137 | 0.95063 | 0.00053157
29 | 0.009641 | 0.055137 | 0.95063 | 0.00053157
30 | 0.009641 | 0.055137 | 0.95063 | 0.00053157
31 | 0.009641 | 0.055137 | 0.95063 | 0.00053157
32 | 0.009641 | 0.055137 | 0.95063 | 0.00053157
33 | 0.011248 | 0.04726 | 0.81483 | 0.00053157
34 | 0.009641 | 0.04726 | 0.81483 | 0.00045563
35 | 0.009641 | 0.039383 | 0.67902 | 0.0003797
36 | 0.009641 | 0.039383 | 0.67902 | 0.0003797
37 | 0.009641 | 0.039383 | 0.67902 | 0.0003797
38 | 0.009641 | 0.039383 | 0.67902 | 0.0003797
39 | 0.011248 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00035438
40 | 0.011248 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00035438
41 | 0.009641 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00030376
42 | 0.009641 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00030376
43 | 0.009641 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00030376
44 | 0.009641 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00030376
45 | 0.011248 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00035438
46 | 0.011248 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00035438
47 | 0.009641 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00030376
48 | 0.011248 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00035438
49 | 0.009641 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00030376
50 | 0.011248 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00035438
51 | 0.011248 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00026579
52 | 0.011248 | 0.031507 | 0.54322 | 0.00035438
53 | 0.009641 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00022782
54 | 0.011248 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00026579
55 | 0.009641 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00022782
56 | 0.011248 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00026579
57 | 0.011248 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00026579
58 | 0.011248 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00026579
59 | 0.011248 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00026579
60 | 0.011248 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00026579
61 | 0.011248 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00026579
62 | 0.011248 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00026579
63 | 0.011248 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00026579
64 | 0.011248 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00026579
65 | 0.011248 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00026579
66 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
67 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
68 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
69 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
70 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
71 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
72 | 0.011248 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00026579
73 | 0.011248 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00026579
74 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
75 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
76 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
77 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
78 | 0.011248 | 0.02363 | 0.40741 | 0.00026579
79 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
80 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
81 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
82 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
83 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
84 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
85 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
86 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
87 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
88 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
89 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
90 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
91 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
92 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.1358 | 8.8596e-05
93 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
94 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
95 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
96 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.1358 | 8.8596e-05
97 | 0.011248 | 0.015753 | 0.27161 | 0.00017719
98 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.1358 | 8.8596e-05
99 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.1358 | 8.8596e-05
100 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.1358 | 8.8596e-05
101 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.1358 | 8.8596e-05
102 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.1358 | 8.8596e-05
103 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.1358 | 8.8596e-05
104 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.1358 | 8.8596e-05
105 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.1358 | 8.8596e-05
106 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.1358 | 8.8596e-05
107 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.1358 | 8.8596e-05
108 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.1358 | 8.8596e-05
109 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.1358 | 8.8596e-05
110 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.1358 | 8.8596e-05
111 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.1358 | 8.8596e-05
112 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.1358 | 8.8596e-05
113 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.1358 | 8.8596e-05
114 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.1358 | 8.8596e-05
115 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.1358 | 8.8596e-05
116 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.1358 | 8.8596e-05
117 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.1358 | 8.8596e-05
118 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.1358 | 8.8596e-05
119 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.1358 | 8.8596e-05
120 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.1358 | 8.8596e-05
121 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.1358 | 8.8596e-05
122 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.1358 | 8.8596e-05
123 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.1358 | 8.8596e-05
124 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.1358 | 8.8596e-05
125 | 0.009641 | 0.0078767 | 0.1358 | 7.5939e-05
126 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.1358 | 8.8596e-05
127 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.1358 | 8.8596e-05
128 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.1358 | 8.8596e-05
129 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
130 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
131 | 0.011248 | 0.0078767 | 0.1358 | 8.8596e-05
132 | 0.012855 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00010125
133 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
134 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
135 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
136 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
137 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
138 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
139 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
140 | 0.012855 | 0 | 0 | 0
141 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
142 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
143 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
144 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
145 | 0.012855 | 0 | 0 | 0
146 | 0.012855 | 0 | 0 | 0
147 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
148 | 0.012855 | 0 | 0 | 0
149 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
150 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
151 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
152 | 0.012855 | 0 | 0 | 0
153 | 0.012855 | 0 | 0 | 0
154 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
155 | 0.012855 | 0 | 0 | 0
156 | 0.012855 | 0 | 0 | 0
157 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
158 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
159 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
160 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
161 | 0.012855 | 0 | 0 | 0
162 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
163 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
164 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
165 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
166 | 0.012855 | 0 | 0 | 0
167 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
168 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
169 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
170 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
171 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
172 | 0.012855 | 0 | 0 | 0
173 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
174 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
175 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
176 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
177 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
178 | 0.012855 | 0 | 0 | 0
179 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
180 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
181 | 0.012855 | 0 | 0 | 0
182 | 0.012855 | 0 | 0 | 0
183 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
184 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
185 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
186 | 0.012855 | 0 | 0 | 0
187 | 0.012855 | 0 | 0 | 0
188 | 0.012855 | 0 | 0 | 0
189 | 0.012855 | 0 | 0 | 0
190 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
191 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
192 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
193 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
194 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
195 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
196 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
197 | 0.012855 | 0 | 0 | 0
198 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
199 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
200 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
201 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
202 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
203 | 0.012855 | 0 | 0 | 0
204 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
205 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
206 | 0.012855 | 0 | 0 | 0
207 | 0.012855 | 0 | 0 | 0
208 | 0.012855 | 0 | 0 | 0
209 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
210 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
211 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
212 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
213 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
214 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
215 | 0.012855 | 0 | 0 | 0
216 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
217 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
218 | 0.012855 | 0 | 0 | 0
219 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
220 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
221 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
222 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
223 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
224 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
225 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
226 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
227 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
228 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
229 | 0.012855 | 0 | 0 | 0
230 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
231 | 0.012855 | 0 | 0 | 0
232 | 0.012855 | 0 | 0 | 0
233 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
234 | 0.012855 | 0 | 0 | 0
235 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
236 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
237 | 0.012855 | 0 | 0 | 0
238 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
239 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
240 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
241 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
242 | 0.012855 | 0 | 0 | 0
243 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
244 | 0.012855 | 0 | 0 | 0
245 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
246 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
247 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
248 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
249 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
250 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
251 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
252 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
253 | 0.011248 | 0 | 0 | 0
254 | 0.012855 | 0 | 0 | 0
255 | 0.011248 | 0 | 0 | 0