## Summary
0
Time | 2023-10-06 17:05
ID | torque.7_GB_LM_A__
Pixel | 3
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 0
Vmp | 0.86769
Imp | 1.2996
Pmp | 1.1277
FF | 11276946.2815
Eff | 0.19443
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0032137 | 1.1185 | 19.2842 | 0.0035944
1 | 0.0032137 | 1.1579 | 19.9632 | 0.003721
2 | 0.0064274 | 1.1894 | 20.5065 | 0.0076445
3 | 0.0080342 | 1.2209 | 21.0497 | 0.0098088
4 | 0.011248 | 1.2524 | 21.5929 | 0.014087
5 | 0.016068 | 1.2681 | 21.8645 | 0.020377
6 | 0.019282 | 1.2918 | 22.2719 | 0.024908
7 | 0.024103 | 1.3075 | 22.5435 | 0.031515
8 | 0.032137 | 1.3233 | 22.8151 | 0.042526
9 | 0.040171 | 1.3312 | 22.9509 | 0.053474
10 | 0.046598 | 1.339 | 23.0867 | 0.062397
11 | 0.054632 | 1.3469 | 23.2226 | 0.073585
12 | 0.06106 | 1.3548 | 23.3584 | 0.082723
13 | 0.069094 | 1.3627 | 23.4942 | 0.094152
14 | 0.075521 | 1.3705 | 23.63 | 0.1035
15 | 0.081949 | 1.3705 | 23.63 | 0.11231
16 | 0.094803 | 1.3784 | 23.7658 | 0.13068
17 | 0.10766 | 1.3863 | 23.9016 | 0.14925
18 | 0.11891 | 1.3784 | 23.7658 | 0.1639
19 | 0.12855 | 1.3942 | 24.0374 | 0.17922
20 | 0.13979 | 1.3863 | 23.9016 | 0.1938
21 | 0.14944 | 1.3942 | 24.0374 | 0.20834
22 | 0.15908 | 1.3942 | 24.0374 | 0.22178
23 | 0.16711 | 1.3942 | 24.0374 | 0.23298
24 | 0.17675 | 1.3942 | 24.0374 | 0.24642
25 | 0.18639 | 1.3942 | 24.0374 | 0.25986
26 | 0.19603 | 1.402 | 24.1732 | 0.27485
27 | 0.20568 | 1.3942 | 24.0374 | 0.28675
28 | 0.21371 | 1.3942 | 24.0374 | 0.29795
29 | 0.22335 | 1.402 | 24.1732 | 0.31315
30 | 0.23138 | 1.3942 | 24.0374 | 0.32259
31 | 0.23942 | 1.402 | 24.1732 | 0.33568
32 | 0.2587 | 1.3942 | 24.0374 | 0.36067
33 | 0.27638 | 1.3942 | 24.0374 | 0.38531
34 | 0.29405 | 1.402 | 24.1732 | 0.41227
35 | 0.30851 | 1.402 | 24.1732 | 0.43255
36 | 0.32297 | 1.3942 | 24.0374 | 0.45028
37 | 0.33422 | 1.3942 | 24.0374 | 0.46596
38 | 0.34708 | 1.402 | 24.1732 | 0.48662
39 | 0.35832 | 1.402 | 24.1732 | 0.50239
40 | 0.37118 | 1.3942 | 24.0374 | 0.51749
41 | 0.38243 | 1.402 | 24.1732 | 0.53618
42 | 0.39368 | 1.402 | 24.1732 | 0.55195
43 | 0.40332 | 1.402 | 24.1732 | 0.56547
44 | 0.41296 | 1.402 | 24.1732 | 0.57898
45 | 0.4226 | 1.402 | 24.1732 | 0.5925
46 | 0.43224 | 1.402 | 24.1732 | 0.60602
47 | 0.44027 | 1.402 | 24.1732 | 0.61728
48 | 0.45474 | 1.402 | 24.1732 | 0.63756
49 | 0.46759 | 1.402 | 24.1732 | 0.65558
50 | 0.48044 | 1.402 | 24.1732 | 0.6736
51 | 0.49169 | 1.402 | 24.1732 | 0.68937
52 | 0.50294 | 1.402 | 24.1732 | 0.70514
53 | 0.51258 | 1.402 | 24.1732 | 0.71866
54 | 0.52222 | 1.402 | 24.1732 | 0.73218
55 | 0.53186 | 1.402 | 24.1732 | 0.7457
56 | 0.54311 | 1.402 | 24.1732 | 0.76147
57 | 0.55275 | 1.402 | 24.1732 | 0.77498
58 | 0.564 | 1.3942 | 24.0374 | 0.78631
59 | 0.57203 | 1.402 | 24.1732 | 0.80202
60 | 0.58168 | 1.402 | 24.1732 | 0.81553
61 | 0.58971 | 1.402 | 24.1732 | 0.8268
62 | 0.59935 | 1.3942 | 24.0374 | 0.8356
63 | 0.60738 | 1.402 | 24.1732 | 0.85158
64 | 0.61863 | 1.3942 | 24.0374 | 0.86248
65 | 0.63309 | 1.402 | 24.1732 | 0.88763
66 | 0.64434 | 1.402 | 24.1732 | 0.9034
67 | 0.65559 | 1.3942 | 24.0374 | 0.914
68 | 0.66684 | 1.3942 | 24.0374 | 0.92968
69 | 0.67648 | 1.3942 | 24.0374 | 0.94312
70 | 0.68612 | 1.3942 | 24.0374 | 0.95657
71 | 0.69415 | 1.3942 | 24.0374 | 0.96777
72 | 0.7054 | 1.3863 | 23.9016 | 0.97789
73 | 0.71665 | 1.3863 | 23.9016 | 0.99349
74 | 0.72468 | 1.3863 | 23.9016 | 1.0046
75 | 0.73432 | 1.3863 | 23.9016 | 1.018
76 | 0.74236 | 1.3863 | 23.9016 | 1.0291
77 | 0.75039 | 1.3863 | 23.9016 | 1.0403
78 | 0.75843 | 1.3863 | 23.9016 | 1.0514
79 | 0.76646 | 1.3863 | 23.9016 | 1.0625
80 | 0.7761 | 1.3784 | 23.7658 | 1.0698
81 | 0.78735 | 1.3705 | 23.63 | 1.0791
82 | 0.79538 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0838
83 | 0.80342 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0948
84 | 0.81145 | 1.3627 | 23.4942 | 1.1057
85 | 0.81788 | 1.3548 | 23.3584 | 1.1081
86 | 0.82431 | 1.3469 | 23.2226 | 1.1103
87 | 0.83074 | 1.339 | 23.0867 | 1.1124
88 | 0.83556 | 1.339 | 23.0867 | 1.1188
89 | 0.84359 | 1.3312 | 22.9509 | 1.1229
90 | 0.84841 | 1.3233 | 22.8151 | 1.1227
91 | 0.85323 | 1.3154 | 22.6793 | 1.1223
92 | 0.85805 | 1.3075 | 22.5435 | 1.1219
93 | 0.86287 | 1.2996 | 22.4077 | 1.1214
94 | 0.86769 | 1.2996 | 22.4077 | 1.1277
95 | 0.8693 | 1.2918 | 22.2719 | 1.1229
96 | 0.87733 | 1.276 | 22.0003 | 1.1195
97 | 0.88215 | 1.2603 | 21.7287 | 1.1117
98 | 0.88697 | 1.2445 | 21.4571 | 1.1038
99 | 0.89179 | 1.2366 | 21.3213 | 1.1028
100 | 0.89501 | 1.2209 | 21.0497 | 1.0927
101 | 0.89983 | 1.2051 | 20.7781 | 1.0844
102 | 0.90304 | 1.1973 | 20.6423 | 1.0812
103 | 0.90465 | 1.1894 | 20.5065 | 1.076
104 | 0.90786 | 1.1815 | 20.3707 | 1.0726
105 | 0.91108 | 1.1736 | 20.2349 | 1.0693
106 | 0.91268 | 1.1657 | 20.0991 | 1.064
107 | 0.9175 | 1.15 | 19.8274 | 1.0551
108 | 0.9175 | 1.1421 | 19.6916 | 1.0479
109 | 0.92072 | 1.1421 | 19.6916 | 1.0516
110 | 0.92232 | 1.1264 | 19.42 | 1.0389
111 | 0.92554 | 1.1185 | 19.2842 | 1.0352
112 | 0.92715 | 1.1106 | 19.1484 | 1.0297
113 | 0.93036 | 1.1027 | 19.0126 | 1.0259
114 | 0.93197 | 1.0949 | 18.8768 | 1.0204
115 | 0.93357 | 1.087 | 18.741 | 1.0148
116 | 0.93518 | 1.0791 | 18.6052 | 1.0092
117 | 0.93679 | 1.0712 | 18.4694 | 1.0035
118 | 0.93839 | 1.0633 | 18.3336 | 0.99784
119 | 0.93839 | 1.0555 | 18.1978 | 0.99045
120 | 0.94161 | 1.0476 | 18.062 | 0.98642
121 | 0.94161 | 1.0397 | 17.9262 | 0.97901
122 | 0.94321 | 1.0318 | 17.7904 | 0.97325
123 | 0.94482 | 1.024 | 17.6546 | 0.96746
124 | 0.94643 | 1.024 | 17.6546 | 0.96911
125 | 0.94803 | 1.0161 | 17.5188 | 0.96329
126 | 0.94803 | 1.0082 | 17.383 | 0.95582
127 | 0.94964 | 1.0003 | 17.2472 | 0.94996
128 | 0.96089 | 0.8428 | 14.5311 | 0.80984
129 | 0.97214 | 0.71678 | 12.3582 | 0.6968
130 | 0.98017 | 0.6065 | 10.4569 | 0.59448
131 | 0.98821 | 0.51198 | 8.8273 | 0.50594
132 | 0.99303 | 0.43322 | 7.4692 | 0.43019
133 | 0.99945 | 0.3702 | 6.3828 | 0.37
134 | 1.0043 | 0.31507 | 5.4322 | 0.31641
135 | 1.0091 | 0.26781 | 4.6173 | 0.27024
136 | 1.0123 | 0.22842 | 3.9383 | 0.23123
137 | 1.0139 | 0.19692 | 3.3951 | 0.19966
138 | 1.0171 | 0.16541 | 2.8519 | 0.16824
139 | 1.0203 | 0.1339 | 2.3087 | 0.13663
140 | 1.0203 | 0.11815 | 2.0371 | 0.12055
141 | 1.0236 | 0.09452 | 1.6297 | 0.096746
142 | 1.0252 | 0.078767 | 1.358 | 0.080749
143 | 1.0268 | 0.07089 | 1.2222 | 0.072788
144 | 1.0284 | 0.063013 | 1.0864 | 0.064801
145 | 1.0284 | 0.055137 | 0.95063 | 0.056701
146 | 1.03 | 0.04726 | 0.81483 | 0.048677
147 | 1.0316 | 0.039383 | 0.67902 | 0.040627
148 | 1.0316 | 0.039383 | 0.67902 | 0.040627
149 | 1.0332 | 0.031507 | 0.54322 | 0.032553
150 | 1.0332 | 0.02363 | 0.40741 | 0.024414
151 | 1.0332 | 0.02363 | 0.40741 | 0.024414
152 | 1.0348 | 0.02363 | 0.40741 | 0.024452
153 | 1.0348 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016302
154 | 1.0348 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016302
155 | 1.0364 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016327
156 | 1.0364 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016327
157 | 1.038 | 0.015753 | 0.27161 | 0.016352
158 | 1.0364 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081634
159 | 1.038 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081761
160 | 1.038 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081761
161 | 1.038 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081761
162 | 1.038 | 0 | 0 | 0
163 | 1.038 | 0 | 0 | 0
164 | 1.038 | 0 | 0 | 0
165 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
166 | 1.038 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081761
167 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
168 | 1.0396 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081888
169 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
170 | 1.0396 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081888
171 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
172 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
173 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
174 | 1.0396 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081888
175 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
176 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
177 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
178 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
179 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
180 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
181 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
182 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
183 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
184 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
185 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
186 | 1.0428 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082141
187 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
188 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
189 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
190 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
191 | 1.0428 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082141
192 | 1.0428 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082141
193 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
194 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
195 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
196 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
197 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
198 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
199 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
200 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
201 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
202 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
203 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
204 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
205 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
206 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
207 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
208 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
209 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
210 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
211 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
212 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
213 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
214 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
215 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
216 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
217 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
218 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
219 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
220 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
221 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
222 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
223 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
224 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
225 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
226 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
227 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
228 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
229 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
230 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
231 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
232 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
233 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
234 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
235 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
236 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
237 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
238 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
239 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
240 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
241 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
242 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
243 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
244 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
245 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
246 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
247 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
248 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
249 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
250 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
251 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
252 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
253 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
254 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
255 | 1.0477 | 0 | 0 | 0