## Summary
0
Time | 2023-10-06 17:06
ID | torque.7_GB_LM_A__
Pixel | 5
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.81145
Isc | 1.3784
Vmp | 0.92875
Imp | 1.2918
Pmp | 1.1997
FF | 1.0726
Eff | 0.20685
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.81145 | 0 | 0 | 0
1 | 0.8452 | 0 | 0 | 0
2 | 0.87412 | 0 | 0 | 0
3 | 0.89822 | 0 | 0 | 0
4 | 0.92072 | 0 | 0 | 0
5 | 0.94 | 0 | 0 | 0
6 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
7 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
8 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
9 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
10 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
11 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
12 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
13 | 1.0284 | 0 | 0 | 0
14 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
15 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
16 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
17 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
18 | 1.0525 | 0 | 0 | 0
19 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
20 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
21 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
22 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
23 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
24 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
25 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
26 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
27 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
28 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
29 | 1.075 | 0 | 0 | 0
30 | 1.075 | 0 | 0 | 0
31 | 1.075 | 0 | 0 | 0
32 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
33 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
34 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
35 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
36 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
37 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
38 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
39 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
40 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
41 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
42 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
44 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
45 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
47 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
49 | 1.083 | 0 | 0 | 0
50 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
51 | 1.083 | 0 | 0 | 0
52 | 1.083 | 0 | 0 | 0
53 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
54 | 1.083 | 0 | 0 | 0
55 | 1.083 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
57 | 1.083 | 0 | 0 | 0
58 | 1.083 | 0 | 0 | 0
59 | 1.083 | 0 | 0 | 0
60 | 1.083 | 0 | 0 | 0
61 | 1.083 | 0 | 0 | 0
62 | 1.083 | 0 | 0 | 0
63 | 1.083 | 0 | 0 | 0
64 | 1.083 | 0 | 0 | 0
65 | 1.083 | 0 | 0 | 0
66 | 1.083 | 0 | 0 | 0
67 | 1.083 | 0 | 0 | 0
68 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
69 | 1.083 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
71 | 1.083 | 0 | 0 | 0
72 | 1.083 | 0 | 0 | 0
73 | 1.083 | 0 | 0 | 0
74 | 1.083 | 0 | 0 | 0
75 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
76 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
77 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
78 | 1.083 | 0 | 0 | 0
79 | 1.083 | 0 | 0 | 0
80 | 1.083 | 0 | 0 | 0
81 | 1.083 | 0 | 0 | 0
82 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
84 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
85 | 1.083 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0085305
86 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
87 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
88 | 1.083 | 0 | 0 | 0
89 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
90 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
91 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
94 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
95 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
96 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
97 | 1.083 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
99 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
101 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
103 | 1.083 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
105 | 1.083 | 0 | 0 | 0
106 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
107 | 1.083 | 0 | 0 | 0
108 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
112 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
121 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
128 | 1.075 | 0.17329 | 2.9877 | 0.18628
129 | 1.0653 | 0.32294 | 5.568 | 0.34404
130 | 1.0573 | 0.43322 | 7.4692 | 0.45804
131 | 1.0493 | 0.53561 | 9.2347 | 0.562
132 | 1.0428 | 0.61438 | 10.5927 | 0.6407
133 | 1.038 | 0.68527 | 11.815 | 0.71132
134 | 1.0332 | 0.74041 | 12.7656 | 0.76498
135 | 1.0284 | 0.78767 | 13.5804 | 0.81002
136 | 1.0252 | 0.82705 | 14.2595 | 0.84786
137 | 1.0219 | 0.86643 | 14.9385 | 0.88545
138 | 1.0187 | 0.89794 | 15.4817 | 0.91476
139 | 1.0171 | 0.92157 | 15.8891 | 0.93735
140 | 1.0139 | 0.95308 | 16.4323 | 0.96634
141 | 1.0123 | 0.96883 | 16.7039 | 0.98075
142 | 1.0107 | 0.98458 | 16.9755 | 0.99512
143 | 1.0075 | 1.0082 | 17.383 | 1.0158
144 | 1.0059 | 1.024 | 17.6546 | 1.03
145 | 1.0027 | 1.0476 | 18.062 | 1.0504
146 | 1.0011 | 1.0555 | 18.1978 | 1.0566
147 | 0.99945 | 1.0712 | 18.4694 | 1.0706
148 | 0.99785 | 1.0791 | 18.6052 | 1.0768
149 | 0.99463 | 1.0949 | 18.8768 | 1.089
150 | 0.99303 | 1.1106 | 19.1484 | 1.1029
151 | 0.99142 | 1.1185 | 19.2842 | 1.1089
152 | 0.98981 | 1.1264 | 19.42 | 1.1149
153 | 0.98821 | 1.1421 | 19.6916 | 1.1286
154 | 0.98499 | 1.15 | 19.8274 | 1.1327
155 | 0.98338 | 1.15 | 19.8274 | 1.1309
156 | 0.98178 | 1.1657 | 20.0991 | 1.1445
157 | 0.98017 | 1.1736 | 20.2349 | 1.1503
158 | 0.97856 | 1.1815 | 20.3707 | 1.1562
159 | 0.97696 | 1.1815 | 20.3707 | 1.1543
160 | 0.97053 | 1.2051 | 20.7781 | 1.1696
161 | 0.9641 | 1.2209 | 21.0497 | 1.1771
162 | 0.95768 | 1.2288 | 21.1855 | 1.1768
163 | 0.95285 | 1.2445 | 21.4571 | 1.1858
164 | 0.94803 | 1.2524 | 21.5929 | 1.1873
165 | 0.94161 | 1.2603 | 21.7287 | 1.1867
166 | 0.93839 | 1.276 | 22.0003 | 1.1974
167 | 0.93357 | 1.2839 | 22.1361 | 1.1986
168 | 0.92875 | 1.2918 | 22.2719 | 1.1997
169 | 0.92232 | 1.2918 | 22.2719 | 1.1914
170 | 0.9175 | 1.2996 | 22.4077 | 1.1924
171 | 0.91108 | 1.3075 | 22.5435 | 1.1913
172 | 0.90626 | 1.3154 | 22.6793 | 1.1921
173 | 0.89983 | 1.3233 | 22.8151 | 1.1907
174 | 0.89501 | 1.3233 | 22.8151 | 1.1843
175 | 0.88858 | 1.3233 | 22.8151 | 1.1758
176 | 0.87894 | 1.3312 | 22.9509 | 1.17
177 | 0.8693 | 1.3312 | 22.9509 | 1.1572
178 | 0.85805 | 1.339 | 23.0867 | 1.149
179 | 0.84841 | 1.339 | 23.0867 | 1.136
180 | 0.84038 | 1.339 | 23.0867 | 1.1253
181 | 0.83234 | 1.3469 | 23.2226 | 1.1211
182 | 0.82431 | 1.3469 | 23.2226 | 1.1103
183 | 0.81627 | 1.3548 | 23.3584 | 1.1059
184 | 0.80663 | 1.3548 | 23.3584 | 1.0928
185 | 0.7986 | 1.3548 | 23.3584 | 1.0819
186 | 0.78896 | 1.3548 | 23.3584 | 1.0689
187 | 0.78092 | 1.3548 | 23.3584 | 1.058
188 | 0.77289 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0532
189 | 0.76485 | 1.3548 | 23.3584 | 1.0362
190 | 0.75682 | 1.3548 | 23.3584 | 1.0253
191 | 0.74879 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0203
192 | 0.73593 | 1.3627 | 23.4942 | 1.0028
193 | 0.72308 | 1.3627 | 23.4942 | 0.98531
194 | 0.71183 | 1.3627 | 23.4942 | 0.96998
195 | 0.70058 | 1.3627 | 23.4942 | 0.95465
196 | 0.69094 | 1.3627 | 23.4942 | 0.94152
197 | 0.6813 | 1.3627 | 23.4942 | 0.92838
198 | 0.67166 | 1.3627 | 23.4942 | 0.91524
199 | 0.66202 | 1.3705 | 23.63 | 0.90732
200 | 0.65238 | 1.3627 | 23.4942 | 0.88897
201 | 0.64113 | 1.3705 | 23.63 | 0.87869
202 | 0.63309 | 1.3705 | 23.63 | 0.86768
203 | 0.62345 | 1.3705 | 23.63 | 0.85447
204 | 0.61381 | 1.3627 | 23.4942 | 0.83642
205 | 0.60738 | 1.3705 | 23.63 | 0.83244
206 | 0.59935 | 1.3627 | 23.4942 | 0.81671
207 | 0.59132 | 1.3705 | 23.63 | 0.81042
208 | 0.57685 | 1.3627 | 23.4942 | 0.78606
209 | 0.56561 | 1.3705 | 23.63 | 0.77519
210 | 0.55275 | 1.3705 | 23.63 | 0.75757
211 | 0.5415 | 1.3705 | 23.63 | 0.74215
212 | 0.53186 | 1.3705 | 23.63 | 0.72894
213 | 0.52062 | 1.3705 | 23.63 | 0.71352
214 | 0.51258 | 1.3705 | 23.63 | 0.70251
215 | 0.50294 | 1.3784 | 23.7658 | 0.69326
216 | 0.4933 | 1.3705 | 23.63 | 0.67609
217 | 0.48205 | 1.3705 | 23.63 | 0.66067
218 | 0.47241 | 1.3705 | 23.63 | 0.64746
219 | 0.46438 | 1.3705 | 23.63 | 0.63645
220 | 0.45313 | 1.3784 | 23.7658 | 0.6246
221 | 0.44509 | 1.3705 | 23.63 | 0.61002
222 | 0.43706 | 1.3705 | 23.63 | 0.59901
223 | 0.42903 | 1.3705 | 23.63 | 0.588
224 | 0.40974 | 1.3705 | 23.63 | 0.56157
225 | 0.39207 | 1.3705 | 23.63 | 0.53734
226 | 0.376 | 1.3705 | 23.63 | 0.51532
227 | 0.36154 | 1.3784 | 23.7658 | 0.49835
228 | 0.34868 | 1.3784 | 23.7658 | 0.48063
229 | 0.33583 | 1.3705 | 23.63 | 0.46027
230 | 0.32458 | 1.3784 | 23.7658 | 0.44741
231 | 0.31333 | 1.3784 | 23.7658 | 0.4319
232 | 0.30048 | 1.3784 | 23.7658 | 0.41418
233 | 0.28923 | 1.3705 | 23.63 | 0.3964
234 | 0.27798 | 1.3784 | 23.7658 | 0.38318
235 | 0.26674 | 1.3784 | 23.7658 | 0.36767
236 | 0.25709 | 1.3784 | 23.7658 | 0.35438
237 | 0.24745 | 1.3784 | 23.7658 | 0.34109
238 | 0.23781 | 1.3784 | 23.7658 | 0.3278
239 | 0.22978 | 1.3784 | 23.7658 | 0.31673
240 | 0.21532 | 1.3784 | 23.7658 | 0.2968
241 | 0.20246 | 1.3784 | 23.7658 | 0.27908
242 | 0.18961 | 1.3705 | 23.63 | 0.25986
243 | 0.17675 | 1.3705 | 23.63 | 0.24225
244 | 0.16711 | 1.3784 | 23.7658 | 0.23035
245 | 0.15747 | 1.3784 | 23.7658 | 0.21706
246 | 0.14783 | 1.3784 | 23.7658 | 0.20377
247 | 0.13658 | 1.3705 | 23.63 | 0.18719
248 | 0.12694 | 1.3784 | 23.7658 | 0.17498
249 | 0.11569 | 1.3784 | 23.7658 | 0.15947
250 | 0.10605 | 1.3784 | 23.7658 | 0.14618
251 | 0.09641 | 1.3784 | 23.7658 | 0.13289
252 | 0.086769 | 1.3784 | 23.7658 | 0.1196
253 | 0.077128 | 1.3705 | 23.63 | 0.10571
254 | 0.069094 | 1.3784 | 23.7658 | 0.09524
255 | 0.06106 | 1.3784 | 23.7658 | 0.084166