## Summary
0
Time | 2023-10-06 16:47
ID | torque.7_GB_LM_A35
Pixel | 3
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.79217
Isc | 1.3233
Vmp | 0.62827
Imp | 0.80342
Pmp | 0.50477
FF | 0.48153
Eff | 0.087029
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.79217 | 0 | 0 | 0
1 | 0.81949 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0064548
2 | 0.8452 | 0 | 0 | 0
3 | 0.86769 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0068345
4 | 0.88537 | 0 | 0 | 0
5 | 0.90304 | 0 | 0 | 0
6 | 0.9175 | 0 | 0 | 0
7 | 0.93036 | 0 | 0 | 0
8 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
9 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
10 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
11 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
12 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
13 | 0.98178 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015466
14 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
15 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
16 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
17 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
18 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
19 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
20 | 1.0059 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007923
21 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
22 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
23 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
24 | 1.0107 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079609
25 | 1.0091 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079483
26 | 1.0107 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079609
27 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
28 | 1.0123 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079736
29 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
30 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
31 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
32 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
33 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
34 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
35 | 1.0059 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015846
36 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
37 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
38 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
39 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
40 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
41 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
42 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
43 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
44 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
45 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
47 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
49 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
50 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
51 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
52 | 1.0107 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079609
53 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
54 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
55 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
56 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
57 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
58 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
60 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
61 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
63 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
64 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
65 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
66 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
67 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
68 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
69 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
72 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0236 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080622
74 | 1.0219 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080495
75 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
76 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
77 | 1.0252 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080749
78 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
79 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
80 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
81 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
82 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0252 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080749
84 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
85 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
86 | 1.0252 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080749
87 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
88 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
89 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
90 | 1.0252 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080749
91 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
93 | 1.0236 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080622
94 | 1.0236 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080622
95 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
96 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
97 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0203 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080369
99 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
101 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
106 | 1.0091 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079483
107 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
108 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
112 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0059 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007923
114 | 1.0059 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007923
115 | 1.0059 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007923
116 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0027 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015795
121 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0011 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007885
126 | 0.99945 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078723
127 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
128 | 0.95446 | 0.12603 | 2.1729 | 0.12029
129 | 0.9159 | 0.22055 | 3.8025 | 0.202
130 | 0.88055 | 0.29144 | 5.0248 | 0.25662
131 | 0.85644 | 0.3702 | 6.3828 | 0.31706
132 | 0.83234 | 0.43322 | 7.4692 | 0.36058
133 | 0.81145 | 0.46472 | 8.0125 | 0.3771
134 | 0.79378 | 0.50411 | 8.6915 | 0.40015
135 | 0.77932 | 0.53561 | 9.2347 | 0.41741
136 | 0.76325 | 0.56712 | 9.7779 | 0.43285
137 | 0.75039 | 0.59075 | 10.1853 | 0.44329
138 | 0.74236 | 0.6065 | 10.4569 | 0.45024
139 | 0.7295 | 0.62226 | 10.7285 | 0.45394
140 | 0.72147 | 0.63801 | 11.0002 | 0.4603
141 | 0.71504 | 0.65376 | 11.2718 | 0.46747
142 | 0.70701 | 0.66164 | 11.4076 | 0.46778
143 | 0.70058 | 0.68527 | 11.815 | 0.48009
144 | 0.69415 | 0.68527 | 11.815 | 0.47568
145 | 0.68773 | 0.69315 | 11.9508 | 0.47669
146 | 0.68291 | 0.7089 | 12.2224 | 0.48411
147 | 0.67809 | 0.7089 | 12.2224 | 0.48069
148 | 0.67487 | 0.71678 | 12.3582 | 0.48373
149 | 0.67166 | 0.72465 | 12.494 | 0.48672
150 | 0.67005 | 0.73253 | 12.6298 | 0.49083
151 | 0.66844 | 0.74828 | 12.9014 | 0.50019
152 | 0.66523 | 0.74828 | 12.9014 | 0.49778
153 | 0.66362 | 0.74828 | 12.9014 | 0.49658
154 | 0.6572 | 0.75616 | 13.0372 | 0.49695
155 | 0.65559 | 0.76404 | 13.173 | 0.50089
156 | 0.65238 | 0.77191 | 13.3088 | 0.50358
157 | 0.64916 | 0.77191 | 13.3088 | 0.5011
158 | 0.64595 | 0.77191 | 13.3088 | 0.49862
159 | 0.64434 | 0.77979 | 13.4446 | 0.50245
160 | 0.63791 | 0.78767 | 13.5804 | 0.50246
161 | 0.63149 | 0.79554 | 13.7162 | 0.50237
162 | 0.62827 | 0.80342 | 13.852 | 0.50477
163 | 0.62185 | 0.80342 | 13.852 | 0.4996
164 | 0.62024 | 0.8113 | 13.9879 | 0.5032
165 | 0.61221 | 0.81917 | 14.1237 | 0.5015
166 | 0.60899 | 0.82705 | 14.2595 | 0.50367
167 | 0.60738 | 0.82705 | 14.2595 | 0.50234
168 | 0.60096 | 0.83493 | 14.3953 | 0.50175
169 | 0.59774 | 0.83493 | 14.3953 | 0.49907
170 | 0.59453 | 0.8428 | 14.5311 | 0.50107
171 | 0.59132 | 0.8428 | 14.5311 | 0.49836
172 | 0.5865 | 0.85068 | 14.6669 | 0.49892
173 | 0.58328 | 0.85068 | 14.6669 | 0.49619
174 | 0.58168 | 0.85856 | 14.8027 | 0.4994
175 | 0.57846 | 0.85856 | 14.8027 | 0.49664
176 | 0.57364 | 0.86643 | 14.9385 | 0.49702
177 | 0.57043 | 0.87431 | 15.0743 | 0.49873
178 | 0.56561 | 0.87431 | 15.0743 | 0.49451
179 | 0.56239 | 0.89006 | 15.3459 | 0.50056
180 | 0.55757 | 0.89794 | 15.4817 | 0.50067
181 | 0.55436 | 0.89006 | 15.3459 | 0.49341
182 | 0.55115 | 0.90582 | 15.6175 | 0.49924
183 | 0.54793 | 0.90582 | 15.6175 | 0.49632
184 | 0.54311 | 0.91369 | 15.7533 | 0.49624
185 | 0.5399 | 0.92157 | 15.8891 | 0.49755
186 | 0.53668 | 0.92157 | 15.8891 | 0.49459
187 | 0.53186 | 0.92945 | 16.0249 | 0.49434
188 | 0.53026 | 0.93732 | 16.1607 | 0.49702
189 | 0.52544 | 0.92945 | 16.0249 | 0.48836
190 | 0.52222 | 0.93732 | 16.1607 | 0.48949
191 | 0.5174 | 0.93732 | 16.1607 | 0.48497
192 | 0.50937 | 0.9452 | 16.2965 | 0.48145
193 | 0.50455 | 0.95308 | 16.4323 | 0.48087
194 | 0.49973 | 0.95308 | 16.4323 | 0.47628
195 | 0.4933 | 0.96095 | 16.5681 | 0.47404
196 | 0.48848 | 0.96883 | 16.7039 | 0.47325
197 | 0.48366 | 0.96883 | 16.7039 | 0.46858
198 | 0.47884 | 0.97671 | 16.8397 | 0.46768
199 | 0.47562 | 0.97671 | 16.8397 | 0.46454
200 | 0.4692 | 0.98458 | 16.9755 | 0.46196
201 | 0.46277 | 0.99246 | 17.1114 | 0.45928
202 | 0.45795 | 0.99246 | 17.1114 | 0.4545
203 | 0.45313 | 0.99246 | 17.1114 | 0.44971
204 | 0.44991 | 1.0161 | 17.5188 | 0.45715
205 | 0.44509 | 1.0082 | 17.383 | 0.44875
206 | 0.44027 | 1.0082 | 17.383 | 0.44389
207 | 0.43706 | 1.0161 | 17.5188 | 0.44409
208 | 0.42742 | 1.0318 | 17.7904 | 0.44103
209 | 0.4226 | 1.0318 | 17.7904 | 0.43605
210 | 0.41617 | 1.0397 | 17.9262 | 0.4327
211 | 0.40974 | 1.0476 | 18.062 | 0.42925
212 | 0.40332 | 1.0476 | 18.062 | 0.42251
213 | 0.3985 | 1.0555 | 18.1978 | 0.4206
214 | 0.39368 | 1.0633 | 18.3336 | 0.41861
215 | 0.38885 | 1.0712 | 18.4694 | 0.41655
216 | 0.38243 | 1.0712 | 18.4694 | 0.40967
217 | 0.37761 | 1.0791 | 18.6052 | 0.40748
218 | 0.37118 | 1.0791 | 18.6052 | 0.40054
219 | 0.36475 | 1.087 | 18.741 | 0.39648
220 | 0.35993 | 1.1027 | 19.0126 | 0.39691
221 | 0.3535 | 1.1027 | 19.0126 | 0.38982
222 | 0.34868 | 1.1027 | 19.0126 | 0.3845
223 | 0.34386 | 1.1264 | 19.42 | 0.38731
224 | 0.33101 | 1.1264 | 19.42 | 0.37284
225 | 0.31976 | 1.1264 | 19.42 | 0.36017
226 | 0.30691 | 1.1342 | 19.5558 | 0.3481
227 | 0.29726 | 1.15 | 19.8274 | 0.34185
228 | 0.28762 | 1.15 | 19.8274 | 0.33077
229 | 0.27959 | 1.1579 | 19.9632 | 0.32373
230 | 0.26995 | 1.1657 | 20.0991 | 0.31469
231 | 0.26352 | 1.1736 | 20.2349 | 0.30927
232 | 0.25709 | 1.1815 | 20.3707 | 0.30376
233 | 0.24585 | 1.1815 | 20.3707 | 0.29047
234 | 0.23621 | 1.1973 | 20.6423 | 0.2828
235 | 0.22978 | 1.1973 | 20.6423 | 0.2751
236 | 0.22014 | 1.1973 | 20.6423 | 0.26356
237 | 0.21371 | 1.2051 | 20.7781 | 0.25755
238 | 0.20728 | 1.213 | 20.9139 | 0.25143
239 | 0.20085 | 1.213 | 20.9139 | 0.24364
240 | 0.188 | 1.2209 | 21.0497 | 0.22953
241 | 0.17836 | 1.2288 | 21.1855 | 0.21916
242 | 0.16711 | 1.2445 | 21.4571 | 0.20797
243 | 0.15747 | 1.2524 | 21.5929 | 0.19721
244 | 0.14944 | 1.2524 | 21.5929 | 0.18715
245 | 0.13979 | 1.2603 | 21.7287 | 0.17618
246 | 0.13015 | 1.2681 | 21.8645 | 0.16505
247 | 0.12373 | 1.2681 | 21.8645 | 0.1569
248 | 0.11409 | 1.2839 | 22.1361 | 0.14647
249 | 0.10444 | 1.2918 | 22.2719 | 0.13492
250 | 0.09641 | 1.2918 | 22.2719 | 0.12454
251 | 0.086769 | 1.2996 | 22.4077 | 0.11277
252 | 0.078735 | 1.2996 | 22.4077 | 0.10233
253 | 0.070701 | 1.3154 | 22.6793 | 0.093
254 | 0.062667 | 1.3075 | 22.5435 | 0.081938
255 | 0.056239 | 1.3233 | 22.8151 | 0.07442