## Summary
0
Time | 2023-10-16 15:59
ID | X001_LM
Pixel | 4
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.88376
Isc | 1.2524
Vmp | 0.63952
Imp | 1.0318
Pmp | 0.65988
FF | 0.5962
Eff | 0.11377
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.88376 | 0 | 0 | 0
1 | 0.89179 | 0 | 0 | 0
2 | 0.90144 | 0 | 0 | 0
3 | 0.90786 | 0 | 0 | 0
4 | 0.91429 | 0 | 0 | 0
5 | 0.92232 | 0 | 0 | 0
6 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
7 | 0.93197 | 0 | 0 | 0
8 | 0.93839 | 0 | 0 | 0
9 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
10 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
11 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
12 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
13 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
14 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
15 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
16 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
17 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
18 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
19 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
20 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
21 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
22 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
23 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
24 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
25 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
26 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
27 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
28 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
29 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
30 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
31 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
32 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
33 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
34 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
35 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
36 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
37 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
38 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
39 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
40 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
41 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
42 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
43 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
44 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
45 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
46 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
47 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
48 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
49 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
50 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
51 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
52 | 1.0091 | 0 | 0 | 0
53 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
54 | 1.0107 | 0 | 0 | 0
55 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
56 | 1.0123 | 0 | 0 | 0
57 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
58 | 1.0139 | 0 | 0 | 0
59 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
60 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
61 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
62 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
63 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
64 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
65 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
66 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
67 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
68 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
69 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
70 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
71 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
72 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
73 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
74 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
75 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
76 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
77 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
78 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
79 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
80 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
81 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
82 | 1.0268 | 0 | 0 | 0
83 | 1.0268 | 0 | 0 | 0
84 | 1.0268 | 0 | 0 | 0
85 | 1.0284 | 0 | 0 | 0
86 | 1.0284 | 0 | 0 | 0
87 | 1.0284 | 0 | 0 | 0
88 | 1.0284 | 0 | 0 | 0
89 | 1.03 | 0 | 0 | 0
90 | 1.03 | 0 | 0 | 0
91 | 1.03 | 0 | 0 | 0
92 | 1.03 | 0 | 0 | 0
93 | 1.03 | 0 | 0 | 0
94 | 1.0316 | 0 | 0 | 0
95 | 1.0332 | 0 | 0 | 0
96 | 1.0332 | 0 | 0 | 0
97 | 1.0316 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0332 | 0 | 0 | 0
99 | 1.0332 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0332 | 0 | 0 | 0
101 | 1.0348 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0348 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0348 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0348 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
106 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
107 | 1.038 | 0 | 0 | 0
108 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
109 | 1.038 | 0 | 0 | 0
110 | 1.038 | 0 | 0 | 0
111 | 1.038 | 0 | 0 | 0
112 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
121 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0428 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082141
126 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
128 | 1.0059 | 0.12603 | 2.1729 | 0.12677
129 | 0.97053 | 0.24418 | 4.2099 | 0.23698
130 | 0.94161 | 0.33082 | 5.7038 | 0.3115
131 | 0.9159 | 0.40959 | 7.0618 | 0.37514
132 | 0.8934 | 0.46472 | 8.0125 | 0.41518
133 | 0.87412 | 0.51986 | 8.9631 | 0.45442
134 | 0.85644 | 0.55924 | 9.6421 | 0.47896
135 | 0.84198 | 0.59863 | 10.3211 | 0.50403
136 | 0.83074 | 0.63013 | 10.8644 | 0.52347
137 | 0.81949 | 0.65376 | 11.2718 | 0.53575
138 | 0.80824 | 0.67739 | 11.6792 | 0.5475
139 | 0.80181 | 0.70102 | 12.0866 | 0.56209
140 | 0.79378 | 0.71678 | 12.3582 | 0.56896
141 | 0.78735 | 0.73253 | 12.6298 | 0.57676
142 | 0.78092 | 0.74041 | 12.7656 | 0.5782
143 | 0.7761 | 0.75616 | 13.0372 | 0.58686
144 | 0.76968 | 0.77191 | 13.3088 | 0.59412
145 | 0.76485 | 0.77979 | 13.4446 | 0.59643
146 | 0.76003 | 0.78767 | 13.5804 | 0.59865
147 | 0.75521 | 0.80342 | 13.852 | 0.60675
148 | 0.752 | 0.80342 | 13.852 | 0.60417
149 | 0.74718 | 0.81917 | 14.1237 | 0.61207
150 | 0.74397 | 0.81917 | 14.1237 | 0.60944
151 | 0.74075 | 0.82705 | 14.2595 | 0.61264
152 | 0.73754 | 0.83493 | 14.3953 | 0.61579
153 | 0.73432 | 0.8428 | 14.5311 | 0.61889
154 | 0.73111 | 0.85068 | 14.6669 | 0.62194
155 | 0.7295 | 0.85856 | 14.8027 | 0.62632
156 | 0.7279 | 0.86643 | 14.9385 | 0.63067
157 | 0.72468 | 0.86643 | 14.9385 | 0.62789
158 | 0.72308 | 0.87431 | 15.0743 | 0.63219
159 | 0.71986 | 0.87431 | 15.0743 | 0.62938
160 | 0.71504 | 0.89006 | 15.3459 | 0.63643
161 | 0.71022 | 0.89794 | 15.4817 | 0.63774
162 | 0.7054 | 0.91369 | 15.7533 | 0.64452
163 | 0.70219 | 0.92157 | 15.8891 | 0.64711
164 | 0.69737 | 0.92945 | 16.0249 | 0.64816
165 | 0.69415 | 0.92945 | 16.0249 | 0.64518
166 | 0.69094 | 0.93732 | 16.1607 | 0.64763
167 | 0.68773 | 0.9452 | 16.2965 | 0.65004
168 | 0.68451 | 0.95308 | 16.4323 | 0.65239
169 | 0.6813 | 0.95308 | 16.4323 | 0.64933
170 | 0.67809 | 0.96095 | 16.5681 | 0.65161
171 | 0.67326 | 0.96883 | 16.7039 | 0.65228
172 | 0.67166 | 0.96883 | 16.7039 | 0.65072
173 | 0.66844 | 0.97671 | 16.8397 | 0.65287
174 | 0.66523 | 0.98458 | 16.9755 | 0.65497
175 | 0.66202 | 0.99246 | 17.1114 | 0.65702
176 | 0.6572 | 1.0003 | 17.2472 | 0.65742
177 | 0.65238 | 1.0082 | 17.383 | 0.65773
178 | 0.64756 | 1.0161 | 17.5188 | 0.65797
179 | 0.64274 | 1.024 | 17.6546 | 0.65814
180 | 0.63952 | 1.0318 | 17.7904 | 0.65988
181 | 0.63631 | 1.0318 | 17.7904 | 0.65657
182 | 0.63149 | 1.0397 | 17.9262 | 0.65657
183 | 0.62827 | 1.0476 | 18.062 | 0.65818
184 | 0.62345 | 1.0476 | 18.062 | 0.65313
185 | 0.62024 | 1.0555 | 18.1978 | 0.65465
186 | 0.61542 | 1.0633 | 18.3336 | 0.6544
187 | 0.6106 | 1.0633 | 18.3336 | 0.64928
188 | 0.60899 | 1.0712 | 18.4694 | 0.65237
189 | 0.60417 | 1.0791 | 18.6052 | 0.65196
190 | 0.60096 | 1.087 | 18.741 | 0.65323
191 | 0.59774 | 1.087 | 18.741 | 0.64973
192 | 0.58971 | 1.0949 | 18.8768 | 0.64565
193 | 0.58168 | 1.1027 | 19.0126 | 0.64143
194 | 0.57685 | 1.1106 | 19.1484 | 0.64066
195 | 0.57043 | 1.1106 | 19.1484 | 0.63352
196 | 0.564 | 1.1185 | 19.2842 | 0.63083
197 | 0.55757 | 1.1264 | 19.42 | 0.62803
198 | 0.55275 | 1.1264 | 19.42 | 0.6226
199 | 0.54632 | 1.1342 | 19.5558 | 0.61966
200 | 0.5399 | 1.1342 | 19.5558 | 0.61237
201 | 0.53347 | 1.1421 | 19.6916 | 0.60928
202 | 0.52704 | 1.15 | 19.8274 | 0.60609
203 | 0.52062 | 1.15 | 19.8274 | 0.5987
204 | 0.51579 | 1.15 | 19.8274 | 0.59316
205 | 0.50937 | 1.1579 | 19.9632 | 0.58978
206 | 0.50294 | 1.1579 | 19.9632 | 0.58234
207 | 0.49812 | 1.1579 | 19.9632 | 0.57676
208 | 0.48848 | 1.1579 | 19.9632 | 0.56559
209 | 0.47884 | 1.1657 | 20.0991 | 0.5582
210 | 0.4708 | 1.1736 | 20.2349 | 0.55255
211 | 0.46277 | 1.1736 | 20.2349 | 0.54312
212 | 0.45474 | 1.1815 | 20.3707 | 0.53727
213 | 0.4467 | 1.1815 | 20.3707 | 0.52778
214 | 0.44027 | 1.1815 | 20.3707 | 0.52018
215 | 0.43224 | 1.1815 | 20.3707 | 0.51069
216 | 0.42421 | 1.1894 | 20.5065 | 0.50454
217 | 0.41617 | 1.1894 | 20.5065 | 0.49498
218 | 0.40814 | 1.1973 | 20.6423 | 0.48864
219 | 0.40171 | 1.1894 | 20.5065 | 0.47778
220 | 0.39368 | 1.1973 | 20.6423 | 0.47133
221 | 0.38725 | 1.1973 | 20.6423 | 0.46363
222 | 0.38082 | 1.1973 | 20.6423 | 0.45594
223 | 0.37439 | 1.2051 | 20.7781 | 0.45119
224 | 0.35832 | 1.2051 | 20.7781 | 0.43183
225 | 0.34226 | 1.2051 | 20.7781 | 0.41246
226 | 0.3294 | 1.213 | 20.9139 | 0.39957
227 | 0.31815 | 1.213 | 20.9139 | 0.38592
228 | 0.30691 | 1.213 | 20.9139 | 0.37228
229 | 0.29566 | 1.2209 | 21.0497 | 0.36096
230 | 0.28602 | 1.2209 | 21.0497 | 0.34919
231 | 0.27638 | 1.2209 | 21.0497 | 0.33742
232 | 0.26513 | 1.2209 | 21.0497 | 0.32369
233 | 0.25549 | 1.2209 | 21.0497 | 0.31192
234 | 0.24585 | 1.2209 | 21.0497 | 0.30015
235 | 0.23621 | 1.2288 | 21.1855 | 0.29024
236 | 0.22817 | 1.2288 | 21.1855 | 0.28037
237 | 0.22014 | 1.2288 | 21.1855 | 0.27049
238 | 0.2121 | 1.2288 | 21.1855 | 0.26062
239 | 0.20407 | 1.2288 | 21.1855 | 0.25075
240 | 0.19121 | 1.2288 | 21.1855 | 0.23496
241 | 0.17997 | 1.2366 | 21.3213 | 0.22255
242 | 0.16872 | 1.2366 | 21.3213 | 0.20864
243 | 0.15908 | 1.2366 | 21.3213 | 0.19672
244 | 0.14944 | 1.2366 | 21.3213 | 0.1848
245 | 0.13979 | 1.2366 | 21.3213 | 0.17288
246 | 0.13176 | 1.2445 | 21.4571 | 0.16398
247 | 0.12373 | 1.2445 | 21.4571 | 0.15398
248 | 0.11248 | 1.2445 | 21.4571 | 0.13998
249 | 0.10284 | 1.2445 | 21.4571 | 0.12798
250 | 0.094803 | 1.2445 | 21.4571 | 0.11798
251 | 0.085162 | 1.2524 | 21.5929 | 0.10666
252 | 0.077128 | 1.2524 | 21.5929 | 0.096594
253 | 0.069094 | 1.2524 | 21.5929 | 0.086533
254 | 0.06106 | 1.2524 | 21.5929 | 0.076471
255 | 0.054632 | 1.2524 | 21.5929 | 0.068421