## Summary
0
Time | 2023-10-16 16:11
ID | X---_LM
Pixel | 2
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 0
Vmp | 0.77289
Imp | 1.1579
Pmp | 0.8949
FF | 8949035.2494
Eff | 0.15429
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0032137 | 1.087 | 18.741 | 0.0034932
1 | 0.0032137 | 1.1185 | 19.2842 | 0.0035944
2 | 0.0048205 | 1.15 | 19.8274 | 0.0055435
3 | 0.0064274 | 1.1736 | 20.2349 | 0.0075433
4 | 0.011248 | 1.1973 | 20.6423 | 0.013467
5 | 0.014462 | 1.213 | 20.9139 | 0.017542
6 | 0.019282 | 1.2366 | 21.3213 | 0.023845
7 | 0.024103 | 1.2445 | 21.4571 | 0.029996
8 | 0.03053 | 1.2603 | 21.7287 | 0.038476
9 | 0.036957 | 1.2681 | 21.8645 | 0.046867
10 | 0.044991 | 1.276 | 22.0003 | 0.05741
11 | 0.051419 | 1.2839 | 22.1361 | 0.066016
12 | 0.057846 | 1.2918 | 22.2719 | 0.074724
13 | 0.064274 | 1.2918 | 22.2719 | 0.083027
14 | 0.070701 | 1.2996 | 22.4077 | 0.091886
15 | 0.078735 | 1.3075 | 22.5435 | 0.10295
16 | 0.089983 | 1.3075 | 22.5435 | 0.11765
17 | 0.10284 | 1.3154 | 22.6793 | 0.13527
18 | 0.11248 | 1.3154 | 22.6793 | 0.14795
19 | 0.12373 | 1.3154 | 22.6793 | 0.16275
20 | 0.13337 | 1.3154 | 22.6793 | 0.17543
21 | 0.1414 | 1.3154 | 22.6793 | 0.186
22 | 0.15104 | 1.3154 | 22.6793 | 0.19868
23 | 0.15908 | 1.3233 | 22.8151 | 0.2105
24 | 0.16711 | 1.3233 | 22.8151 | 0.22113
25 | 0.17836 | 1.3233 | 22.8151 | 0.23602
26 | 0.18639 | 1.3233 | 22.8151 | 0.24665
27 | 0.19603 | 1.3233 | 22.8151 | 0.25941
28 | 0.20246 | 1.3233 | 22.8151 | 0.26791
29 | 0.2105 | 1.3312 | 22.9509 | 0.2802
30 | 0.21853 | 1.3312 | 22.9509 | 0.2909
31 | 0.22656 | 1.3312 | 22.9509 | 0.30159
32 | 0.24424 | 1.3312 | 22.9509 | 0.32512
33 | 0.26191 | 1.3233 | 22.8151 | 0.34659
34 | 0.27798 | 1.3312 | 22.9509 | 0.37004
35 | 0.29244 | 1.3312 | 22.9509 | 0.38929
36 | 0.30369 | 1.3233 | 22.8151 | 0.40187
37 | 0.31655 | 1.3233 | 22.8151 | 0.41888
38 | 0.32779 | 1.3233 | 22.8151 | 0.43376
39 | 0.33744 | 1.3233 | 22.8151 | 0.44652
40 | 0.35029 | 1.3233 | 22.8151 | 0.46353
41 | 0.35993 | 1.3233 | 22.8151 | 0.47629
42 | 0.37118 | 1.3312 | 22.9509 | 0.4941
43 | 0.38082 | 1.3233 | 22.8151 | 0.50393
44 | 0.39046 | 1.3233 | 22.8151 | 0.51669
45 | 0.3985 | 1.3312 | 22.9509 | 0.53046
46 | 0.40653 | 1.3233 | 22.8151 | 0.53795
47 | 0.41456 | 1.3233 | 22.8151 | 0.54858
48 | 0.42742 | 1.3233 | 22.8151 | 0.56559
49 | 0.44027 | 1.3233 | 22.8151 | 0.5826
50 | 0.45152 | 1.3233 | 22.8151 | 0.59749
51 | 0.46277 | 1.3233 | 22.8151 | 0.61237
52 | 0.47241 | 1.3233 | 22.8151 | 0.62513
53 | 0.48205 | 1.3233 | 22.8151 | 0.63789
54 | 0.49169 | 1.3233 | 22.8151 | 0.65065
55 | 0.49973 | 1.3233 | 22.8151 | 0.66128
56 | 0.50937 | 1.3154 | 22.6793 | 0.67002
57 | 0.51901 | 1.3154 | 22.6793 | 0.6827
58 | 0.52865 | 1.3154 | 22.6793 | 0.69539
59 | 0.53668 | 1.3154 | 22.6793 | 0.70595
60 | 0.54472 | 1.3154 | 22.6793 | 0.71652
61 | 0.55275 | 1.3154 | 22.6793 | 0.72709
62 | 0.56079 | 1.3154 | 22.6793 | 0.73766
63 | 0.56721 | 1.3075 | 22.5435 | 0.74165
64 | 0.58007 | 1.3075 | 22.5435 | 0.75845
65 | 0.58971 | 1.3075 | 22.5435 | 0.77106
66 | 0.59935 | 1.2996 | 22.4077 | 0.77894
67 | 0.60899 | 1.2918 | 22.2719 | 0.78668
68 | 0.61703 | 1.2918 | 22.2719 | 0.79706
69 | 0.62506 | 1.2918 | 22.2719 | 0.80743
70 | 0.63309 | 1.2839 | 22.1361 | 0.81283
71 | 0.63952 | 1.2839 | 22.1361 | 0.82108
72 | 0.64756 | 1.2839 | 22.1361 | 0.83139
73 | 0.65559 | 1.276 | 22.0003 | 0.83654
74 | 0.66202 | 1.2681 | 21.8645 | 0.83953
75 | 0.67005 | 1.2681 | 21.8645 | 0.84972
76 | 0.67487 | 1.2603 | 21.7287 | 0.85052
77 | 0.6813 | 1.2603 | 21.7287 | 0.85862
78 | 0.68773 | 1.2603 | 21.7287 | 0.86672
79 | 0.69255 | 1.2524 | 21.5929 | 0.86734
80 | 0.70058 | 1.2366 | 21.3213 | 0.86636
81 | 0.70701 | 1.2366 | 21.3213 | 0.87431
82 | 0.71504 | 1.2288 | 21.1855 | 0.87861
83 | 0.71986 | 1.2209 | 21.0497 | 0.87887
84 | 0.72629 | 1.213 | 20.9139 | 0.88099
85 | 0.73111 | 1.2051 | 20.7781 | 0.88108
86 | 0.73593 | 1.2051 | 20.7781 | 0.88689
87 | 0.74236 | 1.1973 | 20.6423 | 0.88879
88 | 0.74718 | 1.1894 | 20.5065 | 0.88868
89 | 0.752 | 1.1815 | 20.3707 | 0.88849
90 | 0.75521 | 1.1736 | 20.2349 | 0.88634
91 | 0.76003 | 1.1736 | 20.2349 | 0.89199
92 | 0.76485 | 1.1657 | 20.0991 | 0.89163
93 | 0.76968 | 1.1579 | 19.9632 | 0.89118
94 | 0.77289 | 1.1579 | 19.9632 | 0.8949
95 | 0.7761 | 1.15 | 19.8274 | 0.89251
96 | 0.78253 | 1.1342 | 19.5558 | 0.88758
97 | 0.78735 | 1.1264 | 19.42 | 0.88684
98 | 0.79217 | 1.1106 | 19.1484 | 0.87979
99 | 0.79699 | 1.1027 | 19.0126 | 0.87887
100 | 0.80021 | 1.0949 | 18.8768 | 0.87611
101 | 0.80503 | 1.0791 | 18.6052 | 0.8687
102 | 0.80824 | 1.0712 | 18.4694 | 0.86581
103 | 0.81306 | 1.0712 | 18.4694 | 0.87097
104 | 0.81627 | 1.0633 | 18.3336 | 0.86798
105 | 0.81949 | 1.0555 | 18.1978 | 0.86495
106 | 0.8227 | 1.0476 | 18.062 | 0.86186
107 | 0.82591 | 1.0397 | 17.9262 | 0.85872
108 | 0.82913 | 1.0318 | 17.7904 | 0.85553
109 | 0.83234 | 1.0318 | 17.7904 | 0.85885
110 | 0.83556 | 1.024 | 17.6546 | 0.85558
111 | 0.83716 | 1.024 | 17.6546 | 0.85723
112 | 0.84038 | 1.0161 | 17.5188 | 0.8539
113 | 0.84359 | 1.0003 | 17.2472 | 0.84387
114 | 0.8452 | 0.99246 | 17.1114 | 0.83882
115 | 0.84841 | 0.98458 | 16.9755 | 0.83533
116 | 0.85162 | 0.98458 | 16.9755 | 0.83849
117 | 0.85323 | 0.97671 | 16.8397 | 0.83335
118 | 0.85644 | 0.96883 | 16.7039 | 0.82975
119 | 0.85805 | 0.96883 | 16.7039 | 0.8313
120 | 0.86126 | 0.96095 | 16.5681 | 0.82763
121 | 0.86448 | 0.95308 | 16.4323 | 0.82391
122 | 0.86609 | 0.95308 | 16.4323 | 0.82544
123 | 0.86769 | 0.9452 | 16.2965 | 0.82014
124 | 0.8693 | 0.9452 | 16.2965 | 0.82166
125 | 0.87091 | 0.93732 | 16.1607 | 0.81632
126 | 0.87412 | 0.92945 | 16.0249 | 0.81245
127 | 0.87573 | 0.92945 | 16.0249 | 0.81394
128 | 0.88697 | 0.77979 | 13.4446 | 0.69165
129 | 0.89822 | 0.65376 | 11.2718 | 0.58722
130 | 0.90947 | 0.55137 | 9.5063 | 0.50145
131 | 0.9175 | 0.46472 | 8.0125 | 0.42639
132 | 0.92875 | 0.39383 | 6.7902 | 0.36577
133 | 0.93518 | 0.33082 | 5.7038 | 0.30938
134 | 0.94321 | 0.28356 | 4.889 | 0.26746
135 | 0.94964 | 0.2363 | 4.0741 | 0.2244
136 | 0.95607 | 0.19692 | 3.3951 | 0.18827
137 | 0.96089 | 0.17329 | 2.9877 | 0.16651
138 | 0.96732 | 0.14178 | 2.4445 | 0.13715
139 | 0.97214 | 0.11815 | 2.0371 | 0.11486
140 | 0.97696 | 0.1024 | 1.7655 | 0.10004
141 | 0.98017 | 0.086643 | 1.4938 | 0.084925
142 | 0.98499 | 0.078767 | 1.358 | 0.077584
143 | 0.98821 | 0.063013 | 1.0864 | 0.06227
144 | 0.99142 | 0.055137 | 0.95063 | 0.054663
145 | 0.99463 | 0.04726 | 0.81483 | 0.047006
146 | 0.99785 | 0.039383 | 0.67902 | 0.039298
147 | 1.0011 | 0.031507 | 0.54322 | 0.03154
148 | 1.0043 | 0.031507 | 0.54322 | 0.031641
149 | 1.0059 | 0.02363 | 0.40741 | 0.023769
150 | 1.0091 | 0.02363 | 0.40741 | 0.023845
151 | 1.0107 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015922
152 | 1.0123 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015947
153 | 1.0155 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015998
154 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
155 | 1.0203 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080369
156 | 1.0219 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080495
157 | 1.0236 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080622
158 | 1.0252 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080749
159 | 1.0268 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080875
160 | 1.0284 | 0 | 0 | 0
161 | 1.03 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081128
162 | 1.0316 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081255
163 | 1.0332 | 0 | 0 | 0
164 | 1.0348 | 0 | 0 | 0
165 | 1.0364 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081634
166 | 1.0364 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0081634
167 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
168 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
169 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
170 | 1.0428 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0082141
171 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
172 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
173 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
174 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
175 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
176 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
177 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
178 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
179 | 1.0525 | 0 | 0 | 0
180 | 1.0541 | 0 | 0 | 0
181 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
182 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
183 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
184 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
185 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
186 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
187 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
188 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
189 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
190 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
191 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
192 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
193 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
194 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
195 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
196 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
197 | 1.0685 | 0 | 0 | 0
198 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
199 | 1.0702 | 0 | 0 | 0
200 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
201 | 1.0718 | 0 | 0 | 0
202 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
203 | 1.0734 | 0 | 0 | 0
204 | 1.075 | 0 | 0 | 0
205 | 1.075 | 0 | 0 | 0
206 | 1.075 | 0 | 0 | 0
207 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
208 | 1.0766 | 0 | 0 | 0
209 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
210 | 1.0782 | 0 | 0 | 0
211 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
212 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
213 | 1.0798 | 0 | 0 | 0
214 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
215 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
216 | 1.0814 | 0 | 0 | 0
217 | 1.083 | 0 | 0 | 0
218 | 1.083 | 0 | 0 | 0
219 | 1.083 | 0 | 0 | 0
220 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
221 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
222 | 1.0846 | 0 | 0 | 0
223 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
224 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
225 | 1.0878 | 0 | 0 | 0
226 | 1.0862 | 0 | 0 | 0
227 | 1.0878 | 0 | 0 | 0
228 | 1.0878 | 0 | 0 | 0
229 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
230 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
231 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
232 | 1.0894 | 0 | 0 | 0
233 | 1.091 | 0 | 0 | 0
234 | 1.091 | 0 | 0 | 0
235 | 1.0926 | 0 | 0 | 0
236 | 1.091 | 0 | 0 | 0
237 | 1.0926 | 0 | 0 | 0
238 | 1.0926 | 0 | 0 | 0
239 | 1.0926 | 0 | 0 | 0
240 | 1.0926 | 0 | 0 | 0
241 | 1.0943 | 0 | 0 | 0
242 | 1.0943 | 0 | 0 | 0
243 | 1.0943 | 0 | 0 | 0
244 | 1.0959 | 0 | 0 | 0
245 | 1.0959 | 0 | 0 | 0
246 | 1.0959 | 0 | 0 | 0
247 | 1.0959 | 0 | 0 | 0
248 | 1.0959 | 0 | 0 | 0
249 | 1.0975 | 0 | 0 | 0
250 | 1.0975 | 0 | 0 | 0
251 | 1.0975 | 0 | 0 | 0
252 | 1.0975 | 0 | 0 | 0
253 | 1.0975 | 0 | 0 | 0
254 | 1.0991 | 0 | 0 | 0
255 | 1.0991 | 0 | 0 | 0