## Summary
0
Time | 2023-10-16 16:11
ID | X---_LM
Pixel | 4
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 0
Vmp | 0.78574
Imp | 1.2051
Pmp | 0.94692
FF | 9469217.62
Eff | 0.16326
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0032137 | 1.2839 | 22.1361 | 0.004126
1 | 0.0032137 | 1.2918 | 22.2719 | 0.0041513
2 | 0.0064274 | 1.2996 | 22.4077 | 0.0083533
3 | 0.0080342 | 1.2996 | 22.4077 | 0.010442
4 | 0.011248 | 1.2996 | 22.4077 | 0.014618
5 | 0.014462 | 1.2996 | 22.4077 | 0.018795
6 | 0.019282 | 1.2996 | 22.4077 | 0.02506
7 | 0.024103 | 1.3075 | 22.5435 | 0.031515
8 | 0.028923 | 1.3075 | 22.5435 | 0.037818
9 | 0.036957 | 1.3075 | 22.5435 | 0.048323
10 | 0.043385 | 1.3154 | 22.6793 | 0.057068
11 | 0.049812 | 1.3075 | 22.5435 | 0.06513
12 | 0.057846 | 1.3075 | 22.5435 | 0.075635
13 | 0.064274 | 1.3154 | 22.6793 | 0.084545
14 | 0.070701 | 1.3154 | 22.6793 | 0.093
15 | 0.077128 | 1.3075 | 22.5435 | 0.10085
16 | 0.088376 | 1.3154 | 22.6793 | 0.11625
17 | 0.10123 | 1.3154 | 22.6793 | 0.13316
18 | 0.11087 | 1.3154 | 22.6793 | 0.14584
19 | 0.12212 | 1.3154 | 22.6793 | 0.16064
20 | 0.13015 | 1.3154 | 22.6793 | 0.1712
21 | 0.13979 | 1.3154 | 22.6793 | 0.18389
22 | 0.14944 | 1.3075 | 22.5435 | 0.19539
23 | 0.15586 | 1.3154 | 22.6793 | 0.20502
24 | 0.1655 | 1.3154 | 22.6793 | 0.2177
25 | 0.17675 | 1.3154 | 22.6793 | 0.2325
26 | 0.18479 | 1.3075 | 22.5435 | 0.24161
27 | 0.19282 | 1.3075 | 22.5435 | 0.25212
28 | 0.20085 | 1.3154 | 22.6793 | 0.2642
29 | 0.20889 | 1.3154 | 22.6793 | 0.27477
30 | 0.21692 | 1.3154 | 22.6793 | 0.28534
31 | 0.22496 | 1.3154 | 22.6793 | 0.29591
32 | 0.24263 | 1.3154 | 22.6793 | 0.31916
33 | 0.26031 | 1.3154 | 22.6793 | 0.34241
34 | 0.27477 | 1.3154 | 22.6793 | 0.36143
35 | 0.28923 | 1.3154 | 22.6793 | 0.38045
36 | 0.30209 | 1.3154 | 22.6793 | 0.39736
37 | 0.31333 | 1.3154 | 22.6793 | 0.41216
38 | 0.32458 | 1.3154 | 22.6793 | 0.42695
39 | 0.33422 | 1.3154 | 22.6793 | 0.43964
40 | 0.34708 | 1.3154 | 22.6793 | 0.45655
41 | 0.35832 | 1.3154 | 22.6793 | 0.47134
42 | 0.36797 | 1.3154 | 22.6793 | 0.48402
43 | 0.37761 | 1.3154 | 22.6793 | 0.4967
44 | 0.38725 | 1.3154 | 22.6793 | 0.50939
45 | 0.39528 | 1.3154 | 22.6793 | 0.51995
46 | 0.40332 | 1.3154 | 22.6793 | 0.53052
47 | 0.41135 | 1.3154 | 22.6793 | 0.54109
48 | 0.42421 | 1.3075 | 22.5435 | 0.55466
49 | 0.43706 | 1.3154 | 22.6793 | 0.57491
50 | 0.44831 | 1.3075 | 22.5435 | 0.58617
51 | 0.45956 | 1.3075 | 22.5435 | 0.60088
52 | 0.4692 | 1.3154 | 22.6793 | 0.61718
53 | 0.47723 | 1.3075 | 22.5435 | 0.62399
54 | 0.48687 | 1.3075 | 22.5435 | 0.6366
55 | 0.49651 | 1.3154 | 22.6793 | 0.65311
56 | 0.50615 | 1.3154 | 22.6793 | 0.6658
57 | 0.51579 | 1.3075 | 22.5435 | 0.67441
58 | 0.52544 | 1.3075 | 22.5435 | 0.68702
59 | 0.53347 | 1.3075 | 22.5435 | 0.69753
60 | 0.54311 | 1.3075 | 22.5435 | 0.71013
61 | 0.54954 | 1.3075 | 22.5435 | 0.71854
62 | 0.55757 | 1.3075 | 22.5435 | 0.72904
63 | 0.56561 | 1.3075 | 22.5435 | 0.73954
64 | 0.57846 | 1.3075 | 22.5435 | 0.75635
65 | 0.58971 | 1.2996 | 22.4077 | 0.76641
66 | 0.60096 | 1.2996 | 22.4077 | 0.78103
67 | 0.60899 | 1.2996 | 22.4077 | 0.79147
68 | 0.61863 | 1.2918 | 22.2719 | 0.79913
69 | 0.62667 | 1.2918 | 22.2719 | 0.80951
70 | 0.63631 | 1.2918 | 22.2719 | 0.82196
71 | 0.64434 | 1.2918 | 22.2719 | 0.83234
72 | 0.65238 | 1.2839 | 22.1361 | 0.83758
73 | 0.66202 | 1.2839 | 22.1361 | 0.84996
74 | 0.67005 | 1.2839 | 22.1361 | 0.86028
75 | 0.67648 | 1.2839 | 22.1361 | 0.86853
76 | 0.68451 | 1.276 | 22.0003 | 0.87345
77 | 0.69094 | 1.276 | 22.0003 | 0.88165
78 | 0.69737 | 1.276 | 22.0003 | 0.88985
79 | 0.70379 | 1.276 | 22.0003 | 0.89805
80 | 0.71183 | 1.2681 | 21.8645 | 0.9027
81 | 0.72147 | 1.2603 | 21.7287 | 0.90924
82 | 0.7279 | 1.2524 | 21.5929 | 0.91161
83 | 0.73432 | 1.2524 | 21.5929 | 0.91966
84 | 0.74075 | 1.2366 | 21.3213 | 0.91604
85 | 0.74879 | 1.2366 | 21.3213 | 0.92598
86 | 0.75361 | 1.2288 | 21.1855 | 0.926
87 | 0.76003 | 1.2288 | 21.1855 | 0.9339
88 | 0.76485 | 1.2209 | 21.0497 | 0.9338
89 | 0.77128 | 1.213 | 20.9139 | 0.93557
90 | 0.7761 | 1.2051 | 20.7781 | 0.9353
91 | 0.78092 | 1.2051 | 20.7781 | 0.94111
92 | 0.78574 | 1.2051 | 20.7781 | 0.94692
93 | 0.79056 | 1.1973 | 20.6423 | 0.9465
94 | 0.79378 | 1.1894 | 20.5065 | 0.9441
95 | 0.7986 | 1.1815 | 20.3707 | 0.94354
96 | 0.80342 | 1.1657 | 20.0991 | 0.93658
97 | 0.80824 | 1.15 | 19.8274 | 0.92947
98 | 0.81467 | 1.1421 | 19.6916 | 0.93044
99 | 0.81949 | 1.1342 | 19.5558 | 0.92949
100 | 0.8227 | 1.1185 | 19.2842 | 0.92018
101 | 0.82752 | 1.1106 | 19.1484 | 0.91905
102 | 0.83074 | 1.1027 | 19.0126 | 0.91608
103 | 0.83556 | 1.0949 | 18.8768 | 0.91481
104 | 0.83877 | 1.087 | 18.741 | 0.91172
105 | 0.84198 | 1.0791 | 18.6052 | 0.90859
106 | 0.8452 | 1.0791 | 18.6052 | 0.91205
107 | 0.84841 | 1.0712 | 18.4694 | 0.90884
108 | 0.85162 | 1.0633 | 18.3336 | 0.90557
109 | 0.85323 | 1.0555 | 18.1978 | 0.90056
110 | 0.85644 | 1.0476 | 18.062 | 0.89721
111 | 0.85805 | 1.0476 | 18.062 | 0.89889
112 | 0.86287 | 1.0318 | 17.7904 | 0.89035
113 | 0.86448 | 1.024 | 17.6546 | 0.8852
114 | 0.86769 | 1.024 | 17.6546 | 0.88849
115 | 0.87091 | 1.0082 | 17.383 | 0.87806
116 | 0.87251 | 1.0082 | 17.383 | 0.87968
117 | 0.87412 | 1.0003 | 17.2472 | 0.87441
118 | 0.87573 | 0.99246 | 17.1114 | 0.86912
119 | 0.87894 | 0.98458 | 16.9755 | 0.86539
120 | 0.88055 | 0.98458 | 16.9755 | 0.86697
121 | 0.88215 | 0.97671 | 16.8397 | 0.8616
122 | 0.88376 | 0.96883 | 16.7039 | 0.85621
123 | 0.88697 | 0.96095 | 16.5681 | 0.85234
124 | 0.88858 | 0.96095 | 16.5681 | 0.85388
125 | 0.89019 | 0.95308 | 16.4323 | 0.84842
126 | 0.89179 | 0.9452 | 16.2965 | 0.84292
127 | 0.89179 | 0.9452 | 16.2965 | 0.84292
128 | 0.90304 | 0.79554 | 13.7162 | 0.71841
129 | 0.91429 | 0.66952 | 11.5434 | 0.61213
130 | 0.92232 | 0.55924 | 9.6421 | 0.5158
131 | 0.93197 | 0.4726 | 8.1483 | 0.44045
132 | 0.93839 | 0.40171 | 6.926 | 0.37696
133 | 0.94482 | 0.3387 | 5.8396 | 0.32001
134 | 0.95125 | 0.28356 | 4.889 | 0.26974
135 | 0.95768 | 0.24418 | 4.2099 | 0.23384
136 | 0.9625 | 0.20479 | 3.5309 | 0.19711
137 | 0.96732 | 0.17329 | 2.9877 | 0.16762
138 | 0.97214 | 0.14966 | 2.5803 | 0.14549
139 | 0.97535 | 0.12603 | 2.1729 | 0.12292
140 | 0.98017 | 0.11027 | 1.9013 | 0.10809
141 | 0.98338 | 0.09452 | 1.6297 | 0.092949
142 | 0.98499 | 0.078767 | 1.358 | 0.077584
143 | 0.98821 | 0.063013 | 1.0864 | 0.06227
144 | 0.99142 | 0.055137 | 0.95063 | 0.054663
145 | 0.99463 | 0.04726 | 0.81483 | 0.047006
146 | 0.99624 | 0.039383 | 0.67902 | 0.039235
147 | 0.99785 | 0.039383 | 0.67902 | 0.039298
148 | 1.0011 | 0.031507 | 0.54322 | 0.03154
149 | 1.0027 | 0.02363 | 0.40741 | 0.023693
150 | 1.0043 | 0.02363 | 0.40741 | 0.023731
151 | 1.0059 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015846
152 | 1.0075 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015871
153 | 1.0091 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015897
154 | 1.0107 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079609
155 | 1.0123 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015947
156 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
157 | 1.0139 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079863
158 | 1.0155 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079989
159 | 1.0171 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080116
160 | 1.0171 | 0 | 0 | 0
161 | 1.0187 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080242
162 | 1.0187 | 0 | 0 | 0
163 | 1.0203 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080369
164 | 1.0219 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0080495
165 | 1.0219 | 0 | 0 | 0
166 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
167 | 1.0236 | 0 | 0 | 0
168 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
169 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
170 | 1.0268 | 0 | 0 | 0
171 | 1.0284 | 0 | 0 | 0
172 | 1.0284 | 0 | 0 | 0
173 | 1.03 | 0 | 0 | 0
174 | 1.03 | 0 | 0 | 0
175 | 1.03 | 0 | 0 | 0
176 | 1.0316 | 0 | 0 | 0
177 | 1.0316 | 0 | 0 | 0
178 | 1.0332 | 0 | 0 | 0
179 | 1.0332 | 0 | 0 | 0
180 | 1.0348 | 0 | 0 | 0
181 | 1.0348 | 0 | 0 | 0
182 | 1.0348 | 0 | 0 | 0
183 | 1.0348 | 0 | 0 | 0
184 | 1.0364 | 0 | 0 | 0
185 | 1.038 | 0 | 0 | 0
186 | 1.038 | 0 | 0 | 0
187 | 1.038 | 0 | 0 | 0
188 | 1.038 | 0 | 0 | 0
189 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
190 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
191 | 1.0396 | 0 | 0 | 0
192 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
193 | 1.0412 | 0 | 0 | 0
194 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
195 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
196 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
197 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
198 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
199 | 1.0444 | 0 | 0 | 0
200 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
201 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
202 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
203 | 1.0461 | 0 | 0 | 0
204 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
205 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
206 | 1.0477 | 0 | 0 | 0
207 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
208 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
209 | 1.0493 | 0 | 0 | 0
210 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
211 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
212 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
213 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
214 | 1.0509 | 0 | 0 | 0
215 | 1.0525 | 0 | 0 | 0
216 | 1.0525 | 0 | 0 | 0
217 | 1.0525 | 0 | 0 | 0
218 | 1.0541 | 0 | 0 | 0
219 | 1.0541 | 0 | 0 | 0
220 | 1.0541 | 0 | 0 | 0
221 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
222 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
223 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
224 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
225 | 1.0557 | 0 | 0 | 0
226 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
227 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
228 | 1.0573 | 0 | 0 | 0
229 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
230 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
231 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
232 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
233 | 1.0589 | 0 | 0 | 0
234 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
235 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
236 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
237 | 1.0605 | 0 | 0 | 0
238 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
239 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
240 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
241 | 1.0621 | 0 | 0 | 0
242 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
243 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
244 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
245 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
246 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
247 | 1.0637 | 0 | 0 | 0
248 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
249 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
250 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
251 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
252 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
253 | 1.0653 | 0 | 0 | 0
254 | 1.0669 | 0 | 0 | 0
255 | 1.0669 | 0 | 0 | 0