## Summary
0
Time | 2023-10-16 16:18
ID | X006_LM
Pixel | 0
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 0
Vmp | 0.70379
Imp | 1.0555
Pmp | 0.74284
FF | 7428356.1297
Eff | 0.12808
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0032137 | 1.3154 | 22.6793 | 0.0042273
1 | 0.0032137 | 1.3154 | 22.6793 | 0.0042273
2 | 0.0048205 | 1.3154 | 22.6793 | 0.0063409
3 | 0.0080342 | 1.3154 | 22.6793 | 0.010568
4 | 0.011248 | 1.3154 | 22.6793 | 0.014795
5 | 0.014462 | 1.3154 | 22.6793 | 0.019023
6 | 0.019282 | 1.3154 | 22.6793 | 0.025364
7 | 0.024103 | 1.3233 | 22.8151 | 0.031894
8 | 0.03053 | 1.3154 | 22.6793 | 0.040159
9 | 0.036957 | 1.3154 | 22.6793 | 0.048614
10 | 0.043385 | 1.3154 | 22.6793 | 0.057068
11 | 0.049812 | 1.3154 | 22.6793 | 0.065523
12 | 0.057846 | 1.3154 | 22.6793 | 0.076091
13 | 0.064274 | 1.3154 | 22.6793 | 0.084545
14 | 0.070701 | 1.3154 | 22.6793 | 0.093
15 | 0.077128 | 1.3154 | 22.6793 | 0.10145
16 | 0.088376 | 1.3154 | 22.6793 | 0.11625
17 | 0.10123 | 1.3154 | 22.6793 | 0.13316
18 | 0.11087 | 1.3154 | 22.6793 | 0.14584
19 | 0.12051 | 1.3154 | 22.6793 | 0.15852
20 | 0.13015 | 1.3154 | 22.6793 | 0.1712
21 | 0.13979 | 1.3154 | 22.6793 | 0.18389
22 | 0.14783 | 1.3154 | 22.6793 | 0.19445
23 | 0.15586 | 1.3154 | 22.6793 | 0.20502
24 | 0.1655 | 1.3154 | 22.6793 | 0.2177
25 | 0.17515 | 1.3154 | 22.6793 | 0.23039
26 | 0.18318 | 1.3154 | 22.6793 | 0.24095
27 | 0.19282 | 1.3075 | 22.5435 | 0.25212
28 | 0.20085 | 1.3154 | 22.6793 | 0.2642
29 | 0.20889 | 1.3154 | 22.6793 | 0.27477
30 | 0.21692 | 1.3075 | 22.5435 | 0.28363
31 | 0.22335 | 1.3154 | 22.6793 | 0.2938
32 | 0.24103 | 1.3154 | 22.6793 | 0.31705
33 | 0.25709 | 1.3075 | 22.5435 | 0.33616
34 | 0.27316 | 1.3075 | 22.5435 | 0.35717
35 | 0.28602 | 1.3075 | 22.5435 | 0.37397
36 | 0.29887 | 1.3075 | 22.5435 | 0.39078
37 | 0.31012 | 1.2996 | 22.4077 | 0.40305
38 | 0.31976 | 1.3075 | 22.5435 | 0.41809
39 | 0.33101 | 1.3075 | 22.5435 | 0.4328
40 | 0.34226 | 1.2996 | 22.4077 | 0.44481
41 | 0.3535 | 1.3075 | 22.5435 | 0.46222
42 | 0.36315 | 1.2996 | 22.4077 | 0.47196
43 | 0.37279 | 1.2996 | 22.4077 | 0.48449
44 | 0.38243 | 1.2996 | 22.4077 | 0.49702
45 | 0.39046 | 1.2996 | 22.4077 | 0.50746
46 | 0.3985 | 1.2996 | 22.4077 | 0.5179
47 | 0.40492 | 1.2996 | 22.4077 | 0.52626
48 | 0.41778 | 1.2918 | 22.2719 | 0.53967
49 | 0.42903 | 1.2918 | 22.2719 | 0.5542
50 | 0.43867 | 1.2918 | 22.2719 | 0.56666
51 | 0.44991 | 1.2839 | 22.1361 | 0.57764
52 | 0.45795 | 1.2839 | 22.1361 | 0.58796
53 | 0.46759 | 1.2839 | 22.1361 | 0.60034
54 | 0.47562 | 1.276 | 22.0003 | 0.6069
55 | 0.48205 | 1.276 | 22.0003 | 0.61511
56 | 0.49169 | 1.2681 | 21.8645 | 0.62354
57 | 0.49973 | 1.2681 | 21.8645 | 0.63372
58 | 0.50776 | 1.2681 | 21.8645 | 0.64391
59 | 0.51419 | 1.2603 | 21.7287 | 0.64801
60 | 0.52222 | 1.2603 | 21.7287 | 0.65814
61 | 0.52865 | 1.2524 | 21.5929 | 0.66207
62 | 0.53508 | 1.2445 | 21.4571 | 0.66591
63 | 0.5415 | 1.2524 | 21.5929 | 0.67817
64 | 0.54954 | 1.2366 | 21.3213 | 0.67958
65 | 0.55757 | 1.2288 | 21.1855 | 0.68512
66 | 0.56561 | 1.2209 | 21.0497 | 0.69054
67 | 0.57364 | 1.213 | 20.9139 | 0.69583
68 | 0.58007 | 1.2051 | 20.7781 | 0.69906
69 | 0.5865 | 1.2051 | 20.7781 | 0.7068
70 | 0.59132 | 1.1973 | 20.6423 | 0.70795
71 | 0.59774 | 1.1894 | 20.5065 | 0.71094
72 | 0.60417 | 1.1815 | 20.3707 | 0.71383
73 | 0.60899 | 1.1815 | 20.3707 | 0.71952
74 | 0.61221 | 1.1736 | 20.2349 | 0.7185
75 | 0.61863 | 1.1657 | 20.0991 | 0.72117
76 | 0.62345 | 1.1657 | 20.0991 | 0.72679
77 | 0.62827 | 1.1579 | 19.9632 | 0.72746
78 | 0.63309 | 1.1579 | 19.9632 | 0.73304
79 | 0.63791 | 1.15 | 19.8274 | 0.7336
80 | 0.64274 | 1.1421 | 19.6916 | 0.73408
81 | 0.64916 | 1.1264 | 19.42 | 0.73119
82 | 0.65398 | 1.1264 | 19.42 | 0.73662
83 | 0.6588 | 1.1185 | 19.2842 | 0.73686
84 | 0.66523 | 1.1027 | 19.0126 | 0.73357
85 | 0.66844 | 1.1027 | 19.0126 | 0.73711
86 | 0.67326 | 1.0949 | 18.8768 | 0.73713
87 | 0.67809 | 1.0949 | 18.8768 | 0.74241
88 | 0.6813 | 1.087 | 18.741 | 0.74056
89 | 0.68612 | 1.0791 | 18.6052 | 0.74039
90 | 0.68933 | 1.0712 | 18.4694 | 0.73843
91 | 0.69255 | 1.0633 | 18.3336 | 0.73642
92 | 0.69737 | 1.0633 | 18.3336 | 0.74154
93 | 0.70058 | 1.0555 | 18.1978 | 0.73944
94 | 0.70379 | 1.0555 | 18.1978 | 0.74284
95 | 0.70701 | 1.0476 | 18.062 | 0.74066
96 | 0.71183 | 1.0397 | 17.9262 | 0.7401
97 | 0.71665 | 1.024 | 17.6546 | 0.73382
98 | 0.72308 | 1.0161 | 17.5188 | 0.73471
99 | 0.72629 | 1.0003 | 17.2472 | 0.72653
100 | 0.73111 | 0.99246 | 17.1114 | 0.7256
101 | 0.73432 | 0.99246 | 17.1114 | 0.72879
102 | 0.73754 | 0.98458 | 16.9755 | 0.72617
103 | 0.74075 | 0.97671 | 16.8397 | 0.7235
104 | 0.74557 | 0.96883 | 16.7039 | 0.72233
105 | 0.74879 | 0.96095 | 16.5681 | 0.71955
106 | 0.752 | 0.96095 | 16.5681 | 0.72264
107 | 0.75521 | 0.9452 | 16.2965 | 0.71383
108 | 0.75682 | 0.9452 | 16.2965 | 0.71535
109 | 0.76003 | 0.93732 | 16.1607 | 0.7124
110 | 0.76325 | 0.93732 | 16.1607 | 0.71541
111 | 0.76485 | 0.93732 | 16.1607 | 0.71692
112 | 0.76807 | 0.92157 | 15.8891 | 0.70783
113 | 0.77128 | 0.92157 | 15.8891 | 0.71079
114 | 0.7745 | 0.90582 | 15.6175 | 0.70155
115 | 0.77771 | 0.90582 | 15.6175 | 0.70446
116 | 0.78092 | 0.89794 | 15.4817 | 0.70122
117 | 0.78253 | 0.89006 | 15.3459 | 0.6965
118 | 0.78574 | 0.89006 | 15.3459 | 0.69936
119 | 0.78735 | 0.88219 | 15.2101 | 0.69459
120 | 0.79056 | 0.88219 | 15.2101 | 0.69742
121 | 0.79217 | 0.87431 | 15.0743 | 0.6926
122 | 0.79378 | 0.87431 | 15.0743 | 0.69401
123 | 0.79699 | 0.86643 | 14.9385 | 0.69054
124 | 0.7986 | 0.86643 | 14.9385 | 0.69193
125 | 0.80021 | 0.85856 | 14.8027 | 0.68702
126 | 0.80181 | 0.85856 | 14.8027 | 0.6884
127 | 0.80342 | 0.85068 | 14.6669 | 0.68345
128 | 0.82109 | 0.71678 | 12.3582 | 0.58854
129 | 0.83716 | 0.59863 | 10.3211 | 0.50115
130 | 0.85162 | 0.50411 | 8.6915 | 0.42931
131 | 0.86448 | 0.43322 | 7.4692 | 0.37451
132 | 0.87733 | 0.36233 | 6.247 | 0.31788
133 | 0.88697 | 0.30719 | 5.2964 | 0.27247
134 | 0.89501 | 0.26781 | 4.6173 | 0.23969
135 | 0.90465 | 0.22055 | 3.8025 | 0.19952
136 | 0.91108 | 0.18904 | 3.2593 | 0.17223
137 | 0.9175 | 0.15753 | 2.7161 | 0.14454
138 | 0.92393 | 0.1339 | 2.3087 | 0.12372
139 | 0.92875 | 0.11815 | 2.0371 | 0.10973
140 | 0.93357 | 0.1024 | 1.7655 | 0.095595
141 | 0.93839 | 0.086643 | 1.4938 | 0.081305
142 | 0.94321 | 0.07089 | 1.2222 | 0.066864
143 | 0.94643 | 0.063013 | 1.0864 | 0.059637
144 | 0.94803 | 0.055137 | 0.95063 | 0.052271
145 | 0.95285 | 0.04726 | 0.81483 | 0.045032
146 | 0.95607 | 0.039383 | 0.67902 | 0.037653
147 | 0.95768 | 0.039383 | 0.67902 | 0.037716
148 | 0.95928 | 0.031507 | 0.54322 | 0.030224
149 | 0.9625 | 0.02363 | 0.40741 | 0.022744
150 | 0.9641 | 0.02363 | 0.40741 | 0.022782
151 | 0.96571 | 0.02363 | 0.40741 | 0.02282
152 | 0.96732 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015238
153 | 0.96892 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015264
154 | 0.97053 | 0.015753 | 0.27161 | 0.015289
155 | 0.97214 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076572
156 | 0.97374 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076698
157 | 0.97374 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076698
158 | 0.97535 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076825
159 | 0.97696 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076952
160 | 0.97696 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076952
161 | 0.97856 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077078
162 | 0.97856 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077078
163 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
164 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
165 | 0.98178 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077331
166 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
167 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
168 | 0.98338 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077458
169 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
170 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
171 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
172 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
173 | 0.98499 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077584
174 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
175 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
176 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
177 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
178 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
179 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
180 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
181 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
182 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
183 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
184 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
185 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
186 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
187 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
188 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
189 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
190 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
191 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
192 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
193 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
194 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
195 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
196 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
197 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
198 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
199 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
200 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
201 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
202 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
203 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
204 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
205 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
206 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
207 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
208 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
209 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
210 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
211 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
212 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
213 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
214 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
215 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
216 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
217 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
218 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
219 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
220 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
221 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
222 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
223 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
224 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
225 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
226 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
227 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
228 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
229 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
230 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
231 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
232 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
233 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
234 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
235 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
236 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
237 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
238 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
239 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
240 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
241 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
242 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
243 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
244 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
245 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
246 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
247 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
248 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
249 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
250 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
251 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
252 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
253 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
254 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
255 | 1.0027 | 0 | 0 | 0