## Summary
0
Time | 2023-10-16 16:18
ID | X006_LM
Pixel | 1
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0048205
Isc | 0
Vmp | 0.52062
Imp | 0.8428
Pmp | 0.43878
FF | 4387757.2804
Eff | 0.075651
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0048205 | 1.2918 | 22.2719 | 0.006227
1 | 0.0064274 | 1.2839 | 22.1361 | 0.008252
2 | 0.0064274 | 1.2918 | 22.2719 | 0.0083027
3 | 0.009641 | 1.2839 | 22.1361 | 0.012378
4 | 0.012855 | 1.2839 | 22.1361 | 0.016504
5 | 0.016068 | 1.276 | 22.0003 | 0.020504
6 | 0.019282 | 1.276 | 22.0003 | 0.024604
7 | 0.024103 | 1.276 | 22.0003 | 0.030755
8 | 0.03053 | 1.2681 | 21.8645 | 0.038716
9 | 0.036957 | 1.2681 | 21.8645 | 0.046867
10 | 0.041778 | 1.2603 | 21.7287 | 0.052651
11 | 0.048205 | 1.2603 | 21.7287 | 0.060751
12 | 0.054632 | 1.2524 | 21.5929 | 0.068421
13 | 0.06106 | 1.2524 | 21.5929 | 0.076471
14 | 0.06588 | 1.2524 | 21.5929 | 0.082508
15 | 0.072308 | 1.2445 | 21.4571 | 0.089988
16 | 0.083556 | 1.2366 | 21.3213 | 0.10333
17 | 0.093197 | 1.2366 | 21.3213 | 0.11525
18 | 0.10284 | 1.2209 | 21.0497 | 0.12555
19 | 0.11087 | 1.2209 | 21.0497 | 0.13536
20 | 0.12051 | 1.213 | 20.9139 | 0.14618
21 | 0.12855 | 1.213 | 20.9139 | 0.15593
22 | 0.13497 | 1.2051 | 20.7781 | 0.16266
23 | 0.1414 | 1.2051 | 20.7781 | 0.17041
24 | 0.14944 | 1.1973 | 20.6423 | 0.17891
25 | 0.15747 | 1.1894 | 20.5065 | 0.18729
26 | 0.1655 | 1.1815 | 20.3707 | 0.19554
27 | 0.17193 | 1.1815 | 20.3707 | 0.20314
28 | 0.17997 | 1.1736 | 20.2349 | 0.21121
29 | 0.18639 | 1.1736 | 20.2349 | 0.21876
30 | 0.19121 | 1.1657 | 20.0991 | 0.22291
31 | 0.19764 | 1.1657 | 20.0991 | 0.2304
32 | 0.2121 | 1.15 | 19.8274 | 0.24392
33 | 0.22496 | 1.1421 | 19.6916 | 0.25693
34 | 0.23621 | 1.1342 | 19.5558 | 0.26791
35 | 0.24585 | 1.1264 | 19.42 | 0.27691
36 | 0.25709 | 1.1185 | 19.2842 | 0.28756
37 | 0.26513 | 1.1185 | 19.2842 | 0.29654
38 | 0.27156 | 1.1106 | 19.1484 | 0.30159
39 | 0.27959 | 1.1027 | 19.0126 | 0.30831
40 | 0.28762 | 1.0949 | 18.8768 | 0.31491
41 | 0.29566 | 1.0949 | 18.8768 | 0.3237
42 | 0.30369 | 1.087 | 18.741 | 0.33011
43 | 0.30851 | 1.0791 | 18.6052 | 0.33292
44 | 0.31494 | 1.0712 | 18.4694 | 0.33737
45 | 0.32137 | 1.0712 | 18.4694 | 0.34426
46 | 0.32779 | 1.0712 | 18.4694 | 0.35114
47 | 0.33262 | 1.0633 | 18.3336 | 0.35369
48 | 0.34065 | 1.0476 | 18.062 | 0.35686
49 | 0.34868 | 1.0476 | 18.062 | 0.36528
50 | 0.35672 | 1.0397 | 17.9262 | 0.37089
51 | 0.36315 | 1.0318 | 17.7904 | 0.37471
52 | 0.36957 | 1.024 | 17.6546 | 0.37843
53 | 0.37439 | 1.024 | 17.6546 | 0.38337
54 | 0.38082 | 1.024 | 17.6546 | 0.38995
55 | 0.38403 | 1.0082 | 17.383 | 0.38719
56 | 0.39046 | 1.0082 | 17.383 | 0.39367
57 | 0.39689 | 1.0003 | 17.2472 | 0.39702
58 | 0.40171 | 0.99246 | 17.1114 | 0.39868
59 | 0.40653 | 0.99246 | 17.1114 | 0.40346
60 | 0.41135 | 0.98458 | 16.9755 | 0.40501
61 | 0.41617 | 0.97671 | 16.8397 | 0.40648
62 | 0.41938 | 0.97671 | 16.8397 | 0.40962
63 | 0.42421 | 0.97671 | 16.8397 | 0.41432
64 | 0.42903 | 0.96883 | 16.7039 | 0.41565
65 | 0.43545 | 0.96095 | 16.5681 | 0.41845
66 | 0.44188 | 0.95308 | 16.4323 | 0.42115
67 | 0.4467 | 0.9452 | 16.2965 | 0.42222
68 | 0.44991 | 0.93732 | 16.1607 | 0.42171
69 | 0.45474 | 0.93732 | 16.1607 | 0.42623
70 | 0.45956 | 0.92945 | 16.0249 | 0.42713
71 | 0.46438 | 0.92157 | 15.8891 | 0.42795
72 | 0.46759 | 0.92157 | 15.8891 | 0.43092
73 | 0.47241 | 0.91369 | 15.7533 | 0.43164
74 | 0.47562 | 0.90582 | 15.6175 | 0.43083
75 | 0.47884 | 0.89794 | 15.4817 | 0.42997
76 | 0.48205 | 0.89794 | 15.4817 | 0.43285
77 | 0.48526 | 0.89794 | 15.4817 | 0.43574
78 | 0.48848 | 0.89006 | 15.3459 | 0.43478
79 | 0.49169 | 0.89006 | 15.3459 | 0.43764
80 | 0.49651 | 0.87431 | 15.0743 | 0.43411
81 | 0.49973 | 0.86643 | 14.9385 | 0.43298
82 | 0.50455 | 0.86643 | 14.9385 | 0.43716
83 | 0.50776 | 0.85856 | 14.8027 | 0.43594
84 | 0.51258 | 0.85068 | 14.6669 | 0.43604
85 | 0.51419 | 0.85068 | 14.6669 | 0.43741
86 | 0.5174 | 0.8428 | 14.5311 | 0.43607
87 | 0.52062 | 0.8428 | 14.5311 | 0.43878
88 | 0.52383 | 0.83493 | 14.3953 | 0.43736
89 | 0.52704 | 0.82705 | 14.2595 | 0.43589
90 | 0.53026 | 0.82705 | 14.2595 | 0.43855
91 | 0.53347 | 0.81917 | 14.1237 | 0.437
92 | 0.53508 | 0.8113 | 13.9879 | 0.43411
93 | 0.53829 | 0.8113 | 13.9879 | 0.43671
94 | 0.5415 | 0.80342 | 13.852 | 0.43505
95 | 0.54311 | 0.80342 | 13.852 | 0.43635
96 | 0.54632 | 0.78767 | 13.5804 | 0.43032
97 | 0.55115 | 0.77979 | 13.4446 | 0.42978
98 | 0.55436 | 0.77979 | 13.4446 | 0.43228
99 | 0.55757 | 0.76404 | 13.173 | 0.42601
100 | 0.56079 | 0.75616 | 13.0372 | 0.42404
101 | 0.564 | 0.75616 | 13.0372 | 0.42647
102 | 0.56721 | 0.75616 | 13.0372 | 0.4289
103 | 0.57043 | 0.74828 | 12.9014 | 0.42684
104 | 0.57364 | 0.74828 | 12.9014 | 0.42925
105 | 0.57525 | 0.74041 | 12.7656 | 0.42592
106 | 0.57846 | 0.73253 | 12.6298 | 0.42374
107 | 0.58007 | 0.73253 | 12.6298 | 0.42492
108 | 0.58168 | 0.73253 | 12.6298 | 0.42609
109 | 0.58489 | 0.72465 | 12.494 | 0.42384
110 | 0.5865 | 0.71678 | 12.3582 | 0.42039
111 | 0.5881 | 0.71678 | 12.3582 | 0.42154
112 | 0.59132 | 0.7089 | 12.2224 | 0.41918
113 | 0.59453 | 0.70102 | 12.0866 | 0.41678
114 | 0.59614 | 0.69315 | 11.9508 | 0.41321
115 | 0.59935 | 0.69315 | 11.9508 | 0.41544
116 | 0.59935 | 0.68527 | 11.815 | 0.41072
117 | 0.60256 | 0.68527 | 11.815 | 0.41292
118 | 0.60417 | 0.68527 | 11.815 | 0.41402
119 | 0.60578 | 0.67739 | 11.6792 | 0.41035
120 | 0.60738 | 0.67739 | 11.6792 | 0.41144
121 | 0.60899 | 0.67739 | 11.6792 | 0.41253
122 | 0.6106 | 0.66164 | 11.4076 | 0.404
123 | 0.6106 | 0.66164 | 11.4076 | 0.404
124 | 0.61221 | 0.66164 | 11.4076 | 0.40506
125 | 0.61381 | 0.66164 | 11.4076 | 0.40612
126 | 0.61542 | 0.65376 | 11.2718 | 0.40234
127 | 0.61703 | 0.65376 | 11.2718 | 0.40339
128 | 0.63631 | 0.55137 | 9.5063 | 0.35084
129 | 0.6572 | 0.45685 | 7.8767 | 0.30024
130 | 0.67487 | 0.38596 | 6.6544 | 0.26047
131 | 0.69094 | 0.32294 | 5.568 | 0.22313
132 | 0.70379 | 0.27568 | 4.7532 | 0.19402
133 | 0.71665 | 0.22842 | 3.9383 | 0.1637
134 | 0.7279 | 0.19692 | 3.3951 | 0.14333
135 | 0.73754 | 0.16541 | 2.8519 | 0.122
136 | 0.74718 | 0.14178 | 2.4445 | 0.10593
137 | 0.75521 | 0.11815 | 2.0371 | 0.089228
138 | 0.76164 | 0.1024 | 1.7655 | 0.077989
139 | 0.76807 | 0.086643 | 1.4938 | 0.066548
140 | 0.7745 | 0.07089 | 1.2222 | 0.054904
141 | 0.77932 | 0.063013 | 1.0864 | 0.049107
142 | 0.78414 | 0.055137 | 0.95063 | 0.043235
143 | 0.78735 | 0.04726 | 0.81483 | 0.03721
144 | 0.79217 | 0.039383 | 0.67902 | 0.031198
145 | 0.79538 | 0.031507 | 0.54322 | 0.02506
146 | 0.79699 | 0.031507 | 0.54322 | 0.025111
147 | 0.80021 | 0.02363 | 0.40741 | 0.018909
148 | 0.80342 | 0.02363 | 0.40741 | 0.018985
149 | 0.80503 | 0.015753 | 0.27161 | 0.012682
150 | 0.80824 | 0.015753 | 0.27161 | 0.012732
151 | 0.80985 | 0.015753 | 0.27161 | 0.012758
152 | 0.81145 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0063915
153 | 0.81306 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0064042
154 | 0.81467 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0064168
155 | 0.81627 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0064295
156 | 0.81627 | 0 | 0 | 0
157 | 0.81788 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0064422
158 | 0.81949 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0064548
159 | 0.82109 | 0 | 0 | 0
160 | 0.82109 | 0 | 0 | 0
161 | 0.8227 | 0 | 0 | 0
162 | 0.82431 | 0 | 0 | 0
163 | 0.82431 | 0 | 0 | 0
164 | 0.82431 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0064928
165 | 0.82591 | 0 | 0 | 0
166 | 0.82591 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0065054
167 | 0.82591 | 0 | 0 | 0
168 | 0.82752 | 0 | 0 | 0
169 | 0.82752 | 0 | 0 | 0
170 | 0.82913 | 0 | 0 | 0
171 | 0.82913 | 0 | 0 | 0
172 | 0.82913 | 0 | 0 | 0
173 | 0.83074 | 0 | 0 | 0
174 | 0.83074 | 0 | 0 | 0
175 | 0.83074 | 0 | 0 | 0
176 | 0.83074 | 0 | 0 | 0
177 | 0.83234 | 0 | 0 | 0
178 | 0.83234 | 0 | 0 | 0
179 | 0.83234 | 0 | 0 | 0
180 | 0.83234 | 0 | 0 | 0
181 | 0.83395 | 0 | 0 | 0
182 | 0.83556 | 0 | 0 | 0
183 | 0.83556 | 0 | 0 | 0
184 | 0.83556 | 0 | 0 | 0
185 | 0.83556 | 0 | 0 | 0
186 | 0.83556 | 0 | 0 | 0
187 | 0.83556 | 0 | 0 | 0
188 | 0.83716 | 0 | 0 | 0
189 | 0.83716 | 0 | 0 | 0
190 | 0.83716 | 0 | 0 | 0
191 | 0.83716 | 0 | 0 | 0
192 | 0.83716 | 0 | 0 | 0
193 | 0.83716 | 0 | 0 | 0
194 | 0.83716 | 0 | 0 | 0
195 | 0.83877 | 0 | 0 | 0
196 | 0.83877 | 0 | 0 | 0
197 | 0.83877 | 0 | 0 | 0
198 | 0.83877 | 0 | 0 | 0
199 | 0.83877 | 0 | 0 | 0
200 | 0.83877 | 0 | 0 | 0
201 | 0.84038 | 0 | 0 | 0
202 | 0.83877 | 0 | 0 | 0
203 | 0.84038 | 0 | 0 | 0
204 | 0.84038 | 0 | 0 | 0
205 | 0.84038 | 0 | 0 | 0
206 | 0.84198 | 0 | 0 | 0
207 | 0.84198 | 0 | 0 | 0
208 | 0.84198 | 0 | 0 | 0
209 | 0.84198 | 0 | 0 | 0
210 | 0.84198 | 0 | 0 | 0
211 | 0.84198 | 0 | 0 | 0
212 | 0.84359 | 0 | 0 | 0
213 | 0.84359 | 0 | 0 | 0
214 | 0.84359 | 0 | 0 | 0
215 | 0.84359 | 0 | 0 | 0
216 | 0.84359 | 0 | 0 | 0
217 | 0.84359 | 0 | 0 | 0
218 | 0.84359 | 0 | 0 | 0
219 | 0.84359 | 0 | 0 | 0
220 | 0.8452 | 0 | 0 | 0
221 | 0.8452 | 0 | 0 | 0
222 | 0.8452 | 0 | 0 | 0
223 | 0.8452 | 0 | 0 | 0
224 | 0.8452 | 0 | 0 | 0
225 | 0.8468 | 0 | 0 | 0
226 | 0.8468 | 0 | 0 | 0
227 | 0.8468 | 0 | 0 | 0
228 | 0.8468 | 0 | 0 | 0
229 | 0.8468 | 0 | 0 | 0
230 | 0.84841 | 0 | 0 | 0
231 | 0.84841 | 0 | 0 | 0
232 | 0.84841 | 0 | 0 | 0
233 | 0.84841 | 0 | 0 | 0
234 | 0.84841 | 0 | 0 | 0
235 | 0.84841 | 0 | 0 | 0
236 | 0.84841 | 0 | 0 | 0
237 | 0.84841 | 0 | 0 | 0
238 | 0.84841 | 0 | 0 | 0
239 | 0.84841 | 0 | 0 | 0
240 | 0.85002 | 0 | 0 | 0
241 | 0.85002 | 0 | 0 | 0
242 | 0.85002 | 0 | 0 | 0
243 | 0.85002 | 0 | 0 | 0
244 | 0.85002 | 0 | 0 | 0
245 | 0.85002 | 0 | 0 | 0
246 | 0.85002 | 0 | 0 | 0
247 | 0.85002 | 0 | 0 | 0
248 | 0.85002 | 0 | 0 | 0
249 | 0.85002 | 0 | 0 | 0
250 | 0.85002 | 0 | 0 | 0
251 | 0.85002 | 0 | 0 | 0
252 | 0.85002 | 0 | 0 | 0
253 | 0.85162 | 0 | 0 | 0
254 | 0.85162 | 0 | 0 | 0
255 | 0.85162 | 0 | 0 | 0