## Summary
0
Time | 2023-10-16 16:19
ID | X006_LM
Pixel | 4
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.92554
Isc | 1.3154
Vmp | 0.72147
Imp | 1.1264
Pmp | 0.81264
FF | 0.66749
Eff | 0.14011
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.92554 | 0 | 0 | 0
1 | 0.92715 | 0 | 0 | 0
2 | 0.92875 | 0 | 0 | 0
3 | 0.93036 | 0 | 0 | 0
4 | 0.93197 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0073408
5 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
6 | 0.93518 | 0 | 0 | 0
7 | 0.93679 | 0 | 0 | 0
8 | 0.94 | 0 | 0 | 0
9 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
10 | 0.94161 | 0 | 0 | 0
11 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
12 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
13 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
14 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
15 | 0.94803 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074673
16 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
17 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
18 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
19 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
20 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
21 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
22 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
23 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
24 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
25 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
26 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
27 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
28 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
29 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
30 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
31 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
32 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
33 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
34 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
35 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
36 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
37 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
38 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
39 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
40 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
41 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
42 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
43 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
44 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
45 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
46 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
47 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
48 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
49 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
50 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
51 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
52 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
53 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
54 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
55 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
56 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
57 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
58 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
59 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
60 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
61 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
62 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
63 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
64 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
65 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
66 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
67 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
68 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
69 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
70 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
71 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
72 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
73 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
74 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
75 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
76 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
77 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
78 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
79 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
80 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
81 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
82 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
83 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
84 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
85 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
86 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
87 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
88 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
89 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
90 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
91 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
92 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
93 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
94 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
95 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
96 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
97 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
98 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
99 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
100 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
101 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
102 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
103 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
104 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
105 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
106 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
107 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
108 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
109 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
110 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
111 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
112 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
113 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
114 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
115 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
116 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
117 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
118 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
119 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
120 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
121 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
122 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
123 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
124 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
125 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
126 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
127 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
128 | 0.96892 | 0.14966 | 2.5803 | 0.14501
129 | 0.95285 | 0.26781 | 4.6173 | 0.25518
130 | 0.93679 | 0.3702 | 6.3828 | 0.3468
131 | 0.92393 | 0.44897 | 7.7409 | 0.41482
132 | 0.91268 | 0.51986 | 8.9631 | 0.47447
133 | 0.90304 | 0.575 | 9.9137 | 0.51925
134 | 0.89501 | 0.62226 | 10.7285 | 0.55692
135 | 0.88537 | 0.66164 | 11.4076 | 0.58579
136 | 0.87894 | 0.70102 | 12.0866 | 0.61616
137 | 0.87251 | 0.72465 | 12.494 | 0.63227
138 | 0.86609 | 0.75616 | 13.0372 | 0.6549
139 | 0.86126 | 0.77979 | 13.4446 | 0.6716
140 | 0.85644 | 0.79554 | 13.7162 | 0.68134
141 | 0.85162 | 0.8113 | 13.9879 | 0.69092
142 | 0.8468 | 0.82705 | 14.2595 | 0.70035
143 | 0.84359 | 0.83493 | 14.3953 | 0.70433
144 | 0.84038 | 0.85856 | 14.8027 | 0.72151
145 | 0.83716 | 0.86643 | 14.9385 | 0.72534
146 | 0.83234 | 0.88219 | 15.2101 | 0.73428
147 | 0.82913 | 0.88219 | 15.2101 | 0.73144
148 | 0.82591 | 0.89794 | 15.4817 | 0.74162
149 | 0.82431 | 0.90582 | 15.6175 | 0.74667
150 | 0.81949 | 0.91369 | 15.7533 | 0.74876
151 | 0.81788 | 0.92157 | 15.8891 | 0.75373
152 | 0.81467 | 0.92945 | 16.0249 | 0.75719
153 | 0.81145 | 0.93732 | 16.1607 | 0.76059
154 | 0.80985 | 0.9452 | 16.2965 | 0.76547
155 | 0.80663 | 0.95308 | 16.4323 | 0.76878
156 | 0.80503 | 0.96095 | 16.5681 | 0.77359
157 | 0.80181 | 0.96095 | 16.5681 | 0.7705
158 | 0.80021 | 0.96883 | 16.7039 | 0.77526
159 | 0.7986 | 0.97671 | 16.8397 | 0.78
160 | 0.79217 | 0.98458 | 16.9755 | 0.77996
161 | 0.78896 | 1.0003 | 17.2472 | 0.78922
162 | 0.78414 | 1.0082 | 17.383 | 0.79058
163 | 0.77932 | 1.024 | 17.6546 | 0.79799
164 | 0.7761 | 1.0318 | 17.7904 | 0.80082
165 | 0.77289 | 1.0318 | 17.7904 | 0.7975
166 | 0.76807 | 1.0476 | 18.062 | 0.80462
167 | 0.76485 | 1.0555 | 18.1978 | 0.80728
168 | 0.76003 | 1.0555 | 18.1978 | 0.80219
169 | 0.75682 | 1.0633 | 18.3336 | 0.80476
170 | 0.75361 | 1.0712 | 18.4694 | 0.80728
171 | 0.75039 | 1.0791 | 18.6052 | 0.80975
172 | 0.74718 | 1.087 | 18.741 | 0.81217
173 | 0.74397 | 1.087 | 18.741 | 0.80867
174 | 0.73915 | 1.0949 | 18.8768 | 0.80926
175 | 0.73593 | 1.1027 | 19.0126 | 0.81154
176 | 0.73111 | 1.1106 | 19.1484 | 0.81198
177 | 0.72468 | 1.1185 | 19.2842 | 0.81055
178 | 0.72147 | 1.1264 | 19.42 | 0.81264
179 | 0.71504 | 1.1342 | 19.5558 | 0.81103
180 | 0.71022 | 1.1421 | 19.6916 | 0.81116
181 | 0.7054 | 1.15 | 19.8274 | 0.81121
182 | 0.70058 | 1.15 | 19.8274 | 0.80566
183 | 0.69737 | 1.1579 | 19.9632 | 0.80746
184 | 0.69255 | 1.1657 | 20.0991 | 0.80733
185 | 0.68612 | 1.1736 | 20.2349 | 0.80524
186 | 0.6813 | 1.1815 | 20.3707 | 0.80495
187 | 0.67648 | 1.1815 | 20.3707 | 0.79926
188 | 0.67166 | 1.1894 | 20.5065 | 0.79885
189 | 0.66684 | 1.1894 | 20.5065 | 0.79312
190 | 0.66202 | 1.1973 | 20.6423 | 0.7926
191 | 0.6572 | 1.1973 | 20.6423 | 0.78683
192 | 0.64916 | 1.2051 | 20.7781 | 0.78232
193 | 0.64113 | 1.213 | 20.9139 | 0.77769
194 | 0.63149 | 1.2209 | 21.0497 | 0.77097
195 | 0.62506 | 1.2288 | 21.1855 | 0.76805
196 | 0.61703 | 1.2288 | 21.1855 | 0.75818
197 | 0.6106 | 1.2366 | 21.3213 | 0.75509
198 | 0.60417 | 1.2366 | 21.3213 | 0.74714
199 | 0.59774 | 1.2366 | 21.3213 | 0.73919
200 | 0.59132 | 1.2445 | 21.4571 | 0.7359
201 | 0.58328 | 1.2524 | 21.5929 | 0.7305
202 | 0.57525 | 1.2524 | 21.5929 | 0.72043
203 | 0.56721 | 1.2603 | 21.7287 | 0.71484
204 | 0.56079 | 1.2524 | 21.5929 | 0.70232
205 | 0.55436 | 1.2603 | 21.7287 | 0.69864
206 | 0.54793 | 1.2603 | 21.7287 | 0.69054
207 | 0.5399 | 1.2603 | 21.7287 | 0.68041
208 | 0.52865 | 1.2681 | 21.8645 | 0.6704
209 | 0.51901 | 1.2681 | 21.8645 | 0.65818
210 | 0.50937 | 1.2681 | 21.8645 | 0.64595
211 | 0.49812 | 1.2681 | 21.8645 | 0.63169
212 | 0.49009 | 1.276 | 22.0003 | 0.62536
213 | 0.48205 | 1.276 | 22.0003 | 0.61511
214 | 0.47402 | 1.276 | 22.0003 | 0.60485
215 | 0.46598 | 1.276 | 22.0003 | 0.5946
216 | 0.45634 | 1.2839 | 22.1361 | 0.58589
217 | 0.44831 | 1.276 | 22.0003 | 0.57205
218 | 0.43867 | 1.2839 | 22.1361 | 0.5632
219 | 0.43063 | 1.2839 | 22.1361 | 0.55289
220 | 0.4226 | 1.2839 | 22.1361 | 0.54257
221 | 0.41456 | 1.2839 | 22.1361 | 0.53226
222 | 0.40814 | 1.2918 | 22.2719 | 0.52722
223 | 0.4001 | 1.2839 | 22.1361 | 0.51369
224 | 0.38243 | 1.2918 | 22.2719 | 0.49401
225 | 0.36636 | 1.2918 | 22.2719 | 0.47325
226 | 0.3519 | 1.2918 | 22.2719 | 0.45457
227 | 0.33904 | 1.2918 | 22.2719 | 0.43797
228 | 0.32619 | 1.2918 | 22.2719 | 0.42136
229 | 0.31494 | 1.2996 | 22.4077 | 0.40931
230 | 0.3053 | 1.2996 | 22.4077 | 0.39678
231 | 0.29405 | 1.2996 | 22.4077 | 0.38216
232 | 0.2828 | 1.2996 | 22.4077 | 0.36754
233 | 0.27156 | 1.2996 | 22.4077 | 0.35293
234 | 0.26191 | 1.2996 | 22.4077 | 0.3404
235 | 0.25227 | 1.2996 | 22.4077 | 0.32787
236 | 0.24263 | 1.3075 | 22.5435 | 0.31725
237 | 0.23299 | 1.2996 | 22.4077 | 0.30281
238 | 0.22496 | 1.2996 | 22.4077 | 0.29237
239 | 0.21692 | 1.3075 | 22.5435 | 0.28363
240 | 0.20407 | 1.3075 | 22.5435 | 0.26682
241 | 0.19121 | 1.3075 | 22.5435 | 0.25002
242 | 0.17836 | 1.3075 | 22.5435 | 0.23321
243 | 0.16872 | 1.3075 | 22.5435 | 0.2206
244 | 0.15747 | 1.3075 | 22.5435 | 0.2059
245 | 0.14783 | 1.3075 | 22.5435 | 0.19329
246 | 0.13979 | 1.3075 | 22.5435 | 0.18279
247 | 0.13015 | 1.3075 | 22.5435 | 0.17018
248 | 0.12051 | 1.3075 | 22.5435 | 0.15757
249 | 0.10926 | 1.3154 | 22.6793 | 0.14373
250 | 0.099624 | 1.3154 | 22.6793 | 0.13105
251 | 0.089983 | 1.3154 | 22.6793 | 0.11836
252 | 0.081949 | 1.3154 | 22.6793 | 0.1078
253 | 0.073915 | 1.3154 | 22.6793 | 0.097227
254 | 0.06588 | 1.3154 | 22.6793 | 0.086659
255 | 0.057846 | 1.3154 | 22.6793 | 0.076091