## Summary
0
Time | 2023-10-16 16:19
ID | X006_LM
Pixel | 5
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.94321
Isc | 1.3154
Vmp | 0.75682
Imp | 1.1736
Pmp | 0.88822
FF | 0.7159
Eff | 0.15314
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
1 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
2 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
3 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
4 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
5 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
6 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
7 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
8 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
9 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
10 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
11 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
12 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
13 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
14 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
15 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
16 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
17 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
18 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
19 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
20 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
21 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
22 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
23 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
24 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
25 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
26 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
27 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
28 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
29 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
30 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
31 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
32 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
33 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
34 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
35 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
36 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
37 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
38 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
39 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
40 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
41 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
42 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
43 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
44 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
45 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
46 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
47 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
48 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
49 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
50 | 0.98821 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077838
51 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
52 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
53 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
54 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
55 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
56 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
57 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
58 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
59 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
60 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
61 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
62 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
63 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
64 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
65 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
66 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
67 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
68 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
69 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
70 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
71 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
72 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
73 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
74 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
75 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
76 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
77 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
78 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
79 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
80 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
81 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
82 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
83 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
84 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
85 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
86 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
87 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
88 | 0.99945 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0078723
89 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
90 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
91 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
92 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
93 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
94 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
95 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
96 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
97 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
98 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
99 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
100 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
101 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
102 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
103 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
104 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
105 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
106 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
108 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
110 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
112 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
121 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0059 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0075 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0075 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0079356
128 | 0.99142 | 0.14966 | 2.5803 | 0.14837
129 | 0.97696 | 0.28356 | 4.889 | 0.27703
130 | 0.9625 | 0.38596 | 6.6544 | 0.37148
131 | 0.94964 | 0.46472 | 8.0125 | 0.44132
132 | 0.94 | 0.53561 | 9.2347 | 0.50348
133 | 0.93036 | 0.59863 | 10.3211 | 0.55694
134 | 0.92232 | 0.64589 | 11.136 | 0.59572
135 | 0.91429 | 0.68527 | 11.815 | 0.62653
136 | 0.90786 | 0.72465 | 12.494 | 0.65789
137 | 0.90144 | 0.75616 | 13.0372 | 0.68163
138 | 0.89662 | 0.78767 | 13.5804 | 0.70623
139 | 0.89179 | 0.80342 | 13.852 | 0.71648
140 | 0.88697 | 0.82705 | 14.2595 | 0.73357
141 | 0.88376 | 0.8428 | 14.5311 | 0.74484
142 | 0.87894 | 0.85856 | 14.8027 | 0.75462
143 | 0.87733 | 0.86643 | 14.9385 | 0.76015
144 | 0.87251 | 0.89006 | 15.3459 | 0.77659
145 | 0.86769 | 0.89794 | 15.4817 | 0.77913
146 | 0.86448 | 0.91369 | 15.7533 | 0.78987
147 | 0.86287 | 0.92945 | 16.0249 | 0.80199
148 | 0.85966 | 0.93732 | 16.1607 | 0.80578
149 | 0.85644 | 0.9452 | 16.2965 | 0.80951
150 | 0.85323 | 0.95308 | 16.4323 | 0.81319
151 | 0.85162 | 0.96095 | 16.5681 | 0.81837
152 | 0.84841 | 0.96883 | 16.7039 | 0.82196
153 | 0.8452 | 0.97671 | 16.8397 | 0.82551
154 | 0.84359 | 0.98458 | 16.9755 | 0.83058
155 | 0.84038 | 0.99246 | 17.1114 | 0.83404
156 | 0.83877 | 1.0003 | 17.2472 | 0.83905
157 | 0.83556 | 1.0082 | 17.383 | 0.84242
158 | 0.83395 | 1.0082 | 17.383 | 0.8408
159 | 0.83234 | 1.0161 | 17.5188 | 0.84573
160 | 0.82752 | 1.0318 | 17.7904 | 0.85387
161 | 0.8227 | 1.0397 | 17.9262 | 0.85538
162 | 0.81788 | 1.0555 | 18.1978 | 0.86325
163 | 0.81306 | 1.0633 | 18.3336 | 0.86457
164 | 0.80824 | 1.0712 | 18.4694 | 0.86581
165 | 0.80503 | 1.0791 | 18.6052 | 0.8687
166 | 0.80181 | 1.087 | 18.741 | 0.87155
167 | 0.7986 | 1.0949 | 18.8768 | 0.87435
168 | 0.79378 | 1.1106 | 19.1484 | 0.88158
169 | 0.79056 | 1.1106 | 19.1484 | 0.87801
170 | 0.78574 | 1.1185 | 19.2842 | 0.87884
171 | 0.78253 | 1.1264 | 19.42 | 0.88141
172 | 0.77771 | 1.1342 | 19.5558 | 0.88211
173 | 0.7745 | 1.1421 | 19.6916 | 0.88456
174 | 0.77128 | 1.1421 | 19.6916 | 0.88089
175 | 0.76807 | 1.15 | 19.8274 | 0.88327
176 | 0.76164 | 1.1579 | 19.9632 | 0.88188
177 | 0.75682 | 1.1736 | 20.2349 | 0.88822
178 | 0.75039 | 1.1736 | 20.2349 | 0.88068
179 | 0.74397 | 1.1815 | 20.3707 | 0.87899
180 | 0.73915 | 1.1894 | 20.5065 | 0.87912
181 | 0.73432 | 1.1973 | 20.6423 | 0.87917
182 | 0.7295 | 1.1973 | 20.6423 | 0.8734
183 | 0.72468 | 1.2051 | 20.7781 | 0.87334
184 | 0.71826 | 1.213 | 20.9139 | 0.87125
185 | 0.71183 | 1.213 | 20.9139 | 0.86345
186 | 0.70701 | 1.2209 | 21.0497 | 0.86317
187 | 0.70219 | 1.2288 | 21.1855 | 0.86282
188 | 0.69576 | 1.2288 | 21.1855 | 0.85492
189 | 0.69094 | 1.2366 | 21.3213 | 0.85444
190 | 0.68451 | 1.2366 | 21.3213 | 0.84649
191 | 0.67969 | 1.2445 | 21.4571 | 0.84588
192 | 0.67005 | 1.2445 | 21.4571 | 0.83389
193 | 0.66041 | 1.2524 | 21.5929 | 0.82709
194 | 0.65238 | 1.2524 | 21.5929 | 0.81703
195 | 0.64274 | 1.2603 | 21.7287 | 0.81002
196 | 0.6347 | 1.2603 | 21.7287 | 0.79989
197 | 0.62827 | 1.2681 | 21.8645 | 0.79674
198 | 0.62024 | 1.2681 | 21.8645 | 0.78655
199 | 0.61221 | 1.2681 | 21.8645 | 0.77636
200 | 0.60578 | 1.276 | 22.0003 | 0.77298
201 | 0.59774 | 1.276 | 22.0003 | 0.76273
202 | 0.58971 | 1.2839 | 22.1361 | 0.75712
203 | 0.58168 | 1.2839 | 22.1361 | 0.74681
204 | 0.57364 | 1.2839 | 22.1361 | 0.73649
205 | 0.56561 | 1.2839 | 22.1361 | 0.72618
206 | 0.55918 | 1.2918 | 22.2719 | 0.72233
207 | 0.55275 | 1.2839 | 22.1361 | 0.70968
208 | 0.5399 | 1.2918 | 22.2719 | 0.69742
209 | 0.52865 | 1.2918 | 22.2719 | 0.68289
210 | 0.5174 | 1.2918 | 22.2719 | 0.66836
211 | 0.50937 | 1.2918 | 22.2719 | 0.65799
212 | 0.49973 | 1.2918 | 22.2719 | 0.64553
213 | 0.49009 | 1.2918 | 22.2719 | 0.63308
214 | 0.48205 | 1.2996 | 22.4077 | 0.6265
215 | 0.47241 | 1.2918 | 22.2719 | 0.61025
216 | 0.46277 | 1.2996 | 22.4077 | 0.60144
217 | 0.45313 | 1.2996 | 22.4077 | 0.58891
218 | 0.44509 | 1.2996 | 22.4077 | 0.57847
219 | 0.43706 | 1.2996 | 22.4077 | 0.56802
220 | 0.42903 | 1.2996 | 22.4077 | 0.55758
221 | 0.42099 | 1.2996 | 22.4077 | 0.54714
222 | 0.41296 | 1.2996 | 22.4077 | 0.5367
223 | 0.40492 | 1.2996 | 22.4077 | 0.52626
224 | 0.38725 | 1.3075 | 22.5435 | 0.50634
225 | 0.37118 | 1.2996 | 22.4077 | 0.4824
226 | 0.35672 | 1.3075 | 22.5435 | 0.46642
227 | 0.34226 | 1.3075 | 22.5435 | 0.44751
228 | 0.3294 | 1.3075 | 22.5435 | 0.4307
229 | 0.31815 | 1.3075 | 22.5435 | 0.41599
230 | 0.30851 | 1.3075 | 22.5435 | 0.40339
231 | 0.29726 | 1.3075 | 22.5435 | 0.38868
232 | 0.28441 | 1.3154 | 22.6793 | 0.37411
233 | 0.27477 | 1.3075 | 22.5435 | 0.35927
234 | 0.26513 | 1.3154 | 22.6793 | 0.34875
235 | 0.25388 | 1.3075 | 22.5435 | 0.33195
236 | 0.24424 | 1.3154 | 22.6793 | 0.32127
237 | 0.23621 | 1.3154 | 22.6793 | 0.3107
238 | 0.22656 | 1.3075 | 22.5435 | 0.29624
239 | 0.21853 | 1.3154 | 22.6793 | 0.28745
240 | 0.20568 | 1.3154 | 22.6793 | 0.27055
241 | 0.19282 | 1.3154 | 22.6793 | 0.25364
242 | 0.17997 | 1.3154 | 22.6793 | 0.23673
243 | 0.16872 | 1.3154 | 22.6793 | 0.22193
244 | 0.15908 | 1.3154 | 22.6793 | 0.20925
245 | 0.14944 | 1.3154 | 22.6793 | 0.19657
246 | 0.13979 | 1.3154 | 22.6793 | 0.18389
247 | 0.13015 | 1.3154 | 22.6793 | 0.1712
248 | 0.12051 | 1.3154 | 22.6793 | 0.15852
249 | 0.10926 | 1.3154 | 22.6793 | 0.14373
250 | 0.10123 | 1.3154 | 22.6793 | 0.13316
251 | 0.09159 | 1.3154 | 22.6793 | 0.12048
252 | 0.081949 | 1.3154 | 22.6793 | 0.1078
253 | 0.073915 | 1.3154 | 22.6793 | 0.097227
254 | 0.06588 | 1.3154 | 22.6793 | 0.086659
255 | 0.057846 | 1.3154 | 22.6793 | 0.076091