## Summary
0
Time | 2023-10-16 15:52
ID | X007_LM
Pixel | 1
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0048205
Isc | 0
Vmp | 0.71986
Imp | 1.1106
Pmp | 0.79949
FF | 7994861.3099
Eff | 0.13784
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0048205 | 1.2918 | 22.2719 | 0.006227
1 | 0.0048205 | 1.2996 | 22.4077 | 0.006265
2 | 0.0064274 | 1.2918 | 22.2719 | 0.0083027
3 | 0.009641 | 1.2996 | 22.4077 | 0.01253
4 | 0.011248 | 1.2918 | 22.2719 | 0.01453
5 | 0.016068 | 1.2996 | 22.4077 | 0.020883
6 | 0.019282 | 1.2996 | 22.4077 | 0.02506
7 | 0.024103 | 1.2996 | 22.4077 | 0.031325
8 | 0.03053 | 1.2996 | 22.4077 | 0.039678
9 | 0.036957 | 1.2996 | 22.4077 | 0.048031
10 | 0.043385 | 1.2996 | 22.4077 | 0.056385
11 | 0.049812 | 1.2996 | 22.4077 | 0.064738
12 | 0.056239 | 1.2996 | 22.4077 | 0.073091
13 | 0.064274 | 1.2996 | 22.4077 | 0.083533
14 | 0.069094 | 1.2996 | 22.4077 | 0.089798
15 | 0.075521 | 1.2996 | 22.4077 | 0.098151
16 | 0.088376 | 1.2996 | 22.4077 | 0.11486
17 | 0.099624 | 1.2996 | 22.4077 | 0.12948
18 | 0.10926 | 1.2996 | 22.4077 | 0.14201
19 | 0.12051 | 1.2996 | 22.4077 | 0.15662
20 | 0.12855 | 1.2996 | 22.4077 | 0.16707
21 | 0.13819 | 1.2996 | 22.4077 | 0.1796
22 | 0.14622 | 1.2996 | 22.4077 | 0.19004
23 | 0.15426 | 1.2918 | 22.2719 | 0.19926
24 | 0.1639 | 1.2996 | 22.4077 | 0.21301
25 | 0.17354 | 1.2996 | 22.4077 | 0.22554
26 | 0.18157 | 1.2996 | 22.4077 | 0.23598
27 | 0.19121 | 1.2996 | 22.4077 | 0.24851
28 | 0.19925 | 1.2918 | 22.2719 | 0.25738
29 | 0.20568 | 1.2996 | 22.4077 | 0.26731
30 | 0.21371 | 1.2996 | 22.4077 | 0.27775
31 | 0.22174 | 1.2996 | 22.4077 | 0.28819
32 | 0.23781 | 1.2996 | 22.4077 | 0.30907
33 | 0.25549 | 1.2918 | 22.2719 | 0.33003
34 | 0.26995 | 1.2996 | 22.4077 | 0.35084
35 | 0.28441 | 1.2918 | 22.2719 | 0.36739
36 | 0.29726 | 1.2918 | 22.2719 | 0.384
37 | 0.30851 | 1.2918 | 22.2719 | 0.39853
38 | 0.31976 | 1.2918 | 22.2719 | 0.41306
39 | 0.3294 | 1.2918 | 22.2719 | 0.42551
40 | 0.34065 | 1.2918 | 22.2719 | 0.44004
41 | 0.3519 | 1.2918 | 22.2719 | 0.45457
42 | 0.36154 | 1.2918 | 22.2719 | 0.46703
43 | 0.37118 | 1.2918 | 22.2719 | 0.47948
44 | 0.37921 | 1.2918 | 22.2719 | 0.48986
45 | 0.38885 | 1.2918 | 22.2719 | 0.50231
46 | 0.39689 | 1.2918 | 22.2719 | 0.51269
47 | 0.40332 | 1.2839 | 22.1361 | 0.51782
48 | 0.41778 | 1.2918 | 22.2719 | 0.53967
49 | 0.42903 | 1.2839 | 22.1361 | 0.55082
50 | 0.44027 | 1.2839 | 22.1361 | 0.56526
51 | 0.44991 | 1.2839 | 22.1361 | 0.57764
52 | 0.45956 | 1.2839 | 22.1361 | 0.59002
53 | 0.4692 | 1.2839 | 22.1361 | 0.6024
54 | 0.47723 | 1.2839 | 22.1361 | 0.61271
55 | 0.48526 | 1.276 | 22.0003 | 0.61921
56 | 0.49491 | 1.276 | 22.0003 | 0.63151
57 | 0.50294 | 1.276 | 22.0003 | 0.64176
58 | 0.51258 | 1.2681 | 21.8645 | 0.65003
59 | 0.51901 | 1.276 | 22.0003 | 0.66226
60 | 0.52865 | 1.276 | 22.0003 | 0.67457
61 | 0.53508 | 1.2681 | 21.8645 | 0.67855
62 | 0.5415 | 1.2681 | 21.8645 | 0.6867
63 | 0.54793 | 1.2603 | 21.7287 | 0.69054
64 | 0.55918 | 1.2603 | 21.7287 | 0.70471
65 | 0.57043 | 1.2524 | 21.5929 | 0.7144
66 | 0.57846 | 1.2524 | 21.5929 | 0.72446
67 | 0.5881 | 1.2445 | 21.4571 | 0.7319
68 | 0.59453 | 1.2445 | 21.4571 | 0.7399
69 | 0.60256 | 1.2366 | 21.3213 | 0.74515
70 | 0.60899 | 1.2288 | 21.1855 | 0.7483
71 | 0.61381 | 1.2288 | 21.1855 | 0.75423
72 | 0.62024 | 1.2288 | 21.1855 | 0.76212
73 | 0.62667 | 1.2209 | 21.0497 | 0.76509
74 | 0.6347 | 1.213 | 20.9139 | 0.7699
75 | 0.63952 | 1.213 | 20.9139 | 0.77574
76 | 0.64595 | 1.2051 | 20.7781 | 0.77845
77 | 0.65077 | 1.1973 | 20.6423 | 0.77913
78 | 0.65559 | 1.1973 | 20.6423 | 0.78491
79 | 0.66041 | 1.1894 | 20.5065 | 0.78548
80 | 0.66844 | 1.1815 | 20.3707 | 0.78977
81 | 0.67487 | 1.1736 | 20.2349 | 0.79204
82 | 0.67969 | 1.1657 | 20.0991 | 0.79235
83 | 0.68451 | 1.1579 | 19.9632 | 0.79258
84 | 0.68933 | 1.15 | 19.8274 | 0.79273
85 | 0.69576 | 1.1421 | 19.6916 | 0.79464
86 | 0.69897 | 1.1421 | 19.6916 | 0.79831
87 | 0.70379 | 1.1342 | 19.5558 | 0.79827
88 | 0.70701 | 1.1264 | 19.42 | 0.79635
89 | 0.71183 | 1.1185 | 19.2842 | 0.79617
90 | 0.71504 | 1.1106 | 19.1484 | 0.79413
91 | 0.71986 | 1.1106 | 19.1484 | 0.79949
92 | 0.72308 | 1.1027 | 19.0126 | 0.79736
93 | 0.72629 | 1.0949 | 18.8768 | 0.79518
94 | 0.7295 | 1.0949 | 18.8768 | 0.7987
95 | 0.73272 | 1.0791 | 18.6052 | 0.79068
96 | 0.73754 | 1.0712 | 18.4694 | 0.79007
97 | 0.74236 | 1.0555 | 18.1978 | 0.78354
98 | 0.74718 | 1.0476 | 18.062 | 0.78274
99 | 0.75039 | 1.0318 | 17.7904 | 0.77429
100 | 0.75521 | 1.024 | 17.6546 | 0.77331
101 | 0.75682 | 1.0161 | 17.5188 | 0.769
102 | 0.76164 | 1.0082 | 17.383 | 0.7679
103 | 0.76325 | 1.0082 | 17.383 | 0.76952
104 | 0.76646 | 0.99246 | 17.1114 | 0.76068
105 | 0.76968 | 0.98458 | 16.9755 | 0.75781
106 | 0.77289 | 0.97671 | 16.8397 | 0.75488
107 | 0.7761 | 0.97671 | 16.8397 | 0.75802
108 | 0.77771 | 0.96883 | 16.7039 | 0.75347
109 | 0.78092 | 0.96095 | 16.5681 | 0.75043
110 | 0.78253 | 0.96095 | 16.5681 | 0.75197
111 | 0.78414 | 0.95308 | 16.4323 | 0.74734
112 | 0.78574 | 0.9452 | 16.2965 | 0.74268
113 | 0.78896 | 0.93732 | 16.1607 | 0.73951
114 | 0.79217 | 0.92945 | 16.0249 | 0.73628
115 | 0.79378 | 0.92157 | 15.8891 | 0.73152
116 | 0.79538 | 0.91369 | 15.7533 | 0.72674
117 | 0.7986 | 0.90582 | 15.6175 | 0.72338
118 | 0.80021 | 0.90582 | 15.6175 | 0.72484
119 | 0.80021 | 0.89794 | 15.4817 | 0.71854
120 | 0.80342 | 0.89794 | 15.4817 | 0.72142
121 | 0.80503 | 0.88219 | 15.2101 | 0.71018
122 | 0.80663 | 0.88219 | 15.2101 | 0.7116
123 | 0.80824 | 0.87431 | 15.0743 | 0.70665
124 | 0.80985 | 0.87431 | 15.0743 | 0.70806
125 | 0.81145 | 0.86643 | 14.9385 | 0.70307
126 | 0.81306 | 0.86643 | 14.9385 | 0.70446
127 | 0.81467 | 0.85856 | 14.8027 | 0.69944
128 | 0.82752 | 0.72465 | 12.494 | 0.59967
129 | 0.84038 | 0.6065 | 10.4569 | 0.50969
130 | 0.85162 | 0.51198 | 8.8273 | 0.43602
131 | 0.86287 | 0.43322 | 7.4692 | 0.37381
132 | 0.87091 | 0.36233 | 6.247 | 0.31555
133 | 0.87894 | 0.30719 | 5.2964 | 0.27
134 | 0.88537 | 0.26781 | 4.6173 | 0.23711
135 | 0.8934 | 0.22842 | 3.9383 | 0.20407
136 | 0.89822 | 0.18904 | 3.2593 | 0.1698
137 | 0.90304 | 0.15753 | 2.7161 | 0.14226
138 | 0.90626 | 0.1339 | 2.3087 | 0.12135
139 | 0.91108 | 0.11027 | 1.9013 | 0.10047
140 | 0.91429 | 0.1024 | 1.7655 | 0.09362
141 | 0.9175 | 0.086643 | 1.4938 | 0.079496
142 | 0.92072 | 0.07089 | 1.2222 | 0.06527
143 | 0.92393 | 0.063013 | 1.0864 | 0.05822
144 | 0.92554 | 0.055137 | 0.95063 | 0.051031
145 | 0.92875 | 0.04726 | 0.81483 | 0.043893
146 | 0.92875 | 0.039383 | 0.67902 | 0.036577
147 | 0.93197 | 0.039383 | 0.67902 | 0.036704
148 | 0.93357 | 0.031507 | 0.54322 | 0.029414
149 | 0.93357 | 0.02363 | 0.40741 | 0.02206
150 | 0.93518 | 0.02363 | 0.40741 | 0.022098
151 | 0.93679 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014757
152 | 0.93679 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014757
153 | 0.93839 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014783
154 | 0.93839 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014783
155 | 0.94 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074041
156 | 0.94161 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074167
157 | 0.94321 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074294
158 | 0.94321 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074294
159 | 0.94321 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074294
160 | 0.94482 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007442
161 | 0.94482 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007442
162 | 0.94482 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007442
163 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
164 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
165 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
166 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
167 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
168 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
169 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
170 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
171 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
172 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
173 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
174 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
175 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
176 | 0.95285 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075053
177 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
178 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
179 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
180 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
181 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
182 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
183 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
184 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
185 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
186 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
187 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
188 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
189 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
190 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
191 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
192 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
193 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
194 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
195 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
196 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
197 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
198 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
199 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
200 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
201 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
202 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
203 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
204 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
205 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
206 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
207 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
208 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
209 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
210 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
211 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
212 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
213 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
214 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
215 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
216 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
217 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
218 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
219 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
220 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
221 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
222 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
223 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
224 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
225 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
226 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
227 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
228 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
229 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
230 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
231 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
232 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
233 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
234 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
235 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
236 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
237 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
238 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
239 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
240 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
241 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
242 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
243 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
244 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
245 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
246 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
247 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
248 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
249 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
250 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
251 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
252 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
253 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
254 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
255 | 0.96892 | 0 | 0 | 0