## Summary
0
Time | 2023-10-16 15:52
ID | X007_LM
Pixel | 4
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0064274
Isc | 0
Vmp | 0.68291
Imp | 1.1421
Pmp | 0.77996
FF | 7799571.4321
Eff | 0.13448
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0064274 | 1.3075 | 22.5435 | 0.0084039
1 | 0.0064274 | 1.3154 | 22.6793 | 0.0084545
2 | 0.0064274 | 1.3075 | 22.5435 | 0.0084039
3 | 0.009641 | 1.3154 | 22.6793 | 0.012682
4 | 0.012855 | 1.3154 | 22.6793 | 0.016909
5 | 0.016068 | 1.3154 | 22.6793 | 0.021136
6 | 0.019282 | 1.3154 | 22.6793 | 0.025364
7 | 0.024103 | 1.3075 | 22.5435 | 0.031515
8 | 0.03053 | 1.3154 | 22.6793 | 0.040159
9 | 0.036957 | 1.3154 | 22.6793 | 0.048614
10 | 0.043385 | 1.3154 | 22.6793 | 0.057068
11 | 0.049812 | 1.3154 | 22.6793 | 0.065523
12 | 0.057846 | 1.3154 | 22.6793 | 0.076091
13 | 0.064274 | 1.3154 | 22.6793 | 0.084545
14 | 0.069094 | 1.3154 | 22.6793 | 0.090886
15 | 0.077128 | 1.3154 | 22.6793 | 0.10145
16 | 0.088376 | 1.3154 | 22.6793 | 0.11625
17 | 0.099624 | 1.3154 | 22.6793 | 0.13105
18 | 0.11087 | 1.3075 | 22.5435 | 0.14497
19 | 0.12051 | 1.3075 | 22.5435 | 0.15757
20 | 0.13015 | 1.3075 | 22.5435 | 0.17018
21 | 0.13819 | 1.3154 | 22.6793 | 0.18177
22 | 0.14783 | 1.3154 | 22.6793 | 0.19445
23 | 0.15586 | 1.3075 | 22.5435 | 0.2038
24 | 0.1655 | 1.3075 | 22.5435 | 0.2164
25 | 0.17515 | 1.3075 | 22.5435 | 0.22901
26 | 0.18318 | 1.3154 | 22.6793 | 0.24095
27 | 0.19121 | 1.3154 | 22.6793 | 0.25152
28 | 0.20085 | 1.3075 | 22.5435 | 0.26262
29 | 0.20728 | 1.3075 | 22.5435 | 0.27103
30 | 0.21532 | 1.3075 | 22.5435 | 0.28153
31 | 0.22335 | 1.3075 | 22.5435 | 0.29204
32 | 0.24103 | 1.3075 | 22.5435 | 0.31515
33 | 0.25709 | 1.3075 | 22.5435 | 0.33616
34 | 0.27316 | 1.3075 | 22.5435 | 0.35717
35 | 0.28602 | 1.2996 | 22.4077 | 0.37172
36 | 0.29887 | 1.3075 | 22.5435 | 0.39078
37 | 0.31012 | 1.3075 | 22.5435 | 0.40549
38 | 0.32137 | 1.3075 | 22.5435 | 0.4202
39 | 0.33101 | 1.3075 | 22.5435 | 0.4328
40 | 0.34226 | 1.2996 | 22.4077 | 0.44481
41 | 0.3535 | 1.2996 | 22.4077 | 0.45943
42 | 0.36475 | 1.2996 | 22.4077 | 0.47405
43 | 0.37279 | 1.2996 | 22.4077 | 0.48449
44 | 0.38243 | 1.2996 | 22.4077 | 0.49702
45 | 0.39046 | 1.2996 | 22.4077 | 0.50746
46 | 0.3985 | 1.2996 | 22.4077 | 0.5179
47 | 0.40653 | 1.2996 | 22.4077 | 0.52835
48 | 0.41938 | 1.2918 | 22.2719 | 0.54175
49 | 0.43224 | 1.2918 | 22.2719 | 0.55835
50 | 0.44188 | 1.2918 | 22.2719 | 0.57081
51 | 0.45313 | 1.2918 | 22.2719 | 0.58534
52 | 0.46277 | 1.2918 | 22.2719 | 0.59779
53 | 0.4708 | 1.2839 | 22.1361 | 0.60446
54 | 0.48044 | 1.2918 | 22.2719 | 0.62062
55 | 0.48848 | 1.2839 | 22.1361 | 0.62716
56 | 0.49651 | 1.2839 | 22.1361 | 0.63747
57 | 0.50615 | 1.2839 | 22.1361 | 0.64985
58 | 0.51419 | 1.2839 | 22.1361 | 0.66016
59 | 0.52222 | 1.276 | 22.0003 | 0.66637
60 | 0.53026 | 1.276 | 22.0003 | 0.67662
61 | 0.53668 | 1.276 | 22.0003 | 0.68482
62 | 0.54472 | 1.2681 | 21.8645 | 0.69078
63 | 0.55115 | 1.2681 | 21.8645 | 0.69893
64 | 0.55918 | 1.2603 | 21.7287 | 0.70471
65 | 0.57043 | 1.2524 | 21.5929 | 0.7144
66 | 0.57846 | 1.2524 | 21.5929 | 0.72446
67 | 0.5865 | 1.2445 | 21.4571 | 0.7299
68 | 0.59292 | 1.2366 | 21.3213 | 0.73323
69 | 0.60096 | 1.2366 | 21.3213 | 0.74316
70 | 0.60738 | 1.2288 | 21.1855 | 0.74633
71 | 0.6106 | 1.2209 | 21.0497 | 0.74547
72 | 0.61863 | 1.2209 | 21.0497 | 0.75528
73 | 0.62506 | 1.2051 | 20.7781 | 0.75328
74 | 0.62988 | 1.2051 | 20.7781 | 0.75909
75 | 0.63631 | 1.1973 | 20.6423 | 0.76182
76 | 0.64113 | 1.1973 | 20.6423 | 0.76759
77 | 0.64595 | 1.1894 | 20.5065 | 0.76828
78 | 0.65077 | 1.1815 | 20.3707 | 0.76888
79 | 0.65559 | 1.1815 | 20.3707 | 0.77458
80 | 0.66202 | 1.1657 | 20.0991 | 0.77174
81 | 0.66684 | 1.1579 | 19.9632 | 0.77211
82 | 0.67326 | 1.15 | 19.8274 | 0.77425
83 | 0.67809 | 1.1421 | 19.6916 | 0.77445
84 | 0.68291 | 1.1421 | 19.6916 | 0.77996
85 | 0.68612 | 1.1264 | 19.42 | 0.77282
86 | 0.69094 | 1.1264 | 19.42 | 0.77825
87 | 0.69576 | 1.1185 | 19.2842 | 0.7782
88 | 0.69897 | 1.1106 | 19.1484 | 0.77629
89 | 0.70379 | 1.1027 | 19.0126 | 0.7761
90 | 0.70701 | 1.0949 | 18.8768 | 0.77407
91 | 0.71183 | 1.0949 | 18.8768 | 0.77935
92 | 0.71344 | 1.087 | 18.741 | 0.77549
93 | 0.71826 | 1.0791 | 18.6052 | 0.77507
94 | 0.72147 | 1.0791 | 18.6052 | 0.77854
95 | 0.72468 | 1.0712 | 18.4694 | 0.7763
96 | 0.7279 | 1.0555 | 18.1978 | 0.76828
97 | 0.73272 | 1.0476 | 18.062 | 0.76759
98 | 0.73754 | 1.0318 | 17.7904 | 0.76102
99 | 0.74075 | 1.024 | 17.6546 | 0.7585
100 | 0.74557 | 1.0161 | 17.5188 | 0.75757
101 | 0.74879 | 1.0082 | 17.383 | 0.75494
102 | 0.752 | 1.0003 | 17.2472 | 0.75225
103 | 0.75521 | 0.99246 | 17.1114 | 0.74952
104 | 0.75843 | 0.98458 | 16.9755 | 0.74673
105 | 0.76164 | 0.97671 | 16.8397 | 0.7439
106 | 0.76325 | 0.96883 | 16.7039 | 0.73946
107 | 0.76646 | 0.96095 | 16.5681 | 0.73653
108 | 0.76968 | 0.95308 | 16.4323 | 0.73356
109 | 0.77128 | 0.95308 | 16.4323 | 0.73509
110 | 0.7745 | 0.9452 | 16.2965 | 0.73205
111 | 0.7761 | 0.9452 | 16.2965 | 0.73357
112 | 0.77932 | 0.93732 | 16.1607 | 0.73047
113 | 0.78253 | 0.92945 | 16.0249 | 0.72732
114 | 0.78414 | 0.91369 | 15.7533 | 0.71646
115 | 0.78574 | 0.91369 | 15.7533 | 0.71793
116 | 0.78896 | 0.90582 | 15.6175 | 0.71465
117 | 0.79056 | 0.90582 | 15.6175 | 0.71611
118 | 0.79217 | 0.89794 | 15.4817 | 0.71132
119 | 0.79378 | 0.89006 | 15.3459 | 0.70651
120 | 0.79538 | 0.88219 | 15.2101 | 0.70168
121 | 0.7986 | 0.88219 | 15.2101 | 0.70451
122 | 0.80021 | 0.87431 | 15.0743 | 0.69963
123 | 0.80181 | 0.87431 | 15.0743 | 0.70103
124 | 0.80342 | 0.86643 | 14.9385 | 0.69611
125 | 0.80503 | 0.86643 | 14.9385 | 0.6975
126 | 0.80663 | 0.85856 | 14.8027 | 0.69254
127 | 0.80824 | 0.85856 | 14.8027 | 0.69392
128 | 0.82109 | 0.71678 | 12.3582 | 0.58854
129 | 0.83395 | 0.59863 | 10.3211 | 0.49922
130 | 0.8452 | 0.51198 | 8.8273 | 0.43273
131 | 0.85484 | 0.43322 | 7.4692 | 0.37033
132 | 0.86448 | 0.36233 | 6.247 | 0.31322
133 | 0.87251 | 0.30719 | 5.2964 | 0.26803
134 | 0.87894 | 0.25993 | 4.4815 | 0.22846
135 | 0.88537 | 0.22055 | 3.8025 | 0.19526
136 | 0.89019 | 0.18904 | 3.2593 | 0.16828
137 | 0.89501 | 0.15753 | 2.7161 | 0.14099
138 | 0.90144 | 0.14178 | 2.4445 | 0.12781
139 | 0.90465 | 0.11027 | 1.9013 | 0.099759
140 | 0.90786 | 0.1024 | 1.7655 | 0.092962
141 | 0.91268 | 0.078767 | 1.358 | 0.071889
142 | 0.9159 | 0.07089 | 1.2222 | 0.064928
143 | 0.9175 | 0.063013 | 1.0864 | 0.057815
144 | 0.92072 | 0.055137 | 0.95063 | 0.050765
145 | 0.92393 | 0.04726 | 0.81483 | 0.043665
146 | 0.92554 | 0.039383 | 0.67902 | 0.036451
147 | 0.92715 | 0.031507 | 0.54322 | 0.029211
148 | 0.93036 | 0.031507 | 0.54322 | 0.029312
149 | 0.93036 | 0.02363 | 0.40741 | 0.021984
150 | 0.93197 | 0.02363 | 0.40741 | 0.022022
151 | 0.93357 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014707
152 | 0.93518 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014732
153 | 0.93679 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014757
154 | 0.93839 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014783
155 | 0.93839 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0073914
156 | 0.94 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074041
157 | 0.94161 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074167
158 | 0.94161 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074167
159 | 0.94321 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074294
160 | 0.94321 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074294
161 | 0.94321 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074294
162 | 0.94482 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.007442
163 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
164 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
165 | 0.94643 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074547
166 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
167 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
168 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
169 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
170 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
171 | 0.95125 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074927
172 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
173 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
174 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
175 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
176 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
177 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
178 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
179 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
180 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
181 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
182 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
183 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
184 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
185 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
186 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
187 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
188 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
189 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
190 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
191 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
192 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
193 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
194 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
195 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
196 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
197 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
198 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
199 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
200 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
201 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
202 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
203 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
204 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
205 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
206 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
207 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
208 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
209 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
210 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
211 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
212 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
213 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
214 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
215 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
216 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
217 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
218 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
219 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
220 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
221 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
222 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
223 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
224 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
225 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
226 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
227 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
228 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
229 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
230 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
231 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
232 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
233 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
234 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
235 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
236 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
237 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
238 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
239 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
240 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
241 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
242 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
243 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
244 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
245 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
246 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
247 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
248 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
249 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
250 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
251 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
252 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
253 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
254 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
255 | 0.97535 | 0 | 0 | 0