## Summary
0
Time | 2023-10-16 15:53
ID | X007_LM
Pixel | 5
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.93839
Isc | 1.3154
Vmp | 0.7745
Imp | 1.1973
Pmp | 0.92727
FF | 0.75121
Eff | 0.15987
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.93839 | 0 | 0 | 0
1 | 0.94 | 0 | 0 | 0
2 | 0.94321 | 0 | 0 | 0
3 | 0.94482 | 0 | 0 | 0
4 | 0.94643 | 0 | 0 | 0
5 | 0.94803 | 0 | 0 | 0
6 | 0.94964 | 0 | 0 | 0
7 | 0.95125 | 0 | 0 | 0
8 | 0.95285 | 0 | 0 | 0
9 | 0.95446 | 0 | 0 | 0
10 | 0.95607 | 0 | 0 | 0
11 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
12 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
13 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
14 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
15 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
16 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
17 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
18 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
19 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
20 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
21 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
22 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
23 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
24 | 0.97214 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076572
25 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
26 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
27 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
28 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
29 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
30 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
31 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
32 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
33 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
34 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
35 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
36 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
37 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
38 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
39 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
40 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
41 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
42 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
43 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
44 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
45 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
46 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
47 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
48 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
49 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
50 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
51 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
52 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
53 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
54 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
55 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
56 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
57 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
58 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
59 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
60 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
61 | 0.98821 | 0 | 0 | 0
62 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
63 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
64 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
65 | 0.98981 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077964
66 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
67 | 0.98981 | 0 | 0 | 0
68 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
69 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
70 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
71 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
72 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
73 | 0.99142 | 0 | 0 | 0
74 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
75 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
76 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
77 | 0.99303 | 0 | 0 | 0
78 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
79 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
80 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
81 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
82 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
83 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
84 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
85 | 0.99463 | 0 | 0 | 0
86 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
87 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
88 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
89 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
90 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
91 | 0.99624 | 0 | 0 | 0
92 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
93 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
94 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
95 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
96 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
97 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
98 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
99 | 0.99785 | 0 | 0 | 0
100 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
101 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
102 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
103 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
104 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
105 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
106 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
107 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
108 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
109 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
110 | 0.99945 | 0 | 0 | 0
111 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
112 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
113 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
114 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
115 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
116 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
117 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
118 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
119 | 1.0011 | 0 | 0 | 0
120 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
121 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
122 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
123 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
124 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
125 | 1.0027 | 0 | 0 | 0
126 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
127 | 1.0043 | 0 | 0 | 0
128 | 0.98981 | 0.14966 | 2.5803 | 0.14813
129 | 0.97535 | 0.28356 | 4.889 | 0.27657
130 | 0.9641 | 0.38596 | 6.6544 | 0.3721
131 | 0.95285 | 0.4726 | 8.1483 | 0.45032
132 | 0.94321 | 0.54349 | 9.3705 | 0.51263
133 | 0.93679 | 0.6065 | 10.4569 | 0.56816
134 | 0.92875 | 0.65376 | 11.2718 | 0.60718
135 | 0.92232 | 0.70102 | 12.0866 | 0.64657
136 | 0.9159 | 0.73253 | 12.6298 | 0.67092
137 | 0.91108 | 0.76404 | 13.173 | 0.6961
138 | 0.90626 | 0.79554 | 13.7162 | 0.72097
139 | 0.90304 | 0.81917 | 14.1237 | 0.73975
140 | 0.89822 | 0.83493 | 14.3953 | 0.74995
141 | 0.89501 | 0.85068 | 14.6669 | 0.76136
142 | 0.89179 | 0.86643 | 14.9385 | 0.77268
143 | 0.88858 | 0.89006 | 15.3459 | 0.79089
144 | 0.88537 | 0.89794 | 15.4817 | 0.79501
145 | 0.88215 | 0.91369 | 15.7533 | 0.80602
146 | 0.87894 | 0.92945 | 16.0249 | 0.81693
147 | 0.87573 | 0.93732 | 16.1607 | 0.82084
148 | 0.87251 | 0.95308 | 16.4323 | 0.83157
149 | 0.87091 | 0.96095 | 16.5681 | 0.8369
150 | 0.86769 | 0.96883 | 16.7039 | 0.84065
151 | 0.86609 | 0.97671 | 16.8397 | 0.84591
152 | 0.86287 | 0.98458 | 16.9755 | 0.84957
153 | 0.86126 | 0.99246 | 17.1114 | 0.85477
154 | 0.85966 | 1.0003 | 17.2472 | 0.85995
155 | 0.85644 | 1.0082 | 17.383 | 0.86348
156 | 0.85484 | 1.0161 | 17.5188 | 0.86859
157 | 0.85323 | 1.024 | 17.6546 | 0.87368
158 | 0.85002 | 1.0318 | 17.7904 | 0.87708
159 | 0.84841 | 1.0318 | 17.7904 | 0.87543
160 | 0.84359 | 1.0555 | 18.1978 | 0.89039
161 | 0.83877 | 1.0633 | 18.3336 | 0.8919
162 | 0.83556 | 1.0791 | 18.6052 | 0.90165
163 | 0.83074 | 1.087 | 18.741 | 0.90299
164 | 0.82752 | 1.0949 | 18.8768 | 0.90602
165 | 0.8227 | 1.1027 | 19.0126 | 0.90722
166 | 0.81949 | 1.1106 | 19.1484 | 0.91013
167 | 0.81627 | 1.1185 | 19.2842 | 0.91299
168 | 0.81145 | 1.1342 | 19.5558 | 0.92038
169 | 0.80824 | 1.1421 | 19.6916 | 0.9231
170 | 0.80503 | 1.15 | 19.8274 | 0.92577
171 | 0.80021 | 1.15 | 19.8274 | 0.92023
172 | 0.79699 | 1.1579 | 19.9632 | 0.92281
173 | 0.79378 | 1.1657 | 20.0991 | 0.92534
174 | 0.78896 | 1.1736 | 20.2349 | 0.92594
175 | 0.78574 | 1.1736 | 20.2349 | 0.92217
176 | 0.77932 | 1.1894 | 20.5065 | 0.9269
177 | 0.7745 | 1.1973 | 20.6423 | 0.92727
178 | 0.76807 | 1.2051 | 20.7781 | 0.92562
179 | 0.76164 | 1.2051 | 20.7781 | 0.91788
180 | 0.75682 | 1.213 | 20.9139 | 0.91803
181 | 0.752 | 1.2209 | 21.0497 | 0.9181
182 | 0.74718 | 1.2288 | 21.1855 | 0.9181
183 | 0.74075 | 1.2366 | 21.3213 | 0.91604
184 | 0.73593 | 1.2366 | 21.3213 | 0.91008
185 | 0.7279 | 1.2445 | 21.4571 | 0.90588
186 | 0.72308 | 1.2445 | 21.4571 | 0.89988
187 | 0.71665 | 1.2524 | 21.5929 | 0.89752
188 | 0.71183 | 1.2603 | 21.7287 | 0.89709
189 | 0.7054 | 1.2603 | 21.7287 | 0.88899
190 | 0.70058 | 1.2681 | 21.8645 | 0.88844
191 | 0.69415 | 1.2681 | 21.8645 | 0.88029
192 | 0.68451 | 1.276 | 22.0003 | 0.87345
193 | 0.67487 | 1.276 | 22.0003 | 0.86115
194 | 0.66523 | 1.2839 | 22.1361 | 0.85409
195 | 0.65559 | 1.2839 | 22.1361 | 0.84171
196 | 0.64756 | 1.2918 | 22.2719 | 0.83649
197 | 0.63952 | 1.2918 | 22.2719 | 0.82612
198 | 0.63149 | 1.2918 | 22.2719 | 0.81574
199 | 0.62345 | 1.2918 | 22.2719 | 0.80536
200 | 0.61381 | 1.2996 | 22.4077 | 0.79774
201 | 0.60738 | 1.2996 | 22.4077 | 0.78939
202 | 0.59935 | 1.2996 | 22.4077 | 0.77894
203 | 0.59132 | 1.2996 | 22.4077 | 0.7685
204 | 0.58328 | 1.3075 | 22.5435 | 0.76266
205 | 0.57525 | 1.2996 | 22.4077 | 0.74762
206 | 0.56721 | 1.3075 | 22.5435 | 0.74165
207 | 0.56079 | 1.3075 | 22.5435 | 0.73324
208 | 0.54793 | 1.3075 | 22.5435 | 0.71643
209 | 0.53668 | 1.3075 | 22.5435 | 0.70173
210 | 0.52544 | 1.3075 | 22.5435 | 0.68702
211 | 0.51579 | 1.3075 | 22.5435 | 0.67441
212 | 0.50615 | 1.3075 | 22.5435 | 0.66181
213 | 0.49651 | 1.3075 | 22.5435 | 0.6492
214 | 0.48848 | 1.3154 | 22.6793 | 0.64255
215 | 0.47884 | 1.3154 | 22.6793 | 0.62986
216 | 0.4692 | 1.3154 | 22.6793 | 0.61718
217 | 0.45956 | 1.3075 | 22.5435 | 0.60088
218 | 0.44991 | 1.3154 | 22.6793 | 0.59182
219 | 0.44188 | 1.3154 | 22.6793 | 0.58125
220 | 0.43385 | 1.3154 | 22.6793 | 0.57068
221 | 0.42581 | 1.3154 | 22.6793 | 0.56011
222 | 0.41778 | 1.3154 | 22.6793 | 0.54955
223 | 0.40974 | 1.3154 | 22.6793 | 0.53898
224 | 0.39207 | 1.3154 | 22.6793 | 0.51573
225 | 0.376 | 1.3154 | 22.6793 | 0.49459
226 | 0.35993 | 1.3154 | 22.6793 | 0.47345
227 | 0.34547 | 1.3154 | 22.6793 | 0.45443
228 | 0.33262 | 1.3154 | 22.6793 | 0.43752
229 | 0.32137 | 1.3154 | 22.6793 | 0.42273
230 | 0.31012 | 1.3154 | 22.6793 | 0.40793
231 | 0.29887 | 1.3233 | 22.8151 | 0.39549
232 | 0.28762 | 1.3154 | 22.6793 | 0.37834
233 | 0.27638 | 1.3154 | 22.6793 | 0.36355
234 | 0.26674 | 1.3154 | 22.6793 | 0.35086
235 | 0.25549 | 1.3233 | 22.8151 | 0.33808
236 | 0.24585 | 1.3154 | 22.6793 | 0.32339
237 | 0.23621 | 1.3233 | 22.8151 | 0.31257
238 | 0.22817 | 1.3154 | 22.6793 | 0.30014
239 | 0.22014 | 1.3154 | 22.6793 | 0.28957
240 | 0.20568 | 1.3233 | 22.8151 | 0.27217
241 | 0.19282 | 1.3154 | 22.6793 | 0.25364
242 | 0.18157 | 1.3233 | 22.8151 | 0.24027
243 | 0.17032 | 1.3154 | 22.6793 | 0.22405
244 | 0.16068 | 1.3154 | 22.6793 | 0.21136
245 | 0.14944 | 1.3233 | 22.8151 | 0.19775
246 | 0.1414 | 1.3233 | 22.8151 | 0.18711
247 | 0.13176 | 1.3233 | 22.8151 | 0.17436
248 | 0.12051 | 1.3154 | 22.6793 | 0.15852
249 | 0.11087 | 1.3233 | 22.8151 | 0.14671
250 | 0.10123 | 1.3233 | 22.8151 | 0.13396
251 | 0.09159 | 1.3233 | 22.8151 | 0.1212
252 | 0.083556 | 1.3154 | 22.6793 | 0.10991
253 | 0.075521 | 1.3154 | 22.6793 | 0.099341
254 | 0.06588 | 1.3233 | 22.8151 | 0.087178
255 | 0.057846 | 1.3154 | 22.6793 | 0.076091