## Summary
0
Time | 2023-10-16 16:28
ID | X008_LM
Pixel | 0
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 1.2681
Vmp | 0.80824
Imp | 1.1579
Pmp | 0.93583
FF | 229.6248
Eff | 0.16135
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0032137 | 1.2681 | 21.8645 | 0.0040754
1 | 0.12533 | 1.0633 | 18.3336 | 0.13327
2 | 0.24263 | 0.89006 | 15.3459 | 0.21596
3 | 0.33904 | 0.75616 | 13.0372 | 0.25637
4 | 0.42099 | 0.63801 | 11.0002 | 0.2686
5 | 0.49009 | 0.54349 | 9.3705 | 0.26636
6 | 0.55115 | 0.45685 | 7.8767 | 0.25179
7 | 0.60256 | 0.38596 | 6.6544 | 0.23256
8 | 0.64756 | 0.33082 | 5.7038 | 0.21422
9 | 0.68612 | 0.27568 | 4.7532 | 0.18915
10 | 0.72147 | 0.2363 | 4.0741 | 0.17048
11 | 0.75039 | 0.19692 | 3.3951 | 0.14776
12 | 0.77771 | 0.16541 | 2.8519 | 0.12864
13 | 0.80021 | 0.14178 | 2.4445 | 0.11345
14 | 0.82109 | 0.12603 | 2.1729 | 0.10348
15 | 0.83877 | 0.1024 | 1.7655 | 0.085887
16 | 0.85323 | 0.086643 | 1.4938 | 0.073927
17 | 0.86769 | 0.07089 | 1.2222 | 0.061511
18 | 0.87894 | 0.063013 | 1.0864 | 0.055385
19 | 0.89019 | 0.055137 | 0.95063 | 0.049082
20 | 0.89983 | 0.04726 | 0.81483 | 0.042526
21 | 0.90786 | 0.039383 | 0.67902 | 0.035755
22 | 0.91429 | 0.039383 | 0.67902 | 0.036008
23 | 0.92072 | 0.031507 | 0.54322 | 0.029009
24 | 0.92715 | 0.031507 | 0.54322 | 0.029211
25 | 0.93197 | 0.02363 | 0.40741 | 0.022022
26 | 0.93679 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014757
27 | 0.94 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014808
28 | 0.94321 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014859
29 | 0.94643 | 0.015753 | 0.27161 | 0.014909
30 | 0.94964 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.00748
31 | 0.95125 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0074927
32 | 0.95285 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075053
33 | 0.95607 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075306
34 | 0.95768 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075433
35 | 0.95928 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075559
36 | 0.9625 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075812
37 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
38 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
39 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
40 | 0.96571 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076066
41 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
42 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
43 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
44 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
45 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
46 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
47 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
48 | 0.97053 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076445
49 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
50 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
51 | 0.97214 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076572
52 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
53 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
54 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
55 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
56 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
57 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
58 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
59 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
60 | 0.97535 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076825
61 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
62 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
63 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
64 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
65 | 0.97535 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0076825
66 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
67 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
68 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
69 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
70 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
71 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
72 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
73 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
74 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
75 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
76 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
77 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
78 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
79 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
80 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
81 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
82 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
83 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
84 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
85 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
86 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
87 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
88 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
89 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
90 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
91 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
92 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
93 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
94 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
95 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
96 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
97 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
98 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
99 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
100 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
101 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
102 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
103 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
104 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
105 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
106 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
107 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
108 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
109 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
110 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
111 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
112 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
113 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
114 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
115 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
116 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
117 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
118 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
119 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
120 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
121 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
122 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
123 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
124 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
125 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
126 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
127 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
128 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
129 | 0.97214 | 0.14966 | 2.5803 | 0.14549
130 | 0.9625 | 0.28356 | 4.889 | 0.27292
131 | 0.95285 | 0.38596 | 6.6544 | 0.36776
132 | 0.94321 | 0.4726 | 8.1483 | 0.44576
133 | 0.93518 | 0.54349 | 9.3705 | 0.50826
134 | 0.92875 | 0.59863 | 10.3211 | 0.55597
135 | 0.92232 | 0.65376 | 11.2718 | 0.60298
136 | 0.9175 | 0.70102 | 12.0866 | 0.64319
137 | 0.91268 | 0.73253 | 12.6298 | 0.66857
138 | 0.90786 | 0.76404 | 13.173 | 0.69364
139 | 0.90465 | 0.79554 | 13.7162 | 0.71969
140 | 0.90144 | 0.81917 | 14.1237 | 0.73843
141 | 0.89822 | 0.8428 | 14.5311 | 0.75702
142 | 0.89501 | 0.85856 | 14.8027 | 0.76841
143 | 0.89179 | 0.87431 | 15.0743 | 0.7797
144 | 0.89019 | 0.88219 | 15.2101 | 0.78531
145 | 0.88697 | 0.90582 | 15.6175 | 0.80343
146 | 0.88376 | 0.92157 | 15.8891 | 0.81445
147 | 0.88215 | 0.92945 | 16.0249 | 0.81991
148 | 0.87894 | 0.9452 | 16.2965 | 0.83077
149 | 0.87573 | 0.95308 | 16.4323 | 0.83463
150 | 0.87412 | 0.96883 | 16.7039 | 0.84687
151 | 0.87251 | 0.97671 | 16.8397 | 0.85219
152 | 0.8693 | 0.98458 | 16.9755 | 0.8559
153 | 0.86609 | 0.99246 | 17.1114 | 0.85955
154 | 0.86609 | 1.0003 | 17.2472 | 0.86638
155 | 0.86287 | 1.0082 | 17.383 | 0.86996
156 | 0.86126 | 1.0161 | 17.5188 | 0.87512
157 | 0.85805 | 1.024 | 17.6546 | 0.87861
158 | 0.85805 | 1.0318 | 17.7904 | 0.88537
159 | 0.85644 | 1.0397 | 17.9262 | 0.89046
160 | 0.85323 | 1.0397 | 17.9262 | 0.88712
161 | 0.84841 | 1.0555 | 18.1978 | 0.89547
162 | 0.8452 | 1.0712 | 18.4694 | 0.9054
163 | 0.84038 | 1.087 | 18.741 | 0.91347
164 | 0.83556 | 1.0949 | 18.8768 | 0.91481
165 | 0.83234 | 1.1027 | 19.0126 | 0.91785
166 | 0.82752 | 1.1106 | 19.1484 | 0.91905
167 | 0.82431 | 1.1185 | 19.2842 | 0.92198
168 | 0.81949 | 1.1264 | 19.42 | 0.92304
169 | 0.81627 | 1.1342 | 19.5558 | 0.92585
170 | 0.81145 | 1.1421 | 19.6916 | 0.92677
171 | 0.80824 | 1.1579 | 19.9632 | 0.93583
172 | 0.80342 | 1.1579 | 19.9632 | 0.93025
173 | 0.80021 | 1.1579 | 19.9632 | 0.92653
174 | 0.79699 | 1.1657 | 20.0991 | 0.92909
175 | 0.79217 | 1.1736 | 20.2349 | 0.92971
176 | 0.78896 | 1.1815 | 20.3707 | 0.93215
177 | 0.78092 | 1.1894 | 20.5065 | 0.92881
178 | 0.7745 | 1.1973 | 20.6423 | 0.92727
179 | 0.76807 | 1.2051 | 20.7781 | 0.92562
180 | 0.76164 | 1.2051 | 20.7781 | 0.91788
181 | 0.75361 | 1.213 | 20.9139 | 0.91413
182 | 0.74879 | 1.213 | 20.9139 | 0.90828
183 | 0.74236 | 1.2209 | 21.0497 | 0.90633
184 | 0.73593 | 1.2209 | 21.0497 | 0.89849
185 | 0.7295 | 1.2288 | 21.1855 | 0.89638
186 | 0.72147 | 1.2288 | 21.1855 | 0.88651
187 | 0.71504 | 1.2366 | 21.3213 | 0.88425
188 | 0.70701 | 1.2366 | 21.3213 | 0.87431
189 | 0.70219 | 1.2366 | 21.3213 | 0.86835
190 | 0.69415 | 1.2366 | 21.3213 | 0.85841
191 | 0.68933 | 1.2445 | 21.4571 | 0.85788
192 | 0.68291 | 1.2445 | 21.4571 | 0.84988
193 | 0.67166 | 1.2445 | 21.4571 | 0.83589
194 | 0.66041 | 1.2524 | 21.5929 | 0.82709
195 | 0.65077 | 1.2524 | 21.5929 | 0.81502
196 | 0.64113 | 1.2524 | 21.5929 | 0.80294
197 | 0.63149 | 1.2524 | 21.5929 | 0.79087
198 | 0.62345 | 1.2524 | 21.5929 | 0.78081
199 | 0.61542 | 1.2524 | 21.5929 | 0.77074
200 | 0.60738 | 1.2524 | 21.5929 | 0.76068
201 | 0.59774 | 1.2524 | 21.5929 | 0.74861
202 | 0.58971 | 1.2603 | 21.7287 | 0.74319
203 | 0.58007 | 1.2524 | 21.5929 | 0.72647
204 | 0.57203 | 1.2603 | 21.7287 | 0.72091
205 | 0.564 | 1.2603 | 21.7287 | 0.71079
206 | 0.55757 | 1.2603 | 21.7287 | 0.70269
207 | 0.54793 | 1.2603 | 21.7287 | 0.69054
208 | 0.5415 | 1.2603 | 21.7287 | 0.68244
209 | 0.53026 | 1.2603 | 21.7287 | 0.66826
210 | 0.5174 | 1.2603 | 21.7287 | 0.65206
211 | 0.50615 | 1.2603 | 21.7287 | 0.63789
212 | 0.49812 | 1.2603 | 21.7287 | 0.62776
213 | 0.48687 | 1.2603 | 21.7287 | 0.61359
214 | 0.47884 | 1.2603 | 21.7287 | 0.60346
215 | 0.4708 | 1.2603 | 21.7287 | 0.59334
216 | 0.46116 | 1.2603 | 21.7287 | 0.58119
217 | 0.45152 | 1.2603 | 21.7287 | 0.56904
218 | 0.44188 | 1.2681 | 21.8645 | 0.56037
219 | 0.43385 | 1.2681 | 21.8645 | 0.55018
220 | 0.42421 | 1.2603 | 21.7287 | 0.53461
221 | 0.41617 | 1.2603 | 21.7287 | 0.52449
222 | 0.40974 | 1.2603 | 21.7287 | 0.51639
223 | 0.40171 | 1.2603 | 21.7287 | 0.50626
224 | 0.39368 | 1.2681 | 21.8645 | 0.49924
225 | 0.376 | 1.2681 | 21.8645 | 0.47682
226 | 0.35993 | 1.2603 | 21.7287 | 0.45361
227 | 0.34547 | 1.2681 | 21.8645 | 0.4381
228 | 0.33262 | 1.2681 | 21.8645 | 0.4218
229 | 0.31976 | 1.2681 | 21.8645 | 0.4055
230 | 0.30851 | 1.2681 | 21.8645 | 0.39124
231 | 0.29726 | 1.2603 | 21.7287 | 0.37463
232 | 0.28762 | 1.2681 | 21.8645 | 0.36475
233 | 0.27638 | 1.2681 | 21.8645 | 0.35048
234 | 0.26513 | 1.2681 | 21.8645 | 0.33622
235 | 0.25549 | 1.2603 | 21.7287 | 0.32198
236 | 0.24585 | 1.2681 | 21.8645 | 0.31177
237 | 0.23621 | 1.2681 | 21.8645 | 0.29954
238 | 0.22817 | 1.2681 | 21.8645 | 0.28935
239 | 0.21853 | 1.2603 | 21.7287 | 0.27541
240 | 0.2105 | 1.2603 | 21.7287 | 0.26528
241 | 0.19764 | 1.2681 | 21.8645 | 0.25064
242 | 0.18479 | 1.2681 | 21.8645 | 0.23434
243 | 0.17354 | 1.2681 | 21.8645 | 0.22007
244 | 0.1639 | 1.2681 | 21.8645 | 0.20785
245 | 0.15265 | 1.2681 | 21.8645 | 0.19358
246 | 0.14301 | 1.2681 | 21.8645 | 0.18136
247 | 0.13497 | 1.2681 | 21.8645 | 0.17117
248 | 0.12533 | 1.2681 | 21.8645 | 0.15894
249 | 0.11569 | 1.2681 | 21.8645 | 0.14671
250 | 0.10605 | 1.2681 | 21.8645 | 0.13449
251 | 0.09641 | 1.2681 | 21.8645 | 0.12226
252 | 0.086769 | 1.2603 | 21.7287 | 0.10935
253 | 0.078735 | 1.2681 | 21.8645 | 0.099847
254 | 0.070701 | 1.2681 | 21.8645 | 0.089659
255 | 0.062667 | 1.2681 | 21.8645 | 0.07947