## Summary
0
Time | 2023-10-16 16:29
ID | X008_LM
Pixel | 4
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.95768
Isc | 1.3154
Vmp | 0.79538
Imp | 1.2366
Pmp | 0.9836
FF | 0.7808
Eff | 0.16959
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.95768 | 0 | 0 | 0
1 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
2 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
3 | 0.95928 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0075559
4 | 0.95928 | 0 | 0 | 0
5 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
6 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
7 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
8 | 0.96089 | 0 | 0 | 0
9 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
10 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
11 | 0.9625 | 0 | 0 | 0
12 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
13 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
14 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
15 | 0.9641 | 0 | 0 | 0
16 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
17 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
18 | 0.96571 | 0 | 0 | 0
19 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
20 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
21 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
22 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
23 | 0.96732 | 0 | 0 | 0
24 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
25 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
26 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
27 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
28 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
29 | 0.96892 | 0 | 0 | 0
30 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
31 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
32 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
33 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
34 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
35 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
36 | 0.97053 | 0 | 0 | 0
37 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
38 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
39 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
40 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
41 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
42 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
43 | 0.97214 | 0 | 0 | 0
44 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
45 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
46 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
47 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
48 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
49 | 0.97374 | 0 | 0 | 0
50 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
51 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
52 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
53 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
54 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
55 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
56 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
57 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
58 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
59 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
60 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
61 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
62 | 0.97535 | 0 | 0 | 0
63 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
64 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
65 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
66 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
67 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
68 | 0.97696 | 0 | 0 | 0
69 | 0.97856 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0077078
70 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
71 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
72 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
73 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
74 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
75 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
76 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
77 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
78 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
79 | 0.97856 | 0 | 0 | 0
80 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
81 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
82 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
83 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
84 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
85 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
86 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
87 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
88 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
89 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
90 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
91 | 0.98017 | 0 | 0 | 0
92 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
93 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
94 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
95 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
96 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
97 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
98 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
99 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
100 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
101 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
102 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
103 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
104 | 0.98178 | 0 | 0 | 0
105 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
106 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
107 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
108 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
109 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
110 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
111 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
112 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
113 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
114 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
115 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
116 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
117 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
118 | 0.98338 | 0 | 0 | 0
119 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
120 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
121 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
122 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
123 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
124 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
125 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
126 | 0.98499 | 0 | 0 | 0
127 | 0.9866 | 0 | 0 | 0
128 | 0.97535 | 0.14966 | 2.5803 | 0.14597
129 | 0.96571 | 0.28356 | 4.889 | 0.27384
130 | 0.95607 | 0.38596 | 6.6544 | 0.369
131 | 0.94803 | 0.48048 | 8.2841 | 0.45551
132 | 0.94161 | 0.54349 | 9.3705 | 0.51175
133 | 0.93518 | 0.6065 | 10.4569 | 0.56719
134 | 0.93036 | 0.66164 | 11.4076 | 0.61556
135 | 0.92554 | 0.70102 | 12.0866 | 0.64882
136 | 0.92072 | 0.74041 | 12.7656 | 0.6817
137 | 0.9175 | 0.77191 | 13.3088 | 0.70823
138 | 0.91268 | 0.80342 | 13.852 | 0.73327
139 | 0.90947 | 0.82705 | 14.2595 | 0.75218
140 | 0.90626 | 0.85068 | 14.6669 | 0.77093
141 | 0.90465 | 0.86643 | 14.9385 | 0.78382
142 | 0.90144 | 0.88219 | 15.2101 | 0.79523
143 | 0.89983 | 0.89794 | 15.4817 | 0.80799
144 | 0.89662 | 0.91369 | 15.7533 | 0.81923
145 | 0.89501 | 0.92945 | 16.0249 | 0.83186
146 | 0.89179 | 0.9452 | 16.2965 | 0.84292
147 | 0.89019 | 0.95308 | 16.4323 | 0.84842
148 | 0.88697 | 0.96883 | 16.7039 | 0.85933
149 | 0.88537 | 0.97671 | 16.8397 | 0.86474
150 | 0.88376 | 0.98458 | 16.9755 | 0.87013
151 | 0.88215 | 1.0003 | 17.2472 | 0.88245
152 | 0.88055 | 1.0082 | 17.383 | 0.88778
153 | 0.87733 | 1.0161 | 17.5188 | 0.89145
154 | 0.87733 | 1.024 | 17.6546 | 0.89836
155 | 0.87412 | 1.0318 | 17.7904 | 0.90195
156 | 0.87251 | 1.0397 | 17.9262 | 0.90717
157 | 0.87091 | 1.0476 | 18.062 | 0.91236
158 | 0.8693 | 1.0555 | 18.1978 | 0.91752
159 | 0.86769 | 1.0555 | 18.1978 | 0.91582
160 | 0.86287 | 1.0791 | 18.6052 | 0.93113
161 | 0.85966 | 1.0949 | 18.8768 | 0.9412
162 | 0.85484 | 1.1027 | 19.0126 | 0.94266
163 | 0.85162 | 1.1185 | 19.2842 | 0.95253
164 | 0.84841 | 1.1264 | 19.42 | 0.95562
165 | 0.84359 | 1.1342 | 19.5558 | 0.95683
166 | 0.84038 | 1.1421 | 19.6916 | 0.95981
167 | 0.83877 | 1.15 | 19.8274 | 0.96458
168 | 0.83395 | 1.1657 | 20.0991 | 0.97217
169 | 0.83074 | 1.1736 | 20.2349 | 0.97497
170 | 0.82752 | 1.1815 | 20.3707 | 0.97772
171 | 0.8227 | 1.1815 | 20.3707 | 0.97202
172 | 0.81949 | 1.1973 | 20.6423 | 0.98113
173 | 0.81627 | 1.1973 | 20.6423 | 0.97728
174 | 0.81306 | 1.2051 | 20.7781 | 0.97984
175 | 0.80985 | 1.213 | 20.9139 | 0.98235
176 | 0.80181 | 1.2209 | 21.0497 | 0.97892
177 | 0.79538 | 1.2366 | 21.3213 | 0.9836
178 | 0.78896 | 1.2366 | 21.3213 | 0.97565
179 | 0.78253 | 1.2445 | 21.4571 | 0.97387
180 | 0.7761 | 1.2524 | 21.5929 | 0.97198
181 | 0.77128 | 1.2524 | 21.5929 | 0.96594
182 | 0.76485 | 1.2603 | 21.7287 | 0.96392
183 | 0.76003 | 1.2681 | 21.8645 | 0.96383
184 | 0.752 | 1.2681 | 21.8645 | 0.95364
185 | 0.74557 | 1.2681 | 21.8645 | 0.94549
186 | 0.73915 | 1.276 | 22.0003 | 0.94316
187 | 0.73111 | 1.276 | 22.0003 | 0.93291
188 | 0.72629 | 1.2839 | 22.1361 | 0.93248
189 | 0.71826 | 1.2839 | 22.1361 | 0.92217
190 | 0.71183 | 1.2839 | 22.1361 | 0.91391
191 | 0.7054 | 1.2918 | 22.2719 | 0.91122
192 | 0.69415 | 1.2918 | 22.2719 | 0.89669
193 | 0.68291 | 1.2918 | 22.2719 | 0.88216
194 | 0.67326 | 1.2996 | 22.4077 | 0.87501
195 | 0.66362 | 1.2996 | 22.4077 | 0.86248
196 | 0.65398 | 1.2996 | 22.4077 | 0.84995
197 | 0.64595 | 1.2996 | 22.4077 | 0.83951
198 | 0.63631 | 1.2996 | 22.4077 | 0.82698
199 | 0.62827 | 1.2996 | 22.4077 | 0.81653
200 | 0.61863 | 1.2996 | 22.4077 | 0.804
201 | 0.6106 | 1.2996 | 22.4077 | 0.79356
202 | 0.60256 | 1.3075 | 22.5435 | 0.78787
203 | 0.59453 | 1.3075 | 22.5435 | 0.77736
204 | 0.58489 | 1.3075 | 22.5435 | 0.76476
205 | 0.57685 | 1.3075 | 22.5435 | 0.75425
206 | 0.56882 | 1.3075 | 22.5435 | 0.74375
207 | 0.56239 | 1.3075 | 22.5435 | 0.73534
208 | 0.54954 | 1.3075 | 22.5435 | 0.71854
209 | 0.53829 | 1.3075 | 22.5435 | 0.70383
210 | 0.52704 | 1.3075 | 22.5435 | 0.68912
211 | 0.51579 | 1.3154 | 22.6793 | 0.67848
212 | 0.50615 | 1.3075 | 22.5435 | 0.66181
213 | 0.49651 | 1.3075 | 22.5435 | 0.6492
214 | 0.48848 | 1.3075 | 22.5435 | 0.6387
215 | 0.47884 | 1.3154 | 22.6793 | 0.62986
216 | 0.4692 | 1.3075 | 22.5435 | 0.61349
217 | 0.45956 | 1.3154 | 22.6793 | 0.6045
218 | 0.44991 | 1.3075 | 22.5435 | 0.58827
219 | 0.44027 | 1.3075 | 22.5435 | 0.57567
220 | 0.43224 | 1.3154 | 22.6793 | 0.56857
221 | 0.42421 | 1.3075 | 22.5435 | 0.55466
222 | 0.41617 | 1.3075 | 22.5435 | 0.54415
223 | 0.40974 | 1.3075 | 22.5435 | 0.53575
224 | 0.39207 | 1.3154 | 22.6793 | 0.51573
225 | 0.37439 | 1.3154 | 22.6793 | 0.49248
226 | 0.35993 | 1.3154 | 22.6793 | 0.47345
227 | 0.34547 | 1.3154 | 22.6793 | 0.45443
228 | 0.33101 | 1.3154 | 22.6793 | 0.43541
229 | 0.31976 | 1.3154 | 22.6793 | 0.42061
230 | 0.30851 | 1.3154 | 22.6793 | 0.40582
231 | 0.29887 | 1.3154 | 22.6793 | 0.39314
232 | 0.28602 | 1.3154 | 22.6793 | 0.37623
233 | 0.27477 | 1.3154 | 22.6793 | 0.36143
234 | 0.26513 | 1.3154 | 22.6793 | 0.34875
235 | 0.25388 | 1.3154 | 22.6793 | 0.33395
236 | 0.24585 | 1.3154 | 22.6793 | 0.32339
237 | 0.23621 | 1.3154 | 22.6793 | 0.3107
238 | 0.22817 | 1.3154 | 22.6793 | 0.30014
239 | 0.21853 | 1.3154 | 22.6793 | 0.28745
240 | 0.20568 | 1.3154 | 22.6793 | 0.27055
241 | 0.19282 | 1.3154 | 22.6793 | 0.25364
242 | 0.18157 | 1.3154 | 22.6793 | 0.23884
243 | 0.17032 | 1.3154 | 22.6793 | 0.22405
244 | 0.15908 | 1.3154 | 22.6793 | 0.20925
245 | 0.14944 | 1.3154 | 22.6793 | 0.19657
246 | 0.13979 | 1.3154 | 22.6793 | 0.18389
247 | 0.13015 | 1.3154 | 22.6793 | 0.1712
248 | 0.12051 | 1.3154 | 22.6793 | 0.15852
249 | 0.11087 | 1.3154 | 22.6793 | 0.14584
250 | 0.10123 | 1.3154 | 22.6793 | 0.13316
251 | 0.09159 | 1.3154 | 22.6793 | 0.12048
252 | 0.081949 | 1.3154 | 22.6793 | 0.1078
253 | 0.073915 | 1.3154 | 22.6793 | 0.097227
254 | 0.06588 | 1.3154 | 22.6793 | 0.086659
255 | 0.057846 | 1.3154 | 22.6793 | 0.076091