## Summary
0
Time | 2023-10-16 15:49
ID | X009_LM
Pixel | 1
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 0
Vmp | 0.52222
Imp | 1.2603
Pmp | 0.65814
FF | 6581382.7905
Eff | 0.11347
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0032137 | 1.4257 | 24.5806 | 0.0045817
1 | 0.0048205 | 1.4257 | 24.5806 | 0.0068725
2 | 0.0064274 | 1.4257 | 24.5806 | 0.0091633
3 | 0.009641 | 1.4257 | 24.5806 | 0.013745
4 | 0.012855 | 1.4257 | 24.5806 | 0.018327
5 | 0.016068 | 1.4257 | 24.5806 | 0.022908
6 | 0.020889 | 1.4257 | 24.5806 | 0.029781
7 | 0.025709 | 1.4257 | 24.5806 | 0.036653
8 | 0.033744 | 1.4257 | 24.5806 | 0.048107
9 | 0.040171 | 1.4257 | 24.5806 | 0.057271
10 | 0.048205 | 1.4257 | 24.5806 | 0.068725
11 | 0.056239 | 1.4336 | 24.7164 | 0.080622
12 | 0.062667 | 1.4336 | 24.7164 | 0.089836
13 | 0.070701 | 1.4257 | 24.5806 | 0.1008
14 | 0.077128 | 1.4257 | 24.5806 | 0.10996
15 | 0.083556 | 1.4257 | 24.5806 | 0.11912
16 | 0.09641 | 1.4257 | 24.5806 | 0.13745
17 | 0.10926 | 1.4257 | 24.5806 | 0.15578
18 | 0.12051 | 1.4257 | 24.5806 | 0.17181
19 | 0.13176 | 1.4257 | 24.5806 | 0.18785
20 | 0.14301 | 1.4257 | 24.5806 | 0.20388
21 | 0.15104 | 1.4257 | 24.5806 | 0.21534
22 | 0.16068 | 1.4257 | 24.5806 | 0.22908
23 | 0.16872 | 1.4257 | 24.5806 | 0.24054
24 | 0.17997 | 1.4257 | 24.5806 | 0.25657
25 | 0.18961 | 1.4257 | 24.5806 | 0.27032
26 | 0.19925 | 1.4257 | 24.5806 | 0.28406
27 | 0.20889 | 1.4257 | 24.5806 | 0.29781
28 | 0.21692 | 1.4257 | 24.5806 | 0.30926
29 | 0.22656 | 1.4257 | 24.5806 | 0.32301
30 | 0.2346 | 1.4257 | 24.5806 | 0.33446
31 | 0.24263 | 1.4178 | 24.4448 | 0.344
32 | 0.26031 | 1.4099 | 24.309 | 0.36701
33 | 0.27798 | 1.4099 | 24.309 | 0.39193
34 | 0.29405 | 1.4099 | 24.309 | 0.41459
35 | 0.30851 | 1.402 | 24.1732 | 0.43255
36 | 0.32137 | 1.402 | 24.1732 | 0.45057
37 | 0.33262 | 1.402 | 24.1732 | 0.46634
38 | 0.34547 | 1.402 | 24.1732 | 0.48436
39 | 0.35511 | 1.402 | 24.1732 | 0.49788
40 | 0.36636 | 1.3942 | 24.0374 | 0.51077
41 | 0.37761 | 1.3942 | 24.0374 | 0.52645
42 | 0.38725 | 1.3863 | 23.9016 | 0.53684
43 | 0.39689 | 1.3863 | 23.9016 | 0.5502
44 | 0.40492 | 1.3784 | 23.7658 | 0.55815
45 | 0.41456 | 1.3784 | 23.7658 | 0.57144
46 | 0.42099 | 1.3784 | 23.7658 | 0.5803
47 | 0.42903 | 1.3705 | 23.63 | 0.588
48 | 0.43867 | 1.3627 | 23.4942 | 0.59775
49 | 0.44831 | 1.3469 | 23.2226 | 0.60383
50 | 0.45795 | 1.339 | 23.0867 | 0.61321
51 | 0.46598 | 1.3312 | 22.9509 | 0.6203
52 | 0.47402 | 1.3233 | 22.8151 | 0.62726
53 | 0.48044 | 1.3075 | 22.5435 | 0.62819
54 | 0.48687 | 1.3075 | 22.5435 | 0.6366
55 | 0.4933 | 1.2996 | 22.4077 | 0.64112
56 | 0.49973 | 1.2839 | 22.1361 | 0.6416
57 | 0.50615 | 1.2839 | 22.1361 | 0.64985
58 | 0.51097 | 1.2681 | 21.8645 | 0.64799
59 | 0.5174 | 1.2603 | 21.7287 | 0.65206
60 | 0.52222 | 1.2603 | 21.7287 | 0.65814
61 | 0.52544 | 1.2445 | 21.4571 | 0.65391
62 | 0.53026 | 1.2366 | 21.3213 | 0.65573
63 | 0.53508 | 1.2288 | 21.1855 | 0.65748
64 | 0.5399 | 1.213 | 20.9139 | 0.6549
65 | 0.54472 | 1.1973 | 20.6423 | 0.65216
66 | 0.54954 | 1.1894 | 20.5065 | 0.65361
67 | 0.55436 | 1.1657 | 20.0991 | 0.64624
68 | 0.55757 | 1.1657 | 20.0991 | 0.64999
69 | 0.56239 | 1.1579 | 19.9632 | 0.65118
70 | 0.56721 | 1.1421 | 19.6916 | 0.64782
71 | 0.56882 | 1.1342 | 19.5558 | 0.64518
72 | 0.57043 | 1.1185 | 19.2842 | 0.63801
73 | 0.57525 | 1.1106 | 19.1484 | 0.63888
74 | 0.57846 | 1.1027 | 19.0126 | 0.63789
75 | 0.58007 | 1.0949 | 18.8768 | 0.63509
76 | 0.58328 | 1.087 | 18.741 | 0.63401
77 | 0.58489 | 1.0712 | 18.4694 | 0.62655
78 | 0.5881 | 1.0633 | 18.3336 | 0.62536
79 | 0.59132 | 1.0633 | 18.3336 | 0.62878
80 | 0.59292 | 1.0476 | 18.062 | 0.62114
81 | 0.59614 | 1.0318 | 17.7904 | 0.61512
82 | 0.59774 | 1.024 | 17.6546 | 0.61207
83 | 0.60096 | 1.0161 | 17.5188 | 0.61063
84 | 0.60256 | 1.0003 | 17.2472 | 0.60277
85 | 0.60417 | 0.99246 | 17.1114 | 0.59961
86 | 0.60738 | 0.98458 | 16.9755 | 0.59802
87 | 0.60738 | 0.97671 | 16.8397 | 0.59324
88 | 0.6106 | 0.96883 | 16.7039 | 0.59157
89 | 0.6106 | 0.96095 | 16.5681 | 0.58676
90 | 0.61221 | 0.95308 | 16.4323 | 0.58348
91 | 0.61381 | 0.9452 | 16.2965 | 0.58017
92 | 0.61703 | 0.93732 | 16.1607 | 0.57835
93 | 0.61863 | 0.92945 | 16.0249 | 0.57499
94 | 0.61863 | 0.92157 | 15.8891 | 0.57011
95 | 0.62024 | 0.92157 | 15.8891 | 0.57159
96 | 0.62185 | 0.90582 | 15.6175 | 0.56328
97 | 0.62506 | 0.89006 | 15.3459 | 0.55634
98 | 0.62667 | 0.87431 | 15.0743 | 0.5479
99 | 0.62827 | 0.86643 | 14.9385 | 0.54436
100 | 0.62988 | 0.85856 | 14.8027 | 0.54079
101 | 0.63149 | 0.85068 | 14.6669 | 0.53719
102 | 0.63309 | 0.8428 | 14.5311 | 0.53357
103 | 0.63309 | 0.83493 | 14.3953 | 0.52859
104 | 0.6347 | 0.82705 | 14.2595 | 0.52493
105 | 0.63631 | 0.81917 | 14.1237 | 0.52125
106 | 0.63791 | 0.8113 | 13.9879 | 0.51754
107 | 0.63952 | 0.80342 | 13.852 | 0.5138
108 | 0.63952 | 0.79554 | 13.7162 | 0.50877
109 | 0.64113 | 0.78767 | 13.5804 | 0.50499
110 | 0.64274 | 0.77979 | 13.4446 | 0.5012
111 | 0.64274 | 0.77979 | 13.4446 | 0.5012
112 | 0.64434 | 0.77191 | 13.3088 | 0.49738
113 | 0.64595 | 0.76404 | 13.173 | 0.49353
114 | 0.64595 | 0.75616 | 13.0372 | 0.48844
115 | 0.64756 | 0.75616 | 13.0372 | 0.48965
116 | 0.64916 | 0.74828 | 12.9014 | 0.48576
117 | 0.64916 | 0.74041 | 12.7656 | 0.48064
118 | 0.65077 | 0.74041 | 12.7656 | 0.48183
119 | 0.65238 | 0.73253 | 12.6298 | 0.47788
120 | 0.65238 | 0.72465 | 12.494 | 0.47275
121 | 0.65238 | 0.71678 | 12.3582 | 0.46761
122 | 0.65398 | 0.71678 | 12.3582 | 0.46876
123 | 0.65398 | 0.71678 | 12.3582 | 0.46876
124 | 0.65559 | 0.7089 | 12.2224 | 0.46475
125 | 0.65559 | 0.70102 | 12.0866 | 0.45958
126 | 0.6572 | 0.70102 | 12.0866 | 0.46071
127 | 0.6572 | 0.69315 | 11.9508 | 0.45553
128 | 0.66362 | 0.58287 | 10.0495 | 0.38681
129 | 0.67005 | 0.48835 | 8.4199 | 0.32722
130 | 0.67487 | 0.40959 | 7.0618 | 0.27642
131 | 0.67809 | 0.34657 | 5.9754 | 0.23501
132 | 0.68291 | 0.29931 | 5.1606 | 0.2044
133 | 0.68612 | 0.25205 | 4.3457 | 0.17294
134 | 0.68933 | 0.21267 | 3.6667 | 0.1466
135 | 0.69255 | 0.18116 | 3.1235 | 0.12546
136 | 0.69415 | 0.14966 | 2.5803 | 0.10388
137 | 0.69737 | 0.12603 | 2.1729 | 0.087887
138 | 0.69897 | 0.11027 | 1.9013 | 0.077078
139 | 0.69897 | 0.09452 | 1.6297 | 0.066067
140 | 0.70219 | 0.078767 | 1.358 | 0.055309
141 | 0.70379 | 0.063013 | 1.0864 | 0.044348
142 | 0.7054 | 0.055137 | 0.95063 | 0.038893
143 | 0.70701 | 0.04726 | 0.81483 | 0.033413
144 | 0.70701 | 0.04726 | 0.81483 | 0.033413
145 | 0.70701 | 0.031507 | 0.54322 | 0.022275
146 | 0.70862 | 0.031507 | 0.54322 | 0.022326
147 | 0.71022 | 0.02363 | 0.40741 | 0.016783
148 | 0.71183 | 0.02363 | 0.40741 | 0.01682
149 | 0.71183 | 0.015753 | 0.27161 | 0.011214
150 | 0.71183 | 0.015753 | 0.27161 | 0.011214
151 | 0.71344 | 0.015753 | 0.27161 | 0.011239
152 | 0.71344 | 0.015753 | 0.27161 | 0.011239
153 | 0.71504 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0056321
154 | 0.71504 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0056321
155 | 0.71665 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0056448
156 | 0.71665 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0056448
157 | 0.71665 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0056448
158 | 0.71826 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0056575
159 | 0.71826 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0056575
160 | 0.71826 | 0 | 0 | 0
161 | 0.71826 | 0 | 0 | 0
162 | 0.71986 | 0 | 0 | 0
163 | 0.71986 | 0 | 0 | 0
164 | 0.71986 | 0 | 0 | 0
165 | 0.72147 | 0 | 0 | 0
166 | 0.72147 | 0 | 0 | 0
167 | 0.72147 | 0 | 0 | 0
168 | 0.72147 | 0 | 0 | 0
169 | 0.72147 | 0 | 0 | 0
170 | 0.72308 | 0 | 0 | 0
171 | 0.72308 | 0 | 0 | 0
172 | 0.72308 | 0 | 0 | 0
173 | 0.72468 | 0 | 0 | 0
174 | 0.72468 | 0 | 0 | 0
175 | 0.72468 | 0 | 0 | 0
176 | 0.72468 | 0 | 0 | 0
177 | 0.72468 | 0 | 0 | 0
178 | 0.72468 | 0 | 0 | 0
179 | 0.72629 | 0 | 0 | 0
180 | 0.72629 | 0 | 0 | 0
181 | 0.72629 | 0 | 0 | 0
182 | 0.72629 | 0 | 0 | 0
183 | 0.72629 | 0 | 0 | 0
184 | 0.72629 | 0 | 0 | 0
185 | 0.72629 | 0 | 0 | 0
186 | 0.7279 | 0 | 0 | 0
187 | 0.7279 | 0 | 0 | 0
188 | 0.7279 | 0 | 0 | 0
189 | 0.7279 | 0 | 0 | 0
190 | 0.7279 | 0 | 0 | 0
191 | 0.7295 | 0 | 0 | 0
192 | 0.7295 | 0 | 0 | 0
193 | 0.7295 | 0 | 0 | 0
194 | 0.7295 | 0 | 0 | 0
195 | 0.7295 | 0 | 0 | 0
196 | 0.7295 | 0 | 0 | 0
197 | 0.73111 | 0 | 0 | 0
198 | 0.73111 | 0 | 0 | 0
199 | 0.73111 | 0 | 0 | 0
200 | 0.73111 | 0 | 0 | 0
201 | 0.73111 | 0 | 0 | 0
202 | 0.73111 | 0 | 0 | 0
203 | 0.73111 | 0 | 0 | 0
204 | 0.73272 | 0 | 0 | 0
205 | 0.73111 | 0 | 0 | 0
206 | 0.73272 | 0 | 0 | 0
207 | 0.73272 | 0 | 0 | 0
208 | 0.73272 | 0 | 0 | 0
209 | 0.73272 | 0 | 0 | 0
210 | 0.73272 | 0 | 0 | 0
211 | 0.73272 | 0 | 0 | 0
212 | 0.73432 | 0 | 0 | 0
213 | 0.73432 | 0 | 0 | 0
214 | 0.73432 | 0 | 0 | 0
215 | 0.73432 | 0 | 0 | 0
216 | 0.73432 | 0 | 0 | 0
217 | 0.73432 | 0 | 0 | 0
218 | 0.73593 | 0 | 0 | 0
219 | 0.73593 | 0 | 0 | 0
220 | 0.73593 | 0 | 0 | 0
221 | 0.73593 | 0 | 0 | 0
222 | 0.73593 | 0 | 0 | 0
223 | 0.73593 | 0 | 0 | 0
224 | 0.73593 | 0 | 0 | 0
225 | 0.73593 | 0 | 0 | 0
226 | 0.73593 | 0 | 0 | 0
227 | 0.73754 | 0 | 0 | 0
228 | 0.73754 | 0 | 0 | 0
229 | 0.73754 | 0 | 0 | 0
230 | 0.73754 | 0 | 0 | 0
231 | 0.73754 | 0 | 0 | 0
232 | 0.73754 | 0 | 0 | 0
233 | 0.73754 | 0 | 0 | 0
234 | 0.73754 | 0 | 0 | 0
235 | 0.73915 | 0 | 0 | 0
236 | 0.73915 | 0 | 0 | 0
237 | 0.73915 | 0 | 0 | 0
238 | 0.73915 | 0 | 0 | 0
239 | 0.73915 | 0 | 0 | 0
240 | 0.73915 | 0 | 0 | 0
241 | 0.73915 | 0 | 0 | 0
242 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
243 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
244 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
245 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
246 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
247 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
248 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
249 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
250 | 0.74236 | 0 | 0 | 0
251 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
252 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
253 | 0.74236 | 0 | 0 | 0
254 | 0.74236 | 0 | 0 | 0
255 | 0.74236 | 0 | 0 | 0