## Summary
0
Time | 2023-10-16 15:49
ID | X009_LM
Pixel | 4
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.73915
Isc | 1.4336
Vmp | 0.67969
Imp | 1.276
Pmp | 0.8673
FF | 0.81851
Eff | 0.14953
Dir | Forward

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.73915 | 0 | 0 | 0
1 | 0.74236 | 0 | 0 | 0
2 | 0.74557 | 0 | 0 | 0
3 | 0.74879 | 0 | 0 | 0
4 | 0.75039 | 0 | 0 | 0
5 | 0.75361 | 0 | 0 | 0
6 | 0.75682 | 0 | 0 | 0
7 | 0.75843 | 0 | 0 | 0
8 | 0.76164 | 0 | 0 | 0
9 | 0.76325 | 0 | 0 | 0
10 | 0.76646 | 0 | 0 | 0
11 | 0.76807 | 0 | 0 | 0
12 | 0.76968 | 0 | 0 | 0
13 | 0.77289 | 0 | 0 | 0
14 | 0.7745 | 0 | 0 | 0
15 | 0.7761 | 0 | 0 | 0
16 | 0.77771 | 0 | 0 | 0
17 | 0.77932 | 0 | 0 | 0
18 | 0.78092 | 0 | 0 | 0
19 | 0.78092 | 0 | 0 | 0
20 | 0.78253 | 0 | 0 | 0
21 | 0.78414 | 0 | 0 | 0
22 | 0.78574 | 0 | 0 | 0
23 | 0.78574 | 0 | 0 | 0
24 | 0.78735 | 0 | 0 | 0
25 | 0.78896 | 0 | 0 | 0
26 | 0.78896 | 0 | 0 | 0
27 | 0.79056 | 0 | 0 | 0
28 | 0.79217 | 0 | 0 | 0
29 | 0.79217 | 0 | 0 | 0
30 | 0.79378 | 0 | 0 | 0
31 | 0.79538 | 0 | 0 | 0
32 | 0.79378 | 0 | 0 | 0
33 | 0.79538 | 0 | 0 | 0
34 | 0.79699 | 0 | 0 | 0
35 | 0.79699 | 0 | 0 | 0
36 | 0.79699 | 0 | 0 | 0
37 | 0.7986 | 0 | 0 | 0
38 | 0.7986 | 0 | 0 | 0
39 | 0.80021 | 0 | 0 | 0
40 | 0.80021 | 0 | 0 | 0
41 | 0.80181 | 0 | 0 | 0
42 | 0.80181 | 0 | 0 | 0
43 | 0.80181 | 0 | 0 | 0
44 | 0.80181 | 0 | 0 | 0
45 | 0.80342 | 0 | 0 | 0
46 | 0.80342 | 0 | 0 | 0
47 | 0.80342 | 0 | 0 | 0
48 | 0.80503 | 0 | 0 | 0
49 | 0.80503 | 0 | 0 | 0
50 | 0.80503 | 0 | 0 | 0
51 | 0.80503 | 0 | 0 | 0
52 | 0.80663 | 0 | 0 | 0
53 | 0.80663 | 0 | 0 | 0
54 | 0.80824 | 0 | 0 | 0
55 | 0.80824 | 0 | 0 | 0
56 | 0.80824 | 0 | 0 | 0
57 | 0.80824 | 0 | 0 | 0
58 | 0.80824 | 0 | 0 | 0
59 | 0.80985 | 0 | 0 | 0
60 | 0.80985 | 0 | 0 | 0
61 | 0.80985 | 0 | 0 | 0
62 | 0.81145 | 0 | 0 | 0
63 | 0.80985 | 0 | 0 | 0
64 | 0.81145 | 0 | 0 | 0
65 | 0.81145 | 0 | 0 | 0
66 | 0.81145 | 0 | 0 | 0
67 | 0.81145 | 0 | 0 | 0
68 | 0.81306 | 0 | 0 | 0
69 | 0.81306 | 0 | 0 | 0
70 | 0.81306 | 0 | 0 | 0
71 | 0.81467 | 0 | 0 | 0
72 | 0.81467 | 0 | 0 | 0
73 | 0.81467 | 0 | 0 | 0
74 | 0.81467 | 0 | 0 | 0
75 | 0.81467 | 0 | 0 | 0
76 | 0.81467 | 0 | 0 | 0
77 | 0.81467 | 0 | 0 | 0
78 | 0.81627 | 0 | 0 | 0
79 | 0.81627 | 0 | 0 | 0
80 | 0.81627 | 0 | 0 | 0
81 | 0.81627 | 0 | 0 | 0
82 | 0.81788 | 0 | 0 | 0
83 | 0.81627 | 0 | 0 | 0
84 | 0.81788 | 0 | 0 | 0
85 | 0.81788 | 0 | 0 | 0
86 | 0.81788 | 0 | 0 | 0
87 | 0.81788 | 0 | 0 | 0
88 | 0.81949 | 0 | 0 | 0
89 | 0.81949 | 0 | 0 | 0
90 | 0.81949 | 0 | 0 | 0
91 | 0.81949 | 0 | 0 | 0
92 | 0.81949 | 0 | 0 | 0
93 | 0.82109 | 0 | 0 | 0
94 | 0.81949 | 0 | 0 | 0
95 | 0.82109 | 0 | 0 | 0
96 | 0.82109 | 0 | 0 | 0
97 | 0.82109 | 0 | 0 | 0
98 | 0.82109 | 0 | 0 | 0
99 | 0.82109 | 0 | 0 | 0
100 | 0.8227 | 0 | 0 | 0
101 | 0.8227 | 0 | 0 | 0
102 | 0.8227 | 0 | 0 | 0
103 | 0.8227 | 0 | 0 | 0
104 | 0.8227 | 0 | 0 | 0
105 | 0.8227 | 0 | 0 | 0
106 | 0.8227 | 0 | 0 | 0
107 | 0.82431 | 0 | 0 | 0
108 | 0.82431 | 0 | 0 | 0
109 | 0.82431 | 0 | 0 | 0
110 | 0.82431 | 0 | 0 | 0
111 | 0.82431 | 0 | 0 | 0
112 | 0.82431 | 0 | 0 | 0
113 | 0.82431 | 0 | 0 | 0
114 | 0.82591 | 0 | 0 | 0
115 | 0.82591 | 0 | 0 | 0
116 | 0.82591 | 0 | 0 | 0
117 | 0.82591 | 0 | 0 | 0
118 | 0.82591 | 0 | 0 | 0
119 | 0.82591 | 0 | 0 | 0
120 | 0.82591 | 0 | 0 | 0
121 | 0.82752 | 0 | 0 | 0
122 | 0.82591 | 0 | 0 | 0
123 | 0.82752 | 0 | 0 | 0
124 | 0.82752 | 0 | 0 | 0
125 | 0.82752 | 0 | 0 | 0
126 | 0.82752 | 0 | 0 | 0
127 | 0.82752 | 0 | 0 | 0
128 | 0.82109 | 0.1339 | 2.3087 | 0.10995
129 | 0.81467 | 0.24418 | 4.2099 | 0.19892
130 | 0.80985 | 0.3387 | 5.8396 | 0.27429
131 | 0.80503 | 0.40959 | 7.0618 | 0.32973
132 | 0.80181 | 0.4726 | 8.1483 | 0.37894
133 | 0.79699 | 0.52774 | 9.0989 | 0.4206
134 | 0.79217 | 0.56712 | 9.7779 | 0.44926
135 | 0.79056 | 0.61438 | 10.5927 | 0.48571
136 | 0.78735 | 0.63801 | 11.0002 | 0.50234
137 | 0.78414 | 0.66952 | 11.5434 | 0.52499
138 | 0.78253 | 0.70102 | 12.0866 | 0.54857
139 | 0.78092 | 0.71678 | 12.3582 | 0.55975
140 | 0.77932 | 0.73253 | 12.6298 | 0.57087
141 | 0.77771 | 0.75616 | 13.0372 | 0.58807
142 | 0.7761 | 0.76404 | 13.173 | 0.59297
143 | 0.7745 | 0.77979 | 13.4446 | 0.60394
144 | 0.77289 | 0.79554 | 13.7162 | 0.61487
145 | 0.77128 | 0.8113 | 13.9879 | 0.62574
146 | 0.76968 | 0.81917 | 14.1237 | 0.6305
147 | 0.76968 | 0.82705 | 14.2595 | 0.63656
148 | 0.76807 | 0.8428 | 14.5311 | 0.64733
149 | 0.76646 | 0.85068 | 14.6669 | 0.65201
150 | 0.76485 | 0.85856 | 14.8027 | 0.65667
151 | 0.76485 | 0.86643 | 14.9385 | 0.66269
152 | 0.76325 | 0.87431 | 15.0743 | 0.66731
153 | 0.76164 | 0.89006 | 15.3459 | 0.67791
154 | 0.76164 | 0.89006 | 15.3459 | 0.67791
155 | 0.76003 | 0.89794 | 15.4817 | 0.68246
156 | 0.75843 | 0.90582 | 15.6175 | 0.687
157 | 0.75843 | 0.91369 | 15.7533 | 0.69297
158 | 0.75682 | 0.92157 | 15.8891 | 0.69746
159 | 0.75682 | 0.92157 | 15.8891 | 0.69746
160 | 0.75361 | 0.9452 | 16.2965 | 0.71231
161 | 0.752 | 0.96095 | 16.5681 | 0.72264
162 | 0.75039 | 0.96883 | 16.7039 | 0.727
163 | 0.74879 | 0.98458 | 16.9755 | 0.73724
164 | 0.74718 | 1.0003 | 17.2472 | 0.74743
165 | 0.74557 | 1.0082 | 17.383 | 0.7517
166 | 0.74397 | 1.0161 | 17.5188 | 0.75594
167 | 0.74236 | 1.024 | 17.6546 | 0.76015
168 | 0.74075 | 1.0397 | 17.9262 | 0.77017
169 | 0.73915 | 1.0476 | 18.062 | 0.77432
170 | 0.73754 | 1.0555 | 18.1978 | 0.77845
171 | 0.73593 | 1.0633 | 18.3336 | 0.78255
172 | 0.73432 | 1.0712 | 18.4694 | 0.78663
173 | 0.73111 | 1.0791 | 18.6052 | 0.78894
174 | 0.73111 | 1.087 | 18.741 | 0.7947
175 | 0.7295 | 1.0949 | 18.8768 | 0.7987
176 | 0.72629 | 1.1106 | 19.1484 | 0.80662
177 | 0.72468 | 1.1264 | 19.42 | 0.81626
178 | 0.72147 | 1.1342 | 19.5558 | 0.81832
179 | 0.71826 | 1.1421 | 19.6916 | 0.82033
180 | 0.71665 | 1.1579 | 19.9632 | 0.82979
181 | 0.71344 | 1.1657 | 20.0991 | 0.83168
182 | 0.71183 | 1.1736 | 20.2349 | 0.83542
183 | 0.70862 | 1.1815 | 20.3707 | 0.83723
184 | 0.70701 | 1.1973 | 20.6423 | 0.84647
185 | 0.70219 | 1.2051 | 20.7781 | 0.84623
186 | 0.70058 | 1.213 | 20.9139 | 0.84981
187 | 0.69737 | 1.2209 | 21.0497 | 0.8514
188 | 0.69415 | 1.2366 | 21.3213 | 0.85841
189 | 0.69094 | 1.2445 | 21.4571 | 0.85988
190 | 0.68773 | 1.2524 | 21.5929 | 0.8613
191 | 0.68451 | 1.2524 | 21.5929 | 0.85728
192 | 0.67969 | 1.276 | 22.0003 | 0.8673
193 | 0.67326 | 1.2839 | 22.1361 | 0.8644
194 | 0.66684 | 1.2996 | 22.4077 | 0.86665
195 | 0.66202 | 1.3075 | 22.5435 | 0.8656
196 | 0.65559 | 1.3154 | 22.6793 | 0.86236
197 | 0.65077 | 1.3233 | 22.8151 | 0.86115
198 | 0.64434 | 1.3312 | 22.9509 | 0.85772
199 | 0.63952 | 1.339 | 23.0867 | 0.85634
200 | 0.63309 | 1.3469 | 23.2226 | 0.85272
201 | 0.62667 | 1.3469 | 23.2226 | 0.84406
202 | 0.61863 | 1.3627 | 23.4942 | 0.84299
203 | 0.61221 | 1.3627 | 23.4942 | 0.83423
204 | 0.60738 | 1.3705 | 23.63 | 0.83244
205 | 0.60096 | 1.3784 | 23.7658 | 0.82837
206 | 0.59453 | 1.3784 | 23.7658 | 0.81951
207 | 0.5881 | 1.3863 | 23.9016 | 0.81528
208 | 0.57685 | 1.3863 | 23.9016 | 0.79969
209 | 0.56561 | 1.3863 | 23.9016 | 0.7841
210 | 0.55436 | 1.3942 | 24.0374 | 0.77287
211 | 0.54472 | 1.3942 | 24.0374 | 0.75943
212 | 0.53668 | 1.402 | 24.1732 | 0.75245
213 | 0.52704 | 1.402 | 24.1732 | 0.73894
214 | 0.51901 | 1.402 | 24.1732 | 0.72767
215 | 0.51097 | 1.4099 | 24.309 | 0.72043
216 | 0.49973 | 1.4099 | 24.309 | 0.70457
217 | 0.49009 | 1.4099 | 24.309 | 0.69098
218 | 0.48044 | 1.4099 | 24.309 | 0.67739
219 | 0.4708 | 1.4178 | 24.4448 | 0.6675
220 | 0.46277 | 1.4178 | 24.4448 | 0.65611
221 | 0.45474 | 1.4099 | 24.309 | 0.64114
222 | 0.4467 | 1.4178 | 24.4448 | 0.63333
223 | 0.43867 | 1.4178 | 24.4448 | 0.62194
224 | 0.41938 | 1.4178 | 24.4448 | 0.5946
225 | 0.40171 | 1.4178 | 24.4448 | 0.56954
226 | 0.38564 | 1.4178 | 24.4448 | 0.54676
227 | 0.37118 | 1.4257 | 24.5806 | 0.52918
228 | 0.35832 | 1.4257 | 24.5806 | 0.51085
229 | 0.34386 | 1.4257 | 24.5806 | 0.49024
230 | 0.33262 | 1.4257 | 24.5806 | 0.4742
231 | 0.32137 | 1.4257 | 24.5806 | 0.45817
232 | 0.30851 | 1.4257 | 24.5806 | 0.43984
233 | 0.29726 | 1.4257 | 24.5806 | 0.4238
234 | 0.28602 | 1.4257 | 24.5806 | 0.40777
235 | 0.27477 | 1.4257 | 24.5806 | 0.39173
236 | 0.26513 | 1.4336 | 24.7164 | 0.38007
237 | 0.25388 | 1.4336 | 24.7164 | 0.36395
238 | 0.24585 | 1.4336 | 24.7164 | 0.35243
239 | 0.23621 | 1.4257 | 24.5806 | 0.33675
240 | 0.22174 | 1.4336 | 24.7164 | 0.31788
241 | 0.20728 | 1.4336 | 24.7164 | 0.29715
242 | 0.19443 | 1.4336 | 24.7164 | 0.27872
243 | 0.18318 | 1.4336 | 24.7164 | 0.2626
244 | 0.17193 | 1.4336 | 24.7164 | 0.24647
245 | 0.16068 | 1.4336 | 24.7164 | 0.23035
246 | 0.15104 | 1.4336 | 24.7164 | 0.21653
247 | 0.1414 | 1.4336 | 24.7164 | 0.20271
248 | 0.12855 | 1.4336 | 24.7164 | 0.18428
249 | 0.1173 | 1.4336 | 24.7164 | 0.16815
250 | 0.10766 | 1.4336 | 24.7164 | 0.15433
251 | 0.098017 | 1.4336 | 24.7164 | 0.14051
252 | 0.088376 | 1.4336 | 24.7164 | 0.12669
253 | 0.078735 | 1.4336 | 24.7164 | 0.11287
254 | 0.070701 | 1.4336 | 24.7164 | 0.10135
255 | 0.06106 | 1.4336 | 24.7164 | 0.087532