## Summary
0
Time | 2023-10-16 16:15
ID | X---_LM
Pixel | 0
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0016068
Isc | 0
Vmp | 0.4692
Imp | 1.0791
Pmp | 0.50631
FF | 5063108.4068
Eff | 0.087295
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0016068 | 1.4178 | 24.4448 | 0.0022782
1 | 0.0032137 | 1.4257 | 24.5806 | 0.0045817
2 | 0.0048205 | 1.4178 | 24.4448 | 0.0068345
3 | 0.0080342 | 1.4257 | 24.5806 | 0.011454
4 | 0.011248 | 1.4178 | 24.4448 | 0.015947
5 | 0.014462 | 1.4178 | 24.4448 | 0.020504
6 | 0.019282 | 1.4178 | 24.4448 | 0.027338
7 | 0.024103 | 1.4257 | 24.5806 | 0.034362
8 | 0.032137 | 1.4257 | 24.5806 | 0.045817
9 | 0.040171 | 1.4178 | 24.4448 | 0.056954
10 | 0.046598 | 1.4178 | 24.4448 | 0.066067
11 | 0.054632 | 1.4178 | 24.4448 | 0.077458
12 | 0.062667 | 1.4178 | 24.4448 | 0.088849
13 | 0.069094 | 1.4178 | 24.4448 | 0.097961
14 | 0.077128 | 1.4178 | 24.4448 | 0.10935
15 | 0.083556 | 1.4178 | 24.4448 | 0.11846
16 | 0.09641 | 1.4178 | 24.4448 | 0.13669
17 | 0.10926 | 1.4178 | 24.4448 | 0.15492
18 | 0.12051 | 1.4099 | 24.309 | 0.16991
19 | 0.13015 | 1.4178 | 24.4448 | 0.18453
20 | 0.1414 | 1.4099 | 24.309 | 0.19937
21 | 0.15104 | 1.4099 | 24.309 | 0.21296
22 | 0.15908 | 1.4099 | 24.309 | 0.22429
23 | 0.16711 | 1.4099 | 24.309 | 0.23561
24 | 0.17675 | 1.4099 | 24.309 | 0.24921
25 | 0.188 | 1.402 | 24.1732 | 0.26358
26 | 0.19764 | 1.402 | 24.1732 | 0.2771
27 | 0.20568 | 1.402 | 24.1732 | 0.28837
28 | 0.21371 | 1.3942 | 24.0374 | 0.29795
29 | 0.22174 | 1.3942 | 24.0374 | 0.30915
30 | 0.22978 | 1.3942 | 24.0374 | 0.32035
31 | 0.23621 | 1.3942 | 24.0374 | 0.32931
32 | 0.25067 | 1.3705 | 23.63 | 0.34355
33 | 0.26674 | 1.3548 | 23.3584 | 0.36137
34 | 0.27959 | 1.3469 | 23.2226 | 0.37658
35 | 0.29084 | 1.339 | 23.0867 | 0.38944
36 | 0.30209 | 1.3312 | 22.9509 | 0.40212
37 | 0.31173 | 1.3154 | 22.6793 | 0.41005
38 | 0.32137 | 1.3154 | 22.6793 | 0.42273
39 | 0.3294 | 1.2996 | 22.4077 | 0.42811
40 | 0.33904 | 1.2918 | 22.2719 | 0.43797
41 | 0.34708 | 1.2839 | 22.1361 | 0.44561
42 | 0.35511 | 1.276 | 22.0003 | 0.45313
43 | 0.36154 | 1.2681 | 21.8645 | 0.45848
44 | 0.36957 | 1.2603 | 21.7287 | 0.46576
45 | 0.37439 | 1.2524 | 21.5929 | 0.46889
46 | 0.38082 | 1.2445 | 21.4571 | 0.47394
47 | 0.38725 | 1.2366 | 21.3213 | 0.47888
48 | 0.39368 | 1.2209 | 21.0497 | 0.48063
49 | 0.4001 | 1.2051 | 20.7781 | 0.48217
50 | 0.40653 | 1.1894 | 20.5065 | 0.48352
51 | 0.41296 | 1.1815 | 20.3707 | 0.48791
52 | 0.41938 | 1.1736 | 20.2349 | 0.4922
53 | 0.42421 | 1.1657 | 20.0991 | 0.49451
54 | 0.42903 | 1.1579 | 19.9632 | 0.49676
55 | 0.43545 | 1.1421 | 19.6916 | 0.49734
56 | 0.44027 | 1.1342 | 19.5558 | 0.49938
57 | 0.44509 | 1.1264 | 19.42 | 0.50134
58 | 0.44831 | 1.1185 | 19.2842 | 0.50143
59 | 0.45313 | 1.1106 | 19.1484 | 0.50325
60 | 0.45795 | 1.1027 | 19.0126 | 0.50499
61 | 0.46116 | 1.0949 | 18.8768 | 0.50491
62 | 0.46438 | 1.087 | 18.741 | 0.50477
63 | 0.4692 | 1.0791 | 18.6052 | 0.50631
64 | 0.47402 | 1.0633 | 18.3336 | 0.50405
65 | 0.47723 | 1.0476 | 18.062 | 0.49994
66 | 0.48205 | 1.0397 | 17.9262 | 0.5012
67 | 0.48687 | 1.024 | 17.6546 | 0.49854
68 | 0.49009 | 1.024 | 17.6546 | 0.50183
69 | 0.4933 | 1.0161 | 17.5188 | 0.50124
70 | 0.49651 | 1.0082 | 17.383 | 0.50059
71 | 0.49973 | 1.0003 | 17.2472 | 0.49989
72 | 0.50294 | 0.98458 | 16.9755 | 0.49519
73 | 0.50615 | 0.97671 | 16.8397 | 0.49436
74 | 0.50937 | 0.96883 | 16.7039 | 0.49349
75 | 0.51258 | 0.96095 | 16.5681 | 0.49257
76 | 0.51419 | 0.96095 | 16.5681 | 0.49411
77 | 0.5174 | 0.9452 | 16.2965 | 0.48905
78 | 0.52062 | 0.9452 | 16.2965 | 0.49208
79 | 0.52222 | 0.93732 | 16.1607 | 0.48949
80 | 0.52544 | 0.92945 | 16.0249 | 0.48836
81 | 0.52704 | 0.91369 | 15.7533 | 0.48155
82 | 0.53026 | 0.90582 | 15.6175 | 0.48031
83 | 0.53347 | 0.89794 | 15.4817 | 0.47902
84 | 0.53508 | 0.89006 | 15.3459 | 0.47625
85 | 0.53829 | 0.88219 | 15.2101 | 0.47487
86 | 0.5399 | 0.88219 | 15.2101 | 0.47629
87 | 0.5415 | 0.87431 | 15.0743 | 0.47344
88 | 0.54472 | 0.86643 | 14.9385 | 0.47196
89 | 0.54632 | 0.85856 | 14.8027 | 0.46905
90 | 0.54793 | 0.85068 | 14.6669 | 0.46611
91 | 0.54954 | 0.8428 | 14.5311 | 0.46315
92 | 0.55115 | 0.8428 | 14.5311 | 0.46451
93 | 0.55436 | 0.83493 | 14.3953 | 0.46285
94 | 0.55597 | 0.82705 | 14.2595 | 0.45981
95 | 0.55757 | 0.82705 | 14.2595 | 0.46114
96 | 0.55918 | 0.8113 | 13.9879 | 0.45366
97 | 0.56239 | 0.79554 | 13.7162 | 0.44741
98 | 0.56561 | 0.78767 | 13.5804 | 0.44551
99 | 0.56721 | 0.77979 | 13.4446 | 0.44231
100 | 0.56882 | 0.77191 | 13.3088 | 0.43908
101 | 0.57043 | 0.76404 | 13.173 | 0.43583
102 | 0.57364 | 0.75616 | 13.0372 | 0.43376
103 | 0.57525 | 0.75616 | 13.0372 | 0.43498
104 | 0.57685 | 0.74041 | 12.7656 | 0.42711
105 | 0.57846 | 0.74041 | 12.7656 | 0.4283
106 | 0.58007 | 0.73253 | 12.6298 | 0.42492
107 | 0.58168 | 0.73253 | 12.6298 | 0.42609
108 | 0.58328 | 0.72465 | 12.494 | 0.42268
109 | 0.58489 | 0.71678 | 12.3582 | 0.41923
110 | 0.58489 | 0.71678 | 12.3582 | 0.41923
111 | 0.5865 | 0.71678 | 12.3582 | 0.42039
112 | 0.5881 | 0.7089 | 12.2224 | 0.41691
113 | 0.58971 | 0.70102 | 12.0866 | 0.4134
114 | 0.59132 | 0.69315 | 11.9508 | 0.40987
115 | 0.59132 | 0.68527 | 11.815 | 0.40521
116 | 0.59453 | 0.68527 | 11.815 | 0.40741
117 | 0.59453 | 0.67739 | 11.6792 | 0.40273
118 | 0.59614 | 0.66952 | 11.5434 | 0.39912
119 | 0.59774 | 0.66952 | 11.5434 | 0.4002
120 | 0.59935 | 0.66164 | 11.4076 | 0.39655
121 | 0.59935 | 0.66164 | 11.4076 | 0.39655
122 | 0.60096 | 0.66164 | 11.4076 | 0.39762
123 | 0.60256 | 0.65376 | 11.2718 | 0.39393
124 | 0.60256 | 0.65376 | 11.2718 | 0.39393
125 | 0.60417 | 0.64589 | 11.136 | 0.39023
126 | 0.60578 | 0.63801 | 11.0002 | 0.38649
127 | 0.60578 | 0.63801 | 11.0002 | 0.38649
128 | 0.61381 | 0.53561 | 9.2347 | 0.32877
129 | 0.62345 | 0.44897 | 7.7409 | 0.27991
130 | 0.63149 | 0.37808 | 6.5186 | 0.23875
131 | 0.64113 | 0.32294 | 5.568 | 0.20705
132 | 0.64756 | 0.26781 | 4.6173 | 0.17342
133 | 0.65398 | 0.22842 | 3.9383 | 0.14938
134 | 0.6588 | 0.19692 | 3.3951 | 0.12973
135 | 0.66362 | 0.16541 | 2.8519 | 0.10977
136 | 0.66844 | 0.14178 | 2.4445 | 0.094772
137 | 0.67166 | 0.11815 | 2.0371 | 0.079356
138 | 0.67648 | 0.1024 | 1.7655 | 0.069269
139 | 0.67969 | 0.086643 | 1.4938 | 0.058891
140 | 0.6813 | 0.07089 | 1.2222 | 0.048297
141 | 0.68291 | 0.063013 | 1.0864 | 0.043032
142 | 0.68612 | 0.055137 | 0.95063 | 0.03783
143 | 0.68773 | 0.04726 | 0.81483 | 0.032502
144 | 0.68933 | 0.039383 | 0.67902 | 0.027148
145 | 0.69094 | 0.031507 | 0.54322 | 0.021769
146 | 0.69255 | 0.031507 | 0.54322 | 0.02182
147 | 0.69415 | 0.02363 | 0.40741 | 0.016403
148 | 0.69415 | 0.02363 | 0.40741 | 0.016403
149 | 0.69737 | 0.02363 | 0.40741 | 0.016479
150 | 0.69737 | 0.015753 | 0.27161 | 0.010986
151 | 0.69897 | 0.015753 | 0.27161 | 0.011011
152 | 0.69897 | 0.015753 | 0.27161 | 0.011011
153 | 0.70058 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0055182
154 | 0.70219 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0055309
155 | 0.70219 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0055309
156 | 0.70379 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0055435
157 | 0.70379 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0055435
158 | 0.7054 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0055562
159 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
160 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
161 | 0.70701 | 0 | 0 | 0
162 | 0.70701 | 0 | 0 | 0
163 | 0.70862 | 0 | 0 | 0
164 | 0.70862 | 0 | 0 | 0
165 | 0.70862 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0055815
166 | 0.71022 | 0 | 0 | 0
167 | 0.71022 | 0 | 0 | 0
168 | 0.71022 | 0 | 0 | 0
169 | 0.71183 | 0 | 0 | 0
170 | 0.71183 | 0 | 0 | 0
171 | 0.71344 | 0 | 0 | 0
172 | 0.71344 | 0 | 0 | 0
173 | 0.71344 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0056195
174 | 0.71344 | 0 | 0 | 0
175 | 0.71344 | 0 | 0 | 0
176 | 0.71665 | 0 | 0 | 0
177 | 0.71665 | 0 | 0 | 0
178 | 0.71665 | 0 | 0 | 0
179 | 0.71665 | 0 | 0 | 0
180 | 0.71826 | 0 | 0 | 0
181 | 0.71826 | 0 | 0 | 0
182 | 0.71826 | 0 | 0 | 0
183 | 0.71986 | 0 | 0 | 0
184 | 0.71986 | 0 | 0 | 0
185 | 0.71986 | 0 | 0 | 0
186 | 0.71986 | 0 | 0 | 0
187 | 0.71986 | 0 | 0 | 0
188 | 0.72147 | 0 | 0 | 0
189 | 0.72147 | 0 | 0 | 0
190 | 0.72147 | 0 | 0 | 0
191 | 0.72308 | 0 | 0 | 0
192 | 0.72308 | 0 | 0 | 0
193 | 0.72308 | 0 | 0 | 0
194 | 0.72468 | 0 | 0 | 0
195 | 0.72468 | 0 | 0 | 0
196 | 0.72468 | 0 | 0 | 0
197 | 0.72468 | 0 | 0 | 0
198 | 0.72629 | 0 | 0 | 0
199 | 0.72629 | 0 | 0 | 0
200 | 0.72629 | 0 | 0 | 0
201 | 0.72629 | 0 | 0 | 0
202 | 0.7279 | 0 | 0 | 0
203 | 0.7279 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0057334
204 | 0.7279 | 0 | 0 | 0
205 | 0.7279 | 0 | 0 | 0
206 | 0.7295 | 0 | 0 | 0
207 | 0.7295 | 0 | 0 | 0
208 | 0.7295 | 0 | 0 | 0
209 | 0.73111 | 0 | 0 | 0
210 | 0.73111 | 0 | 0 | 0
211 | 0.73111 | 0 | 0 | 0
212 | 0.73111 | 0 | 0 | 0
213 | 0.73272 | 0 | 0 | 0
214 | 0.73272 | 0 | 0 | 0
215 | 0.73272 | 0 | 0 | 0
216 | 0.73272 | 0 | 0 | 0
217 | 0.73272 | 0 | 0 | 0
218 | 0.73432 | 0 | 0 | 0
219 | 0.73432 | 0 | 0 | 0
220 | 0.73432 | 0 | 0 | 0
221 | 0.73593 | 0 | 0 | 0
222 | 0.73593 | 0 | 0 | 0
223 | 0.73593 | 0 | 0 | 0
224 | 0.73593 | 0 | 0 | 0
225 | 0.73754 | 0 | 0 | 0
226 | 0.73754 | 0 | 0 | 0
227 | 0.73754 | 0 | 0 | 0
228 | 0.73754 | 0 | 0 | 0
229 | 0.73754 | 0 | 0 | 0
230 | 0.73754 | 0 | 0 | 0
231 | 0.73915 | 0 | 0 | 0
232 | 0.73915 | 0 | 0 | 0
233 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
234 | 0.73915 | 0 | 0 | 0
235 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
236 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
237 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
238 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
239 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
240 | 0.74236 | 0 | 0 | 0
241 | 0.74236 | 0 | 0 | 0
242 | 0.74236 | 0 | 0 | 0
243 | 0.74236 | 0 | 0 | 0
244 | 0.74236 | 0 | 0 | 0
245 | 0.74397 | 0 | 0 | 0
246 | 0.74397 | 0 | 0 | 0
247 | 0.74397 | 0 | 0 | 0
248 | 0.74397 | 0 | 0 | 0
249 | 0.74397 | 0 | 0 | 0
250 | 0.74557 | 0 | 0 | 0
251 | 0.74557 | 0 | 0 | 0
252 | 0.74557 | 0 | 0 | 0
253 | 0.74557 | 0 | 0 | 0
254 | 0.74557 | 0 | 0 | 0
255 | 0.74718 | 0 | 0 | 0