## Summary
0
Time | 2023-10-16 16:16
ID | X---_LM
Pixel | 2
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 0
Vmp | 0.42742
Imp | 1.0003
Pmp | 0.42756
FF | 4275620.6429
Eff | 0.073718
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0032137 | 1.1579 | 19.9632 | 0.003721
1 | 0.0032137 | 1.1894 | 20.5065 | 0.0038223
2 | 0.0048205 | 1.2209 | 21.0497 | 0.0058853
3 | 0.0080342 | 1.2524 | 21.5929 | 0.010062
4 | 0.011248 | 1.276 | 22.0003 | 0.014352
5 | 0.016068 | 1.2996 | 22.4077 | 0.020883
6 | 0.019282 | 1.3154 | 22.6793 | 0.025364
7 | 0.024103 | 1.3312 | 22.9509 | 0.032084
8 | 0.032137 | 1.339 | 23.0867 | 0.043032
9 | 0.040171 | 1.3469 | 23.2226 | 0.054107
10 | 0.046598 | 1.3548 | 23.3584 | 0.063131
11 | 0.054632 | 1.3627 | 23.4942 | 0.074446
12 | 0.06106 | 1.3705 | 23.63 | 0.083685
13 | 0.069094 | 1.3705 | 23.63 | 0.094696
14 | 0.075521 | 1.3784 | 23.7658 | 0.1041
15 | 0.083556 | 1.3863 | 23.9016 | 0.11583
16 | 0.094803 | 1.3784 | 23.7658 | 0.13068
17 | 0.10766 | 1.3784 | 23.7658 | 0.1484
18 | 0.11891 | 1.3784 | 23.7658 | 0.1639
19 | 0.12855 | 1.3705 | 23.63 | 0.17618
20 | 0.13819 | 1.3784 | 23.7658 | 0.19048
21 | 0.14783 | 1.3784 | 23.7658 | 0.20377
22 | 0.15586 | 1.3705 | 23.63 | 0.21362
23 | 0.1639 | 1.3705 | 23.63 | 0.22463
24 | 0.17354 | 1.3627 | 23.4942 | 0.23647
25 | 0.18157 | 1.3548 | 23.3584 | 0.24599
26 | 0.18961 | 1.3548 | 23.3584 | 0.25688
27 | 0.19764 | 1.3469 | 23.2226 | 0.2662
28 | 0.20568 | 1.3469 | 23.2226 | 0.27703
29 | 0.2121 | 1.339 | 23.0867 | 0.28401
30 | 0.22014 | 1.3312 | 22.9509 | 0.29304
31 | 0.22656 | 1.3233 | 22.8151 | 0.29981
32 | 0.23781 | 1.2996 | 22.4077 | 0.30907
33 | 0.25067 | 1.276 | 22.0003 | 0.31986
34 | 0.26191 | 1.2603 | 21.7287 | 0.33008
35 | 0.27156 | 1.2524 | 21.5929 | 0.34009
36 | 0.2812 | 1.2366 | 21.3213 | 0.34774
37 | 0.29084 | 1.2288 | 21.1855 | 0.35737
38 | 0.29726 | 1.2209 | 21.0497 | 0.36293
39 | 0.3053 | 1.2051 | 20.7781 | 0.36792
40 | 0.31333 | 1.1973 | 20.6423 | 0.37514
41 | 0.32137 | 1.1894 | 20.5065 | 0.38223
42 | 0.32779 | 1.1736 | 20.2349 | 0.38471
43 | 0.33422 | 1.1657 | 20.0991 | 0.38962
44 | 0.33904 | 1.1579 | 19.9632 | 0.39257
45 | 0.34547 | 1.15 | 19.8274 | 0.39729
46 | 0.35029 | 1.1421 | 19.6916 | 0.40007
47 | 0.35672 | 1.1342 | 19.5558 | 0.4046
48 | 0.36315 | 1.1185 | 19.2842 | 0.40617
49 | 0.36957 | 1.1106 | 19.1484 | 0.41045
50 | 0.37439 | 1.0949 | 18.8768 | 0.40991
51 | 0.38082 | 1.087 | 18.741 | 0.41394
52 | 0.38564 | 1.0791 | 18.6052 | 0.41615
53 | 0.39046 | 1.0712 | 18.4694 | 0.41827
54 | 0.39528 | 1.0555 | 18.1978 | 0.41721
55 | 0.4001 | 1.0555 | 18.1978 | 0.4223
56 | 0.40332 | 1.0397 | 17.9262 | 0.41934
57 | 0.40814 | 1.0318 | 17.7904 | 0.42113
58 | 0.41296 | 1.024 | 17.6546 | 0.42285
59 | 0.41617 | 1.0161 | 17.5188 | 0.42287
60 | 0.42099 | 1.0082 | 17.383 | 0.42445
61 | 0.42421 | 1.0003 | 17.2472 | 0.42435
62 | 0.42742 | 1.0003 | 17.2472 | 0.42756
63 | 0.43063 | 0.99246 | 17.1114 | 0.42738
64 | 0.43545 | 0.97671 | 16.8397 | 0.42531
65 | 0.43867 | 0.96883 | 16.7039 | 0.42499
66 | 0.44349 | 0.96095 | 16.5681 | 0.42617
67 | 0.4467 | 0.9452 | 16.2965 | 0.42222
68 | 0.45152 | 0.93732 | 16.1607 | 0.42322
69 | 0.45313 | 0.92945 | 16.0249 | 0.42116
70 | 0.45795 | 0.92157 | 15.8891 | 0.42203
71 | 0.46116 | 0.91369 | 15.7533 | 0.42136
72 | 0.46277 | 0.90582 | 15.6175 | 0.41918
73 | 0.46598 | 0.89794 | 15.4817 | 0.41842
74 | 0.4692 | 0.89006 | 15.3459 | 0.41761
75 | 0.47241 | 0.89006 | 15.3459 | 0.42047
76 | 0.47402 | 0.88219 | 15.2101 | 0.41817
77 | 0.47723 | 0.87431 | 15.0743 | 0.41725
78 | 0.48044 | 0.87431 | 15.0743 | 0.42006
79 | 0.48205 | 0.86643 | 14.9385 | 0.41766
80 | 0.48526 | 0.85068 | 14.6669 | 0.4128
81 | 0.48687 | 0.8428 | 14.5311 | 0.41034
82 | 0.49009 | 0.8428 | 14.5311 | 0.41305
83 | 0.4933 | 0.82705 | 14.2595 | 0.40798
84 | 0.49491 | 0.81917 | 14.1237 | 0.40541
85 | 0.49812 | 0.81917 | 14.1237 | 0.40805
86 | 0.49973 | 0.8113 | 13.9879 | 0.40543
87 | 0.50133 | 0.8113 | 13.9879 | 0.40673
88 | 0.50455 | 0.80342 | 13.852 | 0.40536
89 | 0.50776 | 0.79554 | 13.7162 | 0.40395
90 | 0.50937 | 0.78767 | 13.5804 | 0.40121
91 | 0.51097 | 0.78767 | 13.5804 | 0.40248
92 | 0.51419 | 0.77979 | 13.4446 | 0.40096
93 | 0.51579 | 0.77191 | 13.3088 | 0.39815
94 | 0.51579 | 0.76404 | 13.173 | 0.39409
95 | 0.51901 | 0.76404 | 13.173 | 0.39654
96 | 0.52062 | 0.74828 | 12.9014 | 0.38957
97 | 0.52383 | 0.74828 | 12.9014 | 0.39197
98 | 0.52544 | 0.73253 | 12.6298 | 0.3849
99 | 0.52704 | 0.72465 | 12.494 | 0.38192
100 | 0.53026 | 0.71678 | 12.3582 | 0.38007
101 | 0.53347 | 0.7089 | 12.2224 | 0.37818
102 | 0.53508 | 0.7089 | 12.2224 | 0.37932
103 | 0.53668 | 0.70102 | 12.0866 | 0.37623
104 | 0.53829 | 0.69315 | 11.9508 | 0.37311
105 | 0.5399 | 0.68527 | 11.815 | 0.36997
106 | 0.5415 | 0.68527 | 11.815 | 0.37108
107 | 0.54472 | 0.67739 | 11.6792 | 0.36899
108 | 0.54472 | 0.67739 | 11.6792 | 0.36899
109 | 0.54632 | 0.67739 | 11.6792 | 0.37008
110 | 0.54793 | 0.66952 | 11.5434 | 0.36685
111 | 0.54954 | 0.66164 | 11.4076 | 0.3636
112 | 0.55115 | 0.65376 | 11.2718 | 0.36032
113 | 0.55275 | 0.65376 | 11.2718 | 0.36137
114 | 0.55436 | 0.64589 | 11.136 | 0.35805
115 | 0.55597 | 0.64589 | 11.136 | 0.35909
116 | 0.55757 | 0.63801 | 11.0002 | 0.35574
117 | 0.55918 | 0.63801 | 11.0002 | 0.35676
118 | 0.56079 | 0.63013 | 10.8644 | 0.35337
119 | 0.56239 | 0.63013 | 10.8644 | 0.35438
120 | 0.56239 | 0.62226 | 10.7285 | 0.34995
121 | 0.564 | 0.62226 | 10.7285 | 0.35095
122 | 0.564 | 0.62226 | 10.7285 | 0.35095
123 | 0.56721 | 0.61438 | 10.5927 | 0.34848
124 | 0.56721 | 0.61438 | 10.5927 | 0.34848
125 | 0.56882 | 0.6065 | 10.4569 | 0.34499
126 | 0.56882 | 0.59863 | 10.3211 | 0.34051
127 | 0.57043 | 0.59863 | 10.3211 | 0.34147
128 | 0.58168 | 0.50411 | 8.6915 | 0.29323
129 | 0.59292 | 0.42534 | 7.3334 | 0.25219
130 | 0.60256 | 0.35445 | 6.1112 | 0.21358
131 | 0.6106 | 0.29931 | 5.1606 | 0.18276
132 | 0.61863 | 0.25205 | 4.3457 | 0.15593
133 | 0.62667 | 0.20479 | 3.5309 | 0.12834
134 | 0.63309 | 0.17329 | 2.9877 | 0.10971
135 | 0.63791 | 0.14966 | 2.5803 | 0.095468
136 | 0.64274 | 0.12603 | 2.1729 | 0.081002
137 | 0.64595 | 0.11027 | 1.9013 | 0.071231
138 | 0.64916 | 0.09452 | 1.6297 | 0.061359
139 | 0.65398 | 0.078767 | 1.358 | 0.051512
140 | 0.6572 | 0.063013 | 1.0864 | 0.041412
141 | 0.6588 | 0.055137 | 0.95063 | 0.036324
142 | 0.66041 | 0.04726 | 0.81483 | 0.031211
143 | 0.66362 | 0.039383 | 0.67902 | 0.026136
144 | 0.66523 | 0.031507 | 0.54322 | 0.020959
145 | 0.66844 | 0.031507 | 0.54322 | 0.02106
146 | 0.67005 | 0.02363 | 0.40741 | 0.015833
147 | 0.67166 | 0.02363 | 0.40741 | 0.015871
148 | 0.67326 | 0.015753 | 0.27161 | 0.010606
149 | 0.67326 | 0.015753 | 0.27161 | 0.010606
150 | 0.67487 | 0.015753 | 0.27161 | 0.010631
151 | 0.67648 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0053284
152 | 0.67648 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0053284
153 | 0.67969 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0053537
154 | 0.67969 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0053537
155 | 0.6813 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0053664
156 | 0.68291 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.005379
157 | 0.68291 | 0 | 0 | 0
158 | 0.68451 | 0 | 0 | 0
159 | 0.68451 | 0 | 0 | 0
160 | 0.68612 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0054043
161 | 0.68612 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0054043
162 | 0.68773 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.005417
163 | 0.68773 | 0 | 0 | 0
164 | 0.68773 | 0 | 0 | 0
165 | 0.68933 | 0 | 0 | 0
166 | 0.68933 | 0 | 0 | 0
167 | 0.69094 | 0 | 0 | 0
168 | 0.69094 | 0 | 0 | 0
169 | 0.69094 | 0 | 0 | 0
170 | 0.69255 | 0 | 0 | 0
171 | 0.69255 | 0 | 0 | 0
172 | 0.69415 | 0 | 0 | 0
173 | 0.69415 | 0 | 0 | 0
174 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
175 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
176 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
177 | 0.69576 | 0 | 0 | 0
178 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
179 | 0.69737 | 0 | 0 | 0
180 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
181 | 0.69897 | 0 | 0 | 0
182 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
183 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
184 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
185 | 0.70219 | 0 | 0 | 0
186 | 0.70058 | 0 | 0 | 0
187 | 0.70219 | 0 | 0 | 0
188 | 0.70219 | 0 | 0 | 0
189 | 0.70379 | 0 | 0 | 0
190 | 0.70379 | 0 | 0 | 0
191 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
192 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
193 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
194 | 0.7054 | 0 | 0 | 0
195 | 0.70701 | 0 | 0 | 0
196 | 0.70701 | 0 | 0 | 0
197 | 0.70701 | 0 | 0 | 0
198 | 0.70701 | 0 | 0 | 0
199 | 0.70862 | 0 | 0 | 0
200 | 0.70862 | 0 | 0 | 0
201 | 0.70862 | 0 | 0 | 0
202 | 0.71022 | 0 | 0 | 0
203 | 0.71022 | 0 | 0 | 0
204 | 0.71022 | 0 | 0 | 0
205 | 0.71022 | 0 | 0 | 0
206 | 0.71183 | 0 | 0 | 0
207 | 0.71183 | 0 | 0 | 0
208 | 0.71183 | 0 | 0 | 0
209 | 0.71344 | 0 | 0 | 0
210 | 0.71344 | 0 | 0 | 0
211 | 0.71344 | 0 | 0 | 0
212 | 0.71344 | 0 | 0 | 0
213 | 0.71504 | 0 | 0 | 0
214 | 0.71344 | 0 | 0 | 0
215 | 0.71504 | 0 | 0 | 0
216 | 0.71504 | 0 | 0 | 0
217 | 0.71665 | 0 | 0 | 0
218 | 0.71665 | 0 | 0 | 0
219 | 0.71665 | 0 | 0 | 0
220 | 0.71826 | 0 | 0 | 0
221 | 0.71665 | 0 | 0 | 0
222 | 0.71826 | 0 | 0 | 0
223 | 0.71826 | 0 | 0 | 0
224 | 0.71826 | 0 | 0 | 0
225 | 0.71826 | 0 | 0 | 0
226 | 0.71986 | 0 | 0 | 0
227 | 0.71986 | 0 | 0 | 0
228 | 0.71986 | 0 | 0 | 0
229 | 0.71986 | 0 | 0 | 0
230 | 0.72147 | 0 | 0 | 0
231 | 0.72147 | 0 | 0 | 0
232 | 0.72147 | 0 | 0 | 0
233 | 0.72147 | 0 | 0 | 0
234 | 0.72308 | 0 | 0 | 0
235 | 0.72308 | 0 | 0 | 0
236 | 0.72308 | 0 | 0 | 0
237 | 0.72308 | 0 | 0 | 0
238 | 0.72308 | 0 | 0 | 0
239 | 0.72308 | 0 | 0 | 0
240 | 0.72468 | 0 | 0 | 0
241 | 0.72468 | 0 | 0 | 0
242 | 0.72468 | 0 | 0 | 0
243 | 0.72468 | 0 | 0 | 0
244 | 0.72468 | 0 | 0 | 0
245 | 0.72629 | 0 | 0 | 0
246 | 0.72468 | 0 | 0 | 0
247 | 0.72629 | 0 | 0 | 0
248 | 0.72629 | 0 | 0 | 0
249 | 0.72629 | 0 | 0 | 0
250 | 0.72629 | 0 | 0 | 0
251 | 0.7279 | 0 | 0 | 0
252 | 0.7279 | 0 | 0 | 0
253 | 0.7279 | 0 | 0 | 0
254 | 0.7295 | 0 | 0 | 0
255 | 0.7295 | 0 | 0 | 0