## Summary
0
Time | 2023-10-16 16:16
ID | X---_LM
Pixel | 4
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0016068
Isc | 0
Vmp | 0.32297
Imp | 0.77979
Pmp | 0.25185
FF | 2518518.0029
Eff | 0.043423
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0016068 | 1.1185 | 19.2842 | 0.0017972
1 | 0.0032137 | 1.15 | 19.8274 | 0.0036957
2 | 0.0064274 | 1.1815 | 20.3707 | 0.0075939
3 | 0.0080342 | 1.1973 | 20.6423 | 0.0096189
4 | 0.011248 | 1.2209 | 21.0497 | 0.013732
5 | 0.014462 | 1.2366 | 21.3213 | 0.017884
6 | 0.019282 | 1.2524 | 21.5929 | 0.024149
7 | 0.022496 | 1.2603 | 21.7287 | 0.028351
8 | 0.03053 | 1.2603 | 21.7287 | 0.038476
9 | 0.036957 | 1.2603 | 21.7287 | 0.046576
10 | 0.043385 | 1.2603 | 21.7287 | 0.054676
11 | 0.049812 | 1.2681 | 21.8645 | 0.063169
12 | 0.056239 | 1.2681 | 21.8645 | 0.071319
13 | 0.062667 | 1.2603 | 21.7287 | 0.078977
14 | 0.069094 | 1.2603 | 21.7287 | 0.087077
15 | 0.073915 | 1.2603 | 21.7287 | 0.093152
16 | 0.085162 | 1.2445 | 21.4571 | 0.10599
17 | 0.094803 | 1.2288 | 21.1855 | 0.11649
18 | 0.10284 | 1.2209 | 21.0497 | 0.12555
19 | 0.11248 | 1.213 | 20.9139 | 0.13644
20 | 0.11891 | 1.1973 | 20.6423 | 0.14236
21 | 0.12533 | 1.1894 | 20.5065 | 0.14907
22 | 0.13337 | 1.1815 | 20.3707 | 0.15757
23 | 0.13819 | 1.1736 | 20.2349 | 0.16218
24 | 0.14622 | 1.1657 | 20.0991 | 0.17046
25 | 0.15265 | 1.15 | 19.8274 | 0.17555
26 | 0.15908 | 1.1421 | 19.6916 | 0.18168
27 | 0.1655 | 1.1342 | 19.5558 | 0.18772
28 | 0.17032 | 1.1185 | 19.2842 | 0.19051
29 | 0.17675 | 1.1106 | 19.1484 | 0.1963
30 | 0.18157 | 1.1027 | 19.0126 | 0.20023
31 | 0.18639 | 1.0949 | 18.8768 | 0.20407
32 | 0.19443 | 1.0712 | 18.4694 | 0.20828
33 | 0.20407 | 1.0476 | 18.062 | 0.21378
34 | 0.2121 | 1.024 | 17.6546 | 0.21719
35 | 0.21853 | 1.0082 | 17.383 | 0.22032
36 | 0.22656 | 1.0003 | 17.2472 | 0.22664
37 | 0.23138 | 0.98458 | 16.9755 | 0.22782
38 | 0.23781 | 0.97671 | 16.8397 | 0.23227
39 | 0.24263 | 0.96095 | 16.5681 | 0.23316
40 | 0.24906 | 0.95308 | 16.4323 | 0.23737
41 | 0.25388 | 0.93732 | 16.1607 | 0.23797
42 | 0.2587 | 0.92945 | 16.0249 | 0.24045
43 | 0.26352 | 0.92157 | 15.8891 | 0.24285
44 | 0.26674 | 0.90582 | 15.6175 | 0.24161
45 | 0.26995 | 0.90582 | 15.6175 | 0.24452
46 | 0.27477 | 0.89794 | 15.4817 | 0.24673
47 | 0.27798 | 0.89006 | 15.3459 | 0.24742
48 | 0.2828 | 0.87431 | 15.0743 | 0.24726
49 | 0.28762 | 0.86643 | 14.9385 | 0.24921
50 | 0.29084 | 0.85068 | 14.6669 | 0.24741
51 | 0.29566 | 0.8428 | 14.5311 | 0.24918
52 | 0.29887 | 0.83493 | 14.3953 | 0.24954
53 | 0.30209 | 0.82705 | 14.2595 | 0.24984
54 | 0.3053 | 0.81917 | 14.1237 | 0.25009
55 | 0.30851 | 0.8113 | 13.9879 | 0.2503
56 | 0.31173 | 0.80342 | 13.852 | 0.25045
57 | 0.31494 | 0.79554 | 13.7162 | 0.25055
58 | 0.31815 | 0.78767 | 13.5804 | 0.2506
59 | 0.31976 | 0.77979 | 13.4446 | 0.24935
60 | 0.32297 | 0.77979 | 13.4446 | 0.25185
61 | 0.32619 | 0.77191 | 13.3088 | 0.25179
62 | 0.32779 | 0.76404 | 13.173 | 0.25045
63 | 0.33101 | 0.75616 | 13.0372 | 0.2503
64 | 0.33262 | 0.74828 | 12.9014 | 0.24889
65 | 0.33583 | 0.73253 | 12.6298 | 0.246
66 | 0.33904 | 0.73253 | 12.6298 | 0.24836
67 | 0.34065 | 0.72465 | 12.494 | 0.24685
68 | 0.34386 | 0.71678 | 12.3582 | 0.24647
69 | 0.34547 | 0.70102 | 12.0866 | 0.24218
70 | 0.34708 | 0.70102 | 12.0866 | 0.24331
71 | 0.35029 | 0.70102 | 12.0866 | 0.24556
72 | 0.3519 | 0.69315 | 11.9508 | 0.24392
73 | 0.35511 | 0.68527 | 11.815 | 0.24335
74 | 0.35672 | 0.67739 | 11.6792 | 0.24164
75 | 0.35832 | 0.66952 | 11.5434 | 0.2399
76 | 0.36154 | 0.66952 | 11.5434 | 0.24206
77 | 0.36315 | 0.66952 | 11.5434 | 0.24313
78 | 0.36475 | 0.66164 | 11.4076 | 0.24133
79 | 0.36636 | 0.65376 | 11.2718 | 0.23951
80 | 0.36957 | 0.65376 | 11.2718 | 0.24161
81 | 0.37118 | 0.64589 | 11.136 | 0.23974
82 | 0.37439 | 0.63801 | 11.0002 | 0.23887
83 | 0.376 | 0.63013 | 10.8644 | 0.23693
84 | 0.37761 | 0.62226 | 10.7285 | 0.23497
85 | 0.37921 | 0.62226 | 10.7285 | 0.23597
86 | 0.38082 | 0.61438 | 10.5927 | 0.23397
87 | 0.38243 | 0.61438 | 10.5927 | 0.23496
88 | 0.38564 | 0.6065 | 10.4569 | 0.23389
89 | 0.38564 | 0.6065 | 10.4569 | 0.23389
90 | 0.38885 | 0.59863 | 10.3211 | 0.23278
91 | 0.39046 | 0.59075 | 10.1853 | 0.23066
92 | 0.39207 | 0.59075 | 10.1853 | 0.23161
93 | 0.39368 | 0.59075 | 10.1853 | 0.23256
94 | 0.39528 | 0.59075 | 10.1853 | 0.23351
95 | 0.39689 | 0.58287 | 10.0495 | 0.23134
96 | 0.3985 | 0.575 | 9.9137 | 0.22913
97 | 0.40171 | 0.56712 | 9.7779 | 0.22782
98 | 0.40332 | 0.55924 | 9.6421 | 0.22555
99 | 0.40492 | 0.55137 | 9.5063 | 0.22326
100 | 0.40653 | 0.55137 | 9.5063 | 0.22415
101 | 0.40814 | 0.54349 | 9.3705 | 0.22182
102 | 0.40974 | 0.54349 | 9.3705 | 0.22269
103 | 0.41135 | 0.53561 | 9.2347 | 0.22032
104 | 0.41296 | 0.53561 | 9.2347 | 0.22119
105 | 0.41296 | 0.52774 | 9.0989 | 0.21793
106 | 0.41456 | 0.52774 | 9.0989 | 0.21878
107 | 0.41617 | 0.51986 | 8.9631 | 0.21635
108 | 0.41778 | 0.51198 | 8.8273 | 0.21389
109 | 0.41938 | 0.51986 | 8.9631 | 0.21802
110 | 0.41938 | 0.51198 | 8.8273 | 0.21472
111 | 0.42099 | 0.51198 | 8.8273 | 0.21554
112 | 0.4226 | 0.50411 | 8.6915 | 0.21303
113 | 0.42421 | 0.49623 | 8.5557 | 0.2105
114 | 0.42581 | 0.49623 | 8.5557 | 0.2113
115 | 0.42742 | 0.49623 | 8.5557 | 0.2121
116 | 0.42903 | 0.49623 | 8.5557 | 0.2129
117 | 0.43063 | 0.48835 | 8.4199 | 0.2103
118 | 0.43063 | 0.48835 | 8.4199 | 0.2103
119 | 0.43063 | 0.48048 | 8.2841 | 0.20691
120 | 0.43385 | 0.48048 | 8.2841 | 0.20845
121 | 0.43385 | 0.48048 | 8.2841 | 0.20845
122 | 0.43385 | 0.4726 | 8.1483 | 0.20504
123 | 0.43545 | 0.4726 | 8.1483 | 0.20579
124 | 0.43706 | 0.4726 | 8.1483 | 0.20655
125 | 0.43867 | 0.46472 | 8.0125 | 0.20386
126 | 0.44027 | 0.46472 | 8.0125 | 0.20461
127 | 0.44188 | 0.46472 | 8.0125 | 0.20535
128 | 0.44991 | 0.38596 | 6.6544 | 0.17365
129 | 0.46116 | 0.32294 | 5.568 | 0.14893
130 | 0.47241 | 0.27568 | 4.7532 | 0.13024
131 | 0.48044 | 0.22842 | 3.9383 | 0.10974
132 | 0.48848 | 0.18904 | 3.2593 | 0.092342
133 | 0.49651 | 0.15753 | 2.7161 | 0.078217
134 | 0.50133 | 0.1339 | 2.3087 | 0.06713
135 | 0.50776 | 0.11027 | 1.9013 | 0.055992
136 | 0.51258 | 0.09452 | 1.6297 | 0.048449
137 | 0.5174 | 0.078767 | 1.358 | 0.040754
138 | 0.52062 | 0.07089 | 1.2222 | 0.036906
139 | 0.52383 | 0.055137 | 0.95063 | 0.028882
140 | 0.52544 | 0.04726 | 0.81483 | 0.024832
141 | 0.52865 | 0.039383 | 0.67902 | 0.02082
142 | 0.53026 | 0.039383 | 0.67902 | 0.020883
143 | 0.53347 | 0.031507 | 0.54322 | 0.016808
144 | 0.53508 | 0.02363 | 0.40741 | 0.012644
145 | 0.53668 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0084545
146 | 0.53829 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0084799
147 | 0.5399 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0085052
148 | 0.5415 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0085305
149 | 0.54311 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0085558
150 | 0.54311 | 0.015753 | 0.27161 | 0.0085558
151 | 0.54472 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0042906
152 | 0.54472 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0042906
153 | 0.54632 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0043032
154 | 0.54632 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0043032
155 | 0.54793 | 0 | 0 | 0
156 | 0.54793 | 0 | 0 | 0
157 | 0.54793 | 0 | 0 | 0
158 | 0.54793 | 0 | 0 | 0
159 | 0.54954 | 0 | 0 | 0
160 | 0.55115 | 0 | 0 | 0
161 | 0.55115 | 0 | 0 | 0
162 | 0.55115 | 0 | 0 | 0
163 | 0.55275 | 0 | 0 | 0
164 | 0.55436 | 0 | 0 | 0
165 | 0.55436 | 0 | 0 | 0
166 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
167 | 0.55597 | 0 | 0 | 0
168 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
169 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
170 | 0.55757 | 0 | 0 | 0
171 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
172 | 0.55918 | 0 | 0 | 0
173 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
174 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
175 | 0.56079 | 0 | 0 | 0
176 | 0.56239 | 0 | 0 | 0
177 | 0.56239 | 0 | 0 | 0
178 | 0.56239 | 0 | 0 | 0
179 | 0.56239 | 0 | 0 | 0
180 | 0.56239 | 0 | 0 | 0
181 | 0.564 | 0 | 0 | 0
182 | 0.564 | 0 | 0 | 0
183 | 0.564 | 0 | 0 | 0
184 | 0.564 | 0 | 0 | 0
185 | 0.564 | 0 | 0 | 0
186 | 0.564 | 0 | 0 | 0
187 | 0.564 | 0 | 0 | 0
188 | 0.56239 | 0 | 0 | 0
189 | 0.564 | 0 | 0 | 0
190 | 0.564 | 0 | 0 | 0
191 | 0.564 | 0 | 0 | 0
192 | 0.564 | 0 | 0 | 0
193 | 0.56561 | 0 | 0 | 0
194 | 0.56561 | 0 | 0 | 0
195 | 0.56721 | 0 | 0 | 0
196 | 0.56721 | 0 | 0 | 0
197 | 0.56882 | 0 | 0 | 0
198 | 0.57043 | 0 | 0 | 0
199 | 0.57043 | 0 | 0 | 0
200 | 0.57203 | 0 | 0 | 0
201 | 0.57203 | 0 | 0 | 0
202 | 0.57364 | 0 | 0 | 0
203 | 0.57364 | 0 | 0 | 0
204 | 0.57364 | 0 | 0 | 0
205 | 0.57525 | 0 | 0 | 0
206 | 0.57525 | 0 | 0 | 0
207 | 0.57525 | 0 | 0 | 0
208 | 0.57685 | 0 | 0 | 0
209 | 0.57685 | 0 | 0 | 0
210 | 0.57525 | 0 | 0 | 0
211 | 0.57685 | 0 | 0 | 0
212 | 0.57685 | 0 | 0 | 0
213 | 0.57685 | 0 | 0 | 0
214 | 0.57846 | 0 | 0 | 0
215 | 0.57846 | 0 | 0 | 0
216 | 0.58007 | 0 | 0 | 0
217 | 0.58007 | 0 | 0 | 0
218 | 0.58168 | 0 | 0 | 0
219 | 0.58168 | 0 | 0 | 0
220 | 0.58328 | 0 | 0 | 0
221 | 0.58328 | 0 | 0 | 0
222 | 0.58168 | 0 | 0 | 0
223 | 0.58328 | 0 | 0 | 0
224 | 0.58168 | 0 | 0 | 0
225 | 0.58168 | 0 | 0 | 0
226 | 0.58168 | 0 | 0 | 0
227 | 0.58168 | 0 | 0 | 0
228 | 0.58328 | 0 | 0 | 0
229 | 0.58328 | 0 | 0 | 0
230 | 0.58328 | 0 | 0 | 0
231 | 0.58328 | 0 | 0 | 0
232 | 0.58328 | 0 | 0 | 0
233 | 0.58328 | 0 | 0 | 0
234 | 0.58328 | 0 | 0 | 0
235 | 0.58489 | 0 | 0 | 0
236 | 0.58489 | 0 | 0 | 0
237 | 0.58489 | 0 | 0 | 0
238 | 0.58489 | 0 | 0 | 0
239 | 0.58489 | 0 | 0 | 0
240 | 0.58489 | 0 | 0 | 0
241 | 0.58489 | 0 | 0 | 0
242 | 0.58489 | 0 | 0 | 0
243 | 0.58489 | 0 | 0 | 0
244 | 0.58489 | 0 | 0 | 0
245 | 0.58489 | 0 | 0 | 0
246 | 0.58489 | 0 | 0 | 0
247 | 0.58489 | 0 | 0 | 0
248 | 0.58328 | 0 | 0 | 0
249 | 0.58328 | 0 | 0 | 0
250 | 0.58328 | 0 | 0 | 0
251 | 0.58489 | 0 | 0 | 0
252 | 0.58489 | 0 | 0 | 0
253 | 0.58489 | 0 | 0 | 0
254 | 0.58489 | 0 | 0 | 0
255 | 0.58489 | 0 | 0 | 0