## Summary
0
Time | 2023-10-16 16:25
ID | X013_LM
Pixel | 2
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0048205
Isc | 0
Vmp | 0.49651
Imp | 1.1579
Pmp | 0.5749
FF | 5748964.4326
Eff | 0.09912
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0048205 | 1.4414 | 24.8522 | 0.0069484
1 | 0.0064274 | 1.4336 | 24.7164 | 0.0092139
2 | 0.0080342 | 1.4336 | 24.7164 | 0.011517
3 | 0.009641 | 1.4414 | 24.8522 | 0.013897
4 | 0.012855 | 1.4414 | 24.8522 | 0.018529
5 | 0.016068 | 1.4414 | 24.8522 | 0.023161
6 | 0.020889 | 1.4336 | 24.7164 | 0.029945
7 | 0.025709 | 1.4414 | 24.8522 | 0.037058
8 | 0.033744 | 1.4414 | 24.8522 | 0.048639
9 | 0.040171 | 1.4414 | 24.8522 | 0.057904
10 | 0.048205 | 1.4414 | 24.8522 | 0.069484
11 | 0.054632 | 1.4414 | 24.8522 | 0.078749
12 | 0.062667 | 1.4414 | 24.8522 | 0.090329
13 | 0.069094 | 1.4414 | 24.8522 | 0.099594
14 | 0.077128 | 1.4414 | 24.8522 | 0.11117
15 | 0.083556 | 1.4414 | 24.8522 | 0.12044
16 | 0.098017 | 1.4414 | 24.8522 | 0.14128
17 | 0.10926 | 1.4336 | 24.7164 | 0.15664
18 | 0.12051 | 1.4414 | 24.8522 | 0.17371
19 | 0.13176 | 1.4336 | 24.7164 | 0.18889
20 | 0.14301 | 1.4336 | 24.7164 | 0.20501
21 | 0.15265 | 1.4414 | 24.8522 | 0.22003
22 | 0.16068 | 1.4336 | 24.7164 | 0.23035
23 | 0.17032 | 1.4414 | 24.8522 | 0.24551
24 | 0.17997 | 1.4336 | 24.7164 | 0.25799
25 | 0.19121 | 1.4336 | 24.7164 | 0.27411
26 | 0.20085 | 1.4336 | 24.7164 | 0.28794
27 | 0.20889 | 1.4336 | 24.7164 | 0.29945
28 | 0.21853 | 1.4414 | 24.8522 | 0.315
29 | 0.22817 | 1.4336 | 24.7164 | 0.32709
30 | 0.2346 | 1.4336 | 24.7164 | 0.33631
31 | 0.24263 | 1.4336 | 24.7164 | 0.34783
32 | 0.26191 | 1.4257 | 24.5806 | 0.3734
33 | 0.27798 | 1.4178 | 24.4448 | 0.39412
34 | 0.29244 | 1.402 | 24.1732 | 0.41002
35 | 0.30691 | 1.402 | 24.1732 | 0.4303
36 | 0.31976 | 1.3942 | 24.0374 | 0.4458
37 | 0.3294 | 1.3863 | 23.9016 | 0.45665
38 | 0.34065 | 1.3863 | 23.9016 | 0.47224
39 | 0.35029 | 1.3784 | 23.7658 | 0.48285
40 | 0.35993 | 1.3705 | 23.63 | 0.4933
41 | 0.36957 | 1.3627 | 23.4942 | 0.5036
42 | 0.37921 | 1.3548 | 23.3584 | 0.51375
43 | 0.38564 | 1.3548 | 23.3584 | 0.52246
44 | 0.39368 | 1.339 | 23.0867 | 0.52714
45 | 0.4001 | 1.3312 | 22.9509 | 0.5326
46 | 0.40653 | 1.3233 | 22.8151 | 0.53795
47 | 0.41296 | 1.3154 | 22.6793 | 0.5432
48 | 0.42099 | 1.2996 | 22.4077 | 0.54714
49 | 0.42903 | 1.2839 | 22.1361 | 0.55082
50 | 0.43545 | 1.276 | 22.0003 | 0.55565
51 | 0.44188 | 1.2603 | 21.7287 | 0.55689
52 | 0.44831 | 1.2524 | 21.5929 | 0.56146
53 | 0.45474 | 1.2445 | 21.4571 | 0.56592
54 | 0.45956 | 1.2366 | 21.3213 | 0.5683
55 | 0.46438 | 1.2288 | 21.1855 | 0.57061
56 | 0.4692 | 1.213 | 20.9139 | 0.56914
57 | 0.47562 | 1.1973 | 20.6423 | 0.56944
58 | 0.48044 | 1.1894 | 20.5065 | 0.57143
59 | 0.48366 | 1.1815 | 20.3707 | 0.57144
60 | 0.48848 | 1.1736 | 20.2349 | 0.57329
61 | 0.49169 | 1.1657 | 20.0991 | 0.57319
62 | 0.49651 | 1.1579 | 19.9632 | 0.5749
63 | 0.49973 | 1.15 | 19.8274 | 0.57468
64 | 0.50455 | 1.1342 | 19.5558 | 0.57228
65 | 0.50776 | 1.1185 | 19.2842 | 0.56792
66 | 0.51258 | 1.1027 | 19.0126 | 0.56524
67 | 0.5174 | 1.0949 | 18.8768 | 0.56648
68 | 0.51901 | 1.087 | 18.741 | 0.56415
69 | 0.52383 | 1.0712 | 18.4694 | 0.56114
70 | 0.52704 | 1.0633 | 18.3336 | 0.56043
71 | 0.52865 | 1.0555 | 18.1978 | 0.55797
72 | 0.53347 | 1.0476 | 18.062 | 0.55886
73 | 0.53508 | 1.0318 | 17.7904 | 0.55211
74 | 0.53829 | 1.024 | 17.6546 | 0.55119
75 | 0.5415 | 1.0161 | 17.5188 | 0.55022
76 | 0.54311 | 1.0082 | 17.383 | 0.54757
77 | 0.54632 | 1.0003 | 17.2472 | 0.54651
78 | 0.54793 | 1.0003 | 17.2472 | 0.54812
79 | 0.55115 | 0.99246 | 17.1114 | 0.54699
80 | 0.55275 | 0.97671 | 16.8397 | 0.53988
81 | 0.55597 | 0.96095 | 16.5681 | 0.53426
82 | 0.55918 | 0.95308 | 16.4323 | 0.53294
83 | 0.56079 | 0.9452 | 16.2965 | 0.53005
84 | 0.564 | 0.93732 | 16.1607 | 0.52865
85 | 0.56561 | 0.92945 | 16.0249 | 0.5257
86 | 0.56882 | 0.92157 | 15.8891 | 0.52421
87 | 0.57043 | 0.91369 | 15.7533 | 0.52119
88 | 0.57203 | 0.90582 | 15.6175 | 0.51816
89 | 0.57364 | 0.89794 | 15.4817 | 0.51509
90 | 0.57525 | 0.89006 | 15.3459 | 0.51201
91 | 0.57685 | 0.89006 | 15.3459 | 0.51344
92 | 0.58007 | 0.88219 | 15.2101 | 0.51173
93 | 0.58168 | 0.87431 | 15.0743 | 0.50856
94 | 0.58328 | 0.87431 | 15.0743 | 0.50997
95 | 0.58328 | 0.86643 | 14.9385 | 0.50537
96 | 0.5865 | 0.85068 | 14.6669 | 0.49892
97 | 0.58971 | 0.8428 | 14.5311 | 0.49701
98 | 0.59132 | 0.82705 | 14.2595 | 0.48905
99 | 0.59292 | 0.8113 | 13.9879 | 0.48104
100 | 0.59453 | 0.80342 | 13.852 | 0.47766
101 | 0.59614 | 0.80342 | 13.852 | 0.47895
102 | 0.59935 | 0.79554 | 13.7162 | 0.47681
103 | 0.60096 | 0.78767 | 13.5804 | 0.47335
104 | 0.60096 | 0.77979 | 13.4446 | 0.46862
105 | 0.60256 | 0.77191 | 13.3088 | 0.46513
106 | 0.60417 | 0.76404 | 13.173 | 0.46161
107 | 0.60578 | 0.76404 | 13.173 | 0.46284
108 | 0.60738 | 0.75616 | 13.0372 | 0.45928
109 | 0.60899 | 0.74828 | 12.9014 | 0.4557
110 | 0.60899 | 0.74828 | 12.9014 | 0.4557
111 | 0.6106 | 0.74041 | 12.7656 | 0.45209
112 | 0.61221 | 0.73253 | 12.6298 | 0.44846
113 | 0.61221 | 0.73253 | 12.6298 | 0.44846
114 | 0.61542 | 0.71678 | 12.3582 | 0.44112
115 | 0.61542 | 0.71678 | 12.3582 | 0.44112
116 | 0.61703 | 0.7089 | 12.2224 | 0.43741
117 | 0.61863 | 0.7089 | 12.2224 | 0.43855
118 | 0.61863 | 0.70102 | 12.0866 | 0.43368
119 | 0.62024 | 0.70102 | 12.0866 | 0.4348
120 | 0.62185 | 0.69315 | 11.9508 | 0.43103
121 | 0.62185 | 0.68527 | 11.815 | 0.42613
122 | 0.62345 | 0.68527 | 11.815 | 0.42723
123 | 0.62345 | 0.67739 | 11.6792 | 0.42232
124 | 0.62506 | 0.67739 | 11.6792 | 0.42341
125 | 0.62667 | 0.67739 | 11.6792 | 0.4245
126 | 0.62827 | 0.66952 | 11.5434 | 0.42064
127 | 0.62827 | 0.66952 | 11.5434 | 0.42064
128 | 0.63631 | 0.55924 | 9.6421 | 0.35585
129 | 0.64595 | 0.4726 | 8.1483 | 0.30527
130 | 0.65398 | 0.39383 | 6.7902 | 0.25756
131 | 0.66041 | 0.3387 | 5.8396 | 0.22368
132 | 0.66684 | 0.28356 | 4.889 | 0.18909
133 | 0.67326 | 0.24418 | 4.2099 | 0.1644
134 | 0.67809 | 0.20479 | 3.5309 | 0.13887
135 | 0.68291 | 0.17329 | 2.9877 | 0.11834
136 | 0.68612 | 0.14178 | 2.4445 | 0.097278
137 | 0.68933 | 0.12603 | 2.1729 | 0.086874
138 | 0.69255 | 0.11027 | 1.9013 | 0.076369
139 | 0.69576 | 0.09452 | 1.6297 | 0.065763
140 | 0.69897 | 0.078767 | 1.358 | 0.055056
141 | 0.70058 | 0.063013 | 1.0864 | 0.044146
142 | 0.70219 | 0.055137 | 0.95063 | 0.038716
143 | 0.7054 | 0.04726 | 0.81483 | 0.033337
144 | 0.70701 | 0.039383 | 0.67902 | 0.027844
145 | 0.70862 | 0.039383 | 0.67902 | 0.027908
146 | 0.71022 | 0.031507 | 0.54322 | 0.022377
147 | 0.71022 | 0.02363 | 0.40741 | 0.016783
148 | 0.71183 | 0.02363 | 0.40741 | 0.01682
149 | 0.71344 | 0.015753 | 0.27161 | 0.011239
150 | 0.71504 | 0.015753 | 0.27161 | 0.011264
151 | 0.71665 | 0.015753 | 0.27161 | 0.01129
152 | 0.71665 | 0.015753 | 0.27161 | 0.01129
153 | 0.71826 | 0.015753 | 0.27161 | 0.011315
154 | 0.71826 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0056575
155 | 0.71986 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0056701
156 | 0.71986 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0056701
157 | 0.72147 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0056828
158 | 0.72308 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0056954
159 | 0.72147 | 0 | 0 | 0
160 | 0.72308 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0056954
161 | 0.72308 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0056954
162 | 0.72468 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0057081
163 | 0.72468 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0057081
164 | 0.72468 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0057081
165 | 0.72629 | 0 | 0 | 0
166 | 0.72629 | 0 | 0 | 0
167 | 0.7279 | 0 | 0 | 0
168 | 0.7279 | 0 | 0 | 0
169 | 0.7295 | 0 | 0 | 0
170 | 0.7295 | 0 | 0 | 0
171 | 0.7295 | 0 | 0 | 0
172 | 0.7295 | 0 | 0 | 0
173 | 0.73111 | 0 | 0 | 0
174 | 0.73111 | 0 | 0 | 0
175 | 0.73111 | 0 | 0 | 0
176 | 0.73111 | 0 | 0 | 0
177 | 0.73272 | 0 | 0 | 0
178 | 0.73272 | 0 | 0 | 0
179 | 0.73272 | 0 | 0 | 0
180 | 0.73272 | 0 | 0 | 0
181 | 0.73432 | 0 | 0 | 0
182 | 0.73432 | 0 | 0 | 0
183 | 0.73432 | 0 | 0 | 0
184 | 0.73593 | 0 | 0 | 0
185 | 0.73593 | 0 | 0 | 0
186 | 0.73593 | 0 | 0 | 0
187 | 0.73754 | 0 | 0 | 0
188 | 0.73754 | 0 | 0 | 0
189 | 0.73754 | 0 | 0 | 0
190 | 0.73754 | 0 | 0 | 0
191 | 0.73915 | 0 | 0 | 0
192 | 0.73915 | 0 | 0 | 0
193 | 0.73915 | 0 | 0 | 0
194 | 0.73915 | 0 | 0 | 0
195 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
196 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
197 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
198 | 0.74075 | 0 | 0 | 0
199 | 0.74236 | 0 | 0 | 0
200 | 0.74236 | 0 | 0 | 0
201 | 0.74236 | 0 | 0 | 0
202 | 0.74236 | 0 | 0 | 0
203 | 0.74397 | 0 | 0 | 0
204 | 0.74397 | 0 | 0 | 0
205 | 0.74397 | 0 | 0 | 0
206 | 0.74397 | 0 | 0 | 0
207 | 0.74557 | 0 | 0 | 0
208 | 0.74557 | 0 | 0 | 0
209 | 0.74557 | 0 | 0 | 0
210 | 0.74557 | 0 | 0 | 0
211 | 0.74557 | 0 | 0 | 0
212 | 0.74557 | 0 | 0 | 0
213 | 0.74718 | 0 | 0 | 0
214 | 0.74718 | 0 | 0 | 0
215 | 0.74718 | 0 | 0 | 0
216 | 0.74718 | 0 | 0 | 0
217 | 0.74879 | 0 | 0 | 0
218 | 0.74879 | 0 | 0 | 0
219 | 0.74879 | 0 | 0 | 0
220 | 0.74879 | 0 | 0 | 0
221 | 0.74879 | 0 | 0 | 0
222 | 0.74879 | 0 | 0 | 0
223 | 0.75039 | 0 | 0 | 0
224 | 0.75039 | 0 | 0 | 0
225 | 0.75039 | 0 | 0 | 0
226 | 0.75039 | 0 | 0 | 0
227 | 0.752 | 0 | 0 | 0
228 | 0.752 | 0 | 0 | 0
229 | 0.752 | 0 | 0 | 0
230 | 0.752 | 0 | 0 | 0
231 | 0.752 | 0 | 0 | 0
232 | 0.75361 | 0 | 0 | 0
233 | 0.75361 | 0 | 0 | 0
234 | 0.75361 | 0 | 0 | 0
235 | 0.75361 | 0 | 0 | 0
236 | 0.75361 | 0 | 0 | 0
237 | 0.75361 | 0 | 0 | 0
238 | 0.75521 | 0 | 0 | 0
239 | 0.75521 | 0 | 0 | 0
240 | 0.75521 | 0 | 0 | 0
241 | 0.75521 | 0 | 0 | 0
242 | 0.75682 | 0 | 0 | 0
243 | 0.75521 | 0 | 0 | 0
244 | 0.75682 | 0 | 0 | 0
245 | 0.75682 | 0 | 0 | 0
246 | 0.75682 | 0 | 0 | 0
247 | 0.75682 | 0 | 0 | 0
248 | 0.75682 | 0 | 0 | 0
249 | 0.75843 | 0 | 0 | 0
250 | 0.75843 | 0 | 0 | 0
251 | 0.75843 | 0 | 0 | 0
252 | 0.75843 | 0 | 0 | 0
253 | 0.75843 | 0 | 0 | 0
254 | 0.75843 | 0 | 0 | 0
255 | 0.75843 | 0 | 0 | 0