## Summary
0
Time | 2023-10-16 15:41
ID | X---_LM
Pixel | 0
Pixel Area | 0.058
Irradiance | 100
Panel Temperature | 0
Voc | 0.0032137
Isc | 0
Vmp | 0.45795
Imp | 1.1185
Pmp | 0.51221
FF | 5122087.7218
Eff | 0.088312
Dir | Reverse

## Data
| Voltage | Current | Current Density | Power
0 | 0.0032137 | 1.4099 | 24.309 | 0.004531
1 | 0.0032137 | 1.402 | 24.1732 | 0.0045057
2 | 0.0064274 | 1.4099 | 24.309 | 0.0090621
3 | 0.0080342 | 1.402 | 24.1732 | 0.011264
4 | 0.011248 | 1.402 | 24.1732 | 0.01577
5 | 0.016068 | 1.4099 | 24.309 | 0.022655
6 | 0.019282 | 1.402 | 24.1732 | 0.027034
7 | 0.025709 | 1.402 | 24.1732 | 0.036046
8 | 0.032137 | 1.402 | 24.1732 | 0.045057
9 | 0.038564 | 1.402 | 24.1732 | 0.054069
10 | 0.046598 | 1.402 | 24.1732 | 0.065333
11 | 0.054632 | 1.402 | 24.1732 | 0.076597
12 | 0.06106 | 1.402 | 24.1732 | 0.085609
13 | 0.067487 | 1.402 | 24.1732 | 0.09462
14 | 0.073915 | 1.402 | 24.1732 | 0.10363
15 | 0.081949 | 1.402 | 24.1732 | 0.1149
16 | 0.093197 | 1.3942 | 24.0374 | 0.12993
17 | 0.10605 | 1.3942 | 24.0374 | 0.14785
18 | 0.1173 | 1.3942 | 24.0374 | 0.16353
19 | 0.12694 | 1.3942 | 24.0374 | 0.17698
20 | 0.13819 | 1.3942 | 24.0374 | 0.19266
21 | 0.14783 | 1.3942 | 24.0374 | 0.2061
22 | 0.15586 | 1.3863 | 23.9016 | 0.21607
23 | 0.1639 | 1.3942 | 24.0374 | 0.2285
24 | 0.17515 | 1.3863 | 23.9016 | 0.2428
25 | 0.18479 | 1.3863 | 23.9016 | 0.25617
26 | 0.19282 | 1.3863 | 23.9016 | 0.26731
27 | 0.20246 | 1.3863 | 23.9016 | 0.28067
28 | 0.2105 | 1.3784 | 23.7658 | 0.29015
29 | 0.21853 | 1.3784 | 23.7658 | 0.30122
30 | 0.22656 | 1.3705 | 23.63 | 0.31051
31 | 0.23299 | 1.3784 | 23.7658 | 0.32116
32 | 0.24906 | 1.3627 | 23.4942 | 0.33938
33 | 0.26513 | 1.3469 | 23.2226 | 0.3571
34 | 0.27798 | 1.339 | 23.0867 | 0.37223
35 | 0.29084 | 1.3312 | 22.9509 | 0.38715
36 | 0.30209 | 1.3233 | 22.8151 | 0.39974
37 | 0.31333 | 1.3233 | 22.8151 | 0.41463
38 | 0.32297 | 1.3154 | 22.6793 | 0.42484
39 | 0.33101 | 1.3075 | 22.5435 | 0.4328
40 | 0.34065 | 1.2996 | 22.4077 | 0.44272
41 | 0.35029 | 1.2918 | 22.2719 | 0.4525
42 | 0.35832 | 1.2839 | 22.1361 | 0.46005
43 | 0.36636 | 1.276 | 22.0003 | 0.46748
44 | 0.37279 | 1.2681 | 21.8645 | 0.47275
45 | 0.38082 | 1.2681 | 21.8645 | 0.48293
46 | 0.38564 | 1.2603 | 21.7287 | 0.48601
47 | 0.39207 | 1.2524 | 21.5929 | 0.49102
48 | 0.3985 | 1.2366 | 21.3213 | 0.49279
49 | 0.40492 | 1.2209 | 21.0497 | 0.49436
50 | 0.41296 | 1.2051 | 20.7781 | 0.49767
51 | 0.41938 | 1.1973 | 20.6423 | 0.50211
52 | 0.42421 | 1.1894 | 20.5065 | 0.50454
53 | 0.43063 | 1.1736 | 20.2349 | 0.5054
54 | 0.43545 | 1.1657 | 20.0991 | 0.50763
55 | 0.44027 | 1.1579 | 19.9632 | 0.50978
56 | 0.44349 | 1.15 | 19.8274 | 0.51001
57 | 0.44831 | 1.1342 | 19.5558 | 0.50849
58 | 0.45313 | 1.1264 | 19.42 | 0.51039
59 | 0.45795 | 1.1185 | 19.2842 | 0.51221
60 | 0.46116 | 1.1106 | 19.1484 | 0.51217
61 | 0.46438 | 1.1027 | 19.0126 | 0.51208
62 | 0.46759 | 1.0949 | 18.8768 | 0.51194
63 | 0.4708 | 1.087 | 18.741 | 0.51175
64 | 0.47562 | 1.0712 | 18.4694 | 0.5095
65 | 0.48044 | 1.0555 | 18.1978 | 0.5071
66 | 0.48366 | 1.0397 | 17.9262 | 0.50287
67 | 0.48687 | 1.0318 | 17.7904 | 0.50237
68 | 0.49009 | 1.024 | 17.6546 | 0.50183
69 | 0.4933 | 1.0161 | 17.5188 | 0.50124
70 | 0.49651 | 1.0003 | 17.2472 | 0.49668
71 | 0.49973 | 0.99246 | 17.1114 | 0.49596
72 | 0.50294 | 0.98458 | 16.9755 | 0.49519
73 | 0.50455 | 0.97671 | 16.8397 | 0.49279
74 | 0.50776 | 0.96883 | 16.7039 | 0.49193
75 | 0.50937 | 0.96095 | 16.5681 | 0.48948
76 | 0.51258 | 0.95308 | 16.4323 | 0.48853
77 | 0.51419 | 0.9452 | 16.2965 | 0.48601
78 | 0.5174 | 0.93732 | 16.1607 | 0.48497
79 | 0.51901 | 0.92945 | 16.0249 | 0.48239
80 | 0.52062 | 0.91369 | 15.7533 | 0.47568
81 | 0.52222 | 0.91369 | 15.7533 | 0.47715
82 | 0.52544 | 0.89794 | 15.4817 | 0.47181
83 | 0.52865 | 0.89006 | 15.3459 | 0.47053
84 | 0.53026 | 0.88219 | 15.2101 | 0.46778
85 | 0.53186 | 0.86643 | 14.9385 | 0.46082
86 | 0.53347 | 0.86643 | 14.9385 | 0.46222
87 | 0.53508 | 0.85856 | 14.8027 | 0.45939
88 | 0.53668 | 0.85068 | 14.6669 | 0.45655
89 | 0.53829 | 0.8428 | 14.5311 | 0.45367
90 | 0.5399 | 0.8428 | 14.5311 | 0.45503
91 | 0.5415 | 0.82705 | 14.2595 | 0.44785
92 | 0.54472 | 0.82705 | 14.2595 | 0.45051
93 | 0.54472 | 0.81917 | 14.1237 | 0.44622
94 | 0.54632 | 0.81917 | 14.1237 | 0.44753
95 | 0.54793 | 0.80342 | 13.852 | 0.44022
96 | 0.54954 | 0.79554 | 13.7162 | 0.43718
97 | 0.55115 | 0.77979 | 13.4446 | 0.42978
98 | 0.55275 | 0.77191 | 13.3088 | 0.42668
99 | 0.55597 | 0.76404 | 13.173 | 0.42478
100 | 0.55757 | 0.75616 | 13.0372 | 0.42161
101 | 0.55918 | 0.74828 | 12.9014 | 0.41842
102 | 0.55918 | 0.74041 | 12.7656 | 0.41402
103 | 0.56079 | 0.73253 | 12.6298 | 0.41079
104 | 0.56239 | 0.72465 | 12.494 | 0.40754
105 | 0.564 | 0.71678 | 12.3582 | 0.40426
106 | 0.56561 | 0.71678 | 12.3582 | 0.40541
107 | 0.56561 | 0.7089 | 12.2224 | 0.40096
108 | 0.56721 | 0.70102 | 12.0866 | 0.39763
109 | 0.56882 | 0.70102 | 12.0866 | 0.39876
110 | 0.57043 | 0.69315 | 11.9508 | 0.39539
111 | 0.57043 | 0.69315 | 11.9508 | 0.39539
112 | 0.57203 | 0.68527 | 11.815 | 0.392
113 | 0.57364 | 0.67739 | 11.6792 | 0.38858
114 | 0.57364 | 0.66952 | 11.5434 | 0.38406
115 | 0.57525 | 0.66952 | 11.5434 | 0.38514
116 | 0.57685 | 0.66164 | 11.4076 | 0.38167
117 | 0.57685 | 0.65376 | 11.2718 | 0.37713
118 | 0.57846 | 0.65376 | 11.2718 | 0.37818
119 | 0.57846 | 0.64589 | 11.136 | 0.37362
120 | 0.58007 | 0.64589 | 11.136 | 0.37466
121 | 0.58007 | 0.63801 | 11.0002 | 0.37009
122 | 0.58168 | 0.63801 | 11.0002 | 0.37111
123 | 0.58168 | 0.63013 | 10.8644 | 0.36653
124 | 0.58328 | 0.62226 | 10.7285 | 0.36295
125 | 0.58328 | 0.62226 | 10.7285 | 0.36295
126 | 0.58489 | 0.62226 | 10.7285 | 0.36395
127 | 0.58489 | 0.61438 | 10.5927 | 0.35934
128 | 0.59292 | 0.51986 | 8.9631 | 0.30824
129 | 0.59774 | 0.43322 | 7.4692 | 0.25895
130 | 0.60417 | 0.36233 | 6.247 | 0.21891
131 | 0.60899 | 0.30719 | 5.2964 | 0.18708
132 | 0.61221 | 0.25993 | 4.4815 | 0.15913
133 | 0.61703 | 0.22055 | 3.8025 | 0.13608
134 | 0.61863 | 0.18904 | 3.2593 | 0.11695
135 | 0.62185 | 0.15753 | 2.7161 | 0.097961
136 | 0.62506 | 0.1339 | 2.3087 | 0.083697
137 | 0.62827 | 0.11027 | 1.9013 | 0.069282
138 | 0.63149 | 0.09452 | 1.6297 | 0.059688
139 | 0.63149 | 0.086643 | 1.4938 | 0.054714
140 | 0.6347 | 0.07089 | 1.2222 | 0.044994
141 | 0.63631 | 0.063013 | 1.0864 | 0.040096
142 | 0.63791 | 0.055137 | 0.95063 | 0.035172
143 | 0.63952 | 0.04726 | 0.81483 | 0.030224
144 | 0.63952 | 0.031507 | 0.54322 | 0.020149
145 | 0.64274 | 0.031507 | 0.54322 | 0.02025
146 | 0.64274 | 0.02363 | 0.40741 | 0.015188
147 | 0.64434 | 0.02363 | 0.40741 | 0.015226
148 | 0.64595 | 0.02363 | 0.40741 | 0.015264
149 | 0.64595 | 0.015753 | 0.27161 | 0.010176
150 | 0.64756 | 0.015753 | 0.27161 | 0.010201
151 | 0.64756 | 0.015753 | 0.27161 | 0.010201
152 | 0.64916 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0051132
153 | 0.64916 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0051132
154 | 0.65077 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0051259
155 | 0.65077 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0051259
156 | 0.65077 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0051259
157 | 0.65238 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0051385
158 | 0.65238 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0051385
159 | 0.65238 | 0 | 0 | 0
160 | 0.65398 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0051512
161 | 0.65398 | 0.0078767 | 0.1358 | 0.0051512
162 | 0.65398 | 0 | 0 | 0
163 | 0.65398 | 0 | 0 | 0
164 | 0.65559 | 0 | 0 | 0
165 | 0.65559 | 0 | 0 | 0
166 | 0.65559 | 0 | 0 | 0
167 | 0.6572 | 0 | 0 | 0
168 | 0.6572 | 0 | 0 | 0
169 | 0.6572 | 0 | 0 | 0
170 | 0.6572 | 0 | 0 | 0
171 | 0.6588 | 0 | 0 | 0
172 | 0.6588 | 0 | 0 | 0
173 | 0.6588 | 0 | 0 | 0
174 | 0.66041 | 0 | 0 | 0
175 | 0.6588 | 0 | 0 | 0
176 | 0.66041 | 0 | 0 | 0
177 | 0.66041 | 0 | 0 | 0
178 | 0.66041 | 0 | 0 | 0
179 | 0.66202 | 0 | 0 | 0
180 | 0.66202 | 0 | 0 | 0
181 | 0.66202 | 0 | 0 | 0
182 | 0.66202 | 0 | 0 | 0
183 | 0.66202 | 0 | 0 | 0
184 | 0.66362 | 0 | 0 | 0
185 | 0.66362 | 0 | 0 | 0
186 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
187 | 0.66362 | 0 | 0 | 0
188 | 0.66362 | 0 | 0 | 0
189 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
190 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
191 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
192 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
193 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
194 | 0.66684 | 0 | 0 | 0
195 | 0.66523 | 0 | 0 | 0
196 | 0.66684 | 0 | 0 | 0
197 | 0.66684 | 0 | 0 | 0
198 | 0.66844 | 0 | 0 | 0
199 | 0.66844 | 0 | 0 | 0
200 | 0.66684 | 0 | 0 | 0
201 | 0.66844 | 0 | 0 | 0
202 | 0.66844 | 0 | 0 | 0
203 | 0.66844 | 0 | 0 | 0
204 | 0.66844 | 0 | 0 | 0
205 | 0.67005 | 0 | 0 | 0
206 | 0.67005 | 0 | 0 | 0
207 | 0.66844 | 0 | 0 | 0
208 | 0.67005 | 0 | 0 | 0
209 | 0.67005 | 0 | 0 | 0
210 | 0.67005 | 0 | 0 | 0
211 | 0.67005 | 0 | 0 | 0
212 | 0.67005 | 0 | 0 | 0
213 | 0.67166 | 0 | 0 | 0
214 | 0.67166 | 0 | 0 | 0
215 | 0.67166 | 0 | 0 | 0
216 | 0.67166 | 0 | 0 | 0
217 | 0.67166 | 0 | 0 | 0
218 | 0.67166 | 0 | 0 | 0
219 | 0.67326 | 0 | 0 | 0
220 | 0.67326 | 0 | 0 | 0
221 | 0.67326 | 0 | 0 | 0
222 | 0.67326 | 0 | 0 | 0
223 | 0.67326 | 0 | 0 | 0
224 | 0.67326 | 0 | 0 | 0
225 | 0.67326 | 0 | 0 | 0
226 | 0.67326 | 0 | 0 | 0
227 | 0.67326 | 0 | 0 | 0
228 | 0.67487 | 0 | 0 | 0
229 | 0.67326 | 0 | 0 | 0
230 | 0.67487 | 0 | 0 | 0
231 | 0.67487 | 0 | 0 | 0
232 | 0.67487 | 0 | 0 | 0
233 | 0.67648 | 0 | 0 | 0
234 | 0.67487 | 0 | 0 | 0
235 | 0.67648 | 0 | 0 | 0
236 | 0.67648 | 0 | 0 | 0
237 | 0.67648 | 0 | 0 | 0
238 | 0.67487 | 0 | 0 | 0
239 | 0.67648 | 0 | 0 | 0
240 | 0.67648 | 0 | 0 | 0
241 | 0.67648 | 0 | 0 | 0
242 | 0.67648 | 0 | 0 | 0
243 | 0.67648 | 0 | 0 | 0
244 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
245 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
246 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
247 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
248 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
249 | 0.67809 | 0 | 0 | 0
250 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
251 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
252 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
253 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
254 | 0.67969 | 0 | 0 | 0
255 | 0.67969 | 0 | 0 | 0